Načrt javne razsvetljave v občini Bovec

- Ime in naslov oziroma firma in sedež upravljavca: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

- Datum objave načrta razsvetljave na spletu: januar 2011

- Opredelitev vira svetlobe: ceste in javne površine

- Kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe: Zemljevid (spletna povezava)

- Letna poraba električne energije za leto 2008: 292.000 kWh (Spremljanje rabe energije se vrši preko števcev na odjemnih mestih javne razsvetljave)

- Skupna električna moč: 64 kW (ceste in javne površine 63.542 W)

- Število nameščenih svetilk: 396 svetilk (ceste in javne površine 396)

- Število stalnih in začasnih prebivalcev občine: 3.429

- Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo cest in javnih površin: 85 kWh na prebivalca letno

- Delež svetlobnega toka, ki ga sevajo svetilke navzgor: 385 svetilk seva navzgor (97,2 % vseh svetilk)

- Celotna dolžina osvetljenih cest: 8.516 m

- Celotna površina osvetljenih cest in drugih javnih površin: 47.310 m2 (površina osvetljenih občinskih cest: 42.580 m2, površina osvetljenih nepokritih javnih površin: 4.730 m2)

- Zazidana površina stavbe in nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, če gre za razsvetljavo letališča, pristanišča, železnice, proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove ali športnega igrišča: / m2

- Osvetljena površina  kulturnih spomenikov v občini: / m2

- Način in roki prilagoditve obstoječe razsvetljave zahtevam uredbe:

Prenova obstoječe razsvetljave se bo izvedla po posameznem odjemnem mestu.

Zaporedna številka in ime odjemnega mesta:

1.) Plužna

2.) Jablanca

3.) Čezsoča - zgornja

4.) Čezsoča - spodnja

5.) Kač - Koritnica

6.) Restavracija Klin Lepena

7.) Soča 16

8.) Lepena v Tršeh

9.) Lepena - Kufnk

10.) Soča

11.) Soča - Lemovje

12.) Log pod Mangartom - zg.

13.) Log pod Mangartom - sp.

14.) Strmec na Predelu

15.) Trenta - Markov most

16.) Trenta

17.) Zg. Trenta

18.) Brdo

19.) Brdo

20.) Rupa

21.) Klanc

22.) Mala Vas

23.) Ledina

24.) Dvor

25.) Kaninska Vas

26.) Žvikar

27.) Žaga - zgornja

28.) Srpenica

29.) Log Čezsoški

30.) Žaga - spodnja

31.) Monkež - Kavsovec

32.) Parkirišče avtodom-a postaja žičnice

Plan rekonstrukcije po letih:

- Do 31. decembra 2011 se bo zamenjalo svetilke na odjemnih mestih številka: 9, 16, 18, 19, 20, 23, 31, 32.

Število zamenjanih svetilk: 99

- Do 31. decembra 2012 se bo zamenjalo svetilke na odjemnih mestih številka: 3, 14, 17, 25, 30

Število zamenjanih svetilk: 96

- Do 31. decembra 2016 se bo zamenjalo svetilke na odjemnih mestih številka: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29.

Število zamenjanih svetilk: 201

Višina investicije za rekonstrukcijo razsvetljave priključene na odjemna mesta javne razsvetljave znaša 134.136,00 € (cena z DDV).

Predviden prihranek električne energije po letu 2016: 158 MWh/leto

Predvidena poraba na prebivalca letno za razsvetljavo cest in javnih površin: 33 kWh na prebivalca letno