## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3/2 Načrt zunanje ureditve - meteorna in fekalna kanalizacija
Investitor: | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SRPENICA
Srpenica 80
5224 Srpenica
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | GASILSKI DOM Z DVORANO V SRPENICI
Številka projekta: | 13447
Številka načrta: | 13447_3/2
Kraj in datum izdelave načrta: | december 2017
|  | Tabela za vnos podatkov popisa del, ki je predmet načrta |  | Tabele za vnos podatkov o ostalih načrtih v sklopu projekta (za potrebe rekapitulacije projekta)
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | Načrt zunanje ureditve | 3/2 | Načrt zunanje ureditve
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3/2 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI V LJUBLJANI - GMAJNICE |  | Zunanja ureditev
Meteorna kanalizacija
Faktor rasti cen | 100% |  | Fekalna kanalizacija
Vodovod
Dodatni faktor | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA NAČRTA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 | Načrt zunanje ureditve
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
| Meteorna kanalizacija |  |  | 0
| Fekalna kanalizacija |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 | Načrt zunanje ureditve
UVOD V PREDRAČUN
OPOMBE K POPISU DEL
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
6 | Vgrajeni materiali morajo biti zmrzlinsko odporni (kamnita greda, tamponski sloj).
7 | V cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
8 | Izvajalec mora pri izdelavi ponudbe in izvedbi vseh posameznih del upoštevati celotno projektno dokumentacijo (projektna dokumentacija, tehnična dokumentacija, detajli, podrobnejši načrti, sheme...), veljavne standarde, pravilnike, tehnične predpise in normative, navodila proizvajalcev materialov in komponent... ter upoštevati predpise iz varstva pri delu.
9 | V ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
10 | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom ter predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti, ki morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti.
11 | V enotnih cenah mora izvajalec upoštevati vse konkretne okoliščine za delo na obravnavani lokaciji, vse morebitne oteževalne okoliščine za izvedbo je izvajalec dolžan predvideti in jih upoštevati v enotnih cenah.
12 | Materiali so obračunani po v vgrajenem stanju.
13 | Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
14 | Če so v popisih uporabljena komercialna imena proizvodov, jih je potrebno jemati kot ekvivalent kvalitete oziroma tehničnih lastnosti materiala ali elementa.
15 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- v cenah je potrebno zajeti postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
16 | OPREMA
- pri izvedbi, opremi in dokončanju vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte in tehnične sprecifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je potrebno preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventuelna neskladja oziroma odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom;
- v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomožnimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov;
- v kolikor je potrebno mora izvajalec pred izvedbo posameznih sklopov izdelati delavniške načrte in za njih pridobiti potrditev projektanta;

## Meteorna kanalizacija
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 |  | Načrt zunanje ureditve
Meteorna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | m1 | 79 | 0 | 0
I. | 2 | Zakoličba požiralnikov in linijskih rešetk z niveliranjem | kos | 5 | 0 | 0
I. | 3 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 9 | 0 | 0
I. | 4 | Odstranitev kanalizacijskih cevi (vključno nakladanjem in prevozom na stalno deponijo oddaljeno do 15km in ravnanjem z odpadki) | kos | 12 | 0 | 0
I. | 5 | Odstranitev obstoječe rešetke na obstoječem jašku (vključno nakladanjem in prevozom na stalno deponijo oddaljeno do 15km in ravnanjem z odpadki) | kos | 1 | 0 | 0
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | #REF! | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine do 2 m
|  | - III. Ktg | m3 | 288 | 0 | 0
|  | - IV. Ktg | m3 | 25 | 0 | 0
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine 2 - 4 m
|  | - III. Ktg | m3 | 1 | 0 | 0
|  | - IV. Ktg | m3 | 1 | 0 | 0
II. | 2 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 5 | 0 | 0
II. | 3 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m3 | 118 | 0 | 0
II. | 4 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 104 | 0 | 0
II. | 5 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 130 | 0 | 0
II. | 6 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 67 | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Ponovna izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20-25 cm (material od izkopa) | m3 | 34 | 0 | 0
III. | 2 | Ponovno vgrajevanje kamnite grede iz kamnitih zrn (0/63 mm) v debelini plasti 25-30 cm (material od izkopa) | m3 | 36 | 0 | 0
III. | 3 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,2 m | kos | 1 | 0 | 0
III. | 4 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,8 m | kos | 5 | 0 | 0
III. | 5 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,0 m | kos | 1 | 0 | 0
III. | 6 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra - P1, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C 16/20, AB vencem C 25/30, LTŽ konkavno rešetko 400x400 mm, nosilnosti C 250 kN in INOX perforirano košaro za nečistoče - po detajlu. | kos | 2 | 0 | 0
III. | 7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN in napisom KANALIZACIJA - ventiliran | kos | 1 | 0 | 0
III. | 8 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine dimenzije 600x600 mm, z nosilnostjo C 250 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 2 | 0 | 0
III. | 9 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine dimenzije 600x600 mm, z nosilnostjo D 400 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 3 | 0 | 0
III. | 10 | Dobava in vgraditev pokrova svetle odprtine 635x635 mm iz AISI 304, z nosilnostjo 250 kN, namenjenim za zapolnitev z betonom (kot ostale površine na lokaciji), globina polnitve min 125 mm. (ACO Toptek Uniface 2.0 SS ali enakovredno) | kos | 4 | 0 | 0
III. | 11 | Izdelava temenskega priključka požiralnika na kanalsko cev, iz PVC materiala, vodotesno, preseka DN200 mm | kos | 1 | 0 | 0
III. | 12 | Višinska prilagoditev obstoječega LTŽ pokrova | kos | 1 | 0 | 0
III. | 13 | Začepitev obstoječega priključka na obstoječi jašek | kos | 1 | 0 | 0
III. | 14 | Izdelava AB jaška za ponikovalnico, perforirani, krožnega prereza 1000mm, komplet s krožnim AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 ter zasipom z drenažnim materialom 16/32 mm, globine cca. 3,15 m - po detajlu | kos | 1 | 0 | 0
III. | 15 | Izvedba vodotesne navezave novozgrajene kanalizacije preseka 250 mm na obstoječi jašek, komplet vsa dela in materiali | kos | 1 | 0 | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (CC-GRP) DN 200mm, SN 10000; komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek | m1 | 65 | 0 | 0
IV. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (CC-GRP) DN 250mm, SN 10000; komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek | m1 | 7 | 0 | 0
IV. | 3 | Izdelava kanalizacije iz PE-HD cevi DN 200mm; SN 8 in navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 29 | 0 | 0
IV. | 4 | Izdelava kanalizacije iz PE-HD cevi DN 150mm; SN 8 in navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 51 | 0 | 0
IV. | 5 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 159 | 0 | 0
IV. | 6 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 159 | 0 | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
|  | Meteorna kanalizacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Fekalna kanalizacija
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/2 |  | Načrt zunanje ureditve
Fekalna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | m1 | 28 | 0 | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 3 | 0 | 0
I. | 3 | Odstranitev kanalizacijskih cevi (vključno nakladanjem in prevozom na stalno deponijo oddaljeno do 15km in ravnanjem z odpadki) | m1 | 15 | 0 | 0
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | #REF! | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine do 2 m
|  | - III. Ktg | m3 | 87 | 0 | 0
|  | - IV. Ktg | m3 | 11 | 0 | 0
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine 2 - 4 m
|  | - III. Ktg | m3 | 1 | 0 | 0
|  | - IV. Ktg | m3 | 1 | 0 | 0
II. | 2 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 2 | 0 | 0
II. | 3 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m3 | 18 | 0 | 0
II. | 4 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 17 | 0 | 0
II. | 5 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 58 | 0 | 0
II. | 6 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 23 | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Ponovna izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20-25 cm (material od izkopa) | m3 | 10 | 0 | 0
III. | 2 | Ponovno vgrajevanje kamnite grede iz kamnitih zrn (0/63 mm) v debelini plasti 25-30 cm (material od izkopa) | m3 | 11 | 0 | 0
III. | 3 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,2 m | kos | 1 | 0 | 0
III. | 4 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,6 m | kos | 1 | 0 | 0
III. | 5 | Dobava in vgraditev pokrova svetle odprtine 635x635 mm iz AISI 304, z nosilnostjo 125 kN, namenjenim za zapolnitev z benonom (kot ostale površine na lokaciji), globina polnitve min 125 mm. (ACO Toptek Uniface 2.0 SS ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
III. | 6 | Dobava in vgraditev pokrova svetle odprtine 635x635 mm iz AISI 304, z nosilnostjo 250 kN, namenjenim za zapolnitev z betonom (kot ostale površine na lokaciji), globina polnitve min 125 mm. (ACO Toptek Uniface 2.0 SS ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
III. | 7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine dimenzije 600x600 mm, z nosilnostjo D 400 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 1 | 0 | 0
III. | 8 | Začepitev obstoječega priključka na obstoječi jašek in izvedba nove navezave predvidenega voda na isti jašek | kos | 1 | 0 | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 200mm; SN 8 (od rešetke do jaška meteorne kanalizacije) in navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 28 | 0 | 0
IV. | 2 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 28 | 0 | 0
IV. | 3 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 28 | 0 | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
|  | Fekalna kanalizacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0