## rekapitulacija
|  |  | netto/m2 | eur/m2
INVESTITOR : OBČINA GORIŠNICA
Gorišnica 83 a
2272 Gorišnica
OBJEKT : ŠPORTNI CENTER GORIŠNICA
NADSTREŠEK PRI GOSTINSKEM DELU 2
velikosti 5,6 m x 7,50 m
PREDMET : Projektantski popis GO del - 2
ŠT.PROJ. : 062/2023
REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA | 0
C/ | ELEKTRO DELA | 0
| SKUPAJ EUR | 0
| V S E S K U P A J BREZ DDV | 0
| 22% DDV | 0
| V S E S K U P A J z DDV | 0
Maribor, februar 2024

## GD
A) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
A/0. | PRIPRAVLJALNA DELA, RUŠITVE IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
A/I. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A/II. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  | 0
A/III. | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  | 0
A/IV. | TESARSKA DELA |  |  | 0
A/V. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A/VI. | ODRANJE |  |  | 0
A/VII. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA ( 5%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI : |  |  | 0
| D D V (22%) |  |  | 0
| V S E S K U P A J z DDV |  |  | 0
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila
standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati ves potrebni material, delo in transporte
vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in
do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem
konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaževanjem
betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | sestavni del popisov so tudi sheme vrat, steklenih in kovinskih sten,..
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | DDV prikazati posebej
OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
A/ GRADBENA DELA
A/0. Pripravljalna in zaključna dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
Opomba: Zavarovanje gradbišča, izvajanje ukrepov varstva pri delu, postavitev začasnih objektov in inštalacijskih priključkov je predmet varnostnega načrta, ter ga mora zagotoviti izvajalec!
1. | Ureditev gradbišča
| Ureditev gradbišča, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. | kpl | 1 | 0
Postavitev komplet gradbiščnih kontejnerjev ter sanitarne opreme, varovanje objekta in gradbišča, čiščenje cest v času gradnje, črpanje meteorne vode v primeru potrebe...
2. | Postavitev gradbiščne table
| Izdelava in postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč. Všteto tudi odstranjevanje table po končani gradnji. | kpl | 1 | 0
3. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov v območju gradbenih posegov ter varovanje le teh,upoštevajoč prisotnost pooblaščenih inštitucij. | kpl | 1 | 0
4. | Zakoličba objekta
a) | Izvedba uradne zakoličbe objekta pred pričetkom gradnje. V ceni je potrebno zajeti stroške pooblaščenega izvajalca - geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta.Nadstrešek tlorisnih dimenzij cca 7,50x6,50 m | kpl | 1 | 0
b) | Postavitev in odstranitev gradbenih profilov ob predvidenem objektu v oddaljenosti 2,0 m, kom 2,.... | kpl | 1 | 0
5. | Rušitev tlaka iz bet. tlakovcev | m2 | 38 | 0
Odstranitev obstoječih tlakovcev v območju izvedbe točkovnih temeljev in priključka na meteorno kanalizacijo. Obstoječe tlakovce je očistitio, zlagati na palete in shraniti na lokaciji za ponovno polaganje .
6. | Kompletno čiščenje celotnega objekta - vrata,vsi tlaki, po končanju vseh del. Upoštevati sprotno dnevno čiščenje in ureditev gradbišča. (upoštevana neto tlorisna površina). | m2 | 41 | 0
7. | Nadzori,dokumentacija
a) | Zagotovitev projektantskega nadzora. | kpl | 1 | 0
b) | Izdelavo kompletne PID dokumentacije. | kpl | 1 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ : |  |  | 0
OPOMBA :
- | Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
- | V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih
odrov!
A/I. Zemeljska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!
OPOMBA: pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik!
1. | Izkop materiala za točkovne temelje. Ob objektu po potrebi poglobiti do globine obstoječih temeljev, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. | m3 | 11 | 0
Izkop v zemljini III. in IV. kategorije. Izkop mešanega materiala, z direktnim odlaganjem na deponijo na gradbišču, za ponovno vgraditev in zasipe ob novih temeljih.
Pazljivo izvajanje izkopa ob objektu in obstoječih temeljih!
pretežno ročni izkop
2. | Planiranje in izravnava dna pod temelji v zahtevani ravnini z izvršitvijo manjših površinskih izkopov ( do 0,05 m3/m2 ), ter premeščanjem materiala v vdolbine z utrjevanjem in valjanjem dna do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. | m2 | 3 | 0
3. | Dobava in položitev geotekstila (politlak folija npr. Typar 300 g/m2, Polyfelt ali enakovredno) na dno in stranice ( brežine ) gradbene jame, s preklopom stikov 30 cm, pred izvedbo tamponske blazine , kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponom. Obračun v m2. | m2 | 30 | 0
4. | Kvalitetni zbiti tamponski nasip za zasipanje pod temelji, komplet z dobavo kvalitetnega materiala 32-60 mm v povprečni uvaljani debelini cca 25 cm, kompletno z dobavo in s transportom z razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm do predpisane zbitosti . Izvedba z vsemi transporti (do 25 km) in z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 1 | 0
5. | Zasip za AB temelji
| Zasip za AB temelji z izkopanim kvalitetnim materialom III. ktg., izvedeno v plasteh po 20 cm, s komprimiranjem do potrebne polne zbitosti, dovoz materiala iz gradbiščne deponije na razdalji 50 m. Zasipni material je sproti utrjevati-komprimirati do predpisane zbitosti v skladu z navodili geomehanika. | m3 | 8.5 | 0
6. | Nakladanje in prevoz do cca 25 km, vsega odvečnega materiala od zemeljskih del iz deponije na gradbišču v stalno deponijo, kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije, planiranjem in utrjevanjem na deponiji, s stroški deponije in s potrebno dokumentacijo. V obračunu zajet faktor razsutja 1,25! | m3 | 2.5 | 0
7. | Fino planiranje pod tlakovci z izvedbo peščene blazine | m2 | 30 | 0
8. | Ponovno polaganje tlakovcev iz deponije, vključno s peščeno podlogo v deb 3 cm | m2 | 30 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba:
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela
▪eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
▪čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betoniranja
▪odstranitev rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža,
demontaža in odvoz strojev in naprav
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve,odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje sprojektantom
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
A/II. Betonska in armiranobetonska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
OPOMBA: marke betonov MB po statičnem računu - glej tehnično poročilo
Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev in po zahtevah v požarnem elaboratu!
Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.
Vse marke betona MB so merodajne po statičnem računu, prav tako vsa podbetoniranja in ojačitve obst. konstrukcij ter rešitve dilatacij.
Opomba!
Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s standardom SIST EN 13670 in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1 in SIST 1026!
Betoni:
Tehzologija izdelave betona in beton kot izdelek morata zadovoljiti zahteve iz evropskih standardov ENV 206 in ENV 1992.1991.
Vsi betoni so z dodatkom proti krčenju,neskrčljiv beton,zuaradi preperečevanja razpok.
Betonira se šahovsko,po cca 30 m se pusti nezabetoniran pas (sirine6-10 cm),kar se naknadno betonira.
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega izravnalnega betona C 12/150, preseka 0,10 m3/m2 v nevidne, nearmirane konstrukcije pod točkovnimi temeljii nadstreška, plastičen beton granulacije 0-16 mm,Dmax16. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti. Podložni izravnalni beton povprečne debeline 6,0 cm. Podložni beton izveden na zbita tla in zbito tamponsko blazino. | m3 | 0.2 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v ab točkovne temelje. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti. Beton preseka do 0,30 m3/m2,… | m3 | 1.5 | 0
V ceni je zajeti dodatek za vodotesen beton "xypex" - hidroizolacija s kristalizacijo betona. Obračun v m3.
Beton je kvalitete :
- | beton - C 30/37
- | XC1, Dmax 16,PV-II
3. | STIK Z OBSTOJEČIMI temelji | m' | 1.5 | 0
Mozničen spoj - izvesti mozničenje na stiku temeljev staro - novo v ustreznem razmaku z vgraditvijo moznikov premera 16 mm dolžine 50 cm,(4 kom/temelj) z vrtanjem v obstoječi beton. Sidra se vgradijo s pomočjo Hilti mase.
Sidranje v obstoječe temelje uskladiti na licu mesta!
| Betonska in armiranobetonska dela SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za betonska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
OPOMBA: Tehnološki postopek vgrajevanja betona mora biti tako izbran, da zagotavlja zahtevano kvaliteto betonskega elementa, ki je zahtevana po projektu in tehničnih predpisih. Natančne določitve vgrajevanja in negovanja za vsak posamezen betonski element obdela izvajalec v Projektu betona, ki ga potrdi gradbeni nadzornik!
OPOMBA : Površina a.b plošč in sten je fino zaglajena !
OPOMBA : Betoni so z dodatki za lažjo vgradljivost !
OPOMBE :
Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi postavitev vseh
delovnih odrov!
OPOMBA : Odstranitev vseh neravnin, izravnava stikov, zapolnitev
gnezd, brušenje po odstranitvi opažev !
MATERIALI :
Kvaliteta betonov : vsi AB konstrukcijski elementi so izvedeni
z betoni naslednjih kakovosti po SIST-EN 206-1 :
OPISANI V POSAMEZNIH POSTAVAKAH
in armirani z rebrasto armaturo B 500 (B).
Projekt betona izdela izbran izvajalec betonske konstrukcije
oziroma dobavitelj le tega glede na svojo tehnočogijo in surovine.
A/III. Železokrivska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
1. | Armatura : dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah. Obračun v kg. Ocenjene količine.
| rebrasta armatura B 500 (B) | kg | 125 | 0
| Železokrivska dela SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za železokrivska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
A/V. Tesarska dela
Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
1. | Opaž AB pasovnih temeljev s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Obračun v m2.
| točkovni temelji višine H=80 cm | m2 | 3 | 0
| Tesarska dela SKUPAJ : |  |  | 0
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Doplačilo za viden opaž je zajeti v ceni za enoto mere.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za tesarska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalimizvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
- | V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih odrov !
V enotnih cenah upoštevati tudi:
- | Zapolnitev gnezd, popravilo poškodb, brušenje, po odstranitvi opažev !
A/V. Zidarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
1. | Pomoč pri vgraditvi jeklene nosilne konstrukcije,fasadnih oblog ,..raznih drobnih ključavničarskih izdelkov, vgraditve raznih manjših instalacijskih elementov, vgrajevanje ozemljitvenega valjanca,.... V ceni upoštevati ročne prenose. Ocena! | ur | 10 | 0
2. | Nakladanje in prevoz do cca 25 km, vsega odpadnega materiala od gradbenih in obrtniških del iz deponije na gradbišču v stalno deponijo, kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije. Ocena! | m3 | 2 | 0
Pomoč obrtnikom, razna zidarska dela, …
3. | Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Razna dodatna in nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in inštalatarjem, razna izsekavanja, podbetoniranja, ... obračun po dejansko porabljenem času in materialu, po potrditvi nadzora, ocena.
a) | delo - KV | ur | 4 | 0
b) | delo - PK | ur | 4 | 0
c) | material (20%) |  |  | 0
| Zidarska dela SKUPAJ : |  |  | 0
Opomba:
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih innormah.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in
dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
- | V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih odrov !
A/VI. Odranje
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
V ceni postavitve odrov upoštevati uporabo le teh za vsa GO in inštalacijska dela!
1. | Montaža in demontaža lahkih premičnih odrov do višine 3.00 m. | m2 | 48 | 0
Upošetevati enkratno postavitev za čas, ki je potreben za vsa dela na gradbišču (tudi inštalacijska dela).
V obračunu zajeta tlorisna površina objekta
| Odranje SKUPAJ : |  |  | 0
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih
stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za odre
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve,odri,...
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
- | V enotnih cenah je potrebno upoštevati postavitev vseh delovnih odrov !
A/VII. Kanalizacija
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in zavarovanjem točk.
| odvodnjavanje meteorne kanalizacije | m1 | 7 | 0
2. | Izkop za meteorno kanalizacijo , komplet z zasipom. Izkop do globine 80 cm , z odlaganjem materiala na gradbišču ,za ponovno vgradnjo in zasip | m1 | 7 | 0
3. | Planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +-1,0 cm, s komprimiranjem 97% SPP.
| odvodnjavanje meteorne kanalizacije | m2 | 8.75 | 0
4. | Dobava peska in izdelava peščene posteljice kanalizacijskih cevi. Stopnja zgoščenosti 97% standardnega Proctorja.
| odvodnjavanje meteorne kanalizacije | m3 | 1.5 | 0
5. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 v jarku, vključno s tesnilnim materialom, fazonskimi komadi in vsemi pomožnimi deli.
Odvodnjavanje od peskolovov glej zunanjo ureditev!
odvodnjavanje meteorne kanalizacije
| PVC 160 | m1 | 7 | 0
6. | Naprava kompletnih peskolovov z izvedbo priključkov, betonsko dno - notranjim premazom ( 2x ibitol ), z izkopom, zasipom in tipskim pokrovom. | kom | 1 | 0
BC fi 30 cm, globine do 100 cm.
Peskolov v betonski ali PE izvedbi ali podobni z
enako kvaliteto proizvoda.
7. | Dobava gramoznega materiala ( Dmax=30 mm ) in zasip kanalizacije v coni kanala ( 30 cm nad temenom cevi ). Komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zgoščenosti 97% po Proctorju.
| odvodnjavanje meteorne kanalizacije | m3 | 4.2 | 0
8. | Izvedba priključka meteorne kanalizacije na najbližji meteorni jašek, vključno z vsemi potrebnimi fazami dela,… | kom | 1 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ: |  |  | 0

## OD
B) REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
B/I. | STREHA |  |  | 0
B/II. | FASADA |  |  | 0
B/III. | JEKELENE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
B/IV. | RAZNA DELA |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA ( 5%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI : |  |  | 0
| D D V (22%) |  |  | 0
| V S E S K U P A J z DDV |  |  | 0
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOS.
Venotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
* | vse dobave in nabave materialov ter veznihin montažnih elementov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | sestavni del popisov so tudi sheme vrat, steklenih in kovinskih sten,
dvižnih vrat,…
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | DDV prikazati posebej
* | Delavniški načrti in skice niso predmet tega projekta in jih je izvajalec del dolžan zagotoviti v skladu z zakonom
OPOMBA : Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
B/ OBRTNIŠKA DELA
B/I. Streha , krovsko kleparska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
STREHA ,STREŠNA KONSTRUKCIJA z minimalnim naklonom 4 stopinje
1. | Nabava, dobava, montaža in vgraditev strešne kritine objekta. | m2 | 41 | 0
( enokapna streha ).
Strešna kritina trapezna pločevina s protikondenčnim
obrizgom.
STREŠNA KRITINA:npr. TRIMOVAL TPO 1000,debeline 0,6 mm
obrizg 8-10 mm,višine 37 mm,….
Pločevina se montira na kovinsko konstrukcijo nadstreška
Naklon strehe 4 stopinje!
Pločevinaste elemente je potrebno pritrjevati z ustreznimi pritrdili, kot so za vgrajeno kritino ustrezni in dovoljeni.
barva: RAL siva antracit
OPOMBA :
postavka vključuje : strešne plošče
- | potreben pritrdilni in tesnilni material
- | izvedbeni načrt strehe z detajli polaganja!
- | Po navodilih proizvajalca !
2. | Nabava in vgradnja čelne obrobe atike (maske) po zunanji strani iz fasadne polne barvane jeklene pločevine. Čelna obroba se pritrjuje nevidno na prej pripravljeno kovinsko podkonstrukcijo iz kvadratnih kovinskih profilov. (Dimenzije profilov 60/80/3 oz jih določi izvajalec glede na tehnologijo izvedbe!). Postavka zajema nabavo podkonstrukcije, izdelavo podkonstrukcije, pritrjevanje na primarno konstrukcijo nadstreška ter nabavo in vgradnjo čelne obrobe z vsem ustreznim pritrdilnim materialom, vsemi transporti in prenosi ter pomožnimi deli. Barva po RAL - v barvi kot je na obstoječem objektu na zahodnem stolpu (bordo rdeča). Podkonstrukcija se izvede montažno in deloma z varjenjem. | m2 | 15 | 0
Pritrjevanje z nerjavečimi vijaki s podložko, oddelava vogalov
Višina obrobe 72 cm.
Razvita površina obrobe cca. 80 cm
| Dolžina obrobe po obodu objekta 21 m1 |  |  | 0
3. | Nabava in vgradnja čelne obrobe atike po notranji strani iz polne barvane pločevine. Čelna obroba se pritrjuje na pripravljeno kovinsko podkonstrukcijo iz kvadratnih kovinskih profilov. (Dimenzije profilov 60/80/3 ). Postavka zajema pritrjevanje na primarno konstrukcijo nadstreška ter nabavo in vgradnjo čelne obrobe z vsem ustreznim pritrdilnim materialom, vsemi transporti in prenosi ter pomožnimi deli. Barva po RAL - v barvi strehe (siva - antracit). Podkonstrukcija se izvede montažno in deloma z varjenjem. | m2 | 8 | 0
razvita širina obrobe 8-66 cm cm.
| Dolžina obrobe po obodu objekta 21 m1 |  |  | 0
4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža skritega žleba- žlote strehe nadstreška, oglate oblike,r.š. cca.55 cm z vsemi preddeli in ostalimi pomožnimi deli. Žleb v barvani pločevini 0.6 mm. Barva po RAL po izboru arhitekta. | m' | 7.5 | 0
5. | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalne odtočne cevi okrogle oblike, fi 15cm, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem z izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi deli. V postavki so zajeta tudi vsa kolena! Barva po izboru arhitekta. | m' | 3.2 | 0
6. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zaključnih obrob (kape) po obodu strehe nadstreška iz barvane pločevine. Zajeto z vsemi preddeli in ostalimi pomožnimi deli. Barva po izboru arhitekta. Obroba razvite širine cca. 20 cm. | m' | 19 | 0
7. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zaključnih obrob na stiku z obstoječim objektoma iz barvane pločevine. Zajeto z vsemi preddeli in ostalimi pomožnimi deli tern tesnilnim materialom . Barva po izboru arhitekta. Obroba razvite širine cca. 24 cm. | m' | 7.5 | 0
| Streha SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba:
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo strehe
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve,odri,….
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in
dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih inodvoz
dpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
B/II. Fasada
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
Upoštevati vse normative in tehnične pogoje.
1. | Nabava in vgradnja fasadne obloge na severni strani, iz fasadne polne barvane jeklene pločevine. Obroba se pritrjuje nevidno na prej pripravljeno kovinsko podkonstrukcijo iz kvadratnih kovinskih profilov (dimenzije profilov 60/80/3 oz jih določi izvajalec glede na tehnologijo izvedbe!). Postavka zajema nabavo in izdelavo podkonstrukcije, pritrjevanje na primarno konstrukcijo nadstreška ter nabavo in vgradnjo fasadne pločevine z vsem ustreznim pritrdilnim materialom, vsemi transporti in prenosi ter pomožnimi deli. Barva po RAL - v barvi kot je na obstoječem objektu na zahodnem stolpu (bordo rdeča). Podkonstrukcija se izvede montažno in deloma z varjenjem. | m2 | 12.5 | 0
Pritrjevanje z nerjavečimi vijaki s podložko, oddelava vogalov
Višina plošč 275 cm.
| Dolžina 450 cm (5 x po 90cm) |  |  | 0
| Fasada SKUPAJ : |  |  | 0
Opomba:
Izvajalec fasade in fasadnih elementov mora preučiti s načrtom
zahtevane tehnične karakteristike elemntov za proizvode predvidene
za montažo.
Za elemente predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični
načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant.
Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s
s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik kovinskih elementov iz.
proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta.
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov
predvidenih za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta
pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani
pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo
imeli laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
B/III. Jekelene konstrukcije
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
Opomba:
Za vsa dela je potrebno pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo v skladu z detajlom podanim v načrtu arhitekture. Vsi podani detajli, v katerih so podane podrobnejše specifikacije so predmet popisa del!
Splošno:
Vključno z pripravo delavniške dokumentacije. Izvedba po delavniškem detajlu izvajalca, detajl izvedbe potrdi arhitekt!
Splošni opis
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno
in kvalitetno ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi
konstrukcije.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po
pravilih stroke.
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta
je potrebno izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi
konstrukcije.
Kvaliteta jekla je S 235 JR, zvari so I. kvalitete, vijaki so
kvalitete 8.8-10.9, pri kvaliteti 10.9 s polno silo prednapetja.
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske
obdelave je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne,
vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila.
Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je
odvisna od načina, ki je predpisan ter od zahtev projektanta oziroma
investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za
AK zaščito upoštevati :
čiščenje vseh površin s peskanjem obdelave
Sa 2,5 po SIT 055900/1967 in odpraševanje
temeljna barva debeline minimalno 30 mikronov kot osnovni
antikorozivni premaz izveden v delavnici
izvedba in sistem AKZ mora ustrezati Pravilniku o tehničnih merah in
pogojih za zaščito kovinskih konstrukcij pred korozijo ali
ustreznemu DIN standardu, ter SIST EN ISO 12944
Projektno dokumentacijo PZI in PID ( z delavniškimi načrti ) mora
izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu DGD faze.
PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom
potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
Jekleni konstrukcija nadstreška
1. | Izdelava kompletne jeklene konstrukcije. | kg | 982 | 0
Konstrukcija se izdela iz konstrukcijskega jekla S235JR
po normi DIN 10025 in se antikorozijsko zaščiti po
sledečem sistemu:
- | peskanje do stopnje SA 2,5 po normi ISO 12944
- | temeljni premaz, debeline 80 my ( epoxi premaz,
RAL 9002)
- | pokrivni premaz, debeline 2x40 my ( epoxi premaz,
RAL po izbiri projektanta )
Vključno pocinkani vijačni material.
Vsi kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni in vroče
cinkani.
Jekleni profili:
- | stebri velikosti HOP 100x100x3,5 mm
- | sidrne ploščice vel. cca 200x200x8 mm
Jekleni nosilci:
- | nosilci velikosti HOP 100x100x3,5 mm in HOP 100 x160x5mm
- | lege velikosti HOP 60x100x3 mm
OPOMBA :
postavka vključuje tudi :
izvedbene načrte oz. delavniške risbe jeklene
konstrukcije
2. | Jeklena konstrukcija za fasado | kg | 30 | 0
- | dodatni steber za fasado HOP 60x100x3,5 mm
3. | Jeklena konstrukcija atike | kg | 420 | 0
Podkonstrukcija atike je izdelana iz jeklenih škatlastih profilov
Dimenzije profilov 60/80/3 . Postavka zajema nabavo podkonstrukcije, izdelavo podkonstrukcije, pritrjevanje na primarno konstrukcijo nadstreška z vsem ustreznim pritrdilnim materialom, vsemi transporti in prenosi ter pomožnimi deli. Podkonstrukcija se izvede montažno in deloma z varjenjem.
| Jeklene konstrukcije SKUPAJ : |  |  | 0
OPOMBE:
Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi postavitev vseh delovnih
odrov !
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
B/IV. Razna dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
1. | Dobava in montaža alu dilatacijskega profila v tlaku na stiku novega in obstoječega dela objekta (pri prehodih). Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. | m' | 3.2 | 0
2. | Spuščen strop | m2 | 42 | 0
Dobava materiala in montaža obešenih stropov nadstreška iz monolitnih mavčnih plošč 1x15,0 mm za mokre prostore. Izvedba monolitnih mavčnih plošč (npr. po sistemu Knauf ali AMF). S stropovi dobaviti in pritrditi vso potrebno podkonstrukcijo za obešanje in pritrjevanje stropov, obešalna in pritrdilna podkonstrukcija se fiksira na jekleno konstrukcijo. Stiki plošč bandažirani, površine pripravljene za slikarska dela. V stropu izdelati izreze za potrebe elektro opreme (luči 6 x fi 17,5cm).
3. | Izdelava zaključnega sloja montažnega spuščenega stropa , komplet z mrežico in vsemi potrebnimi fazami in pripravo podlage. Barva bela | m2 | 42 | 0
| Razna dela SKUPAJ: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA elektro
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI
Investitor: Občina Gorišnica
Investitor: Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica
Objekt: ŠPORTNI CENTER GORIŠNICA - NADSTREŠEK PRI GOSTINSKEM DELU
Projekt: ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Proj. dokumentacija: PZI
Štev. projekta:
JAKI TOK |  |  |  | 0
STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
Projektantski nadzor |  |  |  | 0
Projekt izvedenih del |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
Ponudbena cena skupaj brez DDV:
DDV 22%
Ponudbena cena z DDV:
Ponudnik

## JAKI TOK
JAKI TOK
Poz. | Popis za dobavo in montažo | m.e. | kol. | cena/enoto | skupna cena
OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami!
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni
POLOŽITVENI MATERIALI
Dobava in montaža kabla položenega delno v I.C. podometno ali tehniki litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje, oštevilčenje kablov, ….
- vse certifikate, garancije, ….
| NYM-J 3x2,5 mm 2 | m | 24 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5 mm 2 | m | 24 | 0 | 0
| NYM-J 5x1,5 mm 2 | m | 38 | 0 | 0
| Ozemljitveni vodnik H07V-K 2,5 mm2, zelen | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitveni vodnik H07V-K 4 mm2, zelen | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitveni vodnik H07V-K 6 mm2, zelen | m | 10 | 0 | 0
| Ozemljitveni vodnik H07V-K 10 mm2, zelen | m | 0 | 0 | 0
| Ozemljitveni vodnik H07V-K 16 mm2, zelen | m | 10 | 0 | 0
Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov
| fi 16 mm | m | 80 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x tipkalo, IP44 | kpl | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x vtičnica 230V, IP44, s pokrovom, otroško varne | kpl | 2 | 0 | 0
| Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moč, strojne inštalacije in razsvetljavo,…) koplet z drobnim materialom, (do 16 mm2) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža ozemljitvenih omaric - DIP | kos | 1 | 0 | 0
| Ozemljitvene objemke | kos | 6 | 0 | 0
| Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| E.1.1. POLOŽITVENI MATERIALI |  |  |  | 0
SVETILA
DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, POMOŽNIM TER MONTAŽNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANJA, prevozni in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,meritve osvetljenosti,……
KOT NAPRIMER
| Visoko učinkovita in trajnostna LED downlight z nizko višino. Primeren za montažo v strop debeline od 1 do 40 mm in izrez Ø150 mm z vzmetnimi sponkami. Daljinski, vtični, zatemnjen LED gonilnik DALI-2 s funkcijo DC, nastavljiv 15–100 %, nastavljiv NFC, združljiv s SwitchDIM. Možna zanka v zanko – izhod. Ohišje: tlačno lit aluminij za zelo učinkovito upravljanje toplote z deležem recikliranja >90 %. Difuzor: polikarbonat. Reflektor in obloga: polikarbonatni gladki reflektor v satinbrite izvedbi s širokim snopom. Električni razred II, IP54. V kompletu s 3000K LED kot: CHAL3 150 1400-830 HFIX RSB, koda 92989212, Thorn lighting | kos | 9 | 0 | 0
| E.1.2. SVETILA |  |  |  | 0
STIKALNI BLOKI
Dobava in montaža v obstoječi razdelilec objekta:
Inštalacijski odklopnik 10kA:
| 10A, 1P, C | kom | 1
| 13A, 1P, C | kom | 2
| ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| E.1.3. STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
| Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokoli,….. | kpl | 1 | 0 | 0
| E.1. JAKI TOK |  |  |  | 0

## STREL.
ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO -
ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM / DIREKTNIM UDAROM STRELE -
STRELOVODNA INSTALACIJA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena(€) | Strošek (€)
OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami!
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, številčenje odvodov, prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
| Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 50 | 0 | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
| Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na fasadne pločevinaste panele. Proizvajalec HERMI | kos | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON08 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle stene z izolacijo do 140 mm Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0
| Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ16 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na pločevinaste fasadne panele in podobno. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 16. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
| Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
| Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 38 | 0 | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
| Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 8 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 6 | 0 | 0
| Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 56 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 2 | 0 | 0
| Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
| Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
Opomba: pred izvedbo preveriti strešno kritino, debelino izolacije, tip fasade,…..., ter temu prilagoditi po potrebi ustrezni strelovodni material
440
120
17
120