## reko-predracun
PZI ŠMARTNO V TUHINJU
REKAPITULACIJA
1. | CESTA SKLOP 1
2. | CESTA SKLOP 2
3. | JR SKLOP 1
4. | JR SKLOP 2
5. | FEKALNA KANALIZACIJA
6. | NEPREDVIDENA DELA 10%
SKUPAJ
+22% DDV
SKUPAJ Z DDV
OPOMBA: Pri fekalnem kanalu se skladno z 76.a členom ZDDV-1, DDV ne obračuna - obrnjena davčna obveznost.
Občina kot plačnik teh del bo bodočemu izvajalcu podala izjavo. Izvajalec pri izračunu fekalne kanalizacije DDV ne upošteva!!!
Izvajalec del mora sam nastaviti pravilne formule za izračun vrednosti del in preveriti njihovo delovanje.
Pri izračunu nepredvidenih del 10% zajame postavke od 1 do 5.
Pri izračunu DDV 22% zajame vse postavke razen postavke 5 (obrnjena davčna obveznost).
Izvajalec poda cene za vse postavke razen za tiste katere količina je enaka 0.

## cesta sklop 1
PZI ŠMARTNO V TUHINJU - SKLOP 1 (B1 - B3)
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 40 | m
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 2 | kos
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu | 12 | kos
1.1 | Geodetska dela
1.2 | Čiščenje terena
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 6 do 10cm | 171 | m2
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm | 62 | m1
| Predhodna obdelava stika in premaz z bitumensko lepilno zmesjo po celotni višin | 62 | m1
1.2 | Čiščenje terena
1.3 | Ostala preddela
13 112 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično z občasno popolno zaporo prometa in ročnim usmerjanjem (zapora velja za vsa dela po razpisu) - zajema kpl | 1 | kpl
1.3 | Ostala preddela
1. | PREDDELA
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1.kategorije - strojno z odrivom do 50m | 1 | m3
21 214 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije - strojno z nakladanjem | 137 | m3
21 312 | Izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine do 1,0m - strojno, planiranje dna ročno | 19 | m3
2.1 | Izkopi
2.2 | Planum temeljnih tal
22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine - 2.kategorije | 197 | m2
2.2. | Planum temeljnih tal
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 116 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40cm | 11 | m3
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 219 | Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice | 6 | m3
24 431 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz vezljive zemljine – 3.kategorije (zmrzlinsko odporen kamniti material frakcije 0/64mm) | 60 | m3
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.5 | Brežine in zelenice
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15cm - strojno | 8 | m2
| Zasaditev s travnim semenom | 8 | m2
2.5 | Brežine in zelenice
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000m | 390 | t
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | 0 | m3
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
2. | ZEMELJSKA DELA
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v debelini 21 do 30cm | 46 | m3
31 372 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm 6 cm - AC 22 base B50/70 A4 | 169 | m2
3.1 | Nosilne plasti
3.2 | Obrabne plasti
32 252 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm - AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 | 169 | m2
3.2 | Obrabne plasti
3.5 | Robni elementi vozišč
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 25 | m1
3.5 | Robni elementi vozišč
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. | ODVODNJAVANJE
4.1. | Površinsko odvodnjavanje
| Izdelava asfaltne mulde | 35 | m1
| Nabava in vgradnja linijskega požiralnika | 11 | m1
4.1. | Površinsko odvodnjavanje
4.2. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 162 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10cm | 9 | m1
42 164 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm - DN DK 250 | 26 | m1
42 483 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 10cm | 1 | kos
42 486 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 25 cm | 1 | kos
4.2. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 192 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | 12 | m1
43 292 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20cm | 12 | m1
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
4.4 | Jaški
44 143 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 1 | kos
44 333 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 1 | kos
44 341 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m | 0 | kos
44 342 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 0 | kos
44 343 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 1 | kos
44 361 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m | 0 | kos
44 831 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN, krožnega prereza s premerom 500mm | 3 | kos
44 961 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 0 | kos
44 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 0 | kos
4.4 | Jaški
4.5 | Prepusti
45 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | 7 | m
| Polno obbetoniranje prepustov | 7 | m1
4.5 | Prepusti
4. | ODVODNJAVANJE
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| Izdelava podpornega zidca, hmax = 1.5m, l = 6,5m | 0 | m2
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6. | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema ceste
61 124 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80cm, premera 50cm | 1 | kos
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 4000mm | 1 | kos
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2.vrste, premera 600mm | 1 | kos
6.1 | Pokončna oprema ceste
6.2 | Označbe na vozišču
62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci /kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mikronm, širina črte 10cm | 5 | m1
62 127 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm | 6 | m1
6.2 | Označbe na vozišču
6. | OPREMA CEST
7. | TUJE STORITVE
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | Projektantski nadzor | 5 | ura
79 351 | Geotehnični nadzor ................ | 2 | ura
79 514 | Izdelava celotne projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID za vsa dela v kpl. v šterih izvodih (PID, geodetski posnetek novega stanja, NOV, BCP in DOZO) | 1 | kos
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
Zaščita komunalnih vodov
| Zaščita vodovoda | 9 | m1
Zaščita komunalnih vodov
7. | TUJE STORITVE
SKUPAJ

## cesta sklop 2
PZI ŠMARTNO V TUHINJU - SKLOP 2 (A14 - A21)
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 142 | m
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 7 | kos
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu | 50 | kos
1.1 | Geodetska dela
1.2 | Čiščenje terena
12 141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno | 0 | m2
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 1 | kos
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 6 do 10cm | 630 | m2
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 42 | m1
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm | 164 | m1
12 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | 0 | m1
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 0 | m1
12 435 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm | 0 | kos
| Predhodna obdelava stika in premaz z bitumensko lepilno zmesjo po celotni višin | 164 | m1
1.2 | Čiščenje terena
1.3 | Ostala preddela
1.3 | Ostala preddela
1. | PREDDELA
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1.kategorije - strojno z odrivom do 50m | 4 | m3
21 214 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije - strojno z nakladanjem | 462 | m3
21 312 | Izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine do 1,0m - strojno, planiranje dna ročno | 48 | m3
2.1 | Izkopi
2.2 | Planum temeljnih tal
22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine - 2.kategorije | 673 | m2
2.2. | Planum temeljnih tal
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 116 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40cm | 42 | m3
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 219 | Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice | 5 | m3
24 431 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz vezljive zemljine – 3.kategorije (zmrzlinsko odporen kamniti material frakcije 0/64mm) | 232 | m3
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.5 | Brežine in zelenice
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15cm - strojno | 13 | m2
| Zasaditev s travnim semenom | 13 | m2
2.5 | Brežine in zelenice
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000m | 1275 | t
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | 2 | m3
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
2. | ZEMELJSKA DELA
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v debelini 21 do 30cm | 157 | m3
31 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40cm | 5 | m3
31 373 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm 7 cm - AC 22 base B50/70 A4 | 608 | m2
3.1 | Nosilne plasti
3.2 | Obrabne plasti
32 252 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm - AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 | 608 | m2
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm - AC 8 surf B70/100 A5 Z3 | 0 | m2
3.2 | Obrabne plasti
3.5 | Robni elementi vozišč
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 0 | m1
35 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 0 | m1
35 313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm/10cm/10cm | 0 | m1
3.5 | Robni elementi vozišč
3.6 | Bankine
36 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00m | 8 | m3
3.6 | Bankine
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. | ODVODNJAVANJE
4.1. | Površinsko odvodnjavanje
41 141 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | 0 | m2
| Izdelava asfaltne mulde | 59 | m1
| Nabava in vgradnja linijskega požiralnika | 0 | m1
4.1. | Površinsko odvodnjavanje
4.2. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 162 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10cm | 90 | m1
42 164 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm - DN DK 250 | 49 | m1
42 483 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 10cm | 2 | kos
42 486 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 25 cm | 2 | kos
4.2. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 192 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | 0 | m1
43 292 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20cm | 0 | m1
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
4.4 | Jaški
44 142 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 0 | kos
44 143 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 0 | kos
44 333 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 0 | kos
44 341 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m | 0 | kos
44 343 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 1 | kos
44 344 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | 1 | kos
44 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 1 | kos
44 831 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN, krožnega prereza s premerom 500mm | 2 | kos
44 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 0 | kos
44 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 1 | kos
44 991 | Dvig (do 50cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50cm | 2 | kos
4.4 | Jaški
4.5 | Prepusti
45 111 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm | 0 | m
45 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | 0 | m
45 113 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50 cm | 9 | m
45 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | 0 | kos
45 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | 1 | kos
| Polno obbetoniranje prepustov | 9 | m1
4.5 | Prepusti
4. | ODVODNJAVANJE
6. | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema ceste
61 124 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80cm, premera 50cm | 4 | kos
61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 3500mm | 2 | kos
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 4000mm | 1 | kos
61 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 4500mm | 1 | kos
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2.vrste, premera 600mm | 1 | kos
61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20m2 | 0 | kos
61 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40m2 | 0 | kos
61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo 2. vrste, velikost od 0,41 do 0,70m2 | 1 | kos
61 726 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo 1. vrste, velikost 1,01 do 2,00 m2 | 0 | kos
| Ponovna postavitev predhodno demontiranih prometnih znakov | 1 | kos
6.1 | Pokončna oprema ceste
6.2 | Označbe na vozišču
62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci /kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mikronm, širina črte 10cm | 146 | m1
62 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10cm | 117 | m1
62 127 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm | 5 | m1
62 167 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponetno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mikronm, površina označbe 1,1 do 1,5m2 | 15 | m2
62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno RUMENO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ROČNO, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm | 0 | m1
62 167 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponetno RUMENO barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 250mikronm, površina označbe 1,1 do 1,5m2 | 0 | m2
6.2 | Označbe na vozišču
6.3. | Oprema za vodenje prometa
63 524 | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in katadioptra | 4 | kos
6.3. | Oprema za vodenje prometa
6.4. | Oprema za zavarovanje prometa
64 113 | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900mm | 0 | kos
64 251 | Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 4,20m | 0 | kos
64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4m | 0 | kos
64 283 | Dobava in vgraditev krožne zaključnice | 0 | kos
| Ponovna montaža predhodno demontirane jeklene varnostne ograje | 42 | m1
| Dobava in montaža držala za pešce | 0 | m1
6.4. | Oprema za zavarovanje prometa
6. | OPREMA CEST
7. | TUJE STORITVE
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | Projektantski nadzor | 10 | ura
79 351 | Geotehnični nadzor ................ | 8 | ura
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
Zaščita komunalnih vodov
| Zaščita NN elektrovoda | 7 | m1
| Zaščita vodovoda | 40 | m1
Zaščita komunalnih vodov
7. | TUJE STORITVE
SKUPAJ

## JR sklop 1
JR ŠMARTNO - SKLOP 1
1. | NN PRIKLJUČEK
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-0 4x35+2,5 0,6/1kV | m | 0
2 | Priklop kabla NAYY-0 4x35+2,5mm2 v transformatorski postaji, komplet z drobnim materialom in stiklanimi manipulacijami | kpl | 0
3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 0
4 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 0
5 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 0
6 | Dobava in montaža materiala v omarici :
- | omara iz nerjaveče pločevine, sestavkjena iz dveh delov, prostostoječa v zaščiti IP55 z dvemi vratci in dvema ključavnicama (Elektro in vzdrževalca) | kpl | 0
- | direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl.2 (IEC) ali A (MID) tip LANDIS GYR ZMF120ACtFs2 z zunanjim krmilnim vhodom LANDIS GYR AD–F010A000 | kos | 0
- | prenapetostni odvodnik razreda I, Uc320 V, Up2kV pri In25kA, Iimp12,5kA oblike 10/350 µs | kos | 0
- | svetlobno stikalo | kos | 0
- | svetlobni senzor za svetlobno stikalo | kos | 0
- | instalacijski odklopnik C 6A | kos | 0
- | preklopna ura | kos | 0
- | podnožja HLE-PL00 | kos | 0
- | podnožja HLE-PL000 | kos | 0
- | var. Vložek NV00 20A | kos | 0
- | var. Vložek NV00 10A | kos | 0
- | kontaktor KN 43 | kos | 0
- | rele RP II/2 | kos | 0
- | stikalo 0,1 montirano na letev | kos | 0
- | stikalo 1,0,2 montirano na letev | kos | 0
- | stikalo SV3 40A | kos | 0
- | PEN priključna letev | kpl | 0
- | drobni vijačni material | kpl | 0
| KOMPLET |  | 0
NN PRIKLJUČEK SKUPAJ
2. | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | m | 0
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m na mestih križanj | m | 0
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 0
4 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 160 | m | 0
5 | Izdelava betonskega temelja dim. 800x300x1600mm s štirimi DWP cevmi fi 160 | kos | 0
6 | Strojni izkop zemlje za temelje ter jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 0
7 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m3 | 0
GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA SKUPAJ
3. | CESTNA RAZSVETLJAVA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-0 4x16+2,5mm2 v cev | m | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 37
3 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 37
4 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 4
5 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kandelabre z dvema vijakoma M8 | kos | 2
6 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kovinko konstrukcijo ob drogu cestne razsvetljava z dvema vijakoma M8 | kos | 1
7 | Dobava in montaža vročecinkanega vsadnega droga svetle višine 6m, komplet z priključno zbiralko in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2, vetrna cona A, za katero velja Vref,0 = 25m/s. | kpl | 0
8 | Dobava in montaža cestne svetilke SC 5NA 587 E-1MT0F s sijalko HST 50W, Siteco | kos | 0 | 38850 | 30000
CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ
4. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | m | 37
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 0
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 37
4 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 110 v celoti obbetonirane | m | 37
5 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 75 v celoti obbetonirane | m | 0
5 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | m3 | 0
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 2
7 | Dvojno rezanje asfalta, dobava in izdelava tampona, asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | m | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpatke | m3 | 3
9 | Izdelava betonskega temelja iz betonske cevi fi 50cm, dolžine 1m | kos | 1
10 | Izdelava betonskega jaška iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m z litoželeznim pokrovom nosilnosti 250kN in napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 2
11 | Strojni izkop zemlje za temelje in jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 2
12 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m3 | 8
GRADBENA DELA SKUPAJ
5. | DEMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Demontaža obstoječega droga in svetilke, odvoz v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kpl | 0
2 | Demontaža obstoječe svetilke, odvoz v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kpl | 1
3 | Demontaža obstoječe omarice cestne razsvetljave, odvoz v skladišče upravljalca, prevezava obstoječih tokokrogov v novo omarico | kpl | 0
DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ
6. | OSTALA DELA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Odkaz obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
2 | Zakoličenje novega kablovoda | kpl | 1
3 | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev ( svetlost in osvetljenost ) ter izdelava merilnega protokola | kp | 0
4 | Izvedba priklopa napajalnega dela stikalnega bloka s strani elektrodistributerja, stroški el.en. prispevka za 3x20A, izdelava elaborata priklopa na NN omrežje, predelava odjemnega mesta | kpl | 0
5 | Testiranje in vstavitev v pogon ( funkc. preizskus ) | kos | 0
6 | Projektantski nadzor | ur | 2
7 | Vris trase JR v podzemni kataster | kpl | 0
8 | Izdelava PID dokumentacije v štirih izvodih | kpl | 0
OSTALA DELA SKUPAJ

## JR sklop 2
JR ŠMARTNO - SKLOP 2
1. | NN PRIKLJUČEK
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-0 4x35+2,5 0,6/1kV | m | 0
2 | Priklop kabla NAYY-0 4x35+2,5mm2 v transformatorski postaji, komplet z drobnim materialom in stiklanimi manipulacijami | kpl | 0
3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 0
4 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 0
5 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 0
6 | Dobava in montaža materiala v omarici :
- | omara iz nerjaveče pločevine, sestavkjena iz dveh delov, prostostoječa v zaščiti IP55 z dvemi vratci in dvema ključavnicama (Elektro in vzdrževalca) | kpl | 0
- | direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z notranjo uro kl.2 (IEC) ali A (MID) tip LANDIS GYR ZMF120ACtFs2 z zunanjim krmilnim vhodom LANDIS GYR AD–F010A000 | kos | 0
- | prenapetostni odvodnik razreda I, Uc320 V, Up2kV pri In25kA, Iimp12,5kA oblike 10/350 µs | kos | 0
- | svetlobno stikalo | kos | 0
- | svetlobni senzor za svetlobno stikalo | kos | 0
- | instalacijski odklopnik C 6A | kos | 0
- | preklopna ura | kos | 0
- | podnožja HLE-PL00 | kos | 0
- | podnožja HLE-PL000 | kos | 0
- | var. Vložek NV00 20A | kos | 0
- | var. Vložek NV00 10A | kos | 0
- | kontaktor KN 43 | kos | 0
- | rele RP II/2 | kos | 0
- | stikalo 0,1 montirano na letev | kos | 0
- | stikalo 1,0,2 montirano na letev | kos | 0
- | stikalo SV3 40A | kos | 0
- | PEN priključna letev | kpl | 0
- | drobni vijačni material | kpl | 0
| KOMPLET |  | 0
NN PRIKLJUČEK SKUPAJ
2. | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | m | 0
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m na mestih križanj | m | 0
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 0
4 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 160 | m | 0
5 | Izdelava betonskega temelja dim. 800x300x1600mm s štirimi DWP cevmi fi 160 | kos | 0
6 | Strojni izkop zemlje za temelje ter jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 0
7 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m3 | 0
GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA SKUPAJ
3. | CESTNA RAZSVETLJAVA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-0 4x16+2,5mm2 v cev | m | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 161
3 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 161
4 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 12
5 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kandelabre z dvema vijakoma M8 | kos | 6
6 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kovinko konstrukcijo ob drogu cestne razsvetljava z dvema vijakoma M8 | kos | 1
7 | Dobava in montaža vročecinkanega vsadnega droga svetle višine 6m, komplet z priključno zbiralko in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2, vetrna cona A, za katero velja Vref,0 = 25m/s. | kpl | 0
8 | Dobava in montaža cestne svetilke SC 5NA 587 E-1MT0F s sijalko HST 50W, Siteco | kos | 0 | 38850 | 30000
CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ
4. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | m | 161
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 0
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 161
4 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 110 v celoti obbetoniran | m | 161
5 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 75 v celoti obbetoniran | m | 0
5 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | m3 | 0
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 6
7 | Dvojno rezanje asfalta, dobava in izdelava tampona, asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | m | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpatke | m3 | 12
9 | Izdelava betonskega temelja iz betonske cevi fi 50cm, dolžine 1m | kos | 5
10 | Izdelava betonskega jaška iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m z litoželeznim pokrovom nosilnosti 250kN in napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | kos | 6
11 | Strojni izkop zemlje za temelje in jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 7
12 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m3 | 36
GRADBENA DELA SKUPAJ
5. | DEMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Demontaža obstoječega droga in svetilke, odvoz v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kpl | 2
2 | Demontaža obstoječe svetilke, odvoz v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave | kpl | 1
3 | Demontaža obstoječe omarice cestne razsvetljave, odvoz v skladišče upravljalca, prevezava obstoječih tokokrogov v novo omarico | kpl | 0
DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ
6. | OSTALA DELA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Odkaz obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
2 | Zakoličenje novega kablovoda | kpl | 1
3 | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev ( svetlost in osvetljenost ) ter izdelava merilnega protokola | kp | 0
4 | Izvedba priklopa napajalnega dela stikalnega bloka s strani elektrodistributerja, stroški el.en. prispevka za 3x20A, izdelava elaborata priklopa na NN omrežje, predelava odjemnega mesta | kpl | 0
5 | Testiranje in vstavitev v pogon ( funkc. preizskus ) | kos | 0
6 | Projektantski nadzor | ur | 2
7 | Vris trase JR v podzemni kataster | kpl | 0
8 | Izdelava PID dokumentacije v štirih izvodih | kpl | 0
OSTALA DELA SKUPAJ

## kanalizacija
Popis del in predizmere - KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
I. | Kanal Š8-3
SKUPAJ
I. | Odpadni kanali
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,
ter vrisom v kataster, ter izdelava PID
|  | m1 | 181.5
2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 5
3. | Strojno rezanje in rušenje asfalta debeline 6+3 cm z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo na 15km, vključno s stroški deponije - UPOŠTEVANO V POPISIH CESTE.
|  | m2 | 0
4. | Izdelava nosilne vezane plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6 cm, premaz stikov pri navezavi na obstoječi asfalt - UPOŠTEVANO V POPISIH CESTE.
|  | m2 | 0
5. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm, premaz stikov pri navezavi na obstoječi asfalt - UPOŠTEVANO V POPISIH CESTE.
|  | m2 | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 mm v deb. 60 cm, po zahtevah upravljalca ceste. Skupaj z grederskim planiranjem ±1 cm ter valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa.
|  | m3 | 230.4
7. | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-3,0m1, v terenu III. Ktg, z odvozom materiala na gradbeno deponijo na 5km. Naklon brežine 70°, širina spodaj je premer cevi + 50cm.
|  | m3 | 458.6
8. | Odvoz viška izkopanega materiala na
trajno deponijo na 15 km.
|  | m3 | 370
9. | Zasip jarka z izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem v slojih po 20 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku
|  | m3 | 100
9.a | Zasip jarka z dobavljenim kamnitim materialom z utrjevanjem v slojih po 20 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku in odvoz enake količine izkopanega materiala na trajno deponijo na 15km. Potrebo po vgradnji kamnitega materiala med gradnjo potrdita nadzor oz. geomehanik, sicer se količina prišteje k postavki 12.
|  | m3 | 50
10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 136.125
11. | Nabava, dobava in polaganje PP filca gostote 300 g/m2 kot ločilnega sloja med posteljico,obsipom in ostalim materialom. Polaganje po detajlu. Potrebo po vgradnji na licu mesta določi geomehanik ali nadzor.
|  | m2 | 544.5
12. | Nabava, dobava in vgradnja okroglozrnatega peska 0-20mm za izvedbo posteljice in po položitvi cevi izvedbo obsutja in nasutja do d=30cm nad temnom cevi. Obsip cevi je izvajati v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | m3 | 94
13. | Nabava, dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalskih cevi, stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Polagane po navodilih proizvajalca, , skupaj z vsemi spojkami in ostalim tesnilnim materialom.
| DN 200 | m1 | 181.5
14. | Dobava, montaža in vgradnja polietilenskih (PE) revizijskih jaškov notranjega premera DN 1000mm kompaktne izvedbe do višine 2m s škatlasto ojačanim konusom DN625 , z enim integriranim iztokom in z enim do treh integriranih priključkov za PE, PP ali PVC rebraste cevi do DN 400 in priključevanjem brez dodatne spojke oz. za priključitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko priključne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z možnostjo priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN200 in možnostjo nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250mm. Jašek mora biti narejen po standardu EN 13598 (kot npr. jašek Zagožen), s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm, 400kN, z betonskim vencem, z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom C 16/20. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku.
|  | kom | 4
15. | Dobava, montaža in vgradnja polietilenskih (PE) revizijskih jaškov notranjega premera DN 1000mm sestavljen iz dodatno ojačanih elementov višine od 2m naprej s škatlasto ojačanim konusom DN625 z enim do treh integriranih priključkov za PE, PP ali PVC rebraste cevi do DN 400 in priključevanjem brez dodatne spojke oz. za priključitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko priključne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z možnostjo priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN200 in možnostjo nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250mm. Jašek mora biti narejen po standardu EN 13598 (kot npr. jašek Zagožen), z betonskim vencem, s kanalskim pokrovom LTZ fi 60cm, 400kN, z zaklepom in protihrupnim vložkom, betoniranjem pete jaska z vodotesnim betonom C 16/20.
|  | kom | 1 | 0
16. | Kompletna izdelava priključkov iz cevi PVC 160, direktno na jašek ali direktno na glavni kanal, skupaj s T-kosom, povprečne dolžine L=5m in globine 2m. V ceni je upoštevan ves strojni in ročni izkop, izdelava posteljice debeline 10 cm (frakcije 2-8mm), obsip 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20mm), odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo na 15km, skupaj z vsemi koleni in vmesnimi kosi za izvedbo priključitve na jašek ter izvedbo vodotesnega stika kanal-jašek.
|  | kom | 6
17. | Izdelava križanja z ostalimi komunalnimi vodi kar vsebuje(pazljivi ročni obkop, pazljivo ročno obsutje do 1m3/kom(10cm nad temenom + posteljica 2* sejani pesek, ostalo izbrani material od izkopa.)
| voda | kom | 2
| NN in VN | kom | 2
| TK | kom | 0
18. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 181.5
19. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih cevi po evropskem standardu EN SIST 1610.
|  | m1 | 181.5
20. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca
komunalnih vodov
|  | kpl | 1
SKUPAJ