## SKUPNA REK
objekt: | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
REKAPITULACIJA
1. | CESTA | 0
2. | JR | 0
3. | VODOVOD | 0
4. | FEKALNI KANAL | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA 10% (1-4) | 0
| SKUPAJ | 0
| +22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Opomba:
Vsak ponudnik mora za celoten popis sam preveriti formule za vse zmnožke in seštevke (velja za zmnožke za vsako posamezno postavko, kot tudi za vse skupne seštevke po posameznih sklopih oziroma rekapitulacijah) in poskrbeti, da so formule za izračun predračuna pravilne.

## REK-CESTA
objekt: | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
1. FAZA (profil 100 do 101+10m)
načrt: | 3 - načrt ceste - CESTA
faza: | PZI
št.proj. | 1544
datum: | dopolnitev marec 2019
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4. | ODVODNJAVANJE | 0
6. | OPREMA CEST | 0
| SKUPAJ | 0
| +22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## CESTA
objekt: | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
1. FAZA (profil 100 do 101+10m)
načrt: | 3 - načrt ceste - CESTA
faza: | PZI
št.proj. | 1544
datum: | dopolnitev marec 2019
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 45 | m |  | 0
11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | 45 | m |  | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 2 | kos |  | 0
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu | 50 | kos |  | 0
1.1 | Geodetska dela |  |  |  | 0
1.2 | Čiščenje terena
12 141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10cm ter vej na gosto porasli površini - ročno | 50 | m2 |  | 0
12 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5cm | 41 | m2 |  | 0
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm | 45 | m2 |  | 0
12 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5cm | 4 | m1 |  | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm | 47 | m1 |  | 0
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 34 | m1 |  | 0
12 495 | Porušitev in odstranitev cementnega betona (prepust), cca 5 m3 | 1 | kpl |  | 0
| Brisanje - rezkanje obstoječih talnih označb | 20 | m1 |  | 0
| Porušitev in odstranitev granitne kocke | 30 | m1 |  | 0
| Odstranitev ograje | 15 | m1 |  | 0
| Predhodna obdelava stika, čiščenje in premaz z bitumensko lepilno zmesjo po celotni višin (npr. Dilaplast) | 51 | m1 |  | 0
1.2 | Čiščenje terena |  |  |  | 0
1.3 | Ostala preddela
13 112 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje. Postavitev, pregledi in odstranitev zapore se mora obvezno vpisati v gradbeni dnevnik s strani upravljalca in je podlaga za obračun zapore | 60 | dan |  | 0
1.3 | Ostala preddela |  |  |  | 0
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 113 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100m | 72 | m3 |  | 0
21 214 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije - strojno z nakladanjem | 129 | m3 |  | 0
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 86 | m3 |  | 0
21 312 | Izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine do 1,0m - strojno, planiranje dna ročno | 65 | m3 |  | 0
2.1 | Izkopi |  |  |  | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 459 | m2 |  | 0
2.2. | Planum temeljnih tal |  |  |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 116 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40cm | 11 | m3 |  | 0
23 315 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 18 kN/m2 (armaturni geosintetik, kratkotrajna natezna trdnost vsaj 40 kN/m) | 538 | m2 |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato |  |  |  | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice | 10 | m3 |  | 0
24 229 | Zasip cevi s peskom 0/4 | 15 | m3 |  | 0
24 219 | Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice | 38 | m3 |  | 0
24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30cm iz zrnate kamnine – 3.kategorije (zmrzlinsko odporen kamniti material frakcije 0/64mm) - PLOČNIK | 19 | m3 |  | 0
24 476 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini do 50cm (kvaliteten kamniti material 0/64) - VOZIŠČE | 175 | m3 |  | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj |  |  |  | 0
2.5 | Brežine in zelenice
25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15cm - strojno | 168 | m2 |  | 0
| Zasaditev s travnim semenom | 168 | m2 |  | 0
2.5 | Brežine in zelenice |  |  |  | 0
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 121 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 481 | t |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s stroškom deponiranja | 462 | t |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, vključno s stroškom deponiranja | 14 | t |  | 0
29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo, vključno s stroškom deponiranja | 3 | t |  | 0
29 155 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi, vključno s stroškom deponiranja | 2 | t |  | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | 47 | m3 |  | 0
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v debelini do 20cm - PLOČNIK | 17 | m3 |  | 0
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v debelini 21 do 30cm - VOZIŠČE | 97 | m3 |  | 0
31 363 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC22 base B50/70 A4 v debelini 7cm - VOZIŠČE | 331 | m2 |  | 0
3.1 | Nosilne plasti |  |  |  | 0
3.2 | Obrabne plasti
32 237 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B50/70 A3 v debelini 30mm - VOZIŠČE | 331 | m2 |  | 0
32 235 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona v debelini 5cm AC 8 surf B 70/100 A5 - PLOČNIK | 61 | m2 |  | 0
3.2 | Obrabne plasti |  |  |  | 0
3.5 | Robni elementi vozišč
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 90 | m1 |  | 0
35 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 6 | m1 |  | 0
35 313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm/10cm/10cm | 39 | m1 |  | 0
3.5 | Robni elementi vozišč |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.2. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 162 | Dobava in izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10cm, vključno s fazonskimi kosi | 35 | m1 |  | 0
42 483 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 10cm | 2 | kos |  | 0
4.2. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže |  |  |  | 0
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 191 | Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, DN160, v globini do 1,0m, SN8 | 13 | m1 |  | 0
43 194 | Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera DN300, v globini do 1,0m, SN 8 | 7 | m1 |  | 0
43 197 | Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera DN600, v globini do 1,0m, SN 8 | 5 | m1 |  | 0
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija |  |  |  | 0
4.4 | Jaški
44 333 | Dobava in vgradnja jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50cm, globokega 1,5 do 2,0m | 2 | kos |  | 0
44 341 | Dobava in vgradnja jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60cm, globokega do 1,0m | 1 | kos |  | 0
44 361 | Dobava in vgradnja jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80cm, globokega do 1,0m | 1 | kos |  | 0
44 192 | Dobava in vgradnja jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 200cm, globokega 1,0 do 1,5m | 1 | kos |  | 0
44 961 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250kN, krožnega prereza s premerom 500mm | 2 | kos |  | 0
44 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 1 | kos |  | 0
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm - DINAMIČNI POKROV (z razbremenilno ploščo iz poliestra), z zaklepom oz. protihrupnim vložkom | 2 | kos |  | 0
44 991 | Dvig (do 50cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50cm | 1 | kos |  | 0
4.4 | Jaški |  |  |  | 0
4.5 | Prepusti
45 115 | Dobava in vgraditev prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80cm, na podložni plasti iz cementnega betona | 29 | m |  | 0
45 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80cm | 1 | kos |  | 0
| Izdelava AB zidca na iztoku prepusta | 1 | kos |  | 0
4.5 | Prepusti |  |  |  | 0
4.6 | Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače
46 334 | Dobava in vgraditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80cm, globine 3,1 do 4,0m, vključno s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 250kN, krožnega prereza s premerom 600mm, z zaklepom. V ceni na enoto upoštevati vsa dela potrebna za funkcioniranje ponikovalnice (z izkopom, zasipom, itd...). | 1 | kpl |  | 0
4.6 | Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema ceste
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80cm, premera 30cm | 2 | kos |  | 0
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 4000mm | 2 | kos |  | 0
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z RA2, premera 600mm | 2 | kos |  | 0
6.1 | Pokončna oprema ceste |  |  |  | 0
6.2 | Označbe na vozišču
62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm | 93 | m1 |  | 0
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12cm | 45 | m1 |  | 0
62 127 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm | 13 | m1 |  | 0
62 237 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 50 cm | 13 | m1 |  | 0
62 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 | 12 | m2 |  | 0
62 244 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | 12 | m2 |  | 0
6.2 | Označbe na vozišču |  |  |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## REK-JR
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
1. ETAPA
1. | CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
2. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE |  | 0
3. | OSTALA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ |  | 0

## JR
objekt: | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
1. FAZA (profil 100 do 101+10m)
CESTNA RAZSVETLJAVA
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | CESTNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-0 4x16+2,5mm2 v cev | 70 | m |  | 0
2 | Priklop kabla NAYY-0 4x16+2,5mm2 na razdelilec v obstoječem drogu cestne razsvetljave, komplt s potrebnimi preboji, in drobnim montažnim materialom | 1 | kpl |  | 0
3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 60 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm | 65 | m |  | 0
5 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | 4 | kos |  | 0
6 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kandelabre z dvema vijakoma M8 | 3 | kos |  | 0
7 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kovinsko opremo, ki se nahaja v neposredni bližini drogov cestne razsvetljave | 1 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža vsadnega klasičnega droga svetle višine 6m, komplet s priključno zbiralko, varovalko 4A in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2, vetrna cona 1, za katero velja Vref,0 = 20m/s. | 2 | kos |  | 0
9 | Dobava in montaža LED cestne svetilke priključne moči 40W, barva svetlobe 3000K | 2 | kos |  | 0
1. | CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | 55 | m |  | 0
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | 5 | m |  | 0
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | 60 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 110 | 65 | m |  | 0
5 | Ročno vgrajevanje betona C12/15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | 0.5 | m3 |  | 0
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | 2.5 | m3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpatke | 5 | m3 |  | 0
8 | Izdelava betonskega temelja iz betonske cevi fi 30cm dolžine 1m za montažo vsadnega droga v kompletu z jaškom iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m in litoželeznim pokrovom nosilnosti 125kN. Cev temelja in jaška se obbetonira po priloženem detajlu. | 2 | kos |  | 0
9 | Strojni izkop zemlje za temelje in jaške v zemlji V. kategorije | 3 | m3 |  | 0
2. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | OSTALA DELA
1 | Odkaz obstoječih komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
2 | Zakoličenje novega kablovoda | 1 | kpl |  | 0
3 | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev (svetlost in osvetljenost) ter izdelava merilnega protokola | 1 | kp |  | 0
4 | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preizskus) | 1 | kos |  | 0
5 | Vris trase JR v podzemni kataster | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA, 1. FAZA |  |  |  | 0

## REK-VOD
REKAPITULACIJA
Vodovod ob BS Perovo
1 | VODOVOD Perovo 1. faza (L = 46m) |  | 0
| - Cevni material | 0
| - Montažna dela | 0
| - Gradbena dela | 0
|  | Skupaj vodovodno omrežje | 0
| 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## VODOVOD
objekt: |  | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
1. FAZA (profil 100 do 101+10m)
VODOVOD
zap. št. |  | opis del | količina | enota | cena/enoto | skupaj
P1 |  | VODOVOD Perovo 1. faza (L = 46m)
P1 | -10/00 | CEVNI MATERIAL (franko gradbišče)
P1 | -12/00 | CEVI
NL cevi vodo morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 545:2011,
tlačni razred (glej spodaj). Cevi morajo biti na notranji strani zaščitene s cementno
oblogo, ki je nanesena po postopku centrifugiranja. Na zunanji strani so cevi
zaščitene (400gr/m2) z zlitino cinka in aluminija (razmerje 85%-15%) in epoxi
premazom. Dolžina cevi 6m ali več. Vključno z dodatkom 2%.
Proizvajalec za cevi je lahko Saint Gobain group, Duktus, Svobodny sokol,
ostale cevi po dogovoru z nadzorom, investitorjem ali projektantom.
V kolikor so predpisana VI tesnila, pomeni, da so samo v 30% spojih ter na odcepih
lokih,… ostali spoji so lahko standard spoj. Vi spoj mora biti tudi na prvih dveh in
zadnjih dveh ceveh na posameznem kraku.
PP Cevi so tlačnega razreda 16bar in izdelane v skladu s standardom
SIST ISO 4427, SIST EN 12201 in SIST EN 15014
P1 | 1 | Cevi NL duktil, C50, z natural zaščito, DN 100, L=6m, Tyton spoji, z Vi tesnili | 46 | m |  | 0
P1 | -14/00 | NL FAZONSKI KOSI (vključno z VI tesnili in vijaki); vse PN 10-16, ISO 2531.
za prirobnične spoje se uporabljajo gumi tesnila z jeklenim jedrom
Cena franko gradbišče.
P1 | 1 | Cestna kapa vodovodna DN 200mm; na podstavku iz betona | 1 | kos |  | 0
P1 | 2 | F kos DN 100mm; | 1 | kos |  | 0
P1 | 3 | FF kos DN 100mm; L=500mm | 1 | kos |  | 0
P1 | 4 | FFQ 90° DN 100mm | 1 | kos |  | 0
P1 | 5 | MMK 22,5/30° DN 200mm | 2 | kos |  | 0
P1 | 6 | T kos DN 125/80mm | 1 | kos |  | 0
P1 | 7 | Univerzalna spojka DN 125mm; tip 3057 (+GF+), enojna | 2 | kos |  | 0
VODOVODNA ARMATURA
P1 | 1 | EV zasun DN 100mm; z vgradbeno garnituro (daljša - 2m), teleskopska | 1 | kos |  | 0
|  | SKUPAJ CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
P1 | -20/00 | MONTAŽNA DELA
P1 | 1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL cevi v jarek ter poravnava cevi v vertikalni in horizontalni smeri | 46 | m |  | 0
P1 | 2 | Montaža cevi na predhodno pripravljeno ležišče oz. posteljico. | 46 | m |  | 0
P1 | 3 | Prenos in spuščanje fazonskih kosov in vodovodnih armatur do teže 100kg/kos, poravnavanje v smeri. | 10 | kos |  | 0
P1 | 4 | Montaža NL duktil fazonskih kosov in vodovodnih armatur na predhodno pripravljeno ležišče oz. posteljico, ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 9 | kos |  | 0
P1 | 5 | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno varovalno kapo, na predhodno pripravljeno ležišče oz. posteljico, vključno s podbetoniranjem | 1 | kos |  | 0
P1 | 6 | Nabava, dobava in postavitev oznak (signalne tablice) za podzemne armature zasune, hidrante, zračnike…), modre barve, komplet z zaščitno ploščo z robom iz aluminija dimenzije 140/200 mm (PSIST 1005), objemko za montažo na steber 6/4, pocinkanim stebrom 50x2000 mm s plastično kapo, EKO sidrom iz pocinkanega materiala in betonskim temeljem C16/20 (MB 20); 0,30 m3/kos. | 1 | kos |  | 0
P1 | 7 | Tlačni preizkus vodovoda, po opisu v tehničnem poročilu, z digitalnim izpisom, skladno s standardom SIST EN 805:2000. | 46 | m |  | 0
P1 | 8 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 | 46 | m |  | 0
P1 | 9 | Nabava, dobava in polaganje signalnega traku nad vodovodno cevjo - PVC trak modre barve z napisom POZOR VODOVOD. | 50 | m |  | 0
P1 | 10 | Zapiranja in odpiranja vode, sodelovanje upravljavca pri prevezavah vodovodnega omrežja. | 1 | kpl |  | 0
P1 | 11 | Urna postavka NK monter | 1 | ur
|  | Urna postavka PK monter | 1 | ur
|  | Urna postavka KV monter | 1 | ur
|  | Urna postavka VKV monter | 1 | ur
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
P1 | -40/00 | GRADBENA DELA
Splošno: Tehnologija gradnje mora biti proučena v varnostnem načrtu in načrtu ureditve
gradbišča, ki si ga mora izvajalec izdelati sam. Ponudnik se mora pred izdelavo ponudbe
temeljito seznani z razmerami in pogoji za delo. Dodatna dela iz naslova terenskih razmer
ne bodo priznana. V vseh postavkah je upoštevano dejstvo, da so inštalacije na določenih
odsekih zelo goste, dodatna dela iz naslova številnih prečkanj komunalnih vodov, je
potrebno všteti v ostale postavke.
- opomba: obračunane so samo količine pod cestnim ustrojem; d=70cm
- opomba: obračunana so samo dodatne dela glede na načrt ceste
P1 | -41/00 | Preddela
P1 | 1 | Zakoličba projektiranih osi vodovoda postavitev prečnih profilov ali zakoličbenih točk, določitev nivoja za merjenje globine vodovoda, prenos višin, z zavarovanjem izven operativnega pasu. | 46 | m |  | 0
P1 | 2 | Dodatna dela pri prečkanju obstoječega plinovoda Adriaplin d.o.o. V ceno je potrebno všteti:
- 24-urno nadzorstvo za čas odprte gradbene jame
- ponoven pregled cevi in test tesnosti
- nadzor upravljavcev
- dodatni ročni in strojni izkop v območju križanj
- zavarovanje gradbene jame v času gradnje in pri zasipavanju
- zaščita obstoječega vodovoda v času gradnje z leseno podporo oz. oblogo na celotni dolžini izkopa
- zasip z drobnozrnatim peščenim materialom
|  | - morebitne stroške izpada dobave plinovoda krije Petrol d.o.o. | 1 | kpl |  | 0
P1 | 3 | Dodatna dela pri prečkanju meteornega in fekalnega kanala
- nadzor upravljavcev
- dodatni ročni in strojni izkop v območju križanj
- zavarovanje gradbene jame v času gradnje in pri zasipavanju
|  | - zasip z drobnozrnatim peščenim materialom | 4 | kpl |  | 0
P1 | -50/00 | Zemeljska dela
P1 | 1 | Strojni izkop jarkov širine 2,0 do 5,0m, za polaganje vodovodne cevi, globine 2,0 do 4,0m, širina v dnu 0,60 do 0,80m (DN cevi +2x 30cm), v zemljini III. kat, naklon izkopa 60° do 80° (se prilagodi karakteristikam zemljine), z odlaganjem materiala direktno na kamion. | 140 | m3 |  | 0
P1 | 2 | Dodatek za odvoz viška materiala iz prejšnjih postavk na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z razgrinjanjem, vse eventualne stroške deponije (vključno s takso, razgradnjo, odškodninami,...) je zajeti v ceno. | 80 | m3 |  | 0
P1 | 3 | Ročno planiranje dna gradbene jame po strojnem izkopu, s planuumom padca - z izkopom ali dosipom materiala do 0,1m3/m2, z natančnostjo +-3cm, do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa) , v III do V. ktg. | 33 | m2 |  | 0
P1 | 4 | Nabava, dobava in izdelava posteljice in obsip vodovodne cevi; okroglozrnate granulacije, do višine 30cm nad temenom cevi, vključno z utrjevanjem. Pri obračunu količin za vsak odsek od točke do točke usklajevati količine z masno črto iz grafične priloge - vzdolžnega profila. Uporaba recikliranega materiala ni dovoljena.
- v primeru grobozrnatega, peščenega ali prodnega zemljišča je granulacija obsipa 4-8mm
|  | - v primeru finozrnatega zemljišča je granulacija obsipa 1-4mm | 27 | m3 |  | 0
P1 | 5 | Nabava, dobava in strojni zasip, z gramoznim materialom, po končanih delih, z utrjevanjem v slojih po 30cm, zahtevana stopnja komprimacije M=80MPa (8-10% CBR). Upoštevan zasip do tampona - 70cm pod nivojem ceste. Pri obračunu količin za vsak odsek od točke do točke usklajevati količine z masno črto iz grafične priloge - vzdolžnega profila. Uporaba recikliranega materiala ni dovoljena. | 30 | m3 |  | 0
P1 | 6 | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje fazonov in armatur; vključno z objemkami in podložno gumo (0.15-0,40m3/kos). | 2 | kos |  | 0
P1 | -71/00 | Vgraditev jeklene zaščitne cevi
P1 | 1 | Nabava, dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi 267/6,3mm (41kg/m), z distančniki za centriranje medialne cevi, vključno z dodatnim izkopom in uvlačenjem medialne cevi. Vse dodatne stroške in stroške v zvezi z zamudo pri deli všteti v tej postavki. Po koncu uvlačenja medialne cevi se zaščitne cev na začetku in koncu začepi ter obbetonira na začetku in koncu ter na vsakem spoju. Spajanje cevi do 20m obvezno z varjenjem v delavnici. Prečkanje je potrebno posebej obdelati v varnostnem načrtu, ki ga mora potrdit izbrani koordinator za varnost in zdravje pri delu. Zemeljska dela niso všteta v tej postavki. | 9 | m |  | 0
P1 | -80/00 | OSTALA DELA
P1 | 11 | Dodatna in nepredvidena dela pri priključitvi na obstoječ vodovod - izven jaška. | 1 | kos |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - VODOVOD, 1. FAZA |  |  |  | 0

## REK-FEK
objekt: | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
FAZA 1
načrt: | 3/1 - načrt ceste - FEKALNA KANALIZACIJA
faza: | PZI
št.nač. | 1544/C
datum: | SPREMEMBA marec 2019
REKAPITULACIJA
| FEKALNA KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ | 0
| +22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## FEKAL
objekt: | Prestavitev javne poti JP 660281 – Perovo v območju BS Petrol Perovo
FAZA 1
načrt: | 3/1 - načrt ceste - FEKALNA KANALIZACIJA
faza: | PZI
št.nač. | 1544/C
datum: | SPREMEMBA marec 2019
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
Kanalizacija mešanega sistema
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, postavitev prečnih profilov ali zakoličbenih točk, določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanala, prenos višin, z zavarovanjem izven operativnega pasu | 30 | m1 |  | 0
2 | Blendiranje kanalske cevi (faznost izvedbe) | 1 | kos |  | 0
3 | Strojni izkop jarka za polaganje kanalske cevi, globine od 1.00m do 2.50m, širina v dnu 0,60m (DN cevi + 2x 20cm), zemljina III.ktg, naklon izkopa 60 do 80 stopinj (se prilagodi karakteristikam zemljine), z odlaganjem materiala na kamion in odvozom na deponijo, trajno, do 20km | 28 | m3 |  | 0
4 | Ročni izkop jarka za polaganje kanalske cevi, globine od 1.00m do 2.50m, širina v dnu 0,60m (DN cevi + 2x 20cm), zemljina III.ktg, naklon izkopa 60 do 80 stopinj (se prilagodi karakteristikam zemljine), z odlaganjem materiala na kamion in odvozom na deponijo, trajno, do 20km | 3 | m3 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame po strojnem izkopu, s planumom padca, z izkopom ali dosipom materiala do 0,1m3/m2, s točnostjo +- 3cm, do potrebne zbitosti (Ev2 večji ali enak 20 MPa), v zemljini III.kategorije | 18 | m2 |  | 0
6 | Izvedba posteljice iz cementnega betona C16/20, debeline 10cm in po položitvi cevi polno obbetoniranje do višine 10cm nad temenom cevi; obbetoniranje cevi je izvajati v slojih, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča | 9 | m3 |  | 0
7 | Nabava, dobava in strojni zasip, z dovozom gramoznega materiala 0-100mm z utrjevanjem v slojih po 30cm do 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; upoštevan je zasip do posteljice | 25 | m3 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja kanalske cevi - PP rebrasta cev, SN8 DN200, stiki izvedeni skladno z navodili proizvajalca; polaganje po navodilih proizvajalca, skupaj z vsemi spojkami, fazonskimi kosi in tesnilnim materialom; cevi morajo ustrezati standardu EN 13476-3, DIN 16961 | 30 | m1 |  | 0
9 | Dobava, montaža in vgradnja polietilenskega (PE) jaška fi 80cm, h=1,0m vključno s spojko na dotoku in tesnilom na iztoku; jašek mora biti narejen po standardu EN 13598 z betonskim vencem za kanalski pokrov s kanalskim pokrovom LTŽ fi 60cm, D400, z zaklepom in protihrupnim vložkom; betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20; kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku; z DINAMIČNIM POKROVOM (z razbremenilno ploščo iz poliestra), pokrov SIST standard EN 124-2:2015 | 1 | kos |  | 0
10 | Dobava, montaža in vgradnja polietilenskega (PE) jaška fi 80cm, h=2,5m vključno s spojko na dotoku in tesnilom na iztoku; jašek mora biti narejen po standardu EN 13598 z betonskim vencem za kanalski pokrov s kanalskim pokrovom LTŽ fi 60cm, D400, z zaklepom in protihrupnim vložkom; betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20; kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku; z DINAMIČNIM POKROVOM (z razbremenilno ploščo iz poliestra), pokrov SIST standard EN 124-2:2015 | 1 | kos |  | 0
10 | Priključitev kanala na obstoječi kanal, vključno s spojkami in tesnili | 1 | kos |  | 0
11 | Opravljanje nadzora s strani upravljalcev komunalnih vodov, obračun po dejanskih stroških | 8 | ura |  | 0
12 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | 30 | m1 |  | 0
13 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih cevi po evropskem standardu EN SIST 1610 | 30 | m1 |  | 0
| Fekalni kanal |  |  |  | 0
| SKUPAJ - FEKALNI KANAL, 1. FAZA |  |  |  | 0