# Številka: 560-0002/2014

# Krško, februar 2014

# POROČILO O POSLOVANJU

# GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

# v letu 2013

# za območje občine Kostanjevica na Krki

Pri pripravi so sodelovali:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Anica Topolovšek, dipl. ekon., direktorica Finančno-računovodskega sektorja z informatiko

Jože Leskovar, univ. dipl. rud., direktor Sektorja komunale

Janez Kozole, dipl. ekon., vodja Sektorja GJS kolektivne rabe

Špela Arh Marinčič, univ. dipl. inž. grad., vodja VO-KA

Darja Modic, dipl. ekon., svetovalka za področje komunale

Sabina Senica, dipl. san. inž., vodja čistilnih naprav in tehnoloških procesov

Andrea Cesar, univ. dipl. biol., vodja nadzora kakovosti pitne vode

Zoran Omerzu, univ. dipl. inž. tehnol. prom., vodja ravnanja z odpadki

Manuela Škoda, inž. gradb., vodja pogrebno-pokopališke dejavnosti in tržnice

Matija Pustoslemšek, komun. inž., referent za izvajanje koncesijske dejavnosti

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	5

1.1.	Splošno	5

1.2.	Izpolnjevanje dolžnosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi	5

1.1.	Spremenjeni pogoji izvajanja koncesijske pogodbe	6

1.2.	Spremembe v podjetju koncesionarja	6

2.	ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI	7

2.1.	Uvod	7

2.2.	Kadrovska usposobljenost	7

2.3.	Pregledi s strani inšpekcijskih služb	8

2.4.	Pritožbe uporabnikov	8

2.4.1.	Dejavnosti individualne rabe	8

2.4.2.	Dejavnosti kolektivne rabe	8

2.5.	Oddaja poslov podizvajalcem	9

2.5.1.	Dejavnosti individualne rabe	9

2.5.2.	Dejavnosti kolektivne rabe	9

2.6.	Izdaja pogojev za priključitev na komunalno infrastrukturo	9

3.	IZVAJANJE DEJAVNOSTI  INDIVIDUALNE  RABE	10

3.1.	Objekti in naprave gospodarske infrastrukture	10

3.2.	Odstopanja od načrtovanih prihodkov	10

3.3.	Odstopanja od načrtovanih stroškov	11

3.4.	Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb	11

3.4.1.	Oskrba s pitno vodo	11

3.4.2.	Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda	15

3.4.3.	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	19

3.4.4.	Urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve	23

4.	IZVAJANJE DEJAVNOSTI KOLEKTIVNE RABE	24

4.1.	Objekti in naprave gospodarske infrastrukture	24

4.2.	Odstopanja od načrtovanih prihodkov	24

4.3.	Odstopanja od načrtovanih stroškov	24

4.4.	Izvajanje posameznih dejavnosti kolektivne rabe	25

4.4.1.	Vzdrževanje občinskih javnih cest	25

4.4.2.	Urejanje in čiščenje javnih površin	25

4.4.3.	Javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih	25

4.5.	Zavarovanje in koriščenje zavarovanj ter škodni dogodki	25

4.5.1.	Dejavnosti individualne  rabe	25

4.5.2.	Dejavnosti kolektivne rabe	26

4.6.	Izvajanje storitev izven obsega izvajanja javne službe	26

5.	SPREMENJENI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJSKE POGODBE	27

5.1.1.	Dejavnosti individualne rabe	27

5.1.2.	Dejavnosti kolektivne rabe	27

6.	REZULTATI POSLOVANJA	28

6.1.	Izkaz poslovnega izida	28

6.1.1.	Dejavnosti individualne rabe	28

6.1.2.	Tarifni sistem	29

6.1.3.	Dejavnosti kolektivne rabe	30

6.2.	Specifikacija stroškov – kalkulativnih elementov iz tarifnih sistemov za gospodarske javne službe individualne rabe	31

7.	POVZETEK	32

KAZALO TABEL

Tabela 1: Ključni kazalniki za leto 2013	6

Tabela 2: Delničarji družbe Kostak d. d.	7

Tabela 3: Izdana soglasja leta 2013 in 2012	9

Tabela 4: Odstopanja od načrtovanih prodanih količin	10

Tabela 5: Odstopanja – količinska in vrednostna	10

Tabela 6: Prikaz odvzetih vzorcev v letu 2013 in 2012	12

Tabela 7: Pregled okvar v letu 2013 in 2012	13

Tabela 8: Pregled distribuirane in prodane vode	13

Tabela 9 : Zamenjave vodomerov v letu 2013 in primerjava z letom 2012	14

Tabela 10: Uresničene količine glede na načrtovane	14

Tabela 11: Uresničeni in načrtovani poslovni izid	14

Tabela 12: Uresničene in načrtovane količine odvajanja odpadnih voda	17

Tabela 13: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost odvajanja

odpadnih voda	17

Tabela 14: Uresničene količine glede na načrtovane za dejavnost čiščenja odpadnih voda	17

Tabela 15: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost čiščenja odpadnih voda	18

Tabela 16: Uresničene količine glede na načrtovane za dejavnost prevzema blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)	18

Tabela 17: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav  (MKČN)	18

Tabela 18: Količine ločeno zbranih odpadkov	20

Tabela 19: Količine ločeno zbranih in odloženih odpadkov	20

Tabela 20: Uresničene obračunske količine glede na načrtovane	22

Tabela 21: Struktura zbranih odpadkov	22

Tabela 22: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost	23

Tabela 23: Število pokopov na pokopališčih v letu 2013 in 2012	23

Tabela 24: Pregled pokopov po posameznem pokopališču  v letu 2013	23

Tabela 25: Uresničeni in načrtovani poslovni izid pri pokopališko pogrebni dejavnosti	24

Tabela 26: Zavarovalne premije in prejete odškodnine v letu 2013	26

Tabela 27: Poraba sredstev v letu 2013 v primerjavi s koncesijsko pogodbo	30

UVOD

  - Splošno

Skladno z določili Koncesijske pogodbe za izvajanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, sklenjene dne 10.9.2010, smo pripravili Poročilo o poslovanju dejavnosti gospodarskih javnih služb v letu 2013 (v nadaljevanju Poročilo).

Predmet Koncesijske pogodbe, ki je sklenjena za obdobje 8 let, je opravljanje gospodarskih javnih služb, ki jih delimo na dejavnosti individualne in dejavnosti kolektivne rabe.

Dejavnosti individualne rabe, ki se financirajo s strani uporabnikov storitev, so:

- oskrba s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda,

- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

- urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve.

Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so:

- vzdrževanje občinskih javnih cest,

- urejanje in čiščenje javnih površin,

- javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih.

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevami, ki so opredeljene v 43. členu uvodoma navedene pogodbe, in sicer vam poročamo o:

- izpolnjevanju dolžnosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,

- vzdrževalnih delih na infrastrukturi, ki je predmet koncesije,

- stanju infrastrukture,

- pritožbah uporabnikov o storitvah koncesionarja in o reševanju le-teh,

- spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,

- izkazu poslovnega izida in specifikaciji stroškov - kalkulativnih elementov iz tarifnih sistemov za gospodarske javne službe, ki so predmet te pogodbe,

- izvajanju storitev izven obsega izvajanja javne službe, pri kateri se uporablja infrastruktura in oprema za izvajanje javnih služb, vključno s finančnim poročilom o učinkih na stroške javnih služb,

- o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

  - Izpolnjevanje dolžnosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi

Družba Kostak d. d. je v svoji dolgoletni praksi usposobila kader za izvajanje dejavnosti, ki jih izvaja na območju Občine Kostanjevica na Krki. Razpolagamo z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, strokovno usposobljenostjo in izkušnjami. Organizirano imamo stalno pripravljenost na domu oziroma dosegljivost izven polnega delovnega časa.

Na celotnem območju smo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih določa veljavna zakonodaja, pri čemer smo:

- izvajali dejavnosti s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in določili pogodbe,

- zagotavljali uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kakovostno opravljanje vseh služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu,

- upoštevali tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarskih javnih služb,

- zagotavljali dežurno službo v obliki izvajanja del v stalni pripravljenosti,

- kot dober gospodarstvenik uporabljali, upravljali in/oziroma vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva, da se je ohranjala njihova vrednost,

- skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb.

S svojimi dejavnostmi smo tesno povezani z okoljem, naravo in ljudmi. Zavedamo se, da je naš uspeh odvisen od zavesti ljudi, zato smo v minulem letu veliko časa namenjali izobraževanju in osveščanju javnosti.

V nadaljevanju navajamo ključne kazalnike iz leta 2013.

Tabela 1: Ključni kazalniki za leto 2013

| Kazalnik | Leto 2013 |
| --- | --- |
| razmerje med načrpano in prodano količino vode (upoštevano je izpiranje zaradi okvar) | 27 % |
| neustrezni vzorci pitne vode na omrežju | 3 % |
| število okvar na vodovodnem omrežju | 90 |
| količina ločeno zbrani odpadki | 526 t |
| količina odloženih odpadkov | 382 t |

  - Spremenjeni pogoji izvajanja koncesijske pogodbe

V letu 2011 so bili za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe sprejeti Tarifni sistemi za obračun storitev, v katerih je bila opredeljena višina tarif. V letu 2013 bistvenih sprememb pri izvajanju dejavnosti individualne rabe ni bilo, zato nismo beležili spremenjenih pogojev izvajanja koncesijske pogodbe.

Višina tarif oziroma cene po enotah za dejavnosti gospodarskih javnih služb v svoji strukturi ne zagotavljajo pokritja stroška amortizacije.

Na področju gospodarskih javnih služb kolektivne rabe je prišlo do sprememb tarifnega sistema oz. posameznih cen na enoto za obračun storitev na dejavnosti vzdrževanja občinskih javnih cest ter na dejavnosti vzdrževanje javne razsvetljave.

Spremembe v podjetju koncesionarja

Osnovni kapital družbe znaša 668.000,00 EUR in je razdeljen na 40.000 kosovnih imenskih delnic.

Lastniška struktura osnovnega kapitala družbe KOSTAK d. d. se je med poslovnim letom 2013 spremenila in je po stanju na dan 31.12.2013, izpisana iz podatkov delniške knjige, ki jo vodi Centralno klirinška družba, naslednja:

Tabela 2: Delničarji družbe Kostak d. d.

| Delničar | kapitalski delež | število delnic |
| --- | --- | --- |
| Občina Krško | 43,00 % | 17.200 |
| Brantner Ges.m.b.H. | 10,00 % | 4.000 |
| TIMI Krško d.o.o. | 7,98 % | 3.191 |
| VIPSO d.o.o. | 7,62 % | 3.046 |
| ŽARN KRŠKO d.o.o. | 4,24 % | 1.698 |
| ARH d.o.o. | 4,00 % | 1.600 |
| Občina Kostanjevica na Krki | 3,85 % | 1.538 |
| Alojz Češnovar | 3,48 % | 1.392 |
| POŽUN d.o.o. | 1,00 % | 400 |
| Poslovodstvo in mali delničarji | 14,83 % | 5.935 |

Na dan 31.12.2013 je imela družba KOSTAK d. d. 31 delničarjev, od tega 10 pravnih in 21 fizičnih oseb. Ena od pravnih oseb je iz tujine.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Uvod

V letu 2013 smo, v skladu s sklenjeno Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe, tretje leto izvajali dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Dejavnosti individualne rabe izvajamo v okviru Sektorja komunala, kolektivne rabe pa v Sektorju gospodarske javne službe kolektivne rabe.

Kadrovska usposobljenost

Družba Kostak d. d. je v svoji dolgoletni praksi usposobila kader za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesijske pogodbe. Za opravljanje storitev razpolagamo z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, strokovno usposobljenostjo in izkušnjami. Organizirano imamo stalno pripravljenost na domu oziroma dosegljivost izven polnega delovnega časa.

V sodobnem času je znanje, v najširšem pomenu te besede, ena najpomembnejših vrednot posameznika, skupnosti in širše družbe. Tudi v družbi Kostak se zavedamo, da znanje ni nekaj statičnega, pač pa zahteva stalne dopolnitve, nadgradnje in posodobitve.

Za vsa delovna mesta v enoti oskrbe s pitno vodo je osnovni pogoj poznavanje HACCP sistema ter upoštevanje organizacijskih predpisov in navodil, ki izhajajo iz sistemov vodenja. Zaradi visoke strokovne usposobljenosti in urejenega poslovanja smo zaposleni sposobni zagotavljati nemoten potek dejavnosti, tako za primere rednega izvajanja aktivnosti kot izredne dogodke. Ti so npr. prekinitev dobave vode izven rednega delovnega časa.

Zaposleni na vodstvenih mestih se vključujejo v različne odbore in komisije Gospodarske zbornice Slovenije in tako s svojim znanjem in izkušnjami aktivno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in reševanju aktualne problematike pri izvajanju dejavnosti.

Pri zagotavljanju visokega nivoja komunalne oskrbe sodeluje tudi uprava ter delavci splošno-kadrovskega, finančno-računovodskega sektorja in ostalih strokovnih služb.

Precej nalog, ki niso kontinuiranega značaja, rešujemo z notranjo prerazporeditvijo, angažiranjem delavcev ostalih sektorjev ter s sodelovanjem s kooperanti oziroma pogodbenimi partnerji.

Pregledi s strani inšpekcijskih služb

Dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe so pregledane s strani različnih inšpekcij:

- Tržni inšpektorat je opravil nadzor oblikovanja cen komunalnih storitev.

- Zdravstveni inšpektorat je na dejavnosti oskrbe s pitno vodo opravil redni inšpekcijski nadzor na vodovodnem sistemu Kostanjevica na Krki. Pri nadzoru se je preverjala skladnost izvajanja dejavnosti s področno zakonodajo ter postopki izvajanja notranjega nadzora po načelih HACCP sistema, nadzor higienskih razmer, učinkovitost dezinfekcije pitne vode, dokumentirane postopke za oceno skladnosti, poudarek pa je bil na obveščanju uporabnikov in pripravljenosti na izredne razmere.

- Na centru za obdelavo odpadkov Spodnji Stari Grad smo imeli v mesecu septembru, s strani Veterinarske uprave Republike Slovenije, redni letni kontrolni pregled obrata kompostarne ter vmesnega skladiščnega obrata.

- Carinski urad Brežice je opravil nadzor nad obračuni okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in posebno nad obračunom za primere vgrajenih MKČN.

Pri inšpekcijskih pregledih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Pritožbe uporabnikov

Dejavnosti individualne rabe

V letu 2013 je bilo posredovanih 9 pritožb, od tega so bile tri upravičene. Na vse prejete pisne pritožbe podajamo odgovore predvidoma v roku 15 dni.

Konec leta nismo imeli nobene nerešene reklamacije.

Dejavnosti kolektivne rabe

Prejete pritožbe uporabnikov glede izvajanja dejavnosti kolektivne rabe so bile obravnavane sproti s preverjanjem dejanskega stanja na terenu. Na podlagi ugotovitev  smo upravičene pritožbe, ki so bile posledice izvajanja naših del (predvsem iz naslova zimske službe), odpravili sami, za vse ostale pa smo v sodelovanju s koncedentom pristopili k čimprejšnjemu odpravljanju le-teh.

Oddaja poslov podizvajalcem

Dejavnosti individualne rabe

Dejavnosti izvajamo z lastnimi kadri. Za naloge, pri katerih so potrebna specifična znanja in oprema (npr. preskušanje pitne vode, vzdrževalna dela na opremi, …), naročamo storitve pri usposobljenih in pooblaščenih izvajalcih.

Za storitve odlaganja pa smo v veliki meri odvisni od cenovne politike družbe CeROD d.o.o.

Pokopališko pogrebno dejavnost izvajamo s podizvajalcem Pogrebne storitve in cvetličarna Žičkar Marko, s.p.

Dejavnosti kolektivne rabe

Dejavnosti izvajamo z lastnimi kadri in lastno mehanizacijo, za našteta področja pa vključujemo tudi podizvajalce, ki dopolnjujejo izvedbo koncesijskih storitev:

- pri zimskem vzdrževanju občinskih javnih cest:

  - CGP d.d., Novo mesto,

  - Gradbena mehanizacija Luštek Marko s.p., Šentjernej,

- pri letnem vzdrževanju občinskih javnih cest:

  - GKI d.o.o.,

  - ZMAS.SI d.o.o.,

- javna razsvetljava, izobešanje zastav in praznično okraševanje v naseljih:

  - GKI d.o.o.,

- v sklopu urejanja in čiščenja javnih površin:

  - GKI d.o.o.

  - Izdaja pogojev za priključitev na komunalno infrastrukturo

Poleg izdajanja pogojev za gradnjo za dejavnosti individualne rabe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje z odpadki) družba Kostak d. d. izdaja tudi projektne pogoje in soglasja za področje kolektivne rabe (gradnja v varovalnem pasu občinskih cest). V spodnji preglednici podajamo pregled izdanih dokumentov.

Tabela 3: Izdana soglasja leta 2013 in 2012

| Vrsta dokumenta |  | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soglasja za priključitev na vodovodno omrežje | 12 | 9 |
| 2 | Soglasja za priključitev na kanalizacijsko omrežje | 1 | 2 |
| 3 | Projektni pogoji in Soglasja k projektnim rešitvam | 48 | 50 |
| 4 | Ostala soglasja (cestno omrežje, optično omrežje, enostavni objekti) | 44 | 43 |
|  | Skupaj | 105 | 104 |

Pri izdelavi zahtevnejših soglasij in projektnih rešitev za infrastrukturne objekte  sodelujemo tudi s strokovnimi službami Občine Kostanjevica na Krki.

- IZVAJANJE DEJAVNOSTI  INDIVIDUALNE  RABE

  - Objekti in naprave gospodarske infrastrukture

Za Občino Krško smo s 1.1. 2009 začeli izvajati dejavnost po koncesijski pogodbi, zato smo sredstva gospodarske infrastrukture prenesli v poslovne knjige Občine Krško, ki jih je v letu 2011 prenesla na Občino Kostanjevica na Krki.

Na območju občine Kostanjevica na Krki ne izvajamo tržnih storitev z infrastrukturo in opremo, ki je prvenstveno namenjena izvajanju javne službe, zato ni zabeleženih stroškov, ki bi  razbremenjevali dejavnosti gospodarskih javnih služb.

V obravnavanem obdobju smo v sklopu tekočega vzdrževanja v obnovo infrastrukture vložili zbrana sredstva tarifnega sistema.

  - Odstopanja od načrtovanih prihodkov

V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih odstopanj:

- realizirani prihodki od prodaje za planirano vrednostjo zaostajajo za 9 %.  Zaostajanje prihodkov od prodaje beležimo zaradi odstopanj obsega prodaje od načrtovanega,

- prejete odškodnine v višini 16.651 EUR so bistveno presegle stroške, ki so znašali 1.216 EUR,

- v postavki drugi poslovni prihodki je izkazana višina prejete subvencije za pokrivanje stroška najemnine v višini 26.771 EUR.

Tabela 4: Odstopanja od načrtovanih prodanih količin

|  | Odstopanja uresničenega od načrtovanega |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dejavnost | gospodinjstvo | gospodarstvo | negospodarstvo |
| Oskrba s pitno vodo | -14,59 % | -9,15 % | -6,75 % |
| Odvajanje odpadnih voda | -6,28 % | -6,66 % | -8,51 % |
| Čiščenje odpadnih voda | -6,37 % | -7,50 % | 35,38 % |
| Ravnanje z odpadki | 4,55 % | -12,11 % | - |

Tabela 5: Odstopanja – količinska in vrednostna

| Dejavnost | količina | vrednost |
| --- | --- | --- |
| Oskrba s pitno vodo | -17.930 m3 | -14.098 EUR |
| Odvajanje odpadnih voda | -2.742 m3 | -1.283 EUR |
| Čiščenje odpadnih voda | -2.242 m3 | -1.898 EUR |
| Ravnanje z odpadki, in sicer: |  | 1.530 EUR |
| - gospodinjstvo: zbiranje in odvoz ter odlaganje | 298 m3 | 2.654 EUR |
| - gospodarstvo: zbiranje in odvoz | -76 m3 | -1.485 EUR |
| : odlaganje | -174 m3 | -1.436 EUR |
| : odlaganje | 23 t | 1.798 EUR |

Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo  je zaznan največji količinski in prihodkovni odmik glede na planiranega.

  - Odstopanja od načrtovanih stroškov

V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih odstopanj:

- stroški amortizacije sredstev družbe so višji za 11 % zaradi postavitve večjega števila ekoloških otokov,

- stroški najemnine so višji za 54 %, odpisi drobnega inventarja in popravki terjatev  za 32 %, kar kaže na vedno večjo nezmožnost plačevanja stroškov komunalnih storitev,

- stroški dela za planom zaostajajo za 18 %.

Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb

Oskrba s pitno vodo

POMEMBNA DEJSTVA

Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode. Obveznosti javne službe so opredeljene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) in občinskih odlokih ter Programu oskrbe s pitno vodo.

Posebno pozornost smo namenili izvajanju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013, v okviru katerega smo, glede na razpoložljiva sredstva, izvajali:

- spremljanje in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode,

- spremljanje vodnih izgub in izvajanje nalog iz načrta zmanjševanja vodnih izgub,

- obveščanje in druge načine seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo,

- obnove krajših odsekov vodovoda, skladno s potrebami na terenu,

- zamenjavo črpalk za pitno vodo, skladno s potrebami na terenu,

- zamenjavo hidrantov, skladno s potrebami na terenu,

- pripravljali evidenco podatkov o javnem hidrantnem omrežju,

- priprava podlog za dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo.

S predstavniki Občine Kostanjevica na Krki smo iskali rešitev za vključitev naselij Vrbje in Vrtača v javni sistem za oskrbo s pitno vodo.

Pričela se je izvedba projekta »Hidravlične izboljšave vodooskrbe v Posavju« za izboljšanje vodooskrbe (izgradnja povezovalnih medobčinskih in sekundarnih vodov, zamenjava poddimenzioniranih cevi, …,). Z realizacijo projekta se bo sledilo uresničevanje ključnih ciljev na področju oskrbe s pitno vodo, to je zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo.

Skladno z določili Uredbe o oskrbi s pitno vodo smo pripravili Program oskrbe s pitno vodo za občino Kostanjevica na Krki v letu 2014 – 2017, ga posredovali v pregled na Občino Kostanjevica na Krki in oddali na spletni portal IJSVO Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE

V času nenehnega aktivnega povečanja onesnaženosti zemlje je zelo težko ohranjati neoporečne vodne vire, tudi iskanje novih je pogosto težka in dolgotrajna naloga. Izvajalci dejavnosti oskrbe s pitno vodo vlagamo veliko znanja in izkušenj, da dosegamo zdravstveno ustreznost pitne vode, ki jo na območju občine Kostanjevica na Krki pripravljamo (kloriranje). Na kakovost pitne vode vpliva več dejavnikov, na primer kakovost vodnega vira (mikrobiološka ali kemijska onesnaženost), starost in urejenost vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti (možnost večjega števila okvar), izredne razmere (npr. suša, poplave) ter nenazadnje neustrezna in dotrajana hišna vodovodna napeljava (npr. zastajanje vode, mrtvi rokavi).

Kakovost pitne vode se praviloma poslabša v poletnih, sušnih mesecih in v obdobjih obilnih padavin. Spremenjena hidrogeološka dinamika, pogostejše okvare na omrežju in maksimalno črpanje vode iz vodnih virov zaradi povečane porabe, in povečana motnost zaradi obilnih padavin so vzroki za pojav mikrobiološkega onesnaženja.

Vodovodni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz dveh vrtin v Orehovcu in kraškega zajetja Jama. Surova voda iz kraškega izvira Jama je mikrobiološko neustrezna, ob večjih deževjih se pojavlja tudi povečana motnost, zato jo v sistem dodajamo po potrebi, po predhodni pripravi s klorom. Del sistema se oskrbuje tudi s kupljeno vodo s strani Komunale Novo mesto (Javorovica), naselje Sajevce iz sistema Krško, naselje Slinovce pa iz sistema Podbočje.

Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvajamo s strokovno usposobljeno ekipo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 s spremembami) in HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov.

Z lastnim nadzorom pitne vode, ki vključuje osnovne fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize pitne vode, zagotavljamo čim hitrejše ukrepe v primeru onesnaženja vode.

V letu 2013 je bilo odvzetih 39 vzorcev, od katerih je bil eden zdravstveno neustrezen.

Tabela 6: Prikaz odvzetih vzorcev v letu 2013 in 2012

#### Legenda: U =ustrezen, NU =neustrezen

Na vodovodnem sistemu smo izvajali planirano in interventno čiščenje ter dezinfekcijo vodovodnih objektov.

#### Glede na rezultate analiz sklepamo, da je na sistemu Kostanjevica na Krki voda kakovostna. Želimo pa poudariti, da kot upravljavci javnih vodovodov, vodnih virov ne moremo popolnoma zaščititi in nadzorovati pred raznovrstnim onesnaženjem, zato je zelo pomembna osveščenost vseh občanov, da v okolje ne spuščajo nevarnih snovi, ki lahko onesnažijo vire pitne vode.

ZAŠČITA VODNEGA VIRA

Skrb za zaščito virov pitne vode ter njeno kakovost je ena temeljnih nalog in dolžnosti vsake države, saj zdravstvena ustreznost pitne vode vpliva na zdravstveno stanje uporabnikov.

Podzemna voda vrtin v Orehovcu je zajeta iz vodnega telesa, ki je po hidrogeološkem poročilu, ki ga je izdelal Inštitut za hidrogeologijo in okolje Geoaqua, srednje ogrožena, med tem ko je podzemna voda vodnega telesa, iz katerega se zajema voda v Jami, zaradi svoje zgradbe in načina pretakanja vode zelo ogrožena. Edina učinkovita zaščita pred poslabšanjem kakovosti vode na obeh vodnih virih je striktno upoštevanje vodovarstvenega režima po posameznih vodovarstvenih območjih. Urediti in preprečiti je potrebno tako točkovne (neurejena kanalizacija) kot tudi razpršene (kmetijstvo) vire onesnaženja.

#### Želimo pa poudariti, da kot upravljavci javnih vodovodov, vodnih virov ne moremo popolnoma zaščititi in nadzorovati pred raznovrstnim onesnaženjem, zato je zelo pomembna osveščenost vseh občanov, da v okolje ne spuščajo nevarnih snovi, ki lahko onesnažijo vire pitne vode.

ODPRAVLJANJE OKVAR

V letu 2013 smo glede na leto 2012 zabeležili manjše število okvar, tudi strošek za odpravo le-teh je nižji.

Tabela 7: Pregled okvar v letu 2013 in 2012

|  | število okvar | število ur | material | ostali stroški |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj 2013 | 90 | 492 | 3.258 EUR | 5.735 EUR |
| Skupaj 2012 | 126 | 662 | 3.527 EUR | 6.381 EUR |

VODNE IZGUBE

Skladno z določili veljavne Uredbe o vodnih povračilih (Ur. list RS št. 103/2002 in vse dopolnitve) smo izvajalci dejavnosti oskrbe s pitno vodo že v mesecu januarju 2014 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovali Napoved za plačilo vodnih povračil v letu 2013. Na osnovi določil navedene uredbe je potrebno plačati vodna povračila za celotno količino načrpane vode.

Na vodovodnem sistemu smo ocenili t.i. prelive:

Tabela 8: Pregled distribuirane in prodane vode

| Sistem za oskrbo | načrpana | prelivi | dejansko | prodaja | vodne izgube |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s pitno vodo | in kupljena |  | distribuirana | skupaj |  |  |
| Kostanjevica | 177.267 m3 | 23.610 m3 | 153.657 m3 | 111.970 m3 | 41.687 m3 | 27 % |

* v prelivih niso upoštevani dejanski izlivi na vodnih virih ampak samo na sistemih

V prihodnjih letih želimo priti s kontrolo porabe do ulične porabe in z nastavitvijo mejnih vrednosti porabe ugotavljati zatesnjenost omrežja. Tako nameravamo, ob vzporednem izvajanju potrebnih investicij, še zmanjšati vodne izgube. Z nadgradnjo sistema za daljinski nadzor bomo povečali stopnjo varnosti obratovanja sistemov v smislu hitrejših odkrivanj okvar glede na nenormalne pretoke v cevovodih.

ŠTEVNINA

Skladno z Odlokom o tarifnem sistemu za obračun oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom od 1. 3. 2000 dalje, ki so priključeni na sisteme v lasti občine, zaračunavamo števnino, ki jo namenjamo vzdrževanju, umerjanju in zamenjavi vodomerov.

Skupaj je bilo zamenjanih 249 vodomerov. Zamenjavo izvedemo tudi brez prisotnosti stranke, ki jo o izvedenih delih pisno obvestimo. Še vedno pa imamo največ težav z uporabniki, ki imajo vodomere v notranjosti objektov.

V letu 2013 smo zamenjali 249 vodomerov.

Tabela 9 : Zamenjave vodomerov v letu 2013 in primerjava z letom 2012

| Sistem za oskrbo | Velikost vodomera v mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Skupaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s pitno vodo | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50/20 | 65 | 80 | 2013 | 2012 |
| Kostanjevica | 29 | 211 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 249 | 408 |

Iz sredstev tarifnega sistema pa smo izvajali večja vzdrževalna dela in obnove objektov in cevovodov.

telemetrijski nadzor

Konec leta smo s sredstvi tarifnega sistema objekte črpališče Jama, VH Bajin vrh in VH Avguštine opremili z opremo za daljinsko nadzor. S tem bomo v prihodnje bolj učinkovito obvladovali vodovodni sistem Kostanjevica in v primeru odstopanj takoj odreagirali.

Z vzpostavljenim nadzornim sistemom je iz centra vodenja omogočen dostop preko internetnega brskalnika iz vsakega računalnika, možen je tudi dostop preko mobilnih telefonov, ki ponujajo naprednejše računalniške sposobnosti in povezljivosti (pametni telefon). Za komunikacijo se uporablja širokopasovno omrežje.

PREGLED URESNIČENIH KOLIČIN GLEDE NA NAČRTOVANE

Tabela 10: Uresničene količine glede na načrtovane

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uporabnik | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Gospodinjstvo | 96.085 m3 | 112.500 m3 | 85 | 124.399 m3 | 77 |
| Gospodarstvo | 12.901 m3 | 14.200 m3 | 91 | 13.971 m3 | 92 |
| Ostali porabniki | 2.984 m3 | 3.200 m3 | 93 | 3.143 m3 | 95 |
| Skupaj | 111.970 m3 | 129.900 m3 | 86 | 141.513 m3 | 79 |

URESNIČENI IN NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Tabela 11: Uresničeni in načrtovani poslovni izid

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Celotni prihodki | 157.494 EUR | 169.933 EUR | 93 | 129.216 EUR | 122 |
| Celotni stroški | 157.975 EUR | 171.330 EUR | 92 | 125.879 EUR | 125 |
| Rezultat | -481 EUR | -1.397 EUR |  | 3.337 EUR |  |

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

POMEMBNA DEJSTVA

Na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda smo posebno pozornost namenili:

- vzpostavitvi programa praznjenja greznic in MKČN za obdobje 2013-2016,

- izvajanju storitev nadzorovanega prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN,

- vodenju in dopolnjevanju evidence MKČN ter izvajanju nadzora,  ažuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami,

- vzpostavitvi evidence o površinah, po katerih se v javno kanalizacijo stekajo padavinske vode in hkrati zaračunavanju storitev odvajanja padavinskih voda,

- vodenju potrebnih evidenc skladno z zakonodajo,

- odvozu in čiščenju blata in gošč iz obstoječih greznic in MKČN po naročilu,

- ukinitvi greznic pri uporabnikih priključenih na javno kanalizacijo.

Zgrajeno kanalizacijsko omrežje je sestavni del komunalne infrastrukture, s katerim se zagotavlja zmanjšan vpliv človeka na okolje (manjše obremenjevanje vodotokov in ohranjanje habitatov) ter zmanjšano tveganje, ki bi lahko ogrozilo zdravje prebivalcev.

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne (Ur. l. RS, št. 88/11, s spremembami) smo v letu 2013 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovali poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto in dopolnitev Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2013 -2016, ki je bil predan v pregled predstavnikom Občine Kostanjevica na Krki.

Vzpostavili smo program praznjenja greznic za obdobje 2013-2016 ter začeli izvajati storitev nadzorovanega prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN. Spremembe zakonodaje bi bilo potrebno implementirati v občinski predpis.

V časopisu Posavski obzornik smo objavili dva prispevka na temo izvajanja storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN, s katerima smo uporabnike obveščali o novih zakonskih obveznostih na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA

Skladno z zahtevami veljavne zakonodaje je potrebno padavinsko vodo (razen v primeru, da to ni izvedljivo) odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla. Padavinska voda, ki je speljana v javno kanalizacijo, negativno vpliva na obratovanje čistilne naprave, saj odpadno vodo razredči, bistveno pa se povečajo tudi količine odpadnih voda in s tem stroški obratovanja čistilne naprave. Posledično je zmanjšan učinek čiščenja odpadnih voda. Pogodbe o izvajanju storitev gospodarskih javnih služb smo v letu 2011 začeli najprej pošiljati uporabnikom, ki plačujejo kanalščino. Pogodbi je bila priložena priloga, na kateri je odjemno mesto in prikaz streh in utrjenih površin, iz katerih se domnevno padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, vendar s strani predstavnikov Občinske uprave nismo pridobili ustreznega soglasja o zaračunavanju storitve.

čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

Za obratovanje čistilne naprave smo v letu 2008 na Agencijo Republike Slovenije za okolje vložili vlogo za pridobitev Okoljevarstvenega dovoljenja in ga v letu 2012 tudi pridobili. Skladno z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja bo potrebno na napravi najkasneje do 9. 6. 2014 zagotoviti terciarno čiščenje. Očiščene vode iz naprave se iztekajo v vodotok Krka, ki leži na občutljivem območju zaradi evtrofikacije vodnega telesa VT Krka Otočec – Brežice.

Namen terciarnega čiščenja bo zagotoviti končno fazo obdelave in dvigniti kakovost očiščene odpadne vode, preden se odvede nazaj v vodotok. Pri tem postopku se iz odpadne vode odstranijo nekatere dušikove in fosforjeve spojine (hraniva). Za zagotovitev ustreznega čiščenja bo potrebno čistilno napravo Kostanjevica na Krki posodobiti. Stroški vzpostavitve so ocenjeni na 8.000 EUR in jih bo potrebno zagotoviti v začetku leta 2014.

Na omrežju za odvajanje odpadnih vod je v Kostanjevici na Krki izvedenih 261 priključkov, skupno je priključenih že 870 prebivalcev. Obrat klavnice prispeva največji delež organske obremenitve, ki jo v intervalih spušča v javno kanalizacijo. S predstavnikom klavnice smo iskali rešitve glede zmanjšanja obremenitve. Izveden je bil ogled pri povzročitelju prekomerne obremenitve in odvzet vzorec odpadne vode. Iz rezultatov analiz odpadne vode v akreditiranem laboratoriju je bilo ugotovljeno, da sta vrednosti KPK in BPK5 izredno visoki in presegata dnevno obremenitev na KČN. Skladno z določili veljavnega Odloka s predmetnega področja smo s povzročiteljem sklenili pogodbo o odvajanju in čiščenju prekomerno onesnažene odpadne vode.

Komunalna čistilna naprava Kostanjevica na Krki še vedno obratuje s polovično kapaciteto (1100 PE), ki pa je maksimalno obremenjena in po izračunih dosega obremenitev okoli 1539 PE. Izvedene so bile 4 meritve v okviru letnega spremljanja delovanja čistilne naprave. Letni povprečni učinek čiščenja je bil 95,8 % po KPK in 96,4 % po BPK5, za celotni fosfor 86,9 % in celotni dušik 57,7 %. Pri eni meritvi je bil za 20 % presežen parameter amonijev dušik, a po strokovni oceni izvajalca monitoringa, KČN Kostanjevica ni čezmerno obremenjevala okolja. Občasno se pojavljajo motnje v procesu čiščenja zaradi velikega dotoka tujih vod (padavinska voda, drenažna voda,…). Večjih vzdrževalnih del nismo izvajali.

V bodoče bo potrebno razmišljati o zagonu druge linije. Pridobili smo informativne ponudbe za zagotovitev delovanja čistilne naprave, v kateri je vrednost strojno tehnološke opreme ocenjena na 95.000 EUR in elektro opreme na 31.250 EUR.

Obstoječa čistilna naprava ne omogoča prevzema grezničnih odplak, zato se greznične odplake odvaža na ČN Vipap v občini Krško.

#### Čiščenje odpadnih voda v malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN)

Na območjih, kjer po Operativnem programu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije,   bo potrebna ureditev čiščenja odpadnih voda individualno, in sicer z vgradnjo MKČN. Izjema so vodovarstvena območja, kjer zaradi pomanjkljive zakonodaje vgradnja MKČN ni dovoljena. Na navedenih območjih je odpadno vodo dovoljeno odvajati le z nepropustno nepretočno greznico, kar pa za uporabnika predstavlja bistveno dražjo investicijo, prav tako pa je s tem obsežnejše tudi onesnaževanje okolja. Področje obstoječih vodovarstvenih območij je zelo obsežno. Ureditev razmer lahko pričakujemo s sprejetjem predpisa, ki bo posodobil vodovarstvena območja.

Izpust v naravno okolje brez predhodnega čiščenja po določilih veljavne zakonodaje ni več dopusten. Vsebina greznic in MKČN se mora odvažati na čistilno napravo (Vipap).

Naše uporabnike smo v letu 2013 o tem podrobneje obveščali, saj moramo storitev praznjenja izvajati po Programu praznjenja greznic za celotno območje občine.

Skladno z  Uredbo o emisij snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN (Ur.l.RS, št. 98/2007 s spremembami) bo potrebno  najkasneje do 31. 12. 2017 zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v malih  komunalnih  čistilnih napravah,  ter ukiniti obstoječe greznice. Rok je bistveno krajši na občutljivih in vodovarstvenih območjih, in sicer 31. 12. 2015. Iz baz podatkov ARSA je razvidno, da je področje  občine Kostanjevica na Krki opredeljeno kot občutljivo območje evtrofikacije. Torej bi morali tu odvajanje na območju razpršene poselitve urediti do konca leta 2015.

Smiselna bi bila tudi uskladitev zakonodajnih zahtev za vgradnjo MKČN na vodovarstvenih območjih. Certificirane tipske MKČN morajo zagotavljati predpisan učinek čiščenja na iztoku, za kar se lastniku naprave oprosti plačilo 90 % okoljske dajatve za obremenjevanje voda.

PREGLED URESNIČENIH KOLIČIN GLEDE NA NAČRTOVANE  ZA DEJAVNOST ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Tabela 12: Uresničene in načrtovane količine odvajanja odpadnih voda

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uporabnik | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Gospodinjstvo | 25.399 m3 | 27.100 m3 | 94 | 26.809 m3 | 95 |
| Gospodarstvo | 10.827 m3 | 11.600 m3 | 93 | 11.525 m3 | 94 |
| Ostali porabniki | 2.882 m3 | 3.150 m3 | 91 | 3.085 m3 | 93 |
| Skupaj | 39.108 m3 | 41.850 m3 | 93 | 41.419 m3 | 94 |

URESNIČENI IN NAČRTOVANI POSLOVNI IZID ZA  DEJAVNOST ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Tabela 13: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost odvajanja odpadnih voda

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Celotni prihodki | 20.629 EUR | 19.422 EUR | 106 | 19.037 EUR | 108 |
| Celotni stroški | 19.650 EUR | 19.320 EUR | 102 | 18.977 EUR | 104 |
| Rezultat | 979 EUR | 102 EUR |  | 60 EUR |  |

Zaradi poknjiženja subvencije na prihodkovni strani in stroška najemnine na odhodkovni strani v višini 2.500 EUR je zaznati indeksno odstopanje od planskih izhodišč.

PREGLED URESNIČENIH KOLIČIN GLEDE NA NAČRTOVANE  ZA DEJAVNOST ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Tabela 14: Uresničene količine glede na načrtovane za dejavnost čiščenja odpadnih voda

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uporabnik | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Gospodinjstvo | 24.345 m3 | 26.000 m3 | 94 | 25.468 m3 | 96 |
| Gospodarstvo | 10.730 m3 | 11.600 m3 | 93 | 11.374 m3 | 94 |
| Ostali porabniki | 1.083 m3 | 800 m3 | 135 | 782 m3 | 138 |
| Skupaj | 36.158 m3 | 38.400 m3 | 94 | 37.624 m3 | 96 |

URESNIČENI IN NAČRTOVANI POSLOVNI IZID ZA DEJAVNOST ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Tabela 15: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost čiščenja odpadnih voda

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Celotni prihodki | 55.472 EUR | 44.157 EUR | 126 | 35.685 EUR | 155 |
| Celotni stroški | 54.718 EUR | 43.936 EUR | 125 | 35.274 EUR | 155 |
| Rezultat | 754 EUR | 221 EUR |  | 411 EUR |  |

Zaradi poknjiženja subvencije na prihodkovni strani in stroška najemnine na odhodkovni strani v višini 19.772 EUR je zaznati indeksno odstopanje od planskih izhodišč.

PREGLED URESNIČENIH KOLIČIN GLEDE NA NAČRTOVANE  ZA DEJAVNOST PREVZEMA BLATA IZ GREZNIC IN MKČN

Z mesecem julijem 2013 smo na osnovi sprejetega Programa začeli z izvajanjem storitve prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN, zato primerjava z letom 2012 ni mogoča.

Tabela 16: Uresničene količine glede na načrtovane za dejavnost prevzema blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

|  | uresničeno | načrtovano | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Storitev | 2013 | 2013 | 2012 | 13/12 |
| Prevzem grezničnih gošč | 23.783 m3 | 29.110 m3 | 0 | 0 |
| Prevzem blata iz MKČN | 767 m3 | 780 m3 | 0 | 0 |
| Skupaj | 24.550 m3 | 29.890 m3 | 0 | 0 |

URESNIČENI IN NAČRTOVANI POSLOVNI IZID ZA DEJAVNOST

PREVZEMA BLATA IZ GREZNIC IN MKČN

Tabela 17: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav  (MKČN)

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Celotni prihodki | 16.125 EUR | 15.543 EUR | 104 | 0 | 0 |
| Celotni stroški | 14.449 EUR | 15.150 EUR | 95 | 0 | 0 |
| Rezultat | 1.677 EUR | 393 EUR |  | 0 | 0 |

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

POMEMBNA DEJSTVA

V letu 2013 smo sledili zastavljenim aktivnostim programa.

Izvajanje nalog smo usmerili predvsem na:

- urejanje in postavitev dodatnih zbiralnic,

- vzpodbujanje uporabnikov k ločenemu zbiranju odpadkov na vseh segmentih, kar poskušamo doseči tudi z dodatno postavitvijo zbiralnic,

- sortiranje in obdelavo ločenih frakcij in oddajo le-teh končnim odjemalcem, kar vzporedno pomeni zmanjševanje količine odloženih odpadkov,

- racionalizacijo transportnih poti,

- osveščanje uporabnikov o ločenem zbiranju odpadkov,

- sledenje trendom in uvajanju novitet.

Za časopis Posavski obzornik smo pripravili dva prispevka na temo ravnanja z odpadki. V prvem smo objavili spremembo urnika odvoza mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih odpadkov. V drugem smo predstavili investicijo dograditve sortirne linije in nakazali pomembnost organiziranega zbiranja posameznih vrst odpadkov v gospodinjstvih. Uporabnike smo opozorili na poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov v sive posode pri gospodinjstvih ter jih seznanili z možnostjo sankcioniranja s strani Medobčinskega inšpektorata.

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V občini Kostanjevica na Krki smo že pred 10 leti vzpostavili sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. Razvijati smo začeli koncept gospodarjenja z odpadki. Z njim smo sledili  usmeritvam Republike Slovenije in Evropske unije na področju ravnanja z okoljem.

S pomočjo zbiralnic izvajamo na izvoru ločeno zbiranje stekla, papirja, plastenk in pločevink ter sestavljene embalaže. Nameščali smo dodate zbiralnice, tako da jih je trenutno postavljenih 22.

Posode za biološke odpadke so postavljene pri gospodinjstvih v mestnih in primestnih naseljih. Zaradi Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom so na področjih, kjer se biološki odpadki ne zbirajo po sistemu od vrat do vrat, zbiralnice opremljene z dodatno posodo za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (rjave posode). Povečuje se število občanov, ki vozijo ločeno zbrane odpadke na zbirni center. Vozijo predvsem kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadni les, biološke odpadke, stiropor, pa tudi papir, plastiko in steklo. Rezultati zbiranja so vzpodbudni.

Prevzem, priprava, obdelava in oddaja odpadne embalaže se je izvajala na osnovi pogodb, sklenjenih z družbami za ravnanje z odpadno embalažo (DROE): Slopak, Interseroh, Gorenje Surovina d.o.o. in Unirec.

Nadaljevali smo s preverjenim načinom zbiranja kosovnih odpadkov po sistemu na klic. Z večletnim tovrstnim načinom izvajanja smo dobili potrditev, da je sistem za uporabnike prijaznejši od predhodnega. Uporabniku oziroma naročniku storitve odvoza kosovnih odpadkov ni več potrebno čakati na poziv in urnik odvoza za akcijo, ki se je izvajala dvakrat letno. Pri izvedbi ne prihaja do nekontroliranega odvažanja odpadkov s strani ''nepooblaščenih oseb'' ter posledičnega odlaganja neuporabnih delov kosovnih odpadkov v naravo. Uporabniki lahko naročijo odvoz kosovnih odpadkov kadarkoli, skozi vse leto (gospodinjski aparati, bela tehnika, sobno pohištvo, kovinski in leseni predmeti, sanitarni elementi), in sicer po naslednjih pravilih:

- enkrat letno imajo vsa gospodinjstva možnost naročila odvoza kosovnih odpadkov brezplačno, v volumnu do 1 m3 (odvoz tudi, če je volumen nekoliko presežen),

- v kolikor naroča odvoz kosovnih odpadkov več gospodinjstev skupaj, se brezplačno dostavi 5 m3 kontejner (en kontejner za 5 gospodinjstev),

- gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, po skupnem dogovoru s stanovalci naročilo posredujejo upravitelju, ki naroči odvoz v njihovem imenu,

- ob naročilu (telefonsko ali preko spletnega obrazca) uporabnik/naročnik prejme dodatne informacije oziroma navodila glede odvoza. Odvoz je realiziran v 7 do 14 dneh od dneva naročila. O točnem datumu in času odvoza se dva dni pred odvozom naročnika telefonsko obvesti.

Skozi vse leto imajo uporabniki možnost brezplačne dostave kosovnih in nevarnih odpadkov na zbirni center Spodnji Stari Grad. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov lahko gospodinjstva podajo na spletnem mestu http://www.kostak.si.

Tabela 18: Količine ločeno zbranih odpadkov

| Leto | nevarni | papir, karton | plastika | steklo | biološki | ostale ločene frakcije | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 t | 54 t | 79 t | 39 t | 319 t | 34 t | 526 t |
| 2012 | 1 t | 29 t | 34 t | 19 t | 216 t | 34 t | 333 t |

Tabela 19: Količine ločeno zbranih in odloženih odpadkov

| Leto | mešani komunalni odpadki (odloženi) | kosovni odpadki (odloženi) | azbestne plošče (odložene) | skupaj odloženi | skupaj ločeno zbrani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 194 t | 179 t | 9 t | 382 t | 526 t |
| 2012 | 353 t | 24 t | 0 t | 377 t | 333 t |

Pri skupni količini mešanih komunalnih odpadkov za leto 2013 je že upoštevana mehanska obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču CeROD.

Z osveščanjem tako mladine kot ostalih uporabnikov ter obratovanjem nove sortirne linije za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2013 pri gospodinjstvih delež ločeno zbranih odpadkov v skupnih odpadnih znašal že skoraj 60 %.

Uporabnike smo  opozorili tudi na poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov v sive posode pri gospodinjstvih  ter jih seznanili z možnostjo sankcioniranja s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

NADZOR ZAPRTEGA ODLAGALIŠČA KOMUNALNIH ODPADKOV

Na odlagališče nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad se je odlagalo do avgusta 2007. Skladno z zahtevami zakonodaje je odlagališče Spodnji Stari Grad sanirano, vendar je potrebno zagotavljati izpolnjevanje zakonskih določil glede izvajanja monitoringa za zaprta odlagališča, in sicer monitoring podzemnih vod, na 4 vrtinah. Poteka tudi monitoring deponijskega plina iz odplinjevalnih jaškov in reden nadzor površine.

OBRATOVANJE CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

CERO Spodnji Stari Grad vključuje sprejemni plato s tehtnico, pralni plato, nadstrešnico za skladiščenje ločeno zbranih odpadkov, plato za kompostiranje, pretovorno postajo in sortirno linijo s stiskalnico. Naloga zbirnega centra je, da vse ločeno zbrane odpadke pripravi v taki obliki, da jih je možno plasirati končnim uporabnikom, ki jih uporabijo za ponovno predelavo in tako zmanjšuje količino odloženih odpadkov na odlagališče. Sortirna linija omogoča kvalitetnejšo in kakovostnejšo pripravo ločeno zbranih odpadkov za ponovno reciklažo oziroma plasiranje na trg.

Biološko razgradljivi odpadki se kompostirajo na platoju za kompostiranje, sam sistem omogoča prisiljeno kompostiranje, predelavo komposta se pospešuje z vpihovanjem zraka (krmiljenje ventilatorjev). Temperatura v makroporah kompostne mešanice je kontrolirana in beležena s pomočjo računalniškega programa. Specialne temperaturne sonde so vstavljene v vsak kompostni kup, kar omogoča računalniško beleženje podatkov iz sond v vnaprej določenih časovnih intervalih.

Na zbirnem centru se ločuje in sortira kosovne odpadke, možna je oddaja nevarnih odpadkov, ki se med letom shranjujejo v posebnem kontejnerju. Ločeno se sprejema izrabljene avtomobilske gume ter odpadno električno in elektronsko opremo.

V sklopu ZC obratuje center za predelavo gradbenih odpadkov, katerega namen je  zmanjševanje količin odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin.

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V KRŠKEM

Naprava oz. sortirna linija  za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ima kapaciteto 15 t/h. Zanjo je pridobljeno OVD dovoljenje za 15.000 t/letno. Omogoča izločanje biorazgradljivih odpadkov (kompostiranje) in drugih ločenih frakcij (npr. papir, plastika, kovine, kompozitni materiali, les), nadomestnih goriv ter ostanka za odlaganje na odlagališču;

Sortirna linija je v celoti v zaprti hali, tako so njeni vplivi na okolje minimalni. Glavni sestavni deli naprave so: vsipni jašek s trgalcem vreč, tekoči trakovi, presejalni boben, magnetni ločevalnik, balistični ločevalnik, optični identifikacijski sistem, indukcijski ločevalnik,  kabine za sortiranje, boksi za ločene frakcije.

Po dostavi odpadkov v zaprt skladiščni prostor sledi nalaganje odpadkov v vsipni jašek in trgalec vreč. Dvižni transporter nalaga odpadke v krožno sito, katerega naloga je ločevanje težke frakcije. V balističnem separatorju se ločijo odpadki glede na specifično težo, tako gredo po posameznem tekočem traku v posamezno tehnološko enoto, na ročno oziroma optično sortiranje. Naloga separatorja za magnetno in nemagnetno embalažo je, da sortira kovinske odpadke in loči železo od ostalih barvnih kovin. Na obstoječi sortirni linije se posamezna vrsta odpadka izloča in pada na svoj tekoči trak, končno skladiščenje pa je v bunkerjih.

Za več kot 3 milijone EUR vredno investicijo se je družba KOSTAK skupaj z občino Krško odločila zaradi ekonomskih, ekoloških in socialnih prednosti, ki jih prinaša. Glavno vodilo pri odločitvi je nižja uskladitev cene ravnanja z odpadki. Za prihodnje pa želimo slediti cilju, da se bo na regijskem odlagališču CeROD pri Novem mestu odlagala minimalna količina ostanka odpadkov.

REGIJSKO ODLAGALIŠČE CEROD

V Sloveniji je potrebno v skladu z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevati strateško usmeritev evropskih politik, ki sledi smernicam  preprečevanja nastajanja odpadkov in daje prednost ponovni uporabi ter recikliranju. V sistemu ravnanja z odpadki želimo občanom zagotoviti čim boljšo storitev za čim nižjo ceno, zato smo se skupaj z občino odločili za investicijo izgradnje sortirne linije.

PREGLED URESNIČENIH KOLIČIN GLEDE NA NAČRTOVANE

Tabela 20: Uresničene obračunske količine glede na načrtovane

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uporabnik | 2013 | 2013 | uresn.13/načr.13 | 2012 | uresn.13/uresn.12 |
| I. zbiranje in odvoz |  |  |  |  |
| gospodinjstvo | 6.848 m3 | 6.550 m3 | 105 | 6.610 m3 | 104 |
| gospodarstvo | 554 m3 | 630 m3 | 88 | 638 m3 | 87 |
| II. odlaganje |  |  |  |  |
| gospodinjstvo | 6.848 m3 | 6.550 m3 | 105 | 6.610 m3 |  |
| gospodarstvo | 406 m3 | 580 m3 | 70 | 923 m3 |  |
| gospodarstvo | 33 t | 10 t | 328 | 11 t |  |

V zgornji tabeli so prikazane obračunske količine, ki izhajajo iz velikosti postavljenih  posod. V spodnji preglednici pa prikazujemo količine v kg, ločeno za segment gospodinjstva (vključeno tudi negospodarstvo) ter segment gospodarstva.

Tabela 21: Struktura zbranih odpadkov

|  | leto 2012 |  |  | leto 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gospodinjstvo |  | dejavnost | gospodinjstvo |  | dejavnost |
|  | ton | kg/preb. | ton | ton | kg/preb. | ton |
| ODLAGANJE |  |  |  |  |  |  |
| mešani komunalni odpadki - odlaganje | 338 | 138 | 15 | 178 | 73 | 16 |
| kosovni odpadki | 24 | 10 | 0 | 179 | 73 | 0 |
| drugi odpadki (azbestcementne plošče) | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Skupaj odlaganje | 362 | 148 | 15 | 366 | 149 | 16 |
| IZLOČENO PRI MEH. OBDELAVI MKO |  |  |  |  |  |  |
| izločene uporabne frakcije pri MO | 72 | 29 | 3 | 32 | 13 | 2 |
| LOČENO ZBIRANJE |  |  |  |  |  |  |
| biološki odpadki | 216 | 88 | 0 | 319 | 130 | 0 |
| ločene frakcije | 117 | 48 | 0 | 207 | 85 | 0 |
| Skupaj ločeno zbiranje | 333 | 136 | 0 | 526 | 215 | 0 |
| SKUPAJ (ločeno + odlaganje) | 767 | 313 | 18 | 924 | 377 | 18 |
| Delež loč. zbranih odp. v skupni količini v % |  | 53 |  |  | 60 |  |
| Povprečje v Sloveniji v letu 2012 - 327 kg (od tega 199 kg odloženih) |  | 313 |  |  | 377 |  |

Iz tabele je razvidno, da znaša delež ločeno zbranih odpadkov - pri gospodinjstvih - za leto 2013, v skupnih odpadnih, že 60 %.

Prav tako je bila povprečna letna teža odpadkov na prebivalca na območju občine Kostanjevica na Krki nižja od slovenskega povprečja, in sicer v primerjavi s povprečjem, ki je znano za leto 2012.

U RESNIČENI IN NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Tabela 22: Uresničeni in načrtovani poslovni izid za dejavnost

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Celotni prihodki | 112.423 EUR | 105.313 EUR | 107 | 95.472 EUR | 118 |
| Celotni stroški | 115.890 EUR | 104.862 EUR | 111 | 99.574 EUR | 116 |
| Rezultat | -3.467 EUR | 451 EUR |  | -4.102 EUR |  |

Urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve

V mrliški vežici je bila nameščena klimatska naprava in dve panelni ogrevali. Zaradi prevelike prostornine v vežici (visok strop), klimatska naprava ne zmore ogreti celoten prostor. V priročno kuhinjo oziroma v prostor za svojce smo namestili manjši električni radiator. Ker v vežici ni bilo tople vode, smo montirali pretočni bojler in zamenjali pipo v kuhinji. Prav tako smo izvajali redna vzdrževalna dela, kot so: košnja trave na in ob pokopališču, vzdrževanje glavnih poti na pokopališču, čiščenje opuščenih in praznih grobov, obrezovanje grmovja in drevja, grabljenje listja, dovoz peska za potrebe vzdrževanja prostorov med grobovi, čiščenje stojnega mesta za zabojnike,… Ker so obiskovalci in najemniki grobnih prostorov izkazali veliko potrebo po dodatnem iztočnem mestu za vodo na samem pokopališču, smo namestili v skrajno severozahodni del še eno fontano. Zdajšnja ena fontana je bila umeščena na jugovzhodnem delu pokopališča.

Skozi vse leto smo dopolnjevali pokopališki kataster, ki vsebuje podatke o najemniku grobnega prostora, o pokojnikih, fotografije nagrobnih obeležij,… Izpopolnjevali smo bazo  najemnih pogodb, ki smo jih najemnikom vročili v letu 2011.

S podizvajalcem Pogrebne storitve in cvetličarna Žičkar Marko s.p. smo izvajali pokope v skladu s  pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelovanju.

V spodnjem pregledu prikazujemo število pokopov na posameznem pokopališču.

Tabela 23: Število pokopov na pokopališčih v letu 2013 in 2012

|  | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Število pokopov na pokopališču Kostanjevica na Krki | 21 | 34 |
| Število pokopov na pokopališču Oštrc | 3 | 2 |

Tabela 24: Pregled pokopov po posameznem pokopališču  v letu 2013

| Vrsta groba | Kostanjevica na Krki | Oštrc |
| --- | --- | --- |
| enojni | 259 | 13 |
| dvojni | 307 | 36 |
| trojni | 50 | 0 |
| četverni | 4 | 0 |
| Peterni | 1 | 0 |
| osmerni | 0 | 0 |
| Skupaj | 621 | 49 |

V letu 2013 smo izvedli 12 pokopov manj kot v letu 2012.

Na pokopališču Oštrc je večje število t.i. »rezerviranih« grobnih prostorov za vnaprej znane najemnike, zato bo potrebno z njimi skleniti pogodbe.

URESNIČENI IN NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Tabela 25: Uresničeni in načrtovani poslovni izid pri pokopališko pogrebni dejavnosti

|  | uresničeno | načrtovano | indeks | uresničeno | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | uresn.13/ načrt.13 | 2012 | uresn.13/ uresn.12 |
| Celotni prihodki | 50.054 EUR | 69.106 EUR | 72 | 65.606 EUR | 76 |
| Celotni stroški | 49.086 EUR | 68.624 EUR | 72 | 63.940 EUR | 77 |
| Rezultat | 968 EUR | 482 EUR |  | 1.666 EUR |  |

IZVAJANJE DEJAVNOSTI KOLEKTIVNE RABE

Objekti in naprave gospodarske infrastrukture

Gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih javnih cest, urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja javne razsvetljave, izobešanja zastav in prazničnega okraševanja v naseljih se financira iz proračuna občine in drugih virov, v skladu z letnim planom te službe.

Odstopanja od načrtovanih prihodkov

Gospodarske javne službe kolektivne rabe se financirajo iz proračuna občine.

Storitve gospodarske javne službe kolektivne rabe se obračunavajo po kalkulativnih osnovah, tarifah in predračunih, sprejetih in potrjenih s koncesijsko pogodbo in dejanskih opravljenih količinah. Izvedena dela so obračunana z rednimi mesečnimi situacijami, potrjenimi s strani nadzornega organa.

Odstopanja od načrtovanih stroškov

Vsa dela se izvajajo skladno s sprejetimi tarifami in v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev.

Izvajanje posameznih dejavnosti kolektivne rabe

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Obseg rednega vzdrževanja občinskih javnih cest, ki se izvaja na območju občine Kostanjevica na Krki je približno 72 km cest, približno 10 km pločnikov in približno 35.000 m2 javnih površin.

Izvajanje prvega dela zimskega vzdrževanja je potekalo do 15. aprila 2013 skladno z vsemi predpisanimi ukrepi in odobrenim izvedbenim programom zimske službe s strani koncedenta. Zaradi izjemnih vremenskih razmer v zimskem obdobju sezone 2012/13 (pogosto sneženje z nadpovprečnimi količinami snega) je bilo potrebno ceste ter ostale prometne površine vzdrževati v precej večjem obsegu kot v preteklih obdobjih (večkratno pluženje in posipanje), pri čemer so bila vsa vzdrževalna dela izvedena v predpisanih rokih.

V okviru dejavnosti letnega vzdrževanja občinskih javnih cest so v letu 2013 izvedene vse planirane aktivnosti. Po nadpovprečni zimi 2012/13 so bile vremenske razmere ugodne do konca leta, saj v novembru in decembru z izjemo enega preventivnega posipa ter rednih dežurstev ni bilo aktivnosti zimske službe.

Urejanje in čiščenje javnih površin

V sklopu dejavnosti urejanje in čiščenje javnih površin se izvajajo aktivnosti za zagotavljanje urejenega in čistega okolja, trgov in ulic. V letu 2013 so bile vremenske razmere stabilne in primerne, v tem segmentu dejavnosti ni prišlo do večjih sprememb oz. težav pri izvajanju. Vzdrževanje parkov, drevoredov in zelenic se je izvedlo pravočasno, prav tako je bilo poskrbljeno za samo ureditev dreves in drugih rastlin v naseljih na javnih površinah. Pri urejanju parkov, drevoredov, zelenic in drugih javnih nasadov oziroma javnih površin je poskrbljeno tudi za negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trat.

Javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih

V sklopu dejavnosti javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih se izvajajo aktivnosti za zagotavljanje učinkovitega delovanja javne razsvetljave, za izobešanje zastav v primerih določenih z zakonodajo ter za novoletno okraševanje mesta Kostanjevica na Krki. Na dejavnosti je delo potekalo nemoteno in v skladu z načrtovano organizacijo del, storitve so izvedene v skladu z operativnim načrtom.

Zavarovanje in koriščenje zavarovanj ter škodni dogodki

Dejavnosti individualne  rabe

Premoženjsko zavarovanje sredstev zajema naslednje vrste zavarovanj: požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje ter zavarovanje splošne odgovornosti.

Tabela 26: Zavarovalne premije in prejete odškodnine v letu 2013

| Dejavnosti | premije | prejete odškodnine |
| --- | --- | --- |
| oskrba s pitno vodo | 425 EUR | 16.650 EUR |
| odvajanje odpadnih in padavinskih voda | 727 EUR | 0 EUR |
| čiščenje odpadnih in padavinskih voda | 0 EUR | 0 EUR |
| prevzem grezničnih gošč | 64 EUR | 0 EUR |
| Skupaj | 1.216 EUR | 16.650 EUR |

POŽARNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje se krije v obsegu, določenem s pogoji in zavarovalno pogodbo, ob uničenju in poškodbi zavarovanih stvari zaradi požara, viharja, udara strele, eksplozije, toče, udarca motornega vozila in premičnega delovnega stroja, demonstracije in manifestacije, padcem letala. Dodatno je zavarovana nevarnost zemeljskega plazu in odtrganje zemljišča, poplave, hudourniki in talne vode.

STROJELOMNO ZAVAROVANJE

Strojelomno zavarovanje zajema:

- vodovodno in kanalizacijsko omrežje pod zemljo,

- strojno opremo v objektih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter opreme čistilne naprave.

Zavarovanje je sklenjeno z odkupom amortizirane vrednosti pri delnih škodah in z odkupom franšize v celoti ter z razširitvijo kritja stroškov zemeljskih del in razširitvijo kritja stroškov za iskanje škod.

SPLOŠNA OGDOVORNOST

Splošna odgovornost je, za osebe in stvari, zavarovana na zavarovalno vsoto 104.000 EUR.

Dejavnosti kolektivne rabe

Za področje dejavnosti kolektivne rabe je zavarovana javna razsvetljava za osnove požarnega rizika, dodatno so na segmentu javne razsvetljave zavarovani še naslednji riziki: poplava in zemeljski plaz, vandalizem ter udarec motornega vozila.

Izvajanje storitev izven obsega izvajanja javne službe

Z infrastrukturo za dejavnosti gospodarskih javnih služb ne izvajamo storitev izven obsega izvajanja javne službe.

SPREMENJENI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJSKE POGODBE

Dejavnosti individualne rabe

Za dejavnosti gospodarskih javni služb individualne rabe so bili v letu 2010 sprejeti Tarifni sistemi za obračun storitev, v katerih so za vsako dejavnost prikazani kalkulativni elementi po deležih ter opredeljene tarife.

Zaradi sprememb pri izvajanju dejavnostih smo pri sprejemu programa za leto 2013 sprejeli spremembe deležev v % pri prikazu kalkulativnih elementov.

Dejavnosti kolektivne rabe

V letu 2013 je prišlo do sprememb tarifnega sistema oz. posameznih cen na enoto za obračun storitev na dejavnosti vzdrževanja občinskih javnih cest ter na dejavnosti vzdrževanje javne razsvetljave.

REZULTATI POSLOVANJA

Izkaz poslovnega izida

Dejavnosti individualne rabe

Tarifni sistem

Dejavnosti kolektivne rabe

Storitve gospodarske javne službe kolektivne rabe se obračunavajo po tarifah, ki so sprejete in potrjene za dejavnost GJS kolektivne rabe.

Sredstva so v letu 2013 porabljena v skladu z izvedbenimi programi za posamezno dejavnost, skupna poraba po posameznih dejavnostih v letu 2013 je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 27: Poraba sredstev v letu 2013 v primerjavi s koncesijsko pogodbo

| Dejavnost | Vrednost sredstev po sklenjeni koncesijski pogodbi z dne 10. 9. 2010 | Poraba sredstev v letu 2013 |
| --- | --- | --- |
| Vzdrževanje občinskih javnih cest | 184.697 EUR | 214.251 EUR |
| Urejanje in čiščenje javnih površin | 25.556 EUR | 18.797 EUR |
| Javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih | 11.434 EUR | 13.122 EUR |
| Skupaj | 221.687 EUR | 246.170 EUR |

Opomba: vse vrednosti so z DDV

Specifikacija stroškov – kalkulativnih elementov iz tarifnih sistemov za gospodarske javne službe individualne rabe

POVZETEK

Podjetje KOSTAK ima pomembno vlogo pri ohranjanju čistega okolja in narave. Zavedamo se, kako zelo je naš uspeh odvisen od zavesti ljudi, zato namenoma prevzemamo tudi pomembno mesto pri izobraževanju in ozaveščanju širše javnosti. S pomočjo sredstev javnega obveščanja, naše spletne strani in aktualnih obvestili na zadnji strani računov smo uporabnike seznanjali z dejavnostmi družbe in ostalimi zanimivostmi.

Dejavnosti se financirajo s strani uporabnikov storitev. Cene oziroma tarife komunalnih storitev v letu 2013 nismo spreminjali, razen na dejavnosti ravnanja z odpadki, po že sprejetem sklepu iz leta 2011.

Tarife oziroma cene po enotah za dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki so bile oblikovane v tarifnih sistemih, ne zagotavljajo pokritja stroška amortizacije.

Za leto 2013 je bil za področje GJS individualne rabe planiran pozitivni rezultat v višini 573 EUR. Prihodki dejavnosti so, na osnovi veljavnih tarif, kljub dejstvu, da ni bilo realiziranega planiranega obsega prodaje, zadoščali za pokrivanje nastalih stroškov in tako je, skupaj s tarifnim sistemom, dosežen pozitivni rezultat, v višini 430 EUR.

V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem določenih razvojnih programov na dejavnostih GJS. Pri tem nas vodi moto, da lahko dobre realne rezultate poslovanja dosežemo samo s skupnim sodelovanjem strokovnih služb lastnika in vodstva podjetja ter kakovostnim delom vseh zaposlenih. Prizadevali smo si izpolniti čim več nalog iz Operativnih programov in spremljali novo sprejeto zakonodajo..

Pri izvajanju dejavnosti kolektivne rabe smo si prizadevali za dvig kvalitete izvedenih del, pri tem pa smo racionalno uporabili vsa infrastrukturna sredstva. Ključnega pomena je, da še naprej s skupnim prizadevanjem uspešno in predvsem na zadovoljstvo lokalnega prebivalstva opravljamo koncesijske storitve.