## reko-predracun
PZI LAZE 2015 - po recenziji; 1. FAZA (od profila 12+10m do profila 47), februar 2016
REKAPITULACIJA
I. | CESTNO - PROMETNI DEL
| 1. | PREDDELA
| 2. | ZEMELJSKA DELA
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 4. | ODVODNJAVANJE
| 5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 6. | OPREMA CEST
| 7. | TUJE STORITVE
SKUPAJ CP DEL:
II. | CESTNA RAZSVELJAVA Z NN PRIKLJUČKOM
| 1. | NN PRIKLJUČEK
| 2. | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA
| 3. | CESTNA RAZSVETLJAVA
| 4. | GRADBENA DELA CR
| 5. | DEMONTAŽNA DELA
| 6. | OSTALA DELA
SKUPAJ CR in NN:
III. | ZAŠČITA TK VODOV
| 1. | ZAŠČITA TK VODOV
| 2. | OSTALA DELA
SKUPAJ TK:
IV. | VODNOGOSPODARSKA UREDITEV - ODSEK 1
| 1. | PREDDELA
| 2. | RUŠITVENA DELA
| 3. | ZEMELJSKA DELA
| 4. | ZIDARSKA DELA
| 5. | ZAKLJUČNA DELA
| 6. | TUJE STORITVE
SKUPAJ VU - odsek 1:
V. | VODNOGOSPODARSKA UREDITEV - ODSEK 2
| 1. | PREDDELA
| 2. | RUŠITVENA DELA
| 3. | ZEMELJSKA DELA
| 4. | ZIDARSKA DELA
| 5. | ZAKLJUČNA DELA
| 6. | TUJE STORITVE
SKUPAJ VU odsek 2:
NEPREDVIDENA DELA
| 1. | NEPREDVIDENA DELA 10% (I. - V.)
SKUPAJ ND:
SKUPAJ
+22% DDV
SKUPAJ Z DDV
Opomba:
Vsak ponudnik mora za celoten popis sam preveriti in poskrbeti, da so formule za izračun predračuna pravilne. Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila (skladno z razpisnimi pogoji in pogoji gradbene pogodbe) vključno s stroški: razpiranjem izkopov med gradnjo in izvajanje del pod prometom, ureditev oziroma organizacijo gradbišča, črpanejm vode, itd...

## CESTNO-PROMETNI-DEL
PZI LAZE 2015 - po recenziji; 1. FAZA (od profila 12+10m do profila 47)
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 720 | m
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 36 | kos
1.1 | Geodetska dela
1.2 | Čiščenje terena
12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 2 | kos
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 9 | kos
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 80 | m1
12 261 | Demontaža plastičnega smernika | 14 | kos
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | 240 | m2
12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | 732 | m1
| Odstranitev žive meje in prestavitev na novo lokacijo ( v ceni upoštevati vsa potrebna dela za izvedbo prestavitve) | 90 | m1
| Odstranitev obstoječih talnih označb z rezkanjem | 415 | m1
| Odstranitev vseh vrst obstoječih robnikov in obstoječega zidca (dimenzije enake cestnemu robniku - zidec se nadaljuje od betonskega robnika - v delu odstranitve žive meje) | 25 | m1
| Predhodna obdelava in čiščenje stika in premaz z bitumensko lepilno zmesjo po celotni višin kot napr. DILAPLAST bitumenska pasta | 732 | m1
1.2 | Čiščenje terena
1.3 | Ostala preddela
13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo. V ceni morajo biti upoštevani vsi stroški vezani na zaporo (izdelava elaborata, pridobitev soglasja in odločbe, itd..) | 60 | dan
1.3 | Ostala preddela
1. | PREDDELA
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1.kategorije - strojno z odrivom do 50m | 251 | m3
21 214 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije - strojno z nakladanjem | 413 | m3
21 312 | Izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine do 1,0m - strojno, planiranje dna ročno | 26 | m3
2.1 | Izkopi
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 1378 | m2
2.2. | Planum temeljnih tal
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice | 186 | m3
24 219 | Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice | 21 | m3
24 421 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3.kategorije - PLOČNIK, UVOZI | 338 | m3
24 441 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3.kategorije - RC | 60 | m3
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.5 | Brežine in zelenice
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15cm - strojno | 566 | m2
| Zasaditev s travnim semenom | 566 | m2
2.5 | Brežine in zelenice
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000m | 1098 | t
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | 166 | m3
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na deponijo | 93 | t
| Prispevek za deponijo | 37 | m3
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
2. | ZEMELJSKA DELA
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm - TD32 - PLOČNIK, UVOZI | 293 | m3
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm - TD32 - RC | 40 | m3
31 372 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 6 cm - AC 22 base B70/100 A4 - UVOZI | 237 | m2
31 347 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 11cm - AC32 surf B50/70 A3 - RC | 296 | m2
3.1 | Nosilne plasti
3.2 | Obrabne plasti
32 234 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona v debelini 40 mm - AC 8 surf B 70/100 A5 - UVOZI | 237 | m2
32 234 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona v debelini 40 mm - AC 8 surf B 70/100 A5 - PLOČNIK | 920 | m2
32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 40mm - AC 11 surf B 50/70, A3 - RC | 296 | m2
3.2 | Obrabne plasti
3.5 | Robni elementi vozišč
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 547 | m1
35 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 73 | m1
35 313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm/10cm/10cm | 636 | m1
3.5 | Robni elementi vozišč
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. | ODVODNJAVANJE
4.1. | Površinsko odvodnjavanje
41 131 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10cm | 2 | m2
4.1. | Površinsko odvodnjavanje
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 192 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20cm, v globini do 1,0 m | 84 | m1
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
4.4 | Jaški
44 333 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 4 | kos
44 342 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 1 | kos
44 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 4 | kos
44 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 1 | kos
44 991 | Dvig (do 50cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50cm | 2 | kos
4.4 | Jaški
4. | ODVODNJAVANJE
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Nadvišanje obstoječega betonskega zidca v profilu 30
| Nadvišanje obstoječega betonskega zidca | 10 | m1
Nadvišanje obstoječega betonskega zidca v profilu 30
Prilagoditev vhoda, robnik ob kapelici v profilu 30
| Prilagoditev vhoda, robnik ob kapelici | 1 | pav
Prilagoditev vhoda, robnik ob kapelici v profilu 30
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6. | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema ceste
61 124 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80cm, premera 50cm | 9 | kos
61 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 2500mm | 2 | kos
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 3000mm | 4 | kos
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64mm, dolge 4000mm | 3 | kos
61 442 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm | 1 | kos
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2.vrste, premera 600mm | 1 | kos
61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20m2 | 1 | kos
61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo 2. vrste, velikost od 0,41 do 0,70m2 | 2 | kos
61 725 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak folijo 1. vrste, velikost od 0,71 do 1,00 m2 | 2 | kos
| Ponovna postavitev predhodno demontiranih prometnih znakov | 2 | kos
6.1 | Pokončna oprema ceste
6.2 | Označbe na vozišču
62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci /kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mikronm, širina črte 10cm | 2 | m1
62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm | 702 | m1
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12cm | 425 | m1
62 167 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponetno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mikronm, površina označbe 1,1 do 1,5m2 | 4 | m2
62 243 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 | 4 | m2
6.2 | Označbe na vozišču
6.3. | Oprema za vodenje prometa
64 113 | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900mm | 8 | kos
64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4m | 1 | kos
64 283 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 12 m | 1 | kos
63 524 | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in katadioptra | 5 | kos
6.3. | Oprema za vodenje prometa
6.4. | Oprema za zavarovanje prometa
| Ponovna postavitev predhodno demontirane jeklene varnostne ograje | 66 | m1
| Postavitev lesene varovalne ograje, h=1,30m | 113 | m1
| Zasaditev žive meje | 90 | m
6.4. | Oprema za zavarovanje prometa
6. | PROMETNA OPREMA
7. | TUJE STORITVE
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | Projektantski nadzor (Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki naj v ponudbi upoštevajo vrednost 45 €/h). | 20 | ura
79 351 | Geotehnični nadzor (Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki naj v ponudbi upoštevajo vrednost 45 €/h). | 10 | ura
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID za celoten obseg s pogodbo prevzetih del oziroma dejansko izvedenih del, geodetski načrt, NOV, dokazilo o zanesljivosti objekta, BCP (v štirih izvodih) - velja za vsa dela prevzeta s pogodbo | 1 | kpl
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
7. | TUJE STORITVE
SKUPAJ

## CESTNA RAZSVETLJAVA IN NN PRIKL
1. | NN PRIKLJUČEK
|  | EM | KOL | CENA / ENOTA | ZNESEK
1 | Dobava in polaganje kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5mm2 | m | 30
2 | Priklop kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5mm2, komplet z drobnim materialom in stiklanimi manipulacijami | kpl | 1
3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 25
4 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 25
5 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 2
6 | Dobava in montaža materiala v P-92:
- | omara dim. 1000x300x1000mm iz nerjaveče pločevine, sestavkjena iz dveh delov, prostostoječa v zaščiti IP55 z dvemi vratci in dvema ključavnicama (Elektro in vzdrževalca) | kpl | 1
- | Trifazni števec delovne energije ZMXI320CPU1L1D3; 3x230/400V, 5-85A, PLC LANDIS-GYR | kos | 1
- | prenapetostna zaščita razreda I, Uc 320V, Up 2Kv pri In 25kA, Iimp 12,5kA oblike 10/350 µs | kpl | 3
- | svetlobno stikalo | kos | 1
- | svetlobni senzor za svetlobno stikalo | kos | 1
- | instalacijski odklopnik C 6A | kos | 1
- | preklopna ura | kos | 1
- | podnožja HLE-PL000 | kos | 3
- | podnožja HLE-PL00 | kos | 1
- | var. Vložek NV00 20A | kos | 3
- | var. Vložek NV00 10A | kos | 6
- | kontaktor KN 43 | kos | 1
- | rele RP II/2 | kos | 1
- | stikalo 0,1 montirano na letev | kos | 1
- | stikalo 1,0,2 montirano na letev | kos | 1
- | glavno stikalo SV340 | kos | 1
- | drobni vijačni material | kpl | 1
| KOMPLET |  | 1
NN PRIKLJUČEK SKUPAJ
2. | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA
|  | EM | KOL
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | m | 20
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m na mestih križanj | m | 5
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 25
4 | Dobava in polaganje gladke PVC cevi fi 160 | m | 25
5 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | m3 | 0.2
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 1
7 | Izdelava betonskega temelja dim. 1000x300x1600mm s štirimi DWP cevmi fi 110 za P-92 | kos | 1
8 | Izdelava betonskega jaška iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m z litoželeznim pokrovom nosilnosti 250kN in napisom CESTNA RAZSVETLJAVA | kos | 1
9 | Strojni izkop zemlje za temelje ter jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 3
GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA SKUPAJ
3. | CESTNA RAZSVETLJAVA
|  | EM | KOL
1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm2 v cev | m | 760
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 700
3 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 730
4 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 15
5 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kandelabre z dvema vijakoma M8 | kos | 17
6 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kovinko konstrukcijo ob drogu cestne razsvetljava z dvema vijakoma M8 | kos | 2
7 | Dobava in montaža vsadnega klasičnega droga svetle višine 10m, komplet s priključno zbiralko in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2, vetrna cona 1, za katero velja Vref,0 = 20m/s. | kos | 17
8 | Dobava in montaža simetrične cestne svetilke SC 100 z ravnim steklom - Siteco z HST 150W sijalko ali oblikovno in tehnično enakovredna | kos | 17
CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ
4. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE
|  | EM | KOL
1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | m | 690
2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 10
3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 700
4 | Dobava in polaganje MAPITEL cevi DWP 110 | m | 730
5 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | m3 | 5
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 28
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpatke | m3 | 40
8 | Izdelava betonskega temelja iz betonske cevi fi 30cm dolžine 1m za montažo vsadnega droga v kompletu z jaškom iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m in litoželeznim pokrovom nosilnosti 250kN izdelano po priloženem detajlu | kos | 17
9 | Strojni izkop zemlje za temelje in jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 24
10 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m | 700
GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ
5. | DEMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL
1 | Demontaža obstoječe svetilke in droga odvoz v skladišče koncesionarja ali na ustrezno deponijo | kpl | 4
DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ
6. | OSTALA DELA
|  | EM | KOL
1 | Odkaz obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
2 | Zakoličenje novega kablovoda | kpl | 1
3 | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev ( svetlost in osvetljenost ) ter izdelava merilnega protokola | kp | 1
4 | Izvedba priklopa napajalnega dela P-92 s strani elektrodistributerja, stroški el.en. prispevka za 3x20A, izdelava elaborata priklopa na NN omrežje, predelava odjemnega mesta | kpl | 1
5 | Testiranje in vstavitev v pogon ( funkc. preizskus ) | kos | 1
6 | Projektantski nadzor (Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki naj v ponudbi upoštevajo vrednost 45 €/h). | ur | 8
7 | Vris trase JR v podzemni kataster | kpl | 1
OSTALA DELA SKUPAJ

## ZAŠČITA TK VODOV
1. | ZAŠČITA TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV
|  | EM | KOL | CENA / ENOTA | ZNESEK
1 | Ročni odkop obstoječega telekomunikacijskega voda za potrebe sondiranja | kpl | 15
2 | Strojni odkop telekomunikacijskega voda do opozorilnega traku | m | 345
3 | Ročni odkop telekomunikacijskega voda od opozorilnega traku naprej | m | 345
4 | Dobava in vzdovžno rezanje ALKATEN cevi FI 110mm in zaobjetje obstoječih telekomunikacijski vodov | m | 345
5 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije | m3 | 20
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 345
7 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 345
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | m3 | 20
SKUPAJ
2. | OSTALA DELA
|  | EM | KOL
1 | Obeleženje trase obstoječih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov | kpl | 1
2 | Trasiranje trase kab. kanalizacije z označevanjem | m | 345
3 | Vris trase v podzemni kataster | kpl | 1
SKUPAJ

## VG UREDITEV - ODSEK 1
ODSEK 1
|  | PREDIZMERE IN PREDRAČUN | [8 empty] | količina | enota |  | cena/enota |  |  | znesek
1) PREDDELA
1.1 | ROČNO SEKANJE ŠIBJA + odlaganje v kupe, odvoz na deponijo, fi do 10 cm
brežine struge
[11 empty] | 200 | m2 | x |  | € | = |  | €
1.2 | STROJNI POSEK DREVES - fi 10-20 cm
+ odžagovanje vej, odlaganje v deponijo na razdalji do 10 m, požig
[11 empty] | 10 | kos | x |  | € | = |  | €
1.3 | STROJNI POSEK DREVES - fi 20-30 cm
+ odžagovanje vej, odlaganje v deponijo na razdalji do 10 m, požig
[11 empty] | 5 | kos
[11 empty] | 5 | kos | x |  | € | = |  | €
1.4 | ZAKOLIČBA z zavarovanjem izven operativnega pasu
| os zidov | [9 empty] | 45 | m
| objekti (prag, zložbe) | [9 empty] | 35 | m
[11 empty] | 80 | m | x |  | € | = |  | €
1.5 | PREČNI GRADBENI PROFILI - enostranski, dolžina 3 m
| zidovi | [9 empty] | 6 | kos
| prag: | [9 empty] | 4 | kos
| zložbe: | [9 empty] | 6 | kos
[11 empty] | 16 | kos | x |  | € | = |  | €
1.6 | STROJNI IZKOP ODVODNEGA JARKA + zasip po zaključku del
izkopni material III. do IV. kat. v mokrem
|  |  | 30 | m | x | 1 | m3/m |  |  | = | 30 | m3
[11 empty] | 30 | m3 | x |  | € | = |  | €
1.7 | PLASTIČNE CEVI fi 500mm, dobava, polaganje s stičenjem
za izvedbo odvoda vode za čas gradnje
|  |  | 2 | kom | x | 6 | m |  |  | = | 12 | m
[11 empty] | 12 | m | x |  | € | = |  | €
1.8 | VZDRŽEVANJE ODVODNEGA SISTEMA
normativ KV
[11 empty] | 20 | ur | x |  | € | = |  | €
1.9 | ČRPANJE VODE iz gradbene jame
[11 empty] | 15 | ur | x |  | € | = |  | €
[11 empty] | SKUPAJ PREDDELA | [6 empty] | €
2) RUŠITVENA DELA
2.1 | RUŠENJE nearmiranih elementov s kompresorjem ali vibro kladivom
vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo izvajalca
znižanje obst. zidu
|  |  | 10 | m | x | 0.8 | m3/m |  |  | = | 8 | m3
[11 empty] | 8 | m3 | x |  | € | = |  | €
[11 empty] | SKUPAJ RUŠITVENA DELA | [6 empty] | €
3) ZEMELJSKA DELA
3.1 | STROJNI IZKOP - za temelje
izkopni material III. do IV. kat. v mokrem, z 1x premetom materiala
DB ZID KVB
|  |  | 18 | m | x | 5 | m3/m |  |  | = | 90 | m3
PARAPETNI ZID
|  |  | 18 | m | x | 0.8 | m3/m |  |  | = | 14.4 | m3
DB ZLOŽBA KVB
|  |  | 15.5 | m | x | 3.5 | m3/m |  |  | = | 54.25 | m3
ZLOŽBA V SUHO - PREDLOŽJE ZIDU
|  |  | 5 | m | x | 2.5 | m3/m |  |  | = | 12.5 | m3
| PRAG | [9 empty] | 40 | m3
[11 empty] | 211.15 | m3
[11 empty] | 211 | m3 | x |  | € | = |  | €
3.2 | STROJNI ZASIP z izkopanim materialom, razgrinjanje in
formiranje nasipov
(ocenjena količina glede na prostorske možnosti zasipa)
[11 empty] | 52.75 | m3 | x |  | € | = |  | €
3.3 | NAKLADANJE IN ODVOZ VIŠKOV MATERIALA na deponijo izvajalca
na razdalji do10 km
[11 empty] | 158.25 | m3 | x |  | € | = |  | €
3.4 | PLANIRANJE - mešane površine, | [5 empty] | strojno 50%, ročno 50%
[11 empty] | 150 | m2 | x |  | € | = |  | €
[11 empty] | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | €
4) ZIDARSKA DELA
4.1 | KAMNITA ZLOŽBA V SUHO - dobava, strojna izdelava, premet
| lomljenec apnenec, kosi premera nad | [6 empty] | 50 cm = 60%
PREDLOŽJE ZIDU POD STOPNJO:
|  |  | 10 | m | x | 1.5 | m3/m |  |  | = | 15 | m3
[11 empty] | 15 | m3 | x |  | € | = |  | €
4.2 | KAMNITA ZLOŽBA V BETONU C25/30 - dobava, strojna naprava, premet
| lomljenec apnenec, kosi premera nad | [6 empty] | 50 cm = 60%
DB ZLOŽBA KVB
|  |  | 15.5 | m | x | 3.5 | m3/m |  |  | = | 54.25 | m3
PODSLAPJE PRAGA
|  |  | 4 | m | x | 4 | m3/m |  |  | = | 16 | m3
|  |  | 4 | m | x | 2.2 | m3/m |  |  | = | 8.8 | m3
|  |  | 4 | m | x | 1.2 | m3/m |  |  | = | 4.8 | m3
| NAVEZAVA DB ZIDU NA PRAG (ocena) | [9 empty] | 5 | m3
[11 empty] | 88.85 | m3
[11 empty] | 89 | m3 | x |  | € | = |  | €
4.3 | KAMEN V BETONU C25/30 - apnenčasti lomljenec do fi 80cm, hidrotehnični beton C25/30
strojno-ročno zidanje na eno lice, razmerje 50%-50%
NADVIŠANJE DB ZIDU
|  |  | 10 | m | x | 1.2 | m3/m |  |  | = | 12 | m3
DB ZID KVB
|  |  | 18 | m | x | 3.9 | m3/m |  |  | = | 70.2 | m3
PARAPETNI ZID
|  |  | 18 | m | x | 0.8 | m3/m |  |  | = | 14.4 | m3
[11 empty] | 96.6 | m3
[11 empty] | 97 | m3 | x |  | € | = |  | €
4.4 | BETON C12/15 podložni
dobava, vgrajevanje za pripravo temeljev zidov in opornikov
podložni beton za ZID KVB
|  |  | 18 | m | x | 0.15 | m3/m |  |  | = | 2.7 | m3
[11 empty] | 2.7 | m3 | x |  | € | = |  | €
4.5 | ARMATURNE MREŽE, dobava - | [5 empty] | Q335
- vgrajevanje v armiranobetonske stene
DB ZID KVB
|  |  | 5 | kos | x | 70.3 | kg/kos |  |  | = | 351.5 | kg
[11 empty] | 351.5 | kg | x |  | € | = |  | €
4.6 | SIDRA - vrtanje lukenj, dobava, vgradnja - | [7 empty] | fi 16mm, L = 1,00m
izvedba sidranja nadvišanja DB zidu KVB
[11 empty] | 20 | kos | x |  | € | = |  | €
4.7 | OPAŽ RAVNIH ZIDOV - ENOSTRANSKI
montaža, demontaža, čiščenje
| NADVIŠANJE DB ZIDU KVB | [9 empty] | 14 | m2
| DB ZID KVB | [9 empty] | 63 | m2
[11 empty] | 77 | m2
[11 empty] | 77 | m2 | x |  | € | = |  | €
4.8 | PLASTIČNE CEVI za odcednice, fi 100 mm, dobava, vgradnja
|  |  | 18 | m | x | 0.5 | kom/m | =
|  |  | 9 | kom | x | 1 | m | =
[11 empty] | 9 | m | x |  | € | = |  | €
4.9 | PLASTIČNE CEVI za namestitev ograje, fi 160 mm, dobava, vgradnja
|  |  | 46 | m | x | 0.5 | kom/m | =
|  |  | 23 | kom | x | 0.5 | m | =
[11 empty] | 11.5 | m | x |  | € | = |  | €
[11 empty] | SKUPAJ ZIDARSKA DELA | [6 empty] | €
5) ZAKLJUČNA DELA
5.1 | ZATRAVITEV - ročno posejanje mešanih površin,
z dodatkom umetnega gnojila + nega
[11 empty] | 150 | m2 | x |  | € | = |  | €
[11 empty] | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | [6 empty] | €
6) TUJE STORITVE
6.1 | Izlov rib ribišče družine (ocena)
[11 empty] | 1 | pav | x |  | € | = |  | €
6.2 | Projektantski in geomehanski nadzor (Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki naj v ponudbi upoštevajo vrednost 45 €/h)
[11 empty] | 17 | ur | x |  | € | = |  | €
[11 empty] | SKUPAJ TUJE STORITVE | [6 empty] | €

## VG UREDITEV - ODSEK 2
ODSEK 2
|  | PREDIZMERE IN PREDRAČUN | [9 empty] | količina | enota |  | cena/enota |  |  | znesek
1) PREDDELA
1.1 | ROČNO SEKANJE ŠIBJA + odlaganje v kupe, odvoz na deponijo, fi do 10 cm
brežine struge
[12 empty] | 100 | m2 | x |  | € | = |  | €
1.2 | STROJNI POSEK DREVES - fi 10-20 cm
+ odžagovanje vej, odlaganje v deponijo na razdalji do 10 m, požig
[12 empty] | 5 | kos | x |  | € | = |  | €
1.2 | ZAKOLIČBA z zavarovanjem izven operativnega pasu
| os parapetega zidu | [10 empty] | 54 | m
| objekti (2x prag) | [10 empty] | 20 | m
[12 empty] | 74 | m | x |  | € | = |  | €
1.4 | PREČNI GRADBENI PROFILI - enostranski, dolžina 3 m
| parapetni zid | [10 empty] | 7 | kos
| prag (2x): | [10 empty] | 8 | kos
[12 empty] | 15 | kos | x |  | € | = |  | €
1.5 | PLASTIČNE CEVI fi 500mm, dobava, polaganje s stičenjem
za izvedbo odvoda vode za čas gradnje
|  |  |  | 2 | kom | x | 6 | m |  |  | = | 12 | m
[12 empty] | 12 | m | x |  | € | = |  | €
1.6 | VZDRŽEVANJE ODVODNEGA SISTEMA
normativ KV
[12 empty] | 10 | ur | x |  | € | = |  | €
[12 empty] | SKUPAJ PREDDELA | [6 empty] | €
2) RUŠITVENA DELA
2.1 | RUŠENJE nearmiranih elementov s kompresorjem ali vibro kladivom
vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo izvajalca
znižanje obst. zložbe
|  |  |  | 20 | m | x | 0.5 | m3/m |  |  | = | 10 | m3
[12 empty] | 10 | m3 | x |  | € | = |  | €
[12 empty] | SKUPAJ RUŠITVENA DELA | [6 empty] | €
3) ZEMELJSKA DELA
3.1 | STROJNI IZKOP - za temelje
izkopni material III. do IV. kat. v mokrem, z 1x premetom materiala
PARAPETNI ZID
|  |  |  | 40 | m | x | 0.8 | m3/m |  |  | = | 32 | m3
| PRAG |  |  | 2 | kom | x | 20 | m3 |  |  | = | 40 | m3
[12 empty] | 72 | m3
[12 empty] | 72 | m3 | x |  | € | = |  | €
3.2 | STROJNI ZASIP z izkopanim materialom, razgrinjanje in
formiranje nasipov
(ocenjena količina glede na prostorske možnosti zasipa)
[12 empty] | 14.4 | m3 | x |  | € | = |  | €
3.3 | NAKLADANJE IN ODVOZ VIŠKOV MATERIALA na deponijo izvajalca
na razdalji do10 km
[12 empty] | 57.6 | m3 | x |  | € | = |  | €
3.4 | PLANIRANJE - mešane površine, | [6 empty] | strojno 50%, ročno 50%
[12 empty] | 150 | m2 | x |  | € | = |  | €
[12 empty] | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | €
4) ZIDARSKA DELA
4.1 | KAMNITA ZLOŽBA V SUHO - dobava, strojna izdelava, premet
| lomljenec apnenec, kosi premera nad | [7 empty] | 50 cm = 60%
PODSLAPJE PRAGOV:
|  | 2 | x | 3 | m | x | 1.5 | m3/m |  |  | = | 9 | m3
PREDLOŽJE PRAGOV:
|  | 2 | x | 1 | m | x | 1.5 | m3/m |  |  | = | 3 | m3
[12 empty] | 12 | m3
[12 empty] | 12 | m3 | x |  | € | = |  | €
4.2 | KAMEN V BETONU C25/30 - apnenčasti lomljenec do fi 80cm, hidrotehnični beton C25/30
strojno-ročno zidanje na eno lice, razmerje 50%-50%
PARAPETNI ZID
|  |  |  | 54 | m | x | 0.8 | m3/m |  |  | = | 43.2 | m3
[12 empty] | 43.2 | m3
[12 empty] | 43 | m3 | x |  | € | = |  | €
4.3 | BETONSKA CEV fi 60cm, polno obbetonirana
dobava, vgradnja, prilagoditev iztoka
| podaljšanje obstoječega prepusta: | [10 empty] | 1 | m
[12 empty] | 1 | m | x |  | € | = |  | €
4.4 | SIDRA - vrtanje lukenj, dobava, vgradnja - | [8 empty] | fi 16mm, L = 0.70m
izvedba sidranja nadvišanja ZLOŽBE KVB
[12 empty] | 40 | kos | x |  | € | = |  | €
4.5 | LESENE OBLICE - dobava, vgradnja - | [7 empty] | fi 25 cm, L = 2.20 m
LESEN PRAG S TOLMUNOM:
|  |  |  | 8 | kos / prag x |  |  | 2 | pragov |  | = | 16 | kos
[12 empty] | 16 | kos | x |  | € | = |  | €
4.6 | LESENI PILOTI - dobava, zabijanje do h | [7 empty] | 1,50m, fi 15 cm, L = 2,50 m
LESEN PRAG S TOLMUNOM:
|  |  |  | 8 | kos / prag x |  |  | 2 | pragov |  | = | 16 | kos
[12 empty] | 16 | kos | x |  | € | = |  | €
4.7 | PLASTIČNE CEVI za namestitev ograje, fi 160 mm, dobava, vgradnja
|  |  |  | 54 | m | x | 0.5 | kom/m | =
|  |  |  | 27 | kom | x | 0.5 | m | =
[12 empty] | 13.5 | m | x |  | € | = |  | €
[12 empty] | SKUPAJ ZIDARSKA DELA | [6 empty] | €
5) ZAKLJUČNA DELA
5.1 | ZATRAVITEV - ročno posejanje mešanih površin,
z dodatkom umetnega gnojila + nega
[12 empty] | 150 | m2 | x |  | € | = |  | €
[12 empty] | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | [6 empty] | €
6) TUJE STORITVE
6.1 | Izlov rib ribišče družine (ocena)
[12 empty] | 1 | pav | x |  | € | = |  | €
6.2 | Projektantski in geomehanski nadzor (Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki naj v ponudbi upoštevajo vrednost 45 €/h)
[12 empty] | 18 | ur | x |  | € | = |  | €
[12 empty] | SKUPAJ TUJE STORITVE | [6 empty] | €