## reko-popis
PZI VRHPOLJE - NOVOGRADNJA PLOČNIKA
REKAPITULACIJA
CESTNO - PROMETNI DEL
1. | PREDDELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4. | ODVODNJAVANJE | 0
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 0
8. | OSTALO | 0
CESTNA RAZSVETLJAVA
1. | CESTNA RAZSVETLJAVA | 0
2. | GRADBENA DELA CR | 0
3. | OSTALA DELA | 0
TK VODI
1. | TELEKOMUNIKACIJE | 0
2. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
0
+22% DDV
| SKUPAJ Z DDV | 0

## popis
PZI VRHPOLJE - NOVOGRADNJA PLOČNIKA
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 105 | m |  | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 6 | kos |  | 0
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu | 50 | kos |  | 0
1.1 | Geodetska dela |  |  |  | 0
1.2 | Čiščenje terena
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 2 | kos |  | 0
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 6 do 10cm | 21 | m2 |  | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm | 125 | m1 |  | 0
| Predhodna obdelava stika in premaz z bitumensko lepilno zmesjo po celotni višin | 125 | m1 |  | 0
1.2 | Čiščenje terena |  |  |  | 0
1.3 | Ostala preddela
13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji | 30 | dan |  | 0
1.3 | Ostala preddela |  |  |  | 0
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 211 | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – ročno | 32 | m3 |  | 0
21 214 | Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2.kategorije - strojno z nakladanjem | 32 | m3 |  | 0
2.1 | Izkopi |  |  |  | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine - 2.kategorije | 182 | m2 |  | 0
2.2. | Planum temeljnih tal |  |  |  | 0
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000m | 160 | t |  | 0
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
31 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40cm - PLOČNIK, UVOZI | 84 | m3 |  | 0
31 372 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm 6 cm - AC 22 base B50/70 A3 - UVOZI | 50 | m2 |  | 0
3.1 | Nosilne plasti |  |  |  | 0
3.2 | Obrabne plasti
32 234 | Izdelava obrabne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 40mm - UVOZI | 50 | m2 |  | 0
32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumeskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm - AC 11 surf B 50/70, A3 - RC | 21 | m2 |  | 0
32 235 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm - AC 8 surf B 70/100 A5 - PLOČNIK | 135 | m2 |  | 0
3.2 | Obrabne plasti |  |  |  | 0
3.5 | Robni elementi vozišč
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 85 | m1 |  | 0
35 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 20 | m1 |  | 0
35 313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm/10cm/10cm | 106 | m1 |  | 0
3.5 | Robni elementi vozišč |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.4 | Jaški
44 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 2 | kos |  | 0
44 991 | Dvig (do 50cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50cm | 7 | kos |  | 0
4.4 | Jaški |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema ceste
| Ponovna postavitev predhodno demontiranih prometnih znakov | 2 | kos |  | 0
6.1 | Pokončna oprema ceste |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
Zaščita komunalnih vodov
| Zaščita kanalizacije | 2 | m1 |  | 0
| Zaščita CATV vodov po predlogu soglasodajalca | 107 | m |  | 0
| Zaščita vodovoda | 14 | m1 |  | 0
| Zaščita komunalnih vodov |  |  |  | 0
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | Projektantski nadzor | 20 | ura |  | 0
79 351 | Geotehnični nadzor ................ | 10 | ura |  | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 | kos |  | 0
7.9. | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8. | OSTALO
| Nepredvidena dela (10% investicije) - postavke 1 do 6 | 0.1 | pav | 0 | 0
8. | OSTALO |  |  |  | 0

## JR
PZI VRHPOLJE - NOVOGRADNJA PLOČNIKA
CESTNA RAZSVETLJAVA
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | CESTNA RAZSVETLJAVA
1.1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-0 4x16+2,5mm2 v cev | 200 | m |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 180 | m |  | 0
1.3 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | 180 | m |  | 0
1.4 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | 10 | kos |  | 0
1.5 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kandelabre z dvema vijakoma M8 | 5 | kos |  | 0
1.6 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kovinko konstrukcijo dvema vijakoma M8 | 3 | kos |  | 0
1.7 | Dobava in montaža vročecinkanega vsadnega droga svetle višine 9m, komplet z priključno zbiralko in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2, vetrna cona A, za katero velja Vref,0 = 25m/s. | 5 | kpl |  | 0
1.8 | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke CX 100 Comfort z ravnim steklom 5CX 622 E-1PS4208 - Siteco z HST 150W sijalko s povečanim izkoristkom | 5 | kos |  | 0
1.9 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 5% od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 5 | % | 0 | 0
1. | CESTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE
2.1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1m | 140 | m1 |  | 0
2.2 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | 40 | m1 |  | 0
2.3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | 180 | m1 |  | 0
2.4 | Dobava in polaganje DWP cevi fi 110 | 180 | m1 |  | 0
2.5 | Dobava in polaganje DWP cevi fi 75 | 15 | m1 |  | 0
2.6 | Izdelava cestnega podboja | 12 | m1 |  | 0
2.7 | Dvojno rezanje asfalta, dobava in izdelava tampona, asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | 65 | m1 |  | 0
2.8 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | 2 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | 8 | m3 |  | 0
2.10 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 6 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava betonskega temelja iz betonske cevi fi 80cm dolžine 1m, in cevjo DWP fi 75 za uvod kablov iz jaška | 5 | kos |  | 0
2.12 | Izdelava betonskega jaška iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m z litoželeznim pokrovom nosilnosti 125kN in napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | 5 | kos |  | 0
2.13 | Strojni izkop zemlje za temelje ter jaške v zemlji V. kategorije | 10 | m3 |  | 0
2.14 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | 12 | m3 |  | 0
2.15 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 5% od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 5 | % | 0 | 0
2. | GRADBENA DELA CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | OSTALA DELA
3.1 | Odkaz obstoječih komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
3.2 | Zakoličenje novega kablovoda | 1 | kpl |  | 0
3.3 | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev (svetlost in osvetljenost) ter izdelava merilnega protokola | 1 | kpl |  | 0
3.4 | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preizskus ) | 1 | kos |  | 0
3.5 | Gradbeni nadzor | 2 | ura |  | 0
3.6 | Projektantski nadzor | 2 | ura |  | 0
3.7 | Vris trase JR v podzemni kataster | 1 | kpl |  | 0
3.8 | Izdelava PID dokumentacije v štirih izvodih | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## TK vodi
PZI VRHPOLJE - NOVOGRADNJA PLOČNIKA
TK VODI
šifra | opis dela | količina | enota | cena/enota | znesek
1. | TELEKOMUNIKACIJE
1.1 | Strojni izkop zemlje za odkop obstoječe kanalizacije v zemlji IV. kategorije po tekočem metru | 71 | m |  | 0
1.2 | Ročni izkop zemlje za odkop obstoječe kanalizacije v zemlji IV. kategorije po tekočem metru na mestih križanj in obbetoniranj | 71 | m |  | 0
1.3 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi PVC 110/103,6mm | 32 | m |  | 0
1.4 | Ročno vgrajevanje betona kvalitete C 12/15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah | 6 | m3 |  | 0
1.5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 71 | m1 |  | 0
1.6 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | 71 | m1 |  | 0
1.7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 6 | m3 |  | 0
1.8 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | 35 | m2 |  | 0
1.9 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 5% od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 5 | % | 0 | 0
1. | TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
2. | OSTALA DELA
2.1 | Obeleženje trase obstoječih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
2.2 | Trasiranje trase kab. kanalizacije z označevanjem | 71 | m1 |  | 0
2.3 | Vris trase v podzemni kataster | 1 | kpl |  | 0
2.4 | Dopolnitev obstoječe telekomove dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2.5 | Projektantski nadzor | 4 | ura |  | 0
2.6 | Izdelava PID dokumentacije v štirih izvodih | 1 | kpl |  | 0
2. | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ TK VODI |  |  |  | 0