Obrazec 12

SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL

Ponudniki morajo sestaviti seznam opreme in materialov, ki jo bodo vgradili pri izvedbi projekta, in sicer za:

| Zap. št. | Oznaka materiala/opreme | Karakteristike ponujenega materiala | Proizvajalec materiala/opreme | Cena na enoto | Naziv in naslov dobavitelja | Številka priloge, ki vsebuje tehnično dokumentacijo in izjavo o lastnostih ponujenega materiala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacijske PVC cevi različnih dimenzij (DN 250, DN 200, DN 160) togostnega razreda SN 8 skladno s SIST EN 1401-1. |  |  |  |  |  |
| 2 | PE kanalizacijski jaški (DN 1000) – revizijski in umirjevalni skladno s SIST EN ISO 3126, SIST EN 14982, SIST EN 14802, SIST EN 14830, SIST EN 13598-2, dodatek B, SIST EN 12061, SIST EN 476 in SIST EN 1277. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PP kanalizacijski jaški (DN 1000) – revizijski skladno s SIST EN ISO 3126, SIST EN 14982, SIST EN 14802, SIST EN 14830, SIST EN 13598-2, dodatek B, SIST EN 12061, SIST EN 476 in SIST EN 1277. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrovi jaškov – polni (DN 600), vseh nosilnosti (B125, C250 in D 400) skladno s SIST EN 124. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrovi jaškov – perforirani (DN 600), vseh nosilnosti (B125, C250 in D400) skladno s SIST EN 124. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pokrovi jaškov – nasadni (DN 600) - za ponižane jaške - pokrovi pod obdelovalno površino skladno s SIST EN 124. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pokrovi jaškov – vodotesni (DN 600) skladno s SIST EN 124. V primeru, da ponudnik ponudi jašek in vodotesni pokrov različnih proizvajalcev je potrebna izjava obeh, da je zadeva vodotesna. |  |  |  |  |  |
| 7 | Beton C16/20 – agregati za beton skladno s SIST EN 12620, beton v skladu s SIST EN 206 in SIST 1026. |  |  |  |  |  |
| 8 | Asfalti (AC 22 base B70/100 A3 v debelini 5 cm in AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm) s skladu s SIST EN 13108-1. |  |  |  |  |  |
| 9 | Tampon 0/32 skladno s SIST EN 13242. |  |  |  |  |  |
| 10 | Greda 0/63 skladno s SIST EN 13242. |  |  |  |  |  |
| 11 | Pesek 0/16 (obsip in posteljica) skladno s SIST EN 13242. |  |  |  |  |  |
| 12 | Vodovodne cevi PE 80 različnih premerov (d 110, d 90, d 63, d 32) skladno s SIST EN 12201. |  |  |  |  |  |
| 13 | Vodovodne cevi NL različnih premerov skladno s SIST EN 545. |  |  |  |  |  |
| 14 | Fazonski kosi – prirobični skladno s SIST EN 545. |  |  |  |  |  |
| 15 | Fazonski kosi – obojčni skladno s SIST EN 545. |  |  |  |  |  |
| 16 | Zasuni skladno s SIST EN 1074 in 1171. |  |  |  |  |  |
| 17 | Hidranti – nadtalni (lomna izvedba) skladno s SIST EN 14384 in SIST EN 1074. |  |  |  |  |  |
| 18 | Hidranti – podtalni skladno s SIST EN 14339 in SIST EN 1074. |  |  |  |  |  |
| 19 | Zračniki (avtomatski). |  |  |  |  |  |
| 20 | Cestne kape skladno s SIST EN 124. |  |  |  |  |  |

Ponudnik izjavljam, da ves ponujen material in oprema v vseh postavkah ustreza zahtevanim pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji (enako ali boljše).

Obrazcu morajo biti priložene – za vsakega izmed materialov in opreme iz Seznama materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil:

- Tehnična dokumentacija (prospekti, tehnični listi, sheme ipd.), iz katerih morajo biti razvidne tehnične karakteristike ponujenega materiala in opreme, in mora biti predložena samo v elektronski obliki na CD ali USB ključu (ločeno od kopije ponudbe v PDF formatu na elektronskem mediju iz točke 21 Sestavnih delov ponudbe, pri čemer v kopijo ponudbe v PDF formatu ni potrebno vključiti Tehnične dokumentacije iz te točke).

- Izjave o lastnostih (skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih).

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: