Številka: 316-22/2006

Javni razpis

za finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb JR-ST 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ljubljana, februar 2006

Vsebina razpisne dokumentacije:

- Javni razpis

- Vzorec pogodbe

- Navodila vlagateljem vlog

- Vloga (obrazec 4st)

- Pisno soglasje (obrazec 5st)

- Oris konstrukcij (obrazec 6st)

- Poraba energije (vzorčni obrazec 7st)

Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) je bil v Uradnem listu RS, št. 28, dne 17.03.2006 objavljen

JAVNI  RAZPIS

za finančne spodbude za investicije

v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb

- Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,  Dimičeva 12, Ljubljana, tel. (01) 300 69 90, faks (01) 300 69 91 (nadalje: Ministrstvo).

- Pravna podlaga za izvedbo razpisa:

Proračun Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), 65. in 66. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00, 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1, 50/03-odl.US, 51/04), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04).

- Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je finančno spodbujanje učinkovite rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah z najmanj 9 stanovanji oz. posameznimi deli. Podprti bodo ukrepi, ki omogočajo znatne prihranke toplote za ogrevanje stavb ter izboljšujejo bivalne pogoje. Ti ukrepi so v nadaljevanju opredeljeni v točkah A, B in C.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji. Pravne osebe, ki so lastniki stanovanjskih in poslovnih prostorov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na svoj solastniški delež.

Na javnem razpisu so lahko podprti naslednji investicijski ukrepi:

- Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto

#### Finančne spodbude se bodo dodeljevale za nabavo in montažo opreme, potrebne za uvedbo sistema za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah po dejanski rabi. Pri tem mora biti upoštevan Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 52/2005) s pogojem, da morajo biti delilniki vgrajeni v najmanj 90% odjemnih enot.

Izvedba projekta se dokazuje z računi o izvedbi, ki morajo biti izstavljeni po objavi razpisa v Uradnem listu, in s kopijo sklenjenega sporazuma med etažnimi lastniki v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom.

B)	Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema

Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe z dvocevnim sistemom centralnega ogrevanja, grajene do vključno leta 2002.

Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo kombinacije dveh ukrepov: vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema v stavbi. Za en sam ukrep finančna spodbuda ni možna.

Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi, izstavljenimi 01.10.2005 ali kasneje, in s poročilom o pregledu delovanja sistema  oz. s protokolom izvajalca o meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.

Izvedba vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja obsega:

- izdelavo projektne dokumentacije,

- vgraditev termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo pretoka,

- vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke  (dobavna  višina) pri katerem koli pretoku preseže 25 kPa,

- prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu,

- hidravlično uravnoteženje,

- izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali protokol o meritvah in ročnih nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.

Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev, mora  vsebovati:

- pregled obstoječega  ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi obstoječega sistema  (popis dejansko vgrajenih ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih  ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi  parametri delovanja),

- izračun pretoka  na termostatskih radiatorskih ventilih  in določitev prednastavitve ventilov. Pri tem  morajo imeti termostatski radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3.

- popis materiala in specifikacijo del,

- shemo dvižnih vodov, ki  vključuje: oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili,  prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih  vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in  nastavitvami.

C)	Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe

Razpis se nanaša na stanovanjske stavbe, za katere se dokazuje pričetek gradnje do vključno leta 1980.

Pogoj za dodelitev finančne spodbude je izvedba toplotne zaščite na gradbenih konstrukcijah v obsegu najmanj 100 m2 površin (glejte tabelo spodaj).

Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo investicij v skladu s pogoji razpisa, kar se dokazuje s projektno dokumentacijo in z računi za material in o izvedbi, izstavljenimi 01.10.2005 ali kasneje. Toplotna zaščita (izolacija) se nanaša na konstrukcije zunanjega ovoja stavbe, ki se sanirajo v skladu s kriteriji, kot so navedeni v  tabeli:

| Gradbena konstrukcija | Informativna debeline toplotne izolacije | Normativna toplotna prehodnost Umax | Finančna spodbuda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m2K | SIT/ m2 |
| 1. zunanje stene | 8 | 0,40 | 1500 |
| 2. strop proti neogrevanemu podstrešju | 20 | 0,25 |  |
| 3. streha nad ogrevanim podstrešjem | 20 | 0,20 |  |
| 4. strop nad ne ogrevano kletjo | 6 | < 0,50 |  |
| 5. vgradnja zasteklitve | - | 1,10 |  |
| 6. zamenjava oken | - | 1,40 | 6000 |

- Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev:

Vlogo na razpis vloži upravnik, ki upravlja s stavbo v skladu s 1. odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), lahko pa tudi individualni lastnik večstanovanjske stavbe.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog. Postopek bo voden v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04). Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat.

V primeru, kjer so investitorji fizične in pravne osebe in investicija v dokumentaciji vloge ni podana za vsakega posebej, se finančna spodbuda dodeli na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo fizičnim osebam.

Za izvedbo ukrepov pod tč. A) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 2.000 SIT za vsak vgrajen delilnik. Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 30 % vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.

Za izvedbo ukrepov pod tč. B) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 5.000 SIT za vsak vgrajen termostatski ventil.  Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 30 % vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu s projektno dokumentacijo.

V primeru izvedbe ukrepa pod tč. C) se celotna finančna spodbuda izračuna glede na površino izvedbe toplotne zaščite (izolacije) s seštevkom finančnih spodbud za posamezno gradbeno konstrukcijo, kot je določeno v tabeli. Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more biti večja od 5.000.000 SIT in ne more presegati 20% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.

Prejemnik finančne spodbude ima obveznost, da bo spremljal porabo energije v stavbi. Za tri ogrevalne sezone bo, ne da bi bil izrecno pozvan, Ministrstvu posredoval letno bilanco porabe toplote oz. bo kadarkoli na posebno zahtevo Ministrstva posredoval podatke o učinkih ukrepov na rabo energije v stavbi. Poleg tega bo Ministrstvu omogočil kontrolni ogled izvedbe investicije. V nasprotnem primeru bo moral Ministrstvu, na prvi poziv, vrniti vsa dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

- Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:

Za finančne spodbude se na proračunski postavki  5539  proračuna RS za leto 2006 namenja okvirno 20.000.000,00 SIT.

- Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: v obdobju od 1.6. do 31.12. 2006 na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.

- Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:

Na posameznem odpiranju bodo odprte prispele vloge, ki bodo oddane na pošti za prvo odpiranje do 3.5.2006, nato  do 4.7.2006, 5.9.2006 in 3.10.2006, vendar najkasneje do roka, ki bo določen v objavi o porabi sredstev razpisa. Za pravilno vloženo vlogo šteje pravočasno oddana vloga v pravilno označeni zaprti ovojnici, in sicer na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis "Vloga za finančno spodbudo JR-ST - NE ODPIRAJ!" in v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni naslov vlagatelja.

Prosilci morajo vloge oddati na poštah na okencih za strojno sprejemanje vlog, po možnosti priporočeno, tako da bo iz poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. V kolikor natančen čas oddaje ne bo razviden, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom.

Neustrezno dostavljene ali označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem.

- Datumi odpiranja za dodelitev sredstev:

Vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne 5.5.2006 in naslednja, ki se bodo izvajala do porabe sredstev, dne:  6.7.2006, 7.9.2006 in 5.10.2006. Odpiranje, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana.

- Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dneva odpiranja vloge.

- Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: po objavi v Uradnem listu bo dostopna  na spletni strani Ministrstva: www.gov.si/aure. Naročite jo lahko tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva ali po faksu  (01) 300 69 91 do roka, ki velja za predložitev vlog.

- Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po tel. (01) 300 69 90 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure. Nasvet pri pripravi investicije glede vrste in tehnične izvedbe ukrepov lahko dobite pri energetskih svetovalcih. Informacije o urniku delovanja svetovalnih pisarn in za dogovor o obisku so v prilogi razpisne dokumentacije.