SKULPTURA S FONTANO NA GLAVNEM MESTNEM TRGU V POSTOJNI

OBLIKOVNA ZASNOVA

Objekt fontane je umeščen na Titov trg v izteku Tržaške ulice, v osi stopnišče objekta Inštituta za raziskovanje Krasa.

Del fontane je nad podzemno garažno hišo, del na terenu.

Kot nasprotje sivemu granitu in ravnim linijam, ki so osnovni motiv tlakovanja trga, je fontana oblikovana kot preplet krivulj s kompleksno simboliko:

- krivulja v tleh z obliko predstavlja rečne meandre, s strukturo kamna in oblikovanjem vodnega motiva prikazuje raznoliko pojavnost vode v kraškem svetu (voda v strugi, ponikanje vode, vodne meglice, kapljanje,…)

- prostorska krivulja ustvarja asociacijo s silhueto človeške ribice

- prostorska krivulja je sestavljena iz posameznih kamnov, segmentov, ki predstavljajo »časovni trak«, na katerem so zapisani pomembni mejniki v razvoju mesta

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt fontane je zasnovan kot:

- simbolni element: prostorska krivulja kot zgoščen prikaz razvoja Postojne

- vodni element: fontana z vodo v različnih pojavnih oblikah

- element urbane opreme mesta: del prostorske krivulje je namenjen posedanju

MATERIALI

Tako kot oblika tako tudi barva oz. uporabljeni material za fontano predstavlja kontrast granitni osnovi trga. Zgornja granitna plast trga se »razpre«, iz nje se dvigne element iz kraškega apnenca.

Dno fontane je prekrito z masivnimi kamnitimi ploščami iz repna, ki so grobo obdelane in spominjajo na žlebičene strukture, ki jih oblikuje voda. Objekt prostorske krivulje pa je prav tako iz masivnih elementov kraškega kamna (repna), ki so gladko obdelani.

Bazenska školjka je armiranobetonska.

Skulptura ima nosilno inox podkonstrukcijo.

OBLIKOVANJE VODNEGA MOTIVA

Pri oblikovanju vodnega motiva smo želeli prikazati nekaj najbolj značilnih oblike pojavnosti vode v kraškem svetu: ponikanje in ponovno vznikanje vode, oblikovanje meglic na kraških poljih, kapljanje v jamah.

Voda se tako pojavi v strugi fontane, ponikne pod elementom krivulje, se pojavi na drugi strani

in oblikuje majhen tolmun. Voda je speljana pod elementom krivulje in na enem delu teče/šumi in drugem delu pa kaplja v fontano. Ta dva efekta se pojavljata izmenjaje in v kombinaciji z meglicami.

Fontana je osvetljena z led svetilkami vzdolž bazenske školjke in na spodnji strani prostorskega krivulje.