## POT NA POLJANE KOMPLET
| Projektivna organizacija: | Krasinvest d.o.o., Sežana
| Investitor: | OBČINA POSTOJNA
NAZIV PROJEKTA:
UREJANJE KOMUNALNE OPREME POT NA POLJANE
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
C. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
| DDV 20 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV €: |  |  |  | 0
OPOMBE:
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati:
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
2.) Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
3.) Izdelavo geodetskih posnetkov cestne in komunalne infrastrkture z izdelavo
PID in POV dokumentacije za celotno komunalno opremo po tem razpisu.
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
5.) Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom,
ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z
varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi
udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih
oseb in podatki o objektu).
6.) V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza
in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju
ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
7,) Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki.
8.) V ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški prevozov na začasne gradbiščne deponije.
9.) Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz
gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni
infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju
izkopov, kjer je to predvideno,
10.) Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po
prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative,
predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
11.) Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
A. | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
7 | OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, varnostni načrt, obveščanje javnosti in druga pripravljalna in zaključna dela za vsa dela po tem razpisu. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov za vsa dela po tem razpisu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za zaporo vozišča v času gradnje s pripravo elaborata in pridobitvijo dovojenja za vsa dela po tem razpisu (popolna zapora, dovoljeno za stanovalce in dostavo). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infrastrukture za vsa dela po tem razpisu. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličenje trase z zavarovanjem operativnega pasa | m1 | 202 | 0 | 0
6 | Postavljanje in zavarovanje gradbenih prečnih profilov dvostranski | kos | 11 | 0 | 0
7 | Strojni zasek asfalta in premaz stikov s polstabilno emulzijo | m1 | 54 | 0 | 0
8 | Rušenje vozišča iz asfalta povprečne debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 1220 | 0 | 0
9 | Rušenje vozišča iz asfalta povprečne debeline do 5 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 45 | 0 | 0
10 | Rušenje betonskih robnikov 15/25 cm na betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 35 | 0 | 0
11 | Rušenje betonskih robnikov 8/20 cm, na betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 25 | 0 | 0
12 | Rušenje betonskih stebrov, zidov, temeljev, stopnic, kanalet in podobno, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 45 | 0 | 0
13 | Rušenje kamnitih zidov s temelji vred, nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 18 | 0 | 0
14 | Rušenje obstoječih cestnih požiravnikov in betonskih jaškov velikosti do 80 x 80 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 12 | 0 | 0
15 | Rušenje betonskih jaškov velikosti nad 80 x 80 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 6 | 0 | 0
16 | Rušenje obstoječih betonskih tlakov (tudi stopnic) preseka cca 0,1 m2/m1, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja ter obnova tlakov po končani gradnji v debelini do 10 cm z minimalno armaturo (metličen beton), vse komplet | m3 | 6 | 0 | 0
17 | Odstranitev obstoječih linijskih rešetk vse komplet . | m1 | 15 | 0 | 0
18 | Demontaža prometnih znakov z odstranitvijo stebričkov in temeljev, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 3 | 0 | 0
19 | Posek in odstranitev grmovja komplet s koreninami vred ter z odvozom na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 160 | 0 | 0
20 | Posek in odstranitev dreves fi 15-50cm komplet s panji. | kos | 7 | 0 | 0
21 | Odstranitev obstoječih linijskih rešetk vse komplet . | m1 | 15 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v deb. 20 cm, z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo po izboru izvajalca | m3 | 32 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop temeljev zidu širine 0-2 m v zemljini IV.- V. ktg., globine 0-2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo po izboru izvajalca. | m3 | 60 | 0 | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop temeljev zidu širine 0-2 m v zemljini IV.- V. ktg., globine 0-2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 80 | 0 | 0
4 | Široki izkop ceste v zemljini III.-IV.ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 380 | 0 | 0
5 | Odkop obstoječega tampona z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na začasno deponijo po izboru izvajalca | m3 | 110 | 0 | 0
6 | Planiranje dna temelja zidu | m2 | 96 | 0 | 0
7 | Tamponsko nasutje pod temelji v debelini 20 cm s komprimiranjem na Me2>60 Mpa | m3 | 19.2 | 0 | 0
8 | Zasip za temelji in zidovi s primernim materialom iz izkopa z dovozom iz začasne deponije in komprimiranjem. Modul zbitosti ME 100 Mpa. | m3 | 60 | 0 | 0
9 | Zasip za podpornim zidom s kamnitim materialom s komprimiranjem v slojih do 30 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo -+3 cm. Modul zbitosti ME 100 Mpa. | m3 | 120 | 0 | 0
10 | Zasip za podpornim zidom z drenažnim tamponskim materialom v debelini 0.50 m s komprimiranjem | m3 | 18 | 0 | 0
11 | Planiranje planuma spodnjega ustroja ceste s točnostjo -+3 cm v ravnem zemljišču z utrjevanjem na ME 60 Mpa. | m2 | 1220 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje drenažno filterske plasti iz polipropilenske polsti - 300 g s potrebnim zaščitnim materialom | m2 | 110 | 0 | 0
13 | Izdelava posteljice v debelini plasti 30 cm iz kamnin z dovozom materiala, granulacije do 125 mm. Modul zbitosti ME110 Mpa | m3 | 360 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA
1 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 40/50 do fi 12 mm. | kg | 1200 | 0 | 0
2 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 40/50 nad fi 12 mm. | kg | 700 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in polaganje armaturnih gradbenih mrež MA 50/56. | kg | 2500 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 10/15 v povprečni debelini 10 cm za podložne betone, gladko zariban beton. Enostavne konstrukcije prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2. | m3 | 7.6 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega betona C 15/20 - beton odporen na zmrzovanje in odtaljevanje v prisotnosti soli; temelji in tlaki (deb. nad 10 cm); oziroma v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije prereza do 0,30 m3/m2. | m3 | 7 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega betona C 15/20 - beton odporen na zmrzovanje in odtaljevanje v prisotnosti soli; temelji in tlaki (deb. nad 10 cm); oziroma v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2. | m3 | 18 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stopnice, tlake in ostale armiranobetonske konstrukcije prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2 (metličen beton ali podobno). | m3 | 12 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske konstrukcije: stene zidov od 0,20 do 0,30 m3/m2. | m3 | 26 | 0 | 0
9 | Izvedba kamnite obloge čelne stene opornega zidu iz lomljenca debeline do 20 cm. Obloga se zida iz kamna v cementni malti (velikost kamnite obloge vidne strani kamnov najmanj 15 x 20 cm), fugiranje z grobo cementno malto. Obloga se sidra v AB steno z RF sidri fi 10, vgradi se 3 sidra/m2 obloge. | m2 | 58 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 v podporni zid skupne debeline 35 cm - beton odporen na zmrzovanje - izvedba istočasno z vgrajevanjem obdelanih kamnov z vidne strani zidu (velikost kamnite obloge vidne strani kamnov najmanj 15 x 20 cm), komplet z opaženjem, razopaženjem zidu, čiščenjem in fugiranjem fug med kamni ter obdelavo vrha zidu v kamniti izvedbi (obračuna se obdelana površina izvedenega zidu v kamniti izvedbi). Armatura se obračuna posebej. | m2 | 32 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja trdih PVC drenažnih cevi fi 110 mm (za opornimi zidovi) z ovitjem iz drenažno filterske plasti iz polipropilenske polsti, zasip z drenažnim materialom (0,2 m3/m1 cevi) s priključitvijo v vtočne jaške meteorne cestne kanalizacije | m1 | 55 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 50 mm povprečne dolžine 0,60 m za odtok vode izza podpornih zidov. Razmak med cevmi cca 2.00 m | kos | 18 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja bentonitnih cevk (trakov) za doseganje vodonepropustnosti betonskih stikov | m1 | 12 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
1 | Izdelava ravnega dvostranskega opaža pasovnih temeljev s potrebnim opiranjem, razopažanjem in čiščenjem ter zlaganjem po končanih delih. | m2 | 92 | 0 | 0
2 | Izdelava ravnega dvostranskega opaža AB sten debeline 20 ali 30 cm, višine do 3 m, opaž izdelan iz visokostenskih gladkih opažnih plošč poljubnega proizvajalca, skupaj z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, opiranjem, vlaganjem gumiranih rozet, distančnikov. | m2 | 208 | 0 | 0
3 | Izdelava opaža čelnih ploskev stopnic, podestov in podobno | m2 | 12 | 0 | 0
4 | Opaž zidnih vencev višine 0,20 m z odkapom 0,10 m | m1 | 35 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje trikotnih letev v robove strešnega venca, odkapna letev in na vertkalnih dilatacijah zidu | m1 | 140 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | KANALIZACIJA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije s postavitvijo gradbenih profilov, s potrebnim niveliranjem in meritvami. | m1 | 502 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m v zemljini III.-IV.ktg, globine 0-2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 477 | 0 | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m v zemljini III.-IV.ktg, globine do 4 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški deponiranja (pri izkopu se upošteva že izveden izkop za oporni zid). | m3 | 220 | 0 | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m v zemljini V.ktg, globine do 4 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevozom na začasno deponijo in ponovno vgrajevanje za zasip kanalizacije v plasteh s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (obračun v raščenem stanju) | m3 | 205 | 0 | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m v zemljini V.ktg, globine do 4 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški deponiranja (obračun v raščenem stanju) | m3 | 140 | 0 | 0
6 | Odkop obstoječega tampona z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na začasno deponijo in ponovno vgrajevanje za zasip kanalizacije v plasteh s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (obračun v raščenem stanju) | m3 | 70 | 0 | 0
7 | Zasip jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Modul zbitosti 100 Mpa. | m3 | 450 | 0 | 0
8 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo -+3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 50 m, v terenu III.doIV.ktg.. | m2 | 321 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo, polno obbetonirane, s priključitvijo na revizijske jaške, cevi fi 160 mm SN8, komplet z izkopom in zasipom jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Modul zbitosti 100 Mpa. | m1 | 25 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo, polno obbetonirane, s priključitvijo na revizijske jaške (priključki na peskolove), cevi fi 200 mm SN8, komplet z izkopom in zasipom jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Modul zbitosti 100 Mpa. | m1 | 78 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 200 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom. | m1 | 159 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 250 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom. | m1 | 80 | 0 | 0
13 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 315 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom. | m1 | 160 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja povoznih cestnih požiralnikov iz betonskih cevi DN 50 cm globine 1,00 do 1,5 m, komplet z iztokom, talno ploščo iz betona MB 15, deb 10 cm, litoželezno rešetko 40/40 cm nosilnosti 400kN | kos | 5 | 0 | 0
15 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, ltž pokrov 125 kN. Globina jaška 1,00 do1,50 m, vtok pod robnikom. Vse komplet z izkopom in zasipom. | kos | 5 | 0 | 0
16 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih jaškov fi 60 cm iz betonskih cevi z nastavki za priključke. Vse komplet z izkopi, zasipi ter obdelavo jaška. Globina jaška do 1,00 m, vse komplet | kos | 6 | 0 | 0
17 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 60 cm z nastavki za priključke. Vključno z izkopi, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom. Globina jaška do 1,00 m - priključki, vse komplet | kos | 6 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih betonskih revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15, deb. 10 cm. Višina jaška do 2,00 m. | kos | 11 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih betonskih revizijskih jaškov DN 100 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15, deb. 10 cm. Vstopna odprtina fi 60 cm. Višina jaška 2,00 do 2,50 m. | kos | 11 | 0 | 0
20 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 80 cm z nastavki za priključke in tesnilom. Vključno z izkopi, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom. Globina jaška do 2,00 m - priključki, vse komplet | kos | 11 | 0 | 0
21 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 100 cm z nastavki za priključke in tesnilom. Vključno z izkopi, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom. Globina jaška od 2,00 do 2,50 m - priključki, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja litoželeznih okroglih pokrovov fi 60 cm, opremljenih s tesnilom in zaklepom z montažo na AB venec. Pokrov nosilnosti 400 kN. | kos | 41 | 0 | 0
23 | Dobava in kompletna izvedba montažne kinete z rešetko širine 200 mm in nosilnostjo 400 kN | m1 | 10 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja litoželeznih okroglih pokrovov fi 60 cm, opremljenih s tesnilom in zaklepom z montažo na AB venec. Pokrov nosilnosti 125 kN. | kos | 5 | 0 | 0
25 | Izdelava priključkov kanalizacijskih cevi na obstoječe betonske jaške. Kanalizacija je pod obratovanjem. | kos | 5 | 0 | 0
26 | Izdelava priključkov kanalizacijskih cevi na obstoječe betonske revizijske jaške. Kanalizacija ni pod obratovanjem. | kos | 2 | 0 | 0
27 | Izdelava priključka kanalizacije na obstoječi betonski revizijski jašek v državni cest, vse komplet. Kanalizacija je pod obratovanjem. | kos | 1 | 0 | 0
28 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca, vse komplet. | kos | 13 | 0 | 0
29 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom. | m1 | 502 | 0 | 0
30 | Dvig LTŽ pokrovov na obstoječih jaških na novo višino, vključno z obdelavo jaška, vse komplet | kos | 2 | 0 | 0
31 | Spust LTŽ pokrovov na obstoječih jaških na novo višino, vključno z obdelavo jaška, vse komplet | kos | 2 | 0 | 0
32 | Izdelava geodetskega posnetka komunalnih naprav | kpl | 1 | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | ZGORNJI USTROJ
1 | Nasutje s tamponskim materialom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo -+1 cm, debeline 20 do 30 cm, z dobavo drobljenca 0,06-32 mm. Modul zbitosti ME 120 Mpa. | m3 | 305 | 0 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8, iz zmesi zrn peska karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm - pločniki. | m2 | 70 | 0 | 0
3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8 ali BB 11, iz zmesi zrn peska karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 5 cm. | m2 | 180 | 0 | 0
4 | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 6 cm. | m2 | 1220 | 0 | 0
5 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8s, iz zmesi zrn peska silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm. | m2 | 1220 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 15/25 cm na betonsko podlago z obbetoniranjem z betonom C 15/20, robniki so odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m1 | 120 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 8/20 cm na betonsko podlago z obbetoniranjem z betonom C 15/20, robniki so odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m1 | 40 | 0 | 0
8 | Izdelava bankine iz tamponskega materiala 0.00-16 mm v širini 50cm | m1 | 120 | 0 | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | OPREMA IN SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava in montaža zaščitne cestne kovinske ograje za pešce na opornih in podpornih zidovih. Ograja višine 1100 mm se izvede iz črnih cevi, toplo cinkanih, Polnilne palice se izvedejo na osnem razmaku 130 mm (v skladu s predpisi). Stebriči se izvedejo iz črnih cevi ustrezne nosilnosti, privarijo se na kovinsko ploščo fi 160 mm, debeline 8 mm. Zvari morajo biti očiščeni in fino brušeni pred cinkanjem. Posamezni segmenti na ravnem delu ograje so dolžine 6 m, prilagojeni horizontalnemu in vertikalnemu poteku kape zidu. Zaključki ograje se izvedejo z zaokrožitvami med zgornjo prečko in vertikalo. | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja mrežne ograje iz jeklene plastificirane mreže višine 1.5 m na vencih opornih zidov. | m1 | 80 | 0 | 0
3 | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30 cm, dolžine 50 cm, zapolnjene z betonom C12/15 na 10 cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega nmateriala na gradbeno deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški. | kos | 5 | 0 | 0
4 | Dobava in postavitev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 3,5 m. | kos | 5 | 0 | 0
5 | Odstranitev in ponovna postavitev prometnega znaka "stop"(II-2), komplet z izkopi zasipi in začasnim deponiranjem. | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in postavitev trikotnega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2.vrste, dolžina stranice a=60 cm. | kos | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in postavitev okroglega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, dolžina stranice a=60 cm. | kos | 3 | 0 | 0
8 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Obnova talne označbe "stop" (V-9) | kos | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava talne označbe "križišče s prednostjo" (V-10.1) | kos | 5 | 0 | 0
11 | Obnova talne označbe "prehod za pešce" širine 4 m, debelina črt 50 cm (V-16). | m2 | 24 | 0 | 0
| OPREMA IN SIGNALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | STROJNE INSTALACIJE
I. | INSTALACIJE |  |  |  | 0
II. | OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
OPOMBE:
V cenah je zajeto:
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov in armatur (v ceni faz.kosov)
Medprirobnična tesnila (v ceni faz.kosov)
Transportni stroški dobave materiala - v vrednosti materiala
I. | INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža vodovodni cevi iz nodularne litine,komplet s tesnilnim materialom.
| DN 500-TY | m | 110 | 0 | 0
| DN 600-TY | m | 90 | 0 | 0
| DN 100-TY | m | 210 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov za delovni tlak 10 bar, komplet z vijačnim ter tesnilnim materialom
| EU-TY DN 100 | kd | 3 | 0 | 0
| F-TY DN 100 | kd | 2 | 0 | 0
| MMA 100/80-TY | kd | 1 | 0 | 0
| MMK 100/22°-TY | kd | 3 | 0 | 0
| FF 80/400 | kd | 1 | 0 | 0
| N 80 | kd | 2 | 0 | 0
| T 100/80 | kd | 2 | 0 | 0
| FFR 100/80 | kd | 1 | 0 | 0
| FFR 125/100 | kd | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža podzemnega ventila z podaljšanim vretenom, ltž zaščitno cestokapo fi 200, komplet z vijaki ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 100 NP10 | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža podzemnega hidranta L=1100 mm, komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter hidrantno cestno kapo
| NH-80 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljive izvedbe, z vgradno dolžino l=1.5 m.
| NH-80 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | začasne povezave z novega vodovoda NL DN 100 na obstoječi PE 140, komplet s praznjenjem cevovoda, rezanjem, obveščanjem potrošnikov o zapiranju ter ponovnim polnjenjem sistema - komplet z materialom (isti za vse povezave) | kos | 2 | 0 | 0
7 | Izdelava montažnih shem izvedenega vodovoda za PID | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dezinfekcija omrežja s klornim šokom ter bakteriološka analiza vode | m | 210 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus ter izdelava zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Transportni in drugi manipulativno stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| S K U P A J brez DDV: |  |  |  | 0
II. | OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
|  | EM | kol. | cena/EM | znesek
1 | dobava in montaža priključka z navrtnim zasunom na duktil cev DN 100, odcep 6/4" z redukcijo na 1" za cev PEd32 | kos | 10 | 0 | 0
2 | dobava in montaža vgradbene garniture za hišni priključek | kos | 10 | 0 | 0
3 | dobava cestne kape za hišni priključek fi 125 | kos | 10 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža poletilenskih cevi za delovni tlak12,5 bar.
| PE32 | m | 100 | 0 | 0
5 | dobava zaščitne cevi fi 75, modre barve (stigmafleks ali podobna) | m | 100 | 0 | 0
6 | dobava gumijastega tesnila za zaščitno cev fi 75 | kom | 20 | 0 | 0
7 | dobava in montaža napeljave vodomernega jaška - vodomerni fitingi: reduktor, kolena, krogelni ventil 25 bar, vodomer s protipovratnim ventilom, komplet po določilih upravljalca | kpl | 10 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža PVC termo izoliranega VODOMERNEGA JAŠKA | kpl | 6 | 0 | 0
9 | Dobava LTŽ pokrova, komplet s protiokvirjem za vzidavo, 60x60 cm
| C 250 kN, napis VODOVOD | kos | 4 | 0 | 0
10 | Izdelava začasnih provizorij povezav
| PE 80, DN 25 | m | 120 | 0 | 0
| PE 80, DN 25 | m | 150 | 0 | 0
| S K U P A J brez DDV: |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1 | Prevzem trase cevovoda, zakoličenje lomnih točk in postavljanje gradbenih profilov | m1 | 210 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop materiala v III. in IV. Kat. globine do 1,7 m za jarek in jaške vodovoda z nakladanjem na kamion in odvozom izkopanega materiala na deponijo po izboru izvajalca (obračun v raščenem stanju) | m3 | 645 | 0 | 0
3 | Fino planiranje dna jarka širine 60 cm s točnostjo+ 3 cm pred položitvijo peščene posteljice z izkopom posutega materiala | m2 | 232 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz peska 4 mm debeline 10 cm, širine 90 cm v dnu jarka pred položitvijo cevovoda s točnostjo +/- 3 cm, s poglobitvijo na mestih spojev | m2 | 137 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peska debeline 4 mm debeline 15 cm nad temenom cevi s potrebnim utrjevanjem | m3 | 189 | 0 | 0
6 | Dobava gramoza, zasip jarka in cevi ter komprimiranje do potrebne zbitosti | m3 | 410 | 0 | 0
7 | Izdelava armiranobetonskih jaškov, MB 20, komplet z dodatnim izkopom, zasipom, odvozom viškov, opažanjem in razopažanjem ter vgradnjo dobavljenega pokrova, vstopnih želez ali vstopne lestve (pocinkane izvedbe) za globino nad 1,10 m, dimenzij.
| dim. 100x120x130 | kos | 4 | 0 | 0
| dim. 160x160x140 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Rušenje betonskih jaškov velikosti nad 80 x 80 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 4 | 0 | 0
9 | Betoniranje sidrnih blokov, blokov za tlačni preizkus ter izpustov skupaj z izkopom in opažem | kos | 4 | 0 | 0
10 | Vgradnja cestnih kap s podzidavo z zidaki | kos | 10 | 0 | 0
11 | Prilagoditev betonskega jaška na novo višino | kos | 2 | 0 | 0
| S K U P A J brez DDV: |  |  |  | 0
C. | ELEKTRO INSTALACIJE
I. | GRADBENA DELA - JAKI TOK |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE - JAKI TOK |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA Telekom |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA DELA KTV |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
OPOMBE:
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža) Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
I. | GRADBENA DELA - JAKI TOK
(kanalizacija za jaki tok - VN vod, NN vod, JR)
Poz. | OPIS | enota | kol. | Cena/EM | Vrednost
1. | Izdelava 9 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 80 cm in
globine 120 cm s cevjo Stigmafleks premera 2x160mm +
6x110mm + 1x80 mm . Strojni izkop v zemljišču
IV. Ktg. dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega
| 25x4 mm in PVC opozorilnega traka | m | 95 | 0 | 0
2. | Izdelava 5 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 60 cm in
globine 120 cm s cevjo Stigmafleks premera 1x160 mm +
3x110 mm +1x80mm . Strojni izkop v zemljišču
IV.ktg., dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega
| 25x4 mm in PVC opozorilnega traka | m | 10 | 0 | 0
3. | Izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in
globine 110 cm s cevjo Stigmafleks premera 1x110 mm +
1X80mm . Strojni izkop v zemljišču IV.ktg.
dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega
| 25x4 mm in PVC opozorilnega traka | m | 25 | 0 | 0
4. | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 30 cm in
globine 110 cm s cevjo RBT premera
1x160 mm . Strojni izkop v zemljišču IV.ktg.
dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega
| 25x4 mm in PVC opozorilnega traka | m | 120 | 0 | 0
5. | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 30 cm in
globine 110 cm s cevjo RBT premera
1x80 mm . Strojni izkop v zemljišču IV.ktg.
dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Hišni priključki
| Povprečna dolžina 10 m | kos | 10 | 0 | 0
6. | Izdelava betonskega jaška
betonski kabelski jašek dimenzij
150x150x180cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg..
Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom, napis elektrika,
60x60cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo,
odvoz odvečnega materiala in ureditev terena
| Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih. | kos | 3 | 0 | 0
7. | Izdelava betonskega jaška
betonski kabelski jašek dimenzij
120x120x120cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg..
Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom, napis elektrika,
60x60cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo,
odvoz odvečnega materiala in ureditev terena
| Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih. | kos | 1 | 0 | 0
8. | Izdelava temelja kandelabra JR , BC cev fi 50, globine 1m
z jašekom ob svetilki BC fi 50 z LTŽ pokrovom, globine 0,7 m
povezava jašek-kandelaber (stigmafleks cev fi 80 mm, 1m)
Izkop za temelj kandelabra in jaška v IV. ktg. poznejše
planiranje. Izdelava opaža in betoniranje sider.
Dobava in položitev valjanca Fe-Zn 25x4 mm
| iz jarka do temelja kandelabra. | kos | 6 | 0 | 0
0
| S K U P A J brez DDV: |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE - JAKI TOK
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/EM | Vrednost
1. | Kabel PP00-A 4x150+2,5 mm v cevi | m | 115 | 0 | 0
2. | Kabel PP00-A 4x70+2,5 mm v cevi | m | 140 | 0 | 0
3. | Kabel PP00 5x10 mm v cevi | m | 595 | 0 | 0
4. | Priklop kabla v elektro omari | kos | 2 | 0 | 0
5. | Priklop kablov v kandelabru na sponke | kos | 12 | 0 | 0
6. | prostostoječa razvodna NN omara npr.Mosdorfer A/FK 4H
na plstičnem podstavku z varova. Letviji 1x250 A,
| 6x160 A, 1x00/100 A in KO ETITEC B2 | kos | 2 | 0 | 0
7. | Kandelaber višine 4,5m, vročecinkan, s prirobnico za
vgradnjo na sidrne vijake, sidrni vijaki,
priključna plošča s sponkami in varovalko instalacije 10 A
| ožičenje kandelabra s kablom PP00 3x2,5mm | kos | 12 | 0 | 0
8. | Svetilka na kandelabru 4,5 m tip: art. SINTECO
| SR 50-70 žarnic HST 70 W, dušilka z redukcijo. Svetilka in njena postavitev morata ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS 81/2007 z dne 7.9.2007) | kos | 12 | 0 | 0
9. | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Transport in manipulativni stroški, meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| S K U P A J brez DDV: |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA Telekom
Poz. | OPIS | enota | kol. | Cena/EM | Vrednost
1. | Izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in
globine 110 cm s cevjo Stigmafleks premera
2X110mm . Strojni izkop v zemljišču IV.ktg.
dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega
| 25x4 mm in PVC opozorilnega traka | m | 270 | 0 | 0
2. | Izdelava hišnih priključkov
izkop in planiranje dna jarka širine 30 cm in
globine 110 cm s cevjo Stigmafleks premera
1x63mm . Strojni izkop v zemljišču
IV. Ktg. dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo.
| Povprečna dolžina priključka 10 m | kos | 11 | 0 | 0
4. | Izdelava betonskega jaška
betonski kabelski jašek dimenzij
120x120x120cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg..
Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom
60x60cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo,
odvoz odvečnega materiala in ureditev terena
| Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih. | kos | 5 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA DELA KTV
Poz. | OPIS | enota | kol. | Cena/EM | Vrednost
1. | Izdelava 4 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in
globine 110 cm s cevjo premera
4x50 mm . Strojni izkop v zemljišču
IV.ktg., dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega
| 25x4 mm in PVC opozorilnega traka | m | 270 | 0 | 0
2. | Izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije
izkop in planiranje dna jarka širine 30 cm in
globine 100 cm s cevjo premera
2X50mm . Strojni izkop v zemljišču IV.ktg.
dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja
peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju
10cm pod in nad cevjo.
| Izdelava hišnih priključkov, povprečne dolžine 10 m | kos | 10 | 0 | 0
3. | Izdelava betonskega jaška
betonski kabelski jašek iz betonske cevi
BC 80cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg..
Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom
60x60cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo,
odvoz odvečnega materiala in ureditev terena
| Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih. | kos | 4 | 0 | 0
4. | Izdelava geodetskega posnetka trase za
| komunalni kataster | m | 270 | 0 | 0
0
| GRADBENA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen