## REKAPITULACIJA
Urejanje komunalne in cestne infrastrukture
– Notranjska I.1. faza
REKAPITULACIJA
A | METEORNA KANALIZACIJA | 0
B | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
C | ELEKTROINSTALACIJE | 0
| SKUPAJ EUR: | 0
| DDV 20 % | 0
| SKUPAJ z DDV EUR: | 0

## POPIS
A | METEORNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1 | METEORNA KANALIZACIJA - KANAL IPA |  |  | 0
2 | METEORNA KANALIZACIJA - KANAL CIK |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1 | METEORNA KANALIZACIJA - KANAL IPA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 79 | 0
2 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infratrukture. | komplet | 1 | 0
3 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov | komplet | 1 | 0
4 | Odriv humusa debeline 40cm. Strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo oddaljeno do 10 km. | m3 | 10 | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini IV. do V. Ktg, globine 0-3 m, širine 0-2 m z odlaganjem na rob jarka in zasipom s komprimiranjem v plasteh ter odvozom odvečnega materiala (obračun v raščenem stanju) | m3 | 190 | 0
6 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini III.do IV. Ktg, globine 0 - 3 m, širine 0-2 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru investitorja (obračun v raščenem stanju) | m3 | 50 | 0
7 | Zasip jarka s tamponskim materialom s komprimacijo v plasteh po 30 cm.Modul zbitosti 60MPa | m3 | 50 | 0
8 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo z vsemi stroški deponiranja v terenu III. do IV. ktg | m2 | 89 | 0
9 | Izdelava prehoda cevovoda pod obstoječimi ograjnimi zidovi. Prekop je izvesti z vsemi zaščitnimi ukrepi za varno delo | kom | 1 | 0
10 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 160 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 6 | 0
11 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 300 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 10 | 0
12 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 600 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 63 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje cevi z betonom C15/20 po navodilih nadzornega organa | m3 | 2 | 0
14 | Dobava in polaganje tipski gravitacijski lovilec olj z by-pass dotok 250 l/sek (stopnja čiščenja 5 mg/m3). Komplet z izkopom gradbene jame, izdelavo 15 cm podložne AB MB25 plošče, zasip s tamponskim materialom, montažo AB venca MB25 širine 20 cm in višine 15cm, izenačevalnega obroča iz betona MB 25 in litoželeznega pokrova nosilnosti 250KN fi 60cm opremljenega z zaklepom. | kom | 1 | 0
15 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom, okvirjem in AB ploščo. Pokrov nosilnosti 250 KN | kom | 2 | 0
16 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom, okvirjem in AB ploščo. Pokrov nosilnosti 150 KN | kom | 3 | 0
17 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE cestnih požiralnikov DN 50 cm, komplet z vtoki in iztoki PE 200 dolžine 5.00m, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem, litoželezno rešetko 40/40cm nosilnosti 400kn. Globina jaška 1.50m | kom | 2 | 0
18 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z razbremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 1.0-2.0m. Število priključkov do 3 | kom | 3 | 0
19 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z razbremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 2.0-3.0 m. Število priključkov do 3 | kom | 2 | 0
20 | Izvedba jaškov iz BC fi 80 cm, izdelavo temeljne betonske plošče debeline 10 cm, betonske mulde, višine 1,50 do 2,0 m. Skupaj z izvedbo in obdelavo odprtin in z vsemi potrebnimi deli . | kos | 1 | 0
21 | Izvedba jaškov iz BC fi 60 cm z izdelavo temeljne betonske plošče debeline 10 cm , betonske mulde, višine 1,00 do 1,5 m. Skupaj z izvedbo in obdelavo odprtin in vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 | 0
22 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova 80 x 80 cm | kom | 1 | 0
23 | Dobava in vgradnja betonskega pokrova 60 x 60 cm | kom | 1 | 0
24 | Dovoz iz začasne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah v deb. do 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 100 | 0
25 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, izvedba preizkusa vodotesnosti | m1 | 79 | 0
26 | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 79 | 0
27 | Izdelava lesenih provizorij prehodov preko izkopanega jarka z ustrezno obojestransko ograjo | kom | 1 | 0
| METEORNI KANAL IPA SKUPAJ: |  |  | 0
2 | METEORNA KANALIZACIJA - KANAL CIK
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 110 | 0
2 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infratrukture. | ur | 15 | 0
3 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov | m1 | 20 | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini III. do IV. Ktg, globine 0-2 m, širine 0-2 m z odlaganjem na rob jarka in zasipom s komprimiranjem v plasteh ter odvozom odvečnega materiala (obračun v raščenem stanju) | m3 | 220 | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini IV. do V. Ktg, globine 0-3 m, širine 0-2 m z odlaganjem na rob jarka in zasipom s komprimiranjem v plasteh ter odvozom odvečnega materiala (obračun v raščenem stanju) | m3 | 160 | 0
6 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini III.do IV. Ktg, globine 0 - 3 m, širine 0-2 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru investitorja (obračun v raščenem stanju) | m3 | 65 | 0
7 | Zasip jarka s tamponskim materialom s komprimacijo v plasteh po 30 cm.Modul zbitosti 60MPa | m3 | 65 | 0
8 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo z vsemi stroški deponiranja v terenu III. do IV. ktg | m2 | 110 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armirane mreže iz poliestra kombinirane z geotekstilom | m2 | 100 | 0
10 | Izdelava gramozne blazine iz drobljenca zrnavosti 16/32mm v sloju debeline 20cm s komprimiranjem | m3 | 10 | 0
11 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 200 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 35 | 0
12 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 600 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 75 | 0
13 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom in okvirjem. Pokrov nosilnosti 250 KN | kom | 5 | 0
14 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom in okvirjem. Pokrov nosilnosti 150 KN | kom | 4 | 0
15 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 1.0-1.5m. Število priključkov 2 | kom | 1 | 0
16 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 2.0-2.5m. Število priključkov do 3 | kom | 3 | 0
17 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 2.5-3.0m. Število priključkov do 3 | kom | 1 | 0
18 | Dovoz iz začasne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah v deb. do 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 250 | 0
19 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, izvedba preizkusa vodotesnosti | m1 | 110 | 0
20 | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 110 | 0
21 | Izvedba iztočne glave na cevi fi 600 mm SN8 | kom | 1 | 0
22 | Izvedba iztočne glave na cevi fi 800 mm SN8 | kom | 1 | 0
23 | Ročna izdelava tlakov - kinete iz lomljenca - apnenca debeline 20 do 30 cm na AB podlagi debeline 15 cm, fugiranje s cementno malto 1: 2, ter dodatnimi in zaščitnimi deli, dobava materiala | m2 | 18 | 0
24 | Izdelava lesenih provizorij prehodov preko izkopanega jarka z ustrezno obojestransko ograjo | kom | 2 | 0
| METEORNI KANAL CIK SKUPAJ: |  |  | 0
B | FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA KANALIZACIJA - F KANAL CT (TLAČNI VOD |  |  | 0
2 | FEKALNA KANALIZACIJA - F-KANAL CIK |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1 | FEKALNA KANALIZACIJA - F KANAL CT (TLAČNI VOD)
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 230 | 0
2 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infratrukture. | ur | 20 | 0
3 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov | m1 | 20 | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini IV. do V. Ktg, globine 0-2 m, širine 0-2 m z odlaganjem na rob jarka in zasipom s komprimiranjem v plasteh ter odvozom odvečnega materiala (obračun v raščenem stanju) | m3 | 240 | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini III.do IV. Ktg, globine 2-4 m, širine 0-2 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru investitorja (obračun v raščenem stanju) | m3 | 50 | 0
6 | Zasip jarka s tamponskim materialom s komprimacijo v plasteh po 30 cm.Modul zbitosti 60MPa | m3 | 50 | 0
7 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm v terenu III.-IV. Ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo z vsemi stroški deponiranja | m2 | 230 | 0
8 | Izdelava prehoda cevovoda pod obstoječimi ograjnimi zidovi. Prekop je izvesti z vsemi zaščitnimi ukrepi za varno delo | kom | 1 | 0
9 | Dobava in polaganje PEHD cevi 6 bar fi 110 mm na peščeno podlago in obsip s peskom | m1 | 230 | 0
10 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom in okvirjem . Pokrov nosilnosti 450 KN | kom | 1 | 0
11 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom in okvirjem. Pokrov nosilnosti 150 KN | kom | 5 | 0
12 | Izdelava akumulacijskega armirano betonskega jaška 500/400/200 cm iz vodonepropustnega betona MB 30 debeline 20 cm, komplet z izkopom, zasipom, odvozom odvečnega materiala, betonom, armaturo, opaženjem in razopaženjem ter hidroizolacijo in zračnikom. | kom | 1 | 0
13 | Komplet izdelava črpališča FI 140 cm globine 3,00 m iz poliestrskih cevi in jaška 80/100/120cm iz vodonepropustnega betona MB 30 debeline 15 cm. Črpališče je pokrito z betonsko ploščo MB 30 debeline 15 cm z dvema litoželeznima pokrovoma 60/80 cm .Dobava in montaža komplet dveh potopnih črpalk z sekali za fekalno vodo Q= 4.00l/sek, Hč=10.20 m in dolžino tlačnega voda 230m, z vgrajenim 3 faznim dvopolnim elektromotorjem, termičnimi stikali in RF vodili, nepovratnim krogličnim ventilom 2 kom in zasuni, priključnimi in reducirnimi kosi ter vso potrebno avtomatiko z nivojskimi regulatorji s kabli in držalom kablov, elektro omarico za zunanjo montažo z vso potrebno regulacijsko in el. merilno opremo, el. kablom dolžine 40 metrov za priključitev na elektro razdelilno omaro in betonskim podstavkom, s pritrdilnim materialom- RF veriga, zgornjim držalom vodil, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom in potrebnimi fazonskimi kosi . Vse komplet. | kom | 1 | 0
14 | Izdelava okroglih jaškov FI 80 cm iz betonskih cevi in temelja iz vodo in olje nepropustnega betona MB 20, na tlačnem vodu z vgradnjo čistilnega komada DN100. Globina jaška 1,00 do 1,50 m. | kom | 3 | 0
15 | Izdelava okroglih jaškov FI 80 cm iz betonskih cevi in temelja iz vodo in olje nepropustnega betona MB 20, na tlačnem vodu z vgradnjo čistilnega komada DN100. Globina jaška 1,50 do 2,00 m. | kom | 1 | 0
16 | Izdelava okroglih jaškov FI 80 cm iz betonskih cevi in temelja iz vodo in olje nepropustnega betona MB 20, izdelavo mulde in priključkov. Globina jaška 2,00 do 2,50 m. | kom | 1 | 0
17 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, izvedba preizkusa vodotesnosti | m1 | 230 | 0
18 | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 230 | 0
19 | Izdelava lesenih provizorij prehodov preko izkopanega jarka z ustrezno obojestransko ograjo | kom | 1 | 0
20 | Dovoz iz začasne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah v deb. do 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 400 | 0
21 | Rezanje asfalta v dolžini 10m, rušenje asfalta, ponovno zarezovanje robov, premaz stikov z bitumensko emulzijo in obnova asfalta v debelini 5+3cm | m2 | 10 | 0
| FEKALNI KANAL CT SKUPAJ: |  |  | 0
2 | FEKALNA KANALIZACIJA - F-KANAL CIK
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 210 | 0
2 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infratrukture. | ur | 30 | 0
3 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov | m1 | 20 | 0
4 | Strojni posek grmičevja in dreves do fi 15 cm z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 80 | 0
5 | Strojni izkop korenin in panjev dreves po izvedbi poseka grmičevja in dreves do fi 15 cm z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 80 | 0
6 | Strojni posek dreves z odžaganjem vej in odlaganjem v deponijo na razdaljo do 50 m ter požig vej vključno z razžaganjem debel na cca 2m debeline od fi 15 do fi 30 cm z odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški deponiranja | kom | 12 | 0
7 | Izkop in odstranitev panjev od dreves premera do 30 cm z odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški deponiranja | kom | 12 | 0
8 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini IV. do V. Ktg, globine 0-2 m, širine 0-2 m z odlaganjem na rob jarka in zasipom s komprimiranjem v plasteh(obračun v raščenem stanju) | m3 | 220 | 0
9 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini IV. do V. Ktg, globine 0-2 m, širine 0-2 m z odlaganjem na rob jarka in zasipom s komprimiranjem v plasteh ter odvozom odvečnega materiala (obračun v raščenem stanju) | m3 | 280 | 0
10 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov v zemljini III.do IV. Ktg, globine 2-4 m, širine 0-2 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru investitorja (obračun v raščenem stanju) | m3 | 70 | 0
11 | Zasip jarka s tamponskim materialom s komprimacijo v plasteh po 30 cm.Modul zbitosti 60MPa | m3 | 70 | 0
12 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm v terenu III.-IV. Ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo z vsemi stroški deponiranja | m2 | 170 | 0
13 | Izdelava prehoda cevovoda pod obstoječimi ograjnimi zidovi. Prekop je izvesti z vsemi zaščitnimi ukrepi za varno delo | kom | 1 | 0
14 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 200 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 130 | 0
15 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 160 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom | m1 | 80 | 0
16 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom in okvirjem . Pokrov nosilnosti 150 KN. Pokrov ima odprtine | kom | 3 | 0
17 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm z zaklepom in okvirjem . Pokrov nosilnosti 150 KN. Pokrov je brez odprtin. | kom | 5 | 0
18 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 1.0-1.5m. Število priključkov do 3 | kom | 1 | 0
19 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 1.5-2.0m. Število priključkov do 3 | kom | 1 | 0
20 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 2.0 -2.5m. Število priključkov do 3 | kom | 2 | 0
21 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 2.5 -3.0m. Število priključkov do 3 | kom | 3 | 0
22 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, vključno z obremenilno ploščo, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 3.0 -3.5m. Število priključkov do 3 | kom | 1 | 0
23 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, izvedba preizkusa vodotesnosti | m1 | 210 | 0
24 | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 210 | 0
25 | Izdelava lesenih provizorij prehodov preko izkopanega jarka z ustrezno obojestransko ograjo | kom | 1 | 0
26 | Dovoz iz začasne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah v deb. do 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 500 | 0
| FEKALNI KANAL CIK SKUPAJ: |  |  | 0
C | ELEKTROINSTALACIJE
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA |  |  | 0
2 | JAVNA RAZSVETLJAVA - el.del |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA |  |  | 0
1. | Trasiranje nove kabelske kanalizacije z označevanjem. | m | 135 | 0
2. | Izdelava 5 cevne kabelske kanalizacije, izkop in planiranje dna jarka, širine 80 cm in globine 110 cm z cevmi tipa ''Stigma''premera 2x160mm, 2x110mm in 1x80 mm. Strojni izkop v zemljišču III. do V.kat.. Dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja peska za posteljico in zaščito cevi v sloju 20cm nad cevmi, dobava in polaganje Fe-Zn valjanca 25x4 mm, PVC opozorilnega traku, zasip jarka s primernim materialom iz izkopa z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena na in ob trasi z zatravitvijo (v postavki je zajeta tudi dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca komplet s križnimi sponkami in priklopi itd.) | m | 135 | 0
3. | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim. 150x150x180 cm, izkop zemljišča v III.in IV.kat., jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60 cm nosilnosti 150 kN, zasip z izkopanim materialom z utrditvijo, napis "ELEKTRIKA", komplet, nakladanje in odvozom odvečnega materiala, čiščenje in ureditev terena | kos | 3 | 0
4. | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim. 150x150x180 cm, izkop zemljišča v III.in IV.kat., jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60 cm nosilnosti 250 kN, zasip s tamponom z utrditvijo, napis "ELEKTRIKA", komplet, nakladanje in odvozom odvečnega materiala, čiščenje in ureditev terena | kos | 1 | 0
5. | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim. 100x100x120 cm, izkop zemljišča v III.in IV.kat., jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60 cm nosilnosti 250 kN, zasip s tamponom, odvoz odvečnega materiala, jašek opremljen s težkim LTŽ pokrovom 60/60cm, napis "ELEKTRIKA", komplet, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena | kos | 1 | 0
6. | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim. 100x100x120 cm, izkop zemljišča v III.in IV.kat., jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60 cm nosilnosti 150 kN, zasip s primernim materialom, odvoz odvečnega materiala, jašek opremljen s težkim LTŽ pokrovom 60/60cm, napis "ELEKTRIKA", komplet, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena | kos | 1 | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | cpl | 1 | 0
8. | Usluge raznih komunalnih in drugih organizacij | cpl | 1 | 0
9. | Tehnični nadzor in sodelovanje podjetja Elektro Primorska | cpl | 1 | 0
10. | Priprava in zavarovanje gradbišča | cpl | 1 | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  | 0
2 | JAVNA RAZSVETLJAVA - el.del
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | Kandelaber statično preverjen za področje Primorske (3 vetrovna cona), vroče pocinkan, skupne višine 5 m varjen iz segmentov za direktno montažo ene svetilke, komplet s sidri za pritrjevanje in sponkami za ozemljitev valjanca komplet priključni pribor za vgradnjo v kandelabre, z nogo za pritrditev z vijačenjem na temelj komplet z dobavo in montažo | kos | 8 | 0
2. | Svetilka AKSIAL KF 36 W komplet z vso opremo | kos | 8 | 0
3. | 6. Prostostoječa omara JR, omara dim. (0,75x 1,1x 0,3) m izdelane za zunanjo montažo iz nerjaveče jeklene pločevine ustreznih dimenzij (opremljene s streho proti dežju, IP55, ter vsem potrebnim montažnim materialom) z dvemi vrati in ključavnicami, z vsebino: - 3f števec - 1p varovalni elementi 25/x A (5 kos) - 3p varovalni elementi 100/x A (4 kos) - pretikalo 4G 10-51-U (2 kos) - stikalo 4G 63 – 10-U (1 kos) - kontaktor K63 (1 kos) - PR rele 41 C s podnožjem TLK 1441 (1 kos) - stikalna ura - fotorele + fotosonda | cpl | 1 | 0
4. | Kabel PP00-A, 4x16+2,5 mm2 | m | 186 | 0
5. | Kabel PGP 3x1,5 mm2 v kandelabru | m | 48 | 0
6. | Meritve svetlobnega sevanja v okolju | cpl | 1 | 0
7. | Priklop kabla JR v TP | kos | 1 | 0
8. | Meritve komplet instalacije | cpl | 1 | 0
9. | Drobni spojni in vezni material | cpl | 1 | 0
10. | Izdelava geodetskega posnetka trase za | cpl | 1 | 0
| komunalni kataster |  |  | 0
| Javna razsvetljava-el.del skupaj |  |  | 0
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Betoniranje armiranobetonskih talne ploļee, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Betoniranje armiranobetonskih sten parapeta v stopniļeih, prereza do 0,12 m3/m2, beton MB 30
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen