PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo

Oskrbe objekta Notranjski muzej z energijo zemlje za ogrevanje in hlajenje

# 1. Uvod

Namen projektne naloge je posredovati ponudnikom ali projektantu usmeritve, zahteve in opredeliti obseg zahtevane projektne dokumentacije.

Ponudba mora obsegati:

- Pridobitev rudarskega dovoljenja, izdelavo rudarskega projekta, projekta vgradnje toplotnih črpalk, sistema regulacije sistema ogrevanja in hlajenja v sodelovanju s projektanti, ki izdelujejo projektno dokumentacijo za objekt Notranjski muzej v Postojni ter potrebna dovoljenja s katerimi bo dovoljena vgradnja toplotnih črpalk.

- Priprava potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi zmanjševanja toplogrednih emisij na Ministrstvu za okolje in prostor in priprava potrebne dokumentacije za prijavo investicije za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Projekti morajo biti izdelani:

- 6 izvodov posameznih projektov v mapah

- 6 izvodov posameznih projektov PZR v mapah

- 1 izvod teksta v mapah v formatu Word, popisi del v formatu Excel in risbe v dwg formatu ter podloge v formatu ki ga prepozna ACAD (vsa dokumentacija), vse skupaj na CD.

2. Predpisi in ostala izhodišča za izdelavo:

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo, predpise, standarde, normative in pravila stroke s področja: prometa, varovanja okolja, vod, požarne varnosti, varstva pri delu, graditve objektov in ostale predpise, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektov in pridobivanju zahtevane dokumentacije.

Projektni dokumentaciji morajo biti priloženi potrebni detajli, ki so potrebni za izvajanje del.

Projekti mora biti izdelan kot samostojna celota vključena v obstoječo komunalno ureditev in obstoječi objekt.

4. Izdelava dokumentacije - rok

Rok za izdelavo kompletne dokumentacije z vsemi potrebnimi deli v skladu z zahtevami glede vsebine in obsega dokumentacije je 30 dni od podpisa pogodbe.

- za izdelavo projektov – 30 dni od podpisa pogodbe

- PZR projekti – 15 dni od podpisa pogodbe

- PZI projekti – 40 dni od podpisa pogodbe

Datum: 20.03.2006

Občina Postojna

Pomočnik vodje odd. za OPUN

Ivan Žnidaršič