## SKUPNA REKAPITULACIJA
Urejanje nadstropja objekta Kegljišča Postojna
SKUPNA REKAPITULACIJA
Investitor: OBČINA POSTOJNA,
Ljubljanska cesta 4, Postojna
A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
B. STROJNE INSTALACIJE
C. ELEKTRO INSTALACIJE
SKUPAJ | €
DDV 20% | €
SKUPAJ z DDV | €

## rekapitulacija
Urejanje nadstropja objekta Kegljišča Postojna
A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor: OBČINA POSTOJNA,
Ljubljanska cesta 4, Postojna
I. GRADBENA DELA | 0
II. OBRTNIŠKA DELA | 0
SKUPAJ brez DDV-ja | 0 | €
I. GRADBENA DELA
I.1. ZIDARSKA DELA | 0
I.2. TESARSKA DELA | 0
SKUPAJ | 0 | €
II. OBRTNIŠKA DELA
II.1. KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
II.2. STAVBNO POHIŠTVO | 0
II.3. KAMNOSEŠKA DELA | 0
II.4. KERAMIČARSKA DELA | 0
II.5. SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
II.6. TLAKARSKA DELA | 0
SKUPAJ | 0 | €

## GOIDELA
I. GRADBENA DELA
I.1. ZIDARSKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Dobava in polaganje PVC folije debeline 0,02 cm v sestavi tlaka. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
2. | Dobava in polaganje styroporja debeline 4 cm. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
3. | Dobava in polaganje kamene volne debeline 25 cm s parno zaporo. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
4. | Dobava in polaganje toplotnih zvočnih izolacijskih plošč iz mineralnih vlaken 2x50 mm s parno zaporo vred nad obstoječi strop kegljišča izdelan iz mavčnih plošč 60/60 cm v kaskadah (potrebno poskrbeti za zaščito stez kegljišča pred poškodbami v času montaže in čiščenje prostora kegljišča po končanih delih). | m2 | 575 |  | 0 | 575
5. | Izdelava armiranega cementnega estriha v debelini 5 cm, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in elementi. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
6. | Finalno čiščenje površin po končanih delih. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
7. | Zidarska pomoč pri vzidavah. | ur | 80 |  | 0
8. | Razna nepredvidena gradbena dela. Obračun po dejansko izvršenih delih z vpisom v gradbeni dnevnik. Predvideno je 10% gradbenih del. | cpl. | 1 |  | 0
9. | Razna nepredvidena dela-pomoč obrtnikom. Obračun po dejansko izvršenih delih z vpisom v gradbeni dnevnik. Predvideno je 10% obrtniških del. | cpl. | 1 |  | 0
10. | Razna nepredvidena dela - pomoč instalaterjem. Obračun po dejansko izvršenih delih z vpisom v gradbeni dnevnik. Predvideno je 5% instalacijskih del. | cpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I.2. TESARSKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine od 2-4 m, postavitev in odstranitev. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. OBRTNIŠKA DELA
II.1. KLJUČAVNIČARSKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Dobava in postavitev INOX talne pripire. | m1 | 19 |  | 0
2. | Dobava in postavitev predpražnika dimnezij 150 cm x 150 cm - tapison z gumi obrobo. | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža predelnih montažnih sten debeline 12 cm iz dvojnih (2x mavčna plošča debeline 12,5 mm+izolacija + 2x mavčna plošča )mavčnih plošč (kot naprimer tip RIGIPS RBI), katere so pritrjene na podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov (75 mm). Med pocinkane profile bodo vstavljene plošče (kot naprimer tip NOVOTERM LIF/S-50), komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in elementi. | m2 | 296.07 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža predelnih vodoodpornih montažnih sten 12 cm iz dvojnih (2x mavčna plošča debeline 12,5 mm+izolacija + 2x mavčna plošča ) mavčnih plošč (kot naprimer tip RIGIPS RBI), katere so pritrjene na podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov (75 mm). Med pocinkane profile bodo vstavljene plošče (kot naprimer tip NOVOTERM LIF/S-50), komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in elementi. | m2 | 93.07 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža stropa iz mavčnih plošč 12 mm na pocinkani podkonstrukciji - gladko in mavčnih plošč 60/60 cm ( 50% gladko, 50% plošče), komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in elementi. V ceni upoštevati 8 revizijskih odprtin. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
6. | Izdelava, dobava in montaža stropa iz mavčnih plošč 12 mm na pocinkani podkonstrukciji - gladko in mavčnih plošč 60/60 cm ( sztop v obstoječem kegljišču), komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in elementi (potrebno poskrbeti za zaščito stez kegljišča pred poškodbami). | m2 | 88 |  | 0 | 88
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. STAVBNO POHIŠTVO
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Izdelava,dobava in montaža enokrilnih, suhomontažnih, notranjih vrat dimenzij 90/210 cm. Krilo izdelano iz vodoodporne iverice, finalno obdelana v laminatu Melamin, po izbiri projektanta, 3X vpeta s panti v kovinski okvir-miniziran, opremljana s tesnilno gumo, kljuko kot naprimer Hoppe, cilindrično ključavnico. Vratno krilo v drugi barvi kot podboj, notranjost krila je v satovju. Okvir masiven, hrastov. Po shemi! Oznaka V3 | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava,dobava in montaža enokrilnih, suhomontažnih, notranjih vrat dimenzij 80/210 + 60 cm, z nadsvetlobo. Krilo izdelano iz vodoodporne iverice, finalno obdelana v laminatu Melamin, po izbiri projektanta, 3X vpeta s panti v kovinski okvir-miniziran, opremljana s tesnilno gumo, kljuko kot naprimer Hoppe, cilindrično ključavnico. Vratno krilo v drugi barvi kot podboj, notranjost krila je v satovju. Okvir masiven, hrastov. Po shemi! Oznaka V2 | kos | 4 |  | 0 | 525
3. | Izdelava,dobava in montaža drsnih, notranjih vrat v gips steno, dimenzij 100/210+60 cm, z nadsvetlobo. Krilo izdelano iz vodoodporne iverice, finalno obdelana v laminatu Melamin, po izbiri projektanta, 3X vpeta s panti v kovinski okvir-miniziran, opremljana s tesnilno gumo, kljuko kot naprimer Hoppe, cilindrično ključavnico. Vratno krilo v drugi barvi kot podboj, notranjost krila je v satovju. Okvir masiven, hrastov. Po shemi! Oznaka V1 | kos | 3 |  | 0 | 525
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
4. | Izdelava,dobava in montaža drsnih, notranjih vrat v gips steno, dimenzij 100/210 cm. Krilo izdelano iz vodoodporne iverice, finalno obdelana v laminatu Melamin, po izbiri projektanta, 3X vpeta s panti v kovinski okvir-miniziran, opremljana s tesnilno gumo, kljuko kot naprimer Hoppe, cilindrično ključavnico. Vratno krilo v drugi barvi kot podboj, notranjost krila je v satovju. Okvir masiven, hrastov. Po shemi! Oznaka V1 | kos | 8 |  | 0 | 525
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. KAMNOSEŠKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Izdelava, dobava in montaža okenskih notranjih polic iz poliranega kamna debeline 3 cm, širine 20 cm. | m1 | 55.4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. KERAMIČARSKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Dobava in postavitev talne keramike - bazenska keramika, ploščice 9 mm v lepilu. Ploščice dimenzij 20/30 cm. Upoštevati je potrebno tudi pripadajoči zaključni keramični cokel višine 10 cm.(keramika srednji cenovni razred) | m2 | 41 |  | 0
2. | Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami 20/30 cm.Vsi vogali imajo vgrajene zaščitne vogalne letvice. Stenska obloga iz keramičnih ploščic mora biti zgoraj zaključena s PVC zaključnim profilom enake barve kot keramične ploščice. Ploščice so fugirane z niansirano fugirno maso. | m2 | 140.53 |  | 0
3. | Dobava in oblaganje sten (pas) kuhinje s keramičnimi ploščicami 20/30 cm višine 120 cm.Vsi vogali imajo vgrajene zaščitne vogalne letvice.Stenska obloga iz keramičnih ploščic mora biti zgoraj zaključena s PVC zaključnim profilom enake barve kot keramične ploščice. | m2 | 6.24 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. SLIKOPLESKARSKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Kitanje, brušenje in slikanje betonskih stenskih površin z niansirano poldisperzijsko barvo,50% površin slikanih v temnih tonih. | m2 | 493.08 |  | 0
2. | Bandažiranje, kitanje in slikanje mavčnih stropnih plošč s poldisperzijsko barvo, 50% površin slikanih v temnih tonih. | m2 | 510.3 |  | 0 | 510.3
3. | Bandažiranje, kitanje in slikanje mavčnih stenskih plošč s poldisperzijsko barvo,50% površin slikanih v temnih tonih. | m2 | 664.73 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. TLAKARSKA DELA
št.postavke | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto | skupaj
1. | Dobava in polaganje tlaka: guma komplet s stenskimi zaključki, izravnalno maso in lepilom in vsemi pomožnimi deli | m2 | 469.3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0