## rekapitulacija
UREJANJE MESTNEGA TRGA - MALI TRG S PLOČNIKI IN
AVTOBUSNIMI POSTAJALIŠČI V POSTOJNI
Investitor: OBČINA POSTOJNA
REKAPITULACIJA
I. | MALI TRG | 0
II. | STROJNE INSTALACIJE | 0
III. | ELEKTRO IN TK INŠTALACIJE | 0
IV. | PLOČNIK OB TITOVI CESTI Z AVT. POSTAJALIŠČI | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV : | 0
OPOMBE:
Postavke proizvajalcev opreme so v popisih navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
V ponudbenih cenah so zajeta vsa potrebna dela s stroški deponiranja odvečnega
materiala in vsa potrebna dokumentacijo v skladu s predpisi!
Vse količine se pri obračunu upoštevajo v vgrajenem (raščenem) stanju!
Vsa pripravljalna in zaključna dela so upoštevana v cenah ponube!
Čiščenje vseh površin med gradnjo in finalno čiščenje površin je zajeto v cenah.
V cenah je potrebno upoštevati tudi:
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
2.) Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del
3.) Izdelavo geodetskih posnetkov izvedenih del, potrebnih za izdelavo PID dokumentacije
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.

## trg
I. | MALI TRG
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | BETONSKA IN AB DELA |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
8 | OPREMA |  |  |  | 0
9 | ZASADITVE |  |  |  | 0
10 | ELEKTRIKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
ŠIFRA | OPIS DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | ZNESEK
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, varnostni načrt, obveščanje javnosti in druga pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za zaporo gradbišča, dostavo in vgrajevanje materiala v času gradnje (dovoljeno za stranke, zagotavljanje peš prometa stanovalcem in dostavo). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infrastrukture z zavarovanjem operativnega pasa, postavljanje in zavarovanje profilov, z vsemi potrebnimi deli | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Rušenje vozišča iz asfalta povprečne debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 80 | 0 | 0
6 | Rušenje površin iz litega asfalta povprečne debeline do 5 cm na 10 cm podložnem betonu z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 220 | 0 | 0
7 | Rušenje kamnitih površin granitne in prane plošče debeline do 5 cm na 10 cm podložnem betonu z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 150 | 0 | 0
8 | Rušenje betonskih robnikov 15/25 cm na betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 70 | 0 | 0
9 | Rušenjebetonskih stopnic 15/30cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 50 | 0 | 0
10 | Rušenje AB zidov deb. 45 cm komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m3 | 5.3 | 0 | 0
11 | Rušenje AB stopnic komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m3 | 4.2 | 0 | 0
12 | Rušenje AB klančine in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m3 | 0.8 | 0 | 0
13 | Odstranitev obstoječih betonskih okroglih cvetličnih korit fi 100 cm in višine 50 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 12 | 0 | 0
14 | Odstranitev pranih plošč komplet s podložnim betonom deb. do 10 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m2 | 78 | 0 | 0
15 | Odstranitev pranih plošč komplet z AB podlago deb. cca 10 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m2 | 82 | 0 | 0
16 | Odstranitev granitnih kock komplet s podložnim betonom deb. do 10 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m2 | 3 | 0 | 0
17 | Pazljiva odstranitev obstoječih kamnitih tlakov pred vhodi v lokale komplet s podložnim betonom deb. do 10 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m2 | 3.4 | 0 | 0
18 | Pazljiva odstranitev betonskega tlaka pred vhodom v lokal komplet s predpražno rešetko z okvirjem deb. do 20 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m3 | 0.5 | 0 | 0
19 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, reklamnih tabel komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 5 | 0 | 0
20 | Rezanje asfalta in premaz stika z bitumensko emulzijo | m1 | 78 | 0 | 0
21 | Odstranitev obstoječega asfalta deb. do 10 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m2 | 287 | 0 | 0
22 | Odstranitev obstoječih betonskih jaškov s pokrovi in okvirji velikosti do 100/100 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 5 | 0 | 0
23 | Odstranitev obstoječega betonskega cvetličnega korita velikosti 4,5/4,5/0,7 m in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 1 | 0 | 0
24 | Odstranitev obstoječih drogov javne razsvetljave višine do 4 m in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 2 | 0 | 0
25 | Odstranitev betonskih temeljev drogov javne razsvetljave in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 3 | 0 | 0
26 | Odstranitev obstoječe klopice, podstavki betonski, sedišče lesene letvice, širina 50 cm in višina 70 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m1 | 2.5 | 0 | 0
27 | Izsek utorov AB stene za vertikalne vezi dim. 20/20 cm in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m1 | 92 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni in delno ročni izkop terena III.- IV.ktg in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m3 | 270 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop terena III. - IV. ktg za temelje in odvoz v začasno deponijo po izboru izvajalca s ponovnim vgrajevanjem | m3 | 100 | 0 | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop terena V. ktg za temelje in odvoz v začasno deponijo po izboru izvajalca s ponovnim vgrajevanjem | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Planiranje dna temelja +- 1 cm komplet z utrjevanjem | m2 | 210 | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev tampona 0/32 mm pod AB ploščo v debelini 30 cm komplet s planiranjem in potrebnim utrjevanjem in valjanje do zbitosti 95 % po SPP | m3 | 140 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | BETONSKA IN AB DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 debeline 10 cm pod temelji | m3 | 13.8 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,30 m3/m1 C 20/25 (temelji) | m3 | 36.3 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,12 m3/m2 C 25/30 (AB plošča deb. 12 cm - kamniti tlak). Beton se vgrajuje v projektiranem naklonu | m3 | 28 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,15 m3/m2 C 25/30 (AB plošča deb. 15 cm - kamniti tlak). Beton se vgrajuje v projektiranem naklonu | m3 | 26 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,15 m3/m2 C 25/30 (AB plošča deb. 15 cm - klančina). Beton se vgrajuje v projektiranem naklonu | m3 | 1.9 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20-0,30 m3/m2 C 25/30 (AB stopnice) | m3 | 30 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona MB 25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske konstrukcije: stene zidov,plošče od 0,20 do 0,30 m3/m2,1. | m3 | 6 | 0 | 0
8 | Izdelava dilatacije AB plošče z vsemi potrebnimi deli, vključno z zaščito z dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom. Dilatacije izvesti na 20 m2 | m1 | 44 | 0 | 0
9 | Dobava, krivljenje in polaganje armature
| a) armatura RA 400/500, fi do 12 mm | kg | 2500 | 0 | 0
| b) armatura RA 400/500, fi nad 12 mm | kg | 2500 | 0 | 0
| c) mrežna armatura MA 500/560 | kg | 8000 | 0 | 0
| BETONSKA IN AB DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
1 | Čiščenje obstoječega objekta do betona, izdelava izravnave v deb. 2 cm ter položitev vertikalne hidroizolacije iz varilnih trakov V4 na predhodni bitumenski premaz, zaščita vertikalne H.I. s toplotno izolacijo XPS plošče v deb. 4 cm, vse komplet | m2 | 55 | 0 | 0
2 | Prilagoditev višin novega končanega tlaka in višin obstoječih vhodov v lokale z AB estrihim, vse komplet. Višinske razlike do 10 cm | m2 | 10 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA
1 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev s preboji za instalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje - ravnina | m2 | 110 | 0 | 0
2 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev s preboji za instalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje - krivina | m2 | 110 | 0 | 0
3 | Dobava in izdelava opaža roba AB plošče višine do 20 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje - ravnina | m1 | 130 | 0 | 0
4 | Dobava in izdelava opaža roba AB plošče višine do 20 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje - krivina | m1 | 70 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije s postavitvijo gradbenih profilov, s potrebnim niveliranjem in meritvami. | m1 | 74 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m v zemljini III.do IV. ktg globine 0-2 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 148 | 0 | 0
3 | Zasip jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm z dobavo in dovozom materiala iz začasne deponije. Modul zbitosti 60MPa | m3 | 136 | 0 | 0
4 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter z odvozom na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja, v terenu IV.-V. ktg | m2 | 46 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje PVC 150 mm gladkih cevi SN 8 komplet s potrebnimi koleni, na betonsko podlogo in polno obbetoniranje, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m1 | 24 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje PVC 200 mm gladkih cevi SN 8 komplet s potrebnimi koleni, na betonsko podlogo in polno obbetoniranje, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m1 | 50 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje drenažnih cevi DN 10 cm v drenažni material ovit s filcem | m1 | 65 | 0 | 0
8 | Izdelava okroglega peskolova iz betonskih cevi z betonskim temeljem z vodo nepropustnega dna jašek FI 50 cmpovprečne globine 1.50 komplet z vsemi priključki. | kom | 3 | 0 | 0
9 | Dobava materiala in izdelava jaškov BC fi 60cm, globine do 1,2 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z pokrovom obdelanim s končnim tlakom (inox okvir, oljni jašek), | kom | 4 | 0 | 0
10 | Dobava materiala in izdelava jaškov BC fi80cm, globine do 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z pokrovom obdelanim s končnim tlakom (inox okvir, oljni jašek), | kom | 4 | 0 | 0
11 | Spust obstoječih jaškov (el., PTT...) na novo višino terena | kom | 3 | 0 | 0
12 | Dvig obstoječih jaškov (el., PTT...) na novo višino terena | kom | 3 | 0 | 0
13 | Predelava obstoječih jaškov (el., PTT...) z dobavo in montažo povoznih pokrovov 60/60cm v inox okvirju obdelanih kot tlak | kom | 6 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža povoznih pokrova 50/50cm v inox okvirju obdelanega kot tlak | kom | 3 | 0 | 0
15 | Izdelava priključka PVC cevi na obstoječ betonski revizijski jašek. Kanalizacija je pod obratovanjem | kom | 3 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža montažnih kanalet na betonsko podlago z obbetoniranjem-naprimer kanaleta faserfix super ks 200 tip 01-Hauraton-kanalete so grete. Fuge se ob vgradnji trajno zatesni s tesnilno maso. Kanalete so obstojne na zmrzovanje in sol. Kanalete nižje globine - 27,5 cm | m1 | 27 | 0 | 0
17 | Komplet izdelava jaška bazenske tehnike tlorisnih dimenzij 2.50*2.50*1.80m s povoznim pokrova 80/80cm v inox okvirju obdelanega kot tlak ( izkop III.-IV.ktg 30,00m3, zasip s tamponskim materialom z utrjevanjem 20,00m3, planiranje dna 9,81m2, podložni beton MB 15/16 10 cm 0,70m3, armiran beton MB 16/20 7,50m3, dvostranski opaž sten 45,00m2, opaž plošče s podpiranjen do 2.00m 6,50m2, hidroizolacija sten 45,00m2, armatura 900,00kg) | kom | 1 | 0 | 0
18 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 74 | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | ZUNANJA UREDITEV
1 | Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1cm debeline do 30 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Modul zbitosti ME110 Mpa | m3 | 350 | 0 | 0
2 | Nasutje z materialom iz izkopa s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1cm. Modul zbitosti ME110 Mpa | m3 | 100 | 0 | 0
3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8 iz zmesi zrn peska karbonatnih kamnin v debelini 4 cm, ročno. | m2 | 200 | 0 | 0
4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 11 iz zmesi zrn peska silikatnih kamnin v debelini 4 cm, ročno | m2 | 50 | 0 | 0
5 | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz karbonatnih kamnin v debelini 6 cm, ročno | m2 | 50 | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev kamnitih plošč žgani repen 60/30/3 cm, polaganje v pasovih v cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del na AB ploščo, vse komplet. Fuge širine cca 5 mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli. | m2 | 154 | 0 | 0
7 | Dobava in vgraditev kamnitih plošč žgani repen 60/15-30/3 cm na cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del, izdelava dilatacij, vse komplet - vertikalna obloga čel stopnic višine do 30 cm vključno s sidranjem z inox sidri v AB stopnico. Fuge širine cca 5mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli. | m2 | 26 | 0 | 0
8 | Dobava in vgraditev kamnitih plošč žgani repen 60/30-40/3 cm, polaganje v pasovih v cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del na AB konstrukcijo, vse komplet. Fuge širine 5mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli - nastopne ploskve stopnic | m2 | 45 | 0 | 0
9 | Dobava in vgraditev kamnitih plošč iz žganega granita, dim 60/12/3 cm (vzorec parketa)na cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del, vse komplet. Fuge širine 5mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli. | m2 | 175 | 0 | 0
10 | Izvedba samorazlivnega MAPEI ali drugega ustreznega primernega hidroizolacijskega tlaka (samorazlivni hidroizolacijski tlak - trije nanosi z mrežico), komplet s pripravo podlage in vsemi potrebnimi deli in materialom na izvedeno AB konstrukcijo | m2 | 320 | 0 | 0
11 | Izvedba MAPEI ali drugega ustreznega primernega hidroizolacijskega premaza (osnovni in končni premaz po recepturi dobavitelja), komplet s pripravo podlage in vsemi potrebnimi deli in materialom na izvedeno AB konstrukcijo | m2 | 280 | 0 | 0
12 | Izdelava dilatacije kamnitega tlaka in AB plošče na cca 20 m2 površine, zaščita fug v kamnitem tlaku s predhodno impregnacijo, trajnoelastičnim dvokomponentnim kitom v barvi cementa. Dilatacija izvedena s predhodno impregnacijo, trajnoelstičnim kitom in umestitvijo polietilenske vrvi v fuge dilatacije, vse komplet | m1 | 320 | 0 | 0
13 | Dobava, izdelava in montaža krožnih lesenih klopic ob zelenicah na železni vroče cinkan podstavek in barvan po RALu - izbor projektanta ter sidran v AB temelj, sestavljene iz lesenih letev višine 6-20 cm, širine 4 cm in dolžine 50 cm. Letvice so pritrjene na ploščato nerjaveče železo - distančniki razmak 1,5 cm. Les je MASARANDUBE ali drugi vremensko odporen les. Klopice se izdela po detajlu projektanta. | m1 | 17.8 | 0 | 0
14 | Dobava, izdelava in montaža lesene stopnice za posedanje, sestavljene iz lesa Pynkado dim. 100/21 mm, gladka obdelava podnic, spodnja podkonstrukcija je kovinska vroče cinkana, nevidno vijačenje. | m2 | 15 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža obrobe iz proti koroziji zaščitenega jekla okoli zelenic (npr. linefix), komplet s pritrditvijo, polkrožno | m1 | 70 | 0 | 0
16 | Dobava in postavitev stolpnega prezračevalnika tip SP fi 400 mm, tip kape 1, pretok 1800 m3/h, h1 = 500, n = 6, h = 900, izdelan iz nerjavečega jekla ASI 304 poliran, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
8 | OPREMA
1 | Dobava in montaža igral M 143, komplet s pritrditvijo | kos | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža igral M 130, komplet s pritrditvijo | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža igral M 128, komplet s pritrditvijo | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev temeljev za postavitev otroških igral, komplet z izkopom, zasipom, betonom | kos | 3 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
9 | ZASADITVE
1 | Dobava in razstiranje humusa v zelenicah v obliki gomile v debelini 30 do 80 cm | m3 | 35 | 0 | 0
2 | Dobava in razstiranje lubja v zelenicah v debelini 5 cm na geotekstil | m2 | 60 | 0 | 0
3 | Dobava in vsaditev dreves tip CARPINOS BETULOS (beli gaber) velikosti 6 m, debelina debla 18-20 cm, zasaditev v jamo 180/180/180 cm,vse komplet izkop, zasip | kos | 6 | 0 | 0
| ZASADITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
10 | ELEKTRIKA
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dimenzij 0,5x1m, izdelava podlage iz peska v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmaflex cevi premera 110mm in 1x stigmaflex cevi premera 75mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni...), zasip s peskom 30 cm nad temenom cevi, zasip preostalega dela kanala s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca s križnimi sponkami in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. | m1 | 150 | 0 | 0
2 | Izkop v terenu III. do IV.ktg. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dimenzij 0,8x0,8x1,0m z betonom MB30, komplet z pokrovom, obdelanim s kamnom (inox okvir), obdelava jaška, izkop, zasip | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in postavitev kandelabra Cromolight višine 9,0 m z štirimi svetilkami Morfomatic moči 100 W z dvojnimi nosilci. Svetilke so opremljene s sijalkami in elektronsko predstikalno napravo ter potrebnim montažnim priborom. V ceno zajeti tudi pritrditev na AB temelj in dobava sider. Barva po izboru investitorja - predvideno RAL 7016. | kos | 1 | 0 | 0
| ELEKTRIKA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen

## strojnadela
II. | STROJNE INSTALACIJE
1 | ZUNANJI VODOVOD - STROJNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZUNANJI VODOVOD - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3 | PRESTAVITEV PREZRAČEVALNIKA ODT |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
1 | ZUNANJI VODOVOD
1. | Izdelava vodomernega jaška (jašek 1), komplet z vsemi fazonskimi kosi ter vodomerjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom (po specifikaciji)
80x80x60mm
| Kombiniran vodomer DN15 | kos | 1
| Zobata spojka DN25 | kos | 2
| Navojna pipa z izpustno pipico DN25 | kos | 2
| Ovalni zasun DN25 | kos | 2
| Čistilni kos DN25 | kos | 2
| Demontažni kos DN25 | kos | 2
| Nepovratni ventil DN 25 | kos | 2
| T-kos DN25/25 | kos | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava vodovodnega jaška (jašek 2,3), komplet z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom (po specifikaciji)
60x60x120mm
| Zobata spojka DN25 | kos | 1
| Ovalni zasun DN25 | kos | 2
| Čistilni kos DN25 | kos | 1
| Demontažni kos DN25 | kos | 1
| Izpustna pipica | kos | 2
| T-kos DN25/25 | kos | 1
|  | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Izdelava vodovodnega jaška (jašek 4), komplet z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom (po specifikaciji)
40x40x35mm
| Navojna pipa z izpustno pipico DN25 | kos | 1
| Hitra spojka DN 25 | kos | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | LTŽ kanalski pokrov komplet z okvirjem za vzidavo dim. 600x600mm - 150 kN, z dobavo in montažo
| - jašek 2,3 | kos | 2 | 0 | 0
5. | Pločevinasti pokrov komplet z okvirjem za vzidavo dim. 600x600mm - v tehnološkem jašku, z dobavo in montažo
| - jašek 1 | kos | 1 | 0 | 0
6. | Inox pokrov jaška z zgornjo plastjo po dogovoru z arhitektom, komplet z okvirjem za vzidavo dim. 400x400mm - zimski čas, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0 | 0
7. | Inox lahki pokrov jaška s povezovalno odprtino (fleksibilni vodni priključek letnega šanka), dim. 400x400mm - letni čas, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0 | 0
8. | Inox rešetka za odvodni jašek 5, dim. 400x400mm - letni čas, z vsem potrebni pritrdilnim in tesnilnim materialom z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža INOX talnega sifona z INOX rešetko dimenzij 250x250mm, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, za vgradnjo v odvodni jašek 5
| DN100 | kos | 1 | 0 | 0
10. | Antikorozijska zaščita armatur z bitumenskim premazom
| ocena | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Objemna spojka - ogrlica za montažo na NL cev, z dobavo in montažo dimenzij
| NL250/PE32 | kos | 1 | 0 | 0
12. | Litoželezni prirobnični klinasti EURO zasun kompet s protiprirobnicami, vretenom, cestno kapo, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
13. | Izdelava priklopa na predviden vodovodni priključek, z vsem potrebnim drobnim materialom
|  | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža jaška centralnega avtomatskega namakalnega sistema s programatorjem in ustreznimi razpršilci za zelenico velikosti 64-68m2, komplet z el. magnetnim ventilom, ovalnim zasunom in izpustno pipico.
| dim. jaška - 40x30cm | kos | 2 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža JE cevi za sanitarno pitno vodo in namakanje trat, komplet s fitingi ter izolacijskim in tesnilnim materialom
| DN32 | m | 30 | 0 | 0
| DN25 | m | 20 | 0 | 0
| DN15 | m | 10 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža duktilnih cevi za odvodnjavanje, komplet s tesnilnim materialom ter fazonskimi kosi
| DN125 | m | 36 | 0 | 0
| DN75 | m | 30 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža čistilnega T kosa, komplet s tesnilnim materialom ter fazonskimi kosi
| NL DN75 | kos | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža polietilenskih cevi proizvod TOTRA Ljubljana tip PE80 za delovni tlak 12,5 bar, kpl. s spojnim in tesnilnim materialom
| d32 x 3,2 | m | 80 | 0 | 0
19. | Dezinfekcija temeljito izpiranje in bakteriološka analiza vode iz omrežja
|  | m | 1 | 0 | 0
20. | Zapiranje ter ponovno odpiranje vode, obveščanje potrošnikov o zapori
|  | kos | 1 | 0 | 0
21. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus in preizkusno obratovanje
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Dezinfekcija z temeljitim izpiranjem cevovoda in bakteriološka analiza vode cevovoda, ki je samo v SEZONSKI UPORABI!
2 | GRADBENA DELA
1. | Zakoličenje trase z določitvijo mikrolokacij posameznih elementov
|  | m | 90 | 0 | 0
2. | Naprava in postavitev profilov s poterebnim niveliranjem in meritvami
|  | m | 5 | 0 | 0
3. | Strojni jarka v terenu, preseka 60 x 120 cm, v terenu III. do IV. ktg
|  | m3 | 86 | 0 | 0
4. | Izdelava vodovodnih jaškov po detajlu, z vgradnjo armature in betona in izdelavo opaža komplet z a.b. ploščo in vgradnjo pokrova ter izkopom in odvozom materiala na deponijo
| dim. 60 x 60 x 120 | kos | 2 | 0 | 0
| dim. 80 x 80 x 120 - v jašku tehnologije | kos | 1 | 0 | 0
| dim. 40 x 40 x 35 | kos | 2 | 0 | 0
5. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v predvideni niveleti po profilu
|  | m2 | 6 | 0 | 0
6. | Dobava in izdelalva posteljice iz agregatnega materiala granulacije do ø 4 mm v debelini 15 cm
|  | m3 | 12 | 0 | 0
7. | Dobava in izdelava zaščitnega zasipa z agregatnim materialom granulacije do ø 4 mm in sicer 30 cm nad temenom cevi
|  | m3 | 24 | 0 | 0
8. | Zasip jarka z tamponom ter utrjevanje z nabijanjem po plasteh 30 cm
|  | m3 | 30 | 0 | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo v razdalji do 2,0 km
|  | m3 | 40 | 0 | 0
10. | Dobava in planiranje zemlje po obstoječih zelenicah z sejanjemm trave
|  | m2 | 10 | 0 | 0
11. | Rušenje obstoječih tlakov ter postavitev vprvotno stanje
|  | m2 | 45 | 0 | 0
12. | Zavarovanje gradbišča in pridobitev soglasij za zaprtje regionalnih inlokalni cest
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Lokacija obstoječih komunalnih vodov z zarisom na terenu
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
3 | PRESTAVITEV PREZRAČEVALNIKA ODT
1. | Pločevinasti kanali iz pocinkane pločevine debeline 1,00 mm za izdelavo vseh pravokotnih kanalov in priključkov, komplet z okvirjem in protiokvirjem za spajanje, skupne teže
|  | kg | 300 | 0 | 0
2. | Pločevinasti spiro kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,5 mm za izdelavo okroglih kanalov komplet s fazoni, z okvirjem in protiokvirjem za spajanje, skupne dolžine
| DN350 | m | 16 | 0 | 0
3. | Razno profilno železo za pritrditev kanalov, komplet z vijačnim, pritrdilnim ter varilnim materilom ter dobavo in montažo
|  | kg | 200 | 0 | 0
4. | Stolpni prezračevalnik IMP tip SP - inox izvedbe (obdelava po želji arhitekta), komplet s usmerjevalnim nastavkom, s kapnim zaključkom tip T2 za montažo na ravno podlago (trg) s povezavo na kanal, z dobavo in montažo
| d=360, H=1100 | kos | 1 | 0 | 0
5. | Antikorozijska zaščita z bitumenskim premazom in Ibizol trakom vseh kovinskih delov kanalov in pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju položenih v zemljo
|  | m² | 36 | 0 | 0
6. | Antikorozijska zaščita z minijem vseh kovinskih delov konzol in pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju
|  | m² | 10 | 0 | 0
7. | Pleskanje miniziranih delov
|  | m² | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## elektrotkdela
III. | ELEKTRO IN TK INŠTALACIJE
1 | GRADBENA DELA VISOKA NAPETOST |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA NIZKA NAPETOST |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA TK IN CATV |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA JR IN NN OMREŽJE |  |  |  | 0
5 | NN OMREŽJE - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
6 | JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
ŠIFRA | OPIS DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | ZNESEK
1 | GRADBENA DELA VISOKA NAPETOST
1 | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 60 cm in globine 100 cm in izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije (2 x stigmaflex cev fi 160mm), zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim oz.tamponskim materialom, dobava in postavitev 1xopozorilnega traku v jarek na globini 0,4m od vrha terena, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,6m od vrha terena, nakladanje viška in odvoz na deponijo po izboru izvajalca, čiščenje trase (v postavki je zajeta dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca s križnimi spojkami in ostalimi potrebnimi deli in materialom). | m | 95 | 0 | 0
2 | Izdelava armiranobetonskega kabelskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,5m, izkop v zemljini IV.ktg, jašek opremljen s težkim LTŽ pokrovom 60/60 cm, napis "ELEKTRIKA", komplet, nakladanje in odvoz materiala. | kos | 2 | 0 | 0
3 | Sodelovanje z Elektro distribucijo.. | kpl | 1 | 0 | 0
GRADBENA DELA VISOKA NAPETOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA NIZKA NAPETOST
1 | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 50 cm in globine 100 cm in izdelava 3 cevne kabelske kanalizacije (3xstigmaflex cev fi 110mm), zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim oz.tamponskim materialom, dobava in postavitev 1xopozorilnega traku v jarek na globini 0,4m od vrha terena, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,6m od vrha terena, nakladanje viška in odvoz na deponijo do 5km, čiščenje trase (v postavki je zajeta dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca s križnimi spojkami in ostalimi potrebnimi deli in materialom). | m | 43 | 0 | 0
2 | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 50 cm in globine 100 cm in izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije (2xstigmaflex cev fi 110mm), zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim oz.tamponskim materialom, dobava in postavitev 1xopozorilnega traku v jarek na globini 0,4m od vrha terena, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,6m od vrha terena, nakladanje viška in odvoz na deponijo do 5km, čiščenje trase (v postavki je zajeta dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca s križnimi spojkami in ostalimi potrebnimi deli in materialom). | m | 85 | 0 | 0
3 | Izdelava armiranobetonskega kabelskega jaška dimenzij 1,2x1,2x1,2m, izkop v zemljini IV.ktg, jašek opremljen s težkim LTŽ pokrovom 60/60 cm, napis "ELEKTRIKA", komplet, nakladanje in odvoz materiala. | kos | 3 | 0 | 0
4 | Sodelovanje z Elektro distribucijo.. | kpl | 1 | 0 | 0
GRADBENA DELA NIZKA NAPETOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA TK IN CATV
1 | Označitev poteka obstoječih TK kablov s pomočjo obstoječe izvršilne dokumentacije in iskalca kablov - predvideno. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Trasiranje nove trase zemeljskega kabla ali kabelske kanalizacije. | m | 145 | 0 | 0
3 | Ročni izkop zemlje v prostorskih metrih - odkop obstoječega TK kabla. Zasip s presejanim izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz odvečnega materiala in ureditev trase - zemljišče III.ktg.. | m3 | 12 | 0 | 0
4 | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 100 cm in globine 100 cm in izdelava 6 cevne kabelske kanalizacije (2x3stigmaflex cev fi 125mm) za potrebe Telekoma, in izdelava 4 cevne kabelske kanalizacije (2x2stigmaflex cev fi 50mm) za potrebe kabelske kanalizacije, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim oz.tamponskim materialom, dobava in postavitev 1xopozorilnega traku v jarek na globini 0,4m od vrha terena, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,6m od vrha terena, nakladanje viška in odvoz na deponijo do 5km, čiščenje trase (v postavki je zajeta dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca s križnimi spojkami in ostalimi potrebnimi deli in materialom). | m | 85 | 0 | 0
5 | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 40 cm in globine 100 cm in izdelava 4 cevne kabelske kanalizacije (2x2stigmaflex cev fi 50mm), za potrebe kabelske kanalizacije, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim oz.tamponskim materialom, dobava in postavitev 1xopozorilnega traku v jarek na globini 0,4m od vrha terena, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,6m od vrha terena, nakladanje viška in odvoz na deponijo do 5km, čiščenje trase (v postavki je zajeta dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca, ponovno asfaltiranje pločnika, itd). | m | 34 | 0 | 0
6 | Izkop jame za kabelski jašek dimenzije 1,8x1,8x1,9m, izdelava stenskega in stropnega opaža, dobava in namestitev armature, betoniranje sten in stropa z betonom C20/25, razopažanje, betoniranje dna jaška z betonom C16/20, montaža težkega LŽ pokrova in obbetoniranje z C8/10, odvoz odkopanega materiala, ometavanje in finalna obdelava jaška, v zemljišču IV.ktg.. | kos | 2 | 0 | 0
7 | Dodatek za izdelavo telefonskega kabelskega jaška 1,8x1,8x1,9m na obstoječem telefonskem kablu ali cevjo ali med ovirami. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža pocinkane sohe L = 1050mm tip TG v kabelski jašek. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža pocinkane konzole (komplet) dimenzij 355mm tip TG na obstoječo soho. | kos | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava geodetskega posnetka do 200m. | kos | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek. | m | 1 | 0 | 0
GRADBENA DELA TK IN CATV SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA JR IN NN OMREŽJE
1 | Rezanje in odvoz asfalta, strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dimenzij 0,4x1m, izdelava podloge iz suhega betona C 10/15 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmaflex cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni...) obbetoniranje z betonom C 10/15 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. | m | 88 | 0 | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dimenzij 0,4x1m, izdelava podloge iz suhega betona 10/15 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmaflex cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni...) obbetoniranje z betonom C 10/15 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. | m | 46 | 0 | 0
3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dimenzij 0,4x1m, izdelava podloge iz suhega betona 10/15 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmaflex cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni...) obbetoniranje z betonom C 10/15 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala, odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. | m | 68 | 0 | 0
4 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV.ktg. dimenzij 0,4x1m, izdelava podloge iz mivke v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmaflex cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni...) obbetoniranje z betonom C 10/15 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca. | m | 24 | 0 | 0
5 | Izkop v terenu III. do IV.ktg. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dimenzij 600x600x1500mm z betonom MB30, armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo neprofiriranih cevi premera 63mm. | kos | 7 | 0 | 0
6 | Izkop v terenu III. do IV.ktg. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dimenzij 0,8x0,8x0,9m z betonom MB30, litoželeznim pokrovom za lahki promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Izkop v terenu III. do IV.ktg. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dimenzij 0,8x0,8x0,9m z betonom C 25/30, litoželeznim pokrovom za težki promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izkop v terenu III. do IV.ktg. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60cm z betonom C 25/30, litoželeznim pokrovom za lahki promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA. | kos | 13 | 0 | 0
9 | Stigmaflex cev
| fi 110 mm | m | 12 | 0 | 0
| fi 63 mm | m | 26 | 0 | 0
10 | Drobni material. | kpl | 1 | 0 | 0
GRADBENA DELA JR IN NN OMREŽJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5 | NN OMREŽJE - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, vgradnja, meritve, preizkus
1 | Kabel PP00 položen v kabelsko kanalizacijo, na kabelske police, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom.
| 4x25 mm2 | m | 150 | 0 | 0
2 | Priklop kabla PP00 4x25 mm2 na prosti izvod NN polja v TP, komplet z varovalkami NV/3x25A. | kos | 1 | 0 | 0
3 | V merilno priključno omaro MPO-JR (omara skupna s prižigališčem, zajeta v popisu JR) se namesti sledeča oprema: | kos | 1 | 0 | 0
1x trifazni števec 230/400V/10-40A
3x PROTEC B
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
4 | Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilo cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso... | m | 30 | 0 | 0
5 | Priklop s strani elektro distribucije. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Drobni material. | kpl | 1 | 0 | 0
NN OMREŽJE - ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6 | JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material.
1 | Kabel PP00 položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom.
| 4x16+2,5 mm2 | m | 240 | 0 | 0
2 | Kabel PP00-Y položen na kabelsko kanalizacijo, kandelabre, inštalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| 4x2,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| 3x2,5 mm2 | m | 55 | 0 | 0
3 | Vodnik P/F (H07V-K) položen v inštalacijske cevi.
| 10 mm2 | m | 20 | 0 | 0
4 | Dobava in postavitev kandelabra Cromolight višine 9,0 m z dvemi svetilkami Morfomatic moči 100 W z dvojnimi nosilci. Svetilke so opremljene s sijalkami in elektronsko predstikalno napravo ter potrebnim montažnim priborom. V ceno zajeti tudi pritrditev na AB temelj in dobava sider. Barva po izboru investitorja - predvideno RAL 7016. | kos | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in postavitev kandelabra Cromolight višine 9,0 m z eno svetilko Morfomatic moči 100 W z nosilcem. Svetilke so opremljene s sijalkami in elektronsko predstikalno napravo ter potrebnim montažnim priborom. V ceno zajeti tudi pritrditev na AB temelj in dobava sider. Barva po izboru investitorja - predvideno RAL 7016. | kos | 2 | 0 | 0
6 | Svetilka javne razsvetljave z ravnim varnostno kaljenim steklom, z zrcalno eloksirano Al pločevino, zgornji del svetilke in predstikalna omarica iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, kompenzirana z redukcijsko vezavo "ECO", zaščitna stopnja IP65, zaščitni razred I, primerna za direktno montažo na 9 m drog, montaža pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr.CX100 COMFORT, 5CX 622 E-1PT1208, (Siteco) z visokotlačno natrijevo sijalko 1x HST 150W. Svetilka in njena postavitev morata ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS 81/2007 z dne 7.9.2007) | kos | 4 | 0 | 0
7 | Svetilka javne razsvetljave z ravnim varnostno kaljenim steklom, z zrcalno eloksirano Al pločevino, zgornji del svetilke in predstikalna omarica iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, kompenzirana z redukcijsko vezavo "ECO", zaščitna stopnja IP65, zaščitni razred I, primerna za direktno montažo na 9 m drog, montaža pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr.CX100 COMFORT, 5CX 622 E-1PT1208, (Siteco) z visokotlačno natrijevo sijalko 1x HST 250W. Svetilka in njena postavitev morata ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS 81/2007 z dne 7.9.2007) | kos | 5 | 0 | 0
8 | Kandelaber konusne izvedbe za pritrditev svetilke, v =9 m, privarjen na prirobnico za montažo na bet. temelj s sidrnimi vijaki in dimenzioniran za pričakovani pritisk vetra 75 daN/m2. Na višini 1m od terena naj bo odprtina v katero bo možno montirati priključno ploščico (glej enopolno shemo priključne ploščice).Odprtina je zaprta s pokrovom, katerega izvedba mora garantirati vodotesnost in onemogočiti odprtje brez specialnega orodja. Kandelaber mora biti antikorozjisko zaščiten (vroče pocinkanje) in imeti priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem. Vključno ožičenje in priključni pribor za vgradnjo v kandelabre po enopolni shemi, z nogo za pritrditev z vijačenjem na temelj komplet z dobavo in montažo. Proizvajalec: Terralux ali podobno | kos | 9 | 0 | 0
9 | Konzolni drog cestne razsvetljave višine h= 10 m s konzolno ročico dolžine 5,5 m, obešeno na jekleno vrv (ali druga ustrezna rešitev), za III. vetrovno cono, postavljen v temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke, vročecinkan s priključno ploščo in kompletnim ožičenjem | kos | 2 | 0 | 0
10 | 4x utripalec premera 300 mm z rumenimi led diodami v ohišju IP 65, s konstrukcijo v izvedbi iz vročepocinkanih jeklenih profilov, postavljeni na konzolni drog s priključitvijo in vsemi potrebnimi deli | kos | 2 | 0 | 0
11 | Nizkotlačna Na svetilka 90 W v ohišju IP 65 s sijalko, pritrjena na nosilno konstrukcijo utripalcev s priključitvijo in vsemi potrebnimi deli | kos | 2 | 0 | 0
12 | Osvetljen dvostranski prometni znak III-6 "Prehod za pešce", s sijalko, pritrjen na konzolni drog s priključitvijo in vsemi potrebnimi deli | kos | 2 | 0 | 0
13 | Prostostoječa JR omara dim. (0,75x 1,1x 0,3) m izdelana iz nerjavečega pločevine z dvemi vrati in ključavnicami, z vsebino: - 3f števec - 1p varovalni elementi 25/x A (5 kos) - 3p varovalni elementi 100/x A (4 kos) - pretikalo 4G 10-51-U (2 kos) - stikalo 4G 63 – 10-U (1 kos) - kontaktor K63 (1 kos) - PR rele 41 C s podnožjem TLK 1441 (1 kos) - stikalna ura - fotorele + fotosonda | cpl | 1 | 0 | 0
14 | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL". | m | 300 | 0 | 0
15 | Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe za priključitev na ozemljilo cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso... | m | 90 | 0 | 0
16 | Vodnik P/F-Y 25 mm2. | m | 20 | 0 | 0
17 | Prižigališče P-JR, prostostoječa dvodelna omarica (nameščena v TP), iz dekapirane pločevine, 2x dekorativno pobarvana, dimenzij 600x2000x400 mm, IPP55 (min), z odprtino za odčitavanje števca, opremljena s sledečo opremo:
3x PROTEC B
1x glavno stikalo 4G49-10-U
3x podnožje PPI100 z varovalkami 16A
6x EZN/25 z varovalkami 10, 6A
2x preklopnik 4G10-53-U
1x kontaktor IK40
2x kontaktor IK22
1x fotorele s senzorjem (s senčnikom senzorja)
1x stikalna ura
1x ključavnica (vzd.podjetje JR)
1x ključavnica (elektro distribucija)
enpolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke, pritrjevanje kablov...
|  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 | 0 | 0
19 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## plocnikzAP
IV. | PLOČNIK OB TITOVI CESTI Z AVT. POSTAJALIŠČI
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
ŠIFRA | OPIS DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | ZNESEK
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, varnostni načrt, obveščanje javnosti in druga pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih vodov. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za zaporo vozišča v času gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektov in gradnji infrastrukture. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zakoličenje trase z zavarovanjem operativnega pasa | m1 | 230 | 0 | 0
6 | Postavljanje in zavarovanje gradbenih prečnih profilov dvostranski | kom | 12 | 0 | 0
7 | Strojni zasek asfalta in premaz stikov s polstabilno emulzijo | m1 | 280 | 0 | 0
8 | Rušenje vozišča iz asfalta povprečne debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 360 | 0 | 0
9 | Rušenje vozišča iz asfalta povprečne debeline do 5 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 280 | 0 | 0
10 | Rušenje betonskih robnikov 8/20 cm na betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 65 | 0 | 0
11 | Rušenje betonskih robnikov 15/25 cm na betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 285 | 0 | 0
12 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, reklamnih tabel komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 5 | 0 | 0
13 | Odstranitev betonskih temeljev drogov javne razsvetljave in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 3 | 0 | 0
14 | Odstranitev obstoječih betonskih jaškov s pokrovi in okvirji velikosti do 80/80 cm, globine do 2 m in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 2 | 0 | 0
15 | Odstranitev obstoječih betonskih jaškov s pokrovi in okvirji velikosti nad 80/80 cm, globine nad 2 m in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | kos | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni in delno ročni izkop terena III.- IV.ktg in odvoz v trajno deponijo po izboru izvajalca s plačilom komunalne takse | m3 | 270 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop terena III. - IV. ktg za temelje in odvoz v začasno deponijo po izboru izvajalca s ponovnim vgrajevanjem | m3 | 100 | 0 | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop terena V. ktg za temelje in odvoz v začasno deponijo po izboru izvajalca s ponovnim vgrajevanjem | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Planiranje planuma spodnjega ustroja s točnostjo -+3 cm v ravnem zemljišču z utrjevanjem na ME 60 Mpa. | m2 | 720 | 0 | 0
5 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz kamnin z dovozom materiala, granulacije do 125 mm. Modul zbitosti ME110 Mpa | m3 | 210 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije s postavitvijo gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 135 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m v zemljini III.-IV.ktg, globine 0-2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 220 | 0 | 0
3 | Odkop obstoječega tampona z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na začasno deponijo in ponovno vgrajevanje za zasip kanalizacije v plasteh s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Zasip jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm z dobavo in dovozom materiala iz začasne deponije. Modul zbitosti 60MPa | m3 | 190 | 0 | 0
5 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 50 m v terenu IV.-V. ktg | m2 | 82 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo, polno obbetonirane, s priključitvijo na revizijske jaške (priključki na peskolove), cevi fi 200 mm SN8, komplet z izkopom in zasipom jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Modul zbitosti 100 Mpa. | m1 | 35 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo, polno obbetonirane, s priključitvijo na revizijske jaške, cevi fi 250 mm SN8, komplet z izkopom in zasipom jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Modul zbitosti 100 Mpa. | m1 | 30 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo, polno obbetonirane, s priključitvijo na revizijske jaške, cevi fi 300 mm SN8, komplet z izkopom in zasipom jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Modul zbitosti 100 Mpa. | m1 | 70 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih jaškov DN 80 cm iz betonskih cevi, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB 15 10 cm, prehodno ploščo in izravnalnim obročem. Višina jaška 1.5-2.00m. Število priključkov do 3 | kom | 5 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja peskolovov DN 50 cm iz betonskih cevi, komplet z vtoki in iztoki in betonskim pokrovom. Višina jaška 1.0-1.5m. Število priključkov do 3 | kom | 8 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 50cm opremljenih z zaklepom z montažo na AB venec. Pokrov nosilnosti 125 KN | kom | 8 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm opremljenih z zaklepom z montažo na AB venec. Pokrov nosilnosti 400 KN | kom | 5 | 0 | 0
13 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom. | m1 | 100 | 0 | 0
14 | Izdelava geodetskega posnetka komunalnih naprav | kpl | 1 | 0 | 0
0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZGORNJI USTROJ
1 | Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1cm debeline do 30 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Modul zbitosti ME110 Mpa | m3 | 220 | 0 | 0
2 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8 iz zmesi zrn peska karbonatnih kamnin v debelini 4 cm - pločnik | m2 | 300 | 0 | 0
3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 11 iz zmesi zrn peska silikatnih kamnin v debelini 4 cm | m2 | 420 | 0 | 0
4 | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz karbonatnih kamenin v debelini 6 cm | m2 | 420 | 0 | 0
5 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 11 iz zmesi zrn peska silikatnih kamnin v debelini 4 cm - ročno | m2 | 60 | 0 | 0
6 | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz karbonatnih kamenin v debelini 6 cm - ročno | m2 | 60 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 8/20 cm na betonsko podlago z obbetoniranjem z betonom C 15/20, robniki so odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m1 | 80 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 15/25 cm na betonsko podlago z obbetoniranjem z betonom C 15/20, robniki so odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m1 | 250 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona C 16/20 debeline 20 cm. | m2 | 60 | 0 | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo strojno neprekinjene črte, plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm. | m1 | 320 | 0 | 0
2 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo strojno neprekinjene črte, plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 50 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
3 | Doplačilo za izdelavo tankoslojne prekinjene označbe strojno, širina črte 12 cm. | m1 | 40 | 0 | 0
4 | Doplačilo za izdelavo tankoslojne prekinjene označbe strojno, širina črte 50 cm. | m1 | 6.5 | 0 | 0
5 | Doplačilo za posip s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m. | m2 | 46 | 0 | 0
6 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo puščine V-18, dolžine l=5 m, plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m.. | kom | 3 | 0 | 0
7 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo puščine V-19, dolžine l=5 m, plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m.. | kom | 4 | 0 | 0
8 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo puščine V-20, dolžine l=5 m, plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m.. | kom | 4 | 0 | 0
9 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo puščine V-21, dolžine l=5 m, plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m.. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo zaporna ploskev V-30, plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m.. | m2 | 130 | 0 | 0
11 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo BUS, piktogrami zebre…..., plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m. Obračun po m2 pobarvane površine. | m2 | 88 | 0 | 0
12 | Izdelava ostalih označb na vozišču (ločilni otoki - prečne poševne in vzdolžne črte in podobno) z enokomponentno belo barvo, plast suhe snovi je 250 mikronov. Črto se posuje s steklenimi kroglicami v količini 250 g/m2 oziroma 40 g/m. Obračun po m2 pobarvane površine. | m2 | 380 | 0 | 0
13 | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30 cm, dolžine 50 cm, zapolnjene z betonom MB 10 na 10 cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega nmateriala na gradbeno deponijo po izboru izvajalca, z vsemi stroški. | kom | 16 | 0 | 0
14 | Dobava in postavitev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 3,5 m. | kom | 12 | 0 | 0
15 | Dobava in postavitev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 4,0 m. | kom | 4 | 0 | 0
16 | Dobava in postavitev trikotnega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2.vrste, dolžina stranice a=60 cm. | kom | 3 | 0 | 0
17 | Dobava in postavitev okroglega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, dolžina stranice a=60 cm. | kom | 11 | 0 | 0
18 | Dobava in postavitev prometnega znaka velikosti 60/60 cm, podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste. | kom | 6 | 0 | 0
19 | Demontaža obstoječe predkrižiščne table. | kom | 1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen