## REK.-I.
REKAPITULACIJA METEORNA KANALIZACIJA
METEORNI KANAL JA | 0
METEORNI KANAL JA1 | 0
METEORNI KANAL JA3 | 0
METEORNI KANAL JA4 | 0
METEORNI KANAL JA5 | 0
METEORNI KANAL JA6 | 0
METEORNI KANAL JA7 | 0
METEORNI PRIKLJUČKI JA | 0
METEORNI PRIKLJUČKI KOSOVELOVA ULICA | 0
METEORNI PRIKLJUČKI VILHARJEVA ULICA | 0
SKUPAJ | 0

## JA
METEORNI KANAL JA
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 191 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 191 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 191 | 0
4. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 675 | 0
5. | Rušenje betonskih robnikov 15/25 cm na betonski podlagi z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m1 | 120 | 0
6. | Rušenje betonskih bankin z robniki, izvedenih na terenu z opaženjem in betoniranjem dim. cca 50 x 30 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m1 | 40 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 23 | 0
2. | Široki izkop ceste globine 0-0,5 m v zemljini III.-IV. ktg. z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 240 | 0
3. | Strojni in izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 450 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 50 | 0
6. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 10 | 0
7. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 172 | 0
8. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 67 | 0
9. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 130 | 0
10. | Nasutje s tolčencem debeline do 100 mm s komprimiranjem v sloju 30 cm in planiranjem s točnostjo +- 3 cm z dobavo in komprimiranjem do modula zbitosti ME 100 Mpa (obračun v vgrajenem stanju) | m3 | 190 | 0
11. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa. | m3 | 350 | 0
12. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 111 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III: | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 113 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 315 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.30 m3/m1). | m1 | 113 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.70m. | kom | 4 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.00m. | kom | 3 | 0
5. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih kaskadnih revizijskih jaškov DN 100cm z vpadom DN 20 cm iz armiranega poliestra, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.85m. | kom | 1 | 0
6. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih kaskadnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.85m.Jašek na obstoječi kanalizaciji pod obratovanjem. | kom | 1 | 0
7. | Dobava, transport in vgradnja montažnih cestnih požiralnikov iz BC cevi DN 50 cm globine 1.50 m, komplet z vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno s pokrovom. Komplet s 3.00 m priključkom iz PVC cevi fi 160 mm, SN8 na revizijski jašek, izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala. | kom | 6 | 0
8. | Izdelava priključka obstoječe kanalizacije fi 60 cm na nov revizijski jašek | kom | 4 | 0
9. | Izdelava priključka praznotoka DN 200 L=10m vodovoda iz rerezvoarja na Soviču na nov revizijski jašek | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 191 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 191 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 111 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 2 | 0
7. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov | kom | 10 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA skupaj: |  |  | 0

## JA1
METEORNI KANAL JA1
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 65 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 65 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 65 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 5 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 75 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 8 | 0
2. | Široki izkop ceste globine 0-0,5 m v zemljini III.-IV. ktg. z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 120 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 182 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 13 | 0
5. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
6. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
7. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 59 | 0
8. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 21 | 0
9. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 30 | 0
10. | Nasutje s tolčencem debeline do 100 mm s komprimiranjem v sloju 30 cm in planiranjem s točnostjo +- 3 cm z dobavo in komprimiranjem do modula zbitosti ME 100 Mpa (obračun v vgrajenem stanju) | m3 | 96 | 0
11. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa. | m3 | 163 | 0
12. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 42 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 42 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 23 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.35m. | kom | 2 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.25m. | kom | 2 | 0
5. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.90m. | kom | 1 | 0
6. | Dobava, transport in vgradnja montažnih cestnih požiralnikov DN 50cm globine 1.50m iz armiranega poliestra, komplet z vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno s pokrovom. Komplet s 5.00m priključkom iz PVC cevi na revizijski jašek, izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala. | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 65 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 65 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 42 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 | 0
7. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov | kom | 10 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA1 skupaj: |  |  | 0

## JA3
METEORNI KANAL JA3
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 32 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 32 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 32 | 0
4. | Rušenje betonskega podpornega zidu povprečne višine 1.50m in debeline 30 cm v dolžini 2.00m z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
5. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 14 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 80.75 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 3 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 28 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 11 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 60 | 0
9. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 71 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 32 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 3.00m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 32 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 32 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 71 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 | 0
7. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA3 skupaj: |  |  | 0

## JA4
METEORNI KANAL JA4
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 29 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 29 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 29 | 0
4. | Rušenje betonskega podpornega zidu povprečne višine 2.00m in debeline 30 cm v dolžini 2.00m z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
5. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 11 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 50 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 1 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 288 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 10 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 27 | 0
9. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 53 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 29 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.80m. | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 29 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 29 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 53 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA4 skupaj: |  |  | 0

## JA5
METEORNI KANAL JA5
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 37 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 37 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 37 | 0
4. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 14 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 68 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 0 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 36 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 13 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 40 | 0
9. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 68 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 37 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 3 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 37 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 37 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 68 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA5 skupaj: |  |  | 0

## JA6
METEORNI KANAL JA6
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 29 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 29 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 29 | 0
4. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 12 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 66 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
4. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 25 | 0
6. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 10 | 0
7. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 45 | 0
8. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 58 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 29 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.80m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 29 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 29 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 58 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA6 skupaj: |  |  | 0

## JA7
METEORNI KANAL JA7
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 27 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 27 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 27 | 0
4. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 4 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 11 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 62 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 0 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 26 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 10 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 41 | 0
9. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 55 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 250 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.25 m3/m1). | m1 | 27 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.20m. | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 27 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 27 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 11 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni kanal JA7 skupaj: |  |  | 0

## P-JA1
METEORNI PRIKLJUČKI JA1
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem
| JA1.1 | m1 | 7 | 0
| JA1.2 | m1 | 13 | 0
| JA2 | m1 | 17 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami
| JA1.1 | m1 | 7 | 0
| JA1.2 | m1 | 13 | 0
| JA2 | m1 | 17 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav
| JA1.1 | m1 | 7 | 0
| JA1.2 | m1 | 13 | 0
| JA2 | m1 | 17 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo
| JA2 | m1 | 38 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca
| JA2 | m2 | 37 | 0
6. | Rušenje betonskega podpornega zidu povprečne višine 1.50m in debeline 30 cm v dolžini 2.00m z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi
| JA1.2 | kom | 1 | 0
7. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi
| JA1.1 | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m
| JA1.1 | m3 | 3 | 0
| JA1.2 | m3 | 6 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1 | m3 | 16 | 0
| JA1.2 | m3 | 33 | 0
| JA2 | m3 | 43 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.2 | m3 | 2 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1 | m3 | 3 | 0
| JA1.2 | m3 | 3 | 0
| JA2 | m3 | 5 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1 | m3 | 2 | 0
| JA1.2 | m3 | 2 | 0
| JA2 | m3 | 5 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg.
| JA1.1 | m2 | 8 | 0
| JA1.2 | m2 | 13 | 0
| JA2 | m2 | 19 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| JA1.1 | m3 | 2 | 0
| JA1.2 | m3 | 4 | 0
| JA2 | m3 | 5 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| JA1.1 | m3 | 14 | 0
| JA1.2 | m3 | 24 | 0
| JA2 | m3 | 38 | 0
9. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa.
| JA2 | m3 | 15 | 0
10. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem
| JA1.1 | m2 | 14 | 0
| JA1.2 | m2 | 29 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1. | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz apnenčevih kamenin v debelini 5 cm
| JA2 | m2 | 37 | 0
2. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AB 8 iz zmesi zrn peska apnenčevih kamenin v debelini 3 cm
| JA2 | m2 | 37 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1).
| JA1.1 | m1 | 1 | 0
| JA1.2 | m1 | 13 | 0
| JA2 | m1 | 17 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.40m.
| JA2 | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.50m.
| JA1.1 | kom | 1 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.40m.
| JA1.2 | kom | 1 | 0
5. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.10m.
| JA2 | kom | 1 | 0
6- | Izdelava priključka hišne kanalizacije na revizijski jašek
| JA1.1 | kom | 1 | 0
| JA1.2 | kom | 2 | 0
| JA2 | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav
| JA1.1 | m1 | 7 | 0
| JA1.2 | m1 | 13 | 0
| JA2 | m1 | 17 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom
| JA1.1 | m1 | 7 | 0
| JA1.2 | m1 | 13 | 0
| JA2 | m1 | 17 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah
| JA1.1 | m2 | 14 | 0
| JA1.2 | m2 | 29 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov
| JA1.2 | kom | 1 | 0
7. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni priključki JA1 skupaj: |  |  | 0

## P-k
METEORNI PRIKLJUČKI KOSOVELOVA ULICA
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem
| K9 | m1 | 55 | 0
| K11 | m1 | 28 | 0
| K13 | m1 | 23 | 0
| K15 | m1 | 19 | 0
| K17 | m1 | 19 | 0
| K17a | m1 | 12 | 0
| K19 | m1 | 8 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami
| K9 | m1 | 55 | 0
| K11 | m1 | 27 | 0
| K13 | m1 | 23 | 0
| K15 | m1 | 19 | 0
| K17 | m1 | 19 | 0
| K17a | m1 | 12 | 0
| K19 | m1 | 8 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav
| K9 | m1 | 55 | 0
| K11 | m1 | 27 | 0
| K13 | m1 | 23 | 0
| K15 | m1 | 19 | 0
| K17 | m1 | 19 | 0
| K17a | m1 | 12 | 0
| K19 | m1 | 8 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m
| K9 | m3 | 6 | 0
| K11 | m3 | 3 | 0
| K13 | m3 | 5 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| K9 | m3 | 35 | 0
| K11 | m3 | 18 | 0
| K13 | m3 | 17 | 0
| K15 | m3 | 12 | 0
| K17 | m3 | 12 | 0
| K17a | m3 | 7 | 0
| K19 | m3 | 4 | 0
3. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| K9 | m3 | 5 | 0
| K11 | m3 | 2 | 0
| K13 | m3 | 2 | 0
| K15 | m3 | 2 | 0
| K17 | m3 | 2 | 0
| K17a | m3 | 2 | 0
| K19 | m3 | 2 | 0
4. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg.
| K9 | m2 | 33 | 0
| K11 | m2 | 16 | 0
| K13 | m2 | 18 | 0
| K15 | m2 | 16 | 0
| K17 | m2 | 16 | 0
| K17a | m2 | 10 | 0
| K19 | m2 | 6 | 0
5. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| K9 | m3 | 3 | 0
| K11 | m3 | 1 | 0
| K13 | m3 | 2 | 0
| K15 | m3 | 2 | 0
| K17 | m3 | 2 | 0
| K17a | m3 | 2 | 0
| K19 | m3 | 1 | 0
6. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| K9 | m3 | 15 | 0
| K11 | m3 | 9 | 0
| K13 | m3 | 8 | 0
| K15 | m3 | 7 | 0
| K17 | m3 | 7 | 0
| K17a | m3 | 4 | 0
| K19 | m3 | 3 | 0
7. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa.
| K9 | m3 | 9 | 0
| K11 | m3 | 5 | 0
8. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem
| K9 | m2 | 30 | 0
| K11 | m2 | 15 | 0
| K13 | m2 | 28 | 0
| K15 | m2 | 23 | 0
| K17 | m2 | 23 | 0
| K17a | m2 | 14 | 0
| K19 | m2 | 10 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1. | Posip utrjene tamponske površine z 2cm plastjo peska z uvaljanjem
| K9 | m2 | 30 | 0
| K11 | m2 | 16 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 160 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.16 m3/m1).
| K9 | m1 | 21 | 0
| K11 | m1 | 9 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1).
| K9 | m1 | 34 | 0
| K11 | m1 | 18 | 0
| K13 | m1 | 23 | 0
| K15 | m1 | 19 | 0
| K17 | m1 | 19 | 0
| K17a | m1 | 12 | 0
| K19 | m1 | 8 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.35m.
| K13 | kom | 1 | 0
4. | Izdelava priključka hišne kanalizacije na peskolov
| K11 | kom | 2 | 0
| K13 | kom | 1 | 0
| K15 | kom | 2 | 0
| K17 | kom | 2 | 0
| K17a | kom | 2 | 0
| K19 | kom | 1 | 0
5. | Dobava, transport in vgradnja montažnih peskolovov iz BC cevi DN 80cm globine 1.00 cm, komplet z vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN. Komplet s 5.00m priključkom iz PVC cevi na revizijski jašek, izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala.
| K9 | kom | 2 | 0
| K11 | kom | 2 | 0
6. | Dobava, transport in vgradnja montažnih peskolovov iz BC cevi DN 50cm globine 1.00 cm, komplet z vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN. Komplet s 5.00m priključkom iz PVC cevi na revizijski jašek, izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala.
| K15 | kom | 2 | 0
| K17 | kom | 2 | 0
| K17a | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav
| K9 | m1 | 55 | 0
| K11 | m1 | 27 | 0
| K13 | m1 | 23 | 0
| K15 | m1 | 19 | 0
| K17 | m1 | 19 | 0
| K17a | m1 | 12 | 0
| K19 | m1 | 8 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom
| K9 | m1 | 55 | 0
| K11 | m1 | 27 | 0
| K13 | m1 | 23 | 0
| K15 | m1 | 19 | 0
| K17 | m1 | 19 | 0
| K17a | m1 | 12 | 0
| K19 | m1 | 8 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah
| K9 | m2 | 30 | 0
| K11 | m2 | 15 | 0
| K13 | m2 | 28 | 0
| K15 | m2 | 23 | 0
| K17 | m2 | 23 | 0
| K17a | m2 | 14 | 0
| K19 | m2 | 10 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni priključki Kosovelova ulica skupaj: |  |  | 0

## P-jaY
METEORNI PRIKLJUČKI VILHARJEVA ULICA
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem
| V23 | m1 | 19 | 0
| V21 | m1 | 19 | 0
| V19 | m1 | 17 | 0
| V17 | m1 | 7 | 0
| V15 | m1 | 18 | 0
| V13 | m1 | 15 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami
| V23 | m1 | 19 | 0
| V21 | m1 | 19 | 0
| V19 | m1 | 17 | 0
| V17 | m1 | 7 | 0
| V15 | m1 | 18 | 0
| V13 | m1 | 15 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav
| V23 | m1 | 19 | 0
| V21 | m1 | 19 | 0
| V19 | m1 | 17 | 0
| V17 | m1 | 7 | 0
| V15 | m1 | 18 | 0
| V13 | m1 | 15 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo
| V23 | m1 | 38 | 0
| V21 | m1 | 27 | 0
| V19 | m1 | 35 | 0
| V17 | m1 | 14 | 0
| V15 | m1 | 36 | 0
| V13 | m1 | 30 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca
| V23 | m2 | 46 | 0
| V21 | m2 | 16 | 0
| V19 | m2 | 20 | 0
| V17 | m2 | 8 | 0
| V15 | m2 | 20 | 0
| V13 | m2 | 18 | 0
6. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi
| V21 | kom | 2 | 0
| V13 | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m
| V21 | m3 | 1 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| V23 | m3 | 14 | 0
| V21 | m3 | 11 | 0
| V19 | m3 | 12 | 0
| V17 | m3 | 5 | 0
| V15 | m3 | 13 | 0
| V13 | m3 | 10 | 0
3. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| V23 | m3 | 1 | 0
| V21 | m3 | 2 | 0
| V19 | m3 | 1 | 0
| V17 | m3 | 1 | 0
| V15 | m3 | 1 | 0
| V13 | m3 | 1 | 0
4. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg.
| V23 | m2 | 16 | 0
| V21 | m2 | 16 | 0
| V19 | m2 | 16 | 0
| V17 | m2 | 5 | 0
| V15 | m2 | 15 | 0
| V13 | m2 | 12 | 0
5. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| V23 | m3 | 1 | 0
| V21 | m3 | 1 | 0
| V19 | m3 | 1 | 0
| V17 | m3 | 1 | 0
| V15 | m3 | 1 | 0
| V13 | m3 | 1 | 0
6. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| V23 | m3 | 7 | 0
| V21 | m3 | 6 | 0
| V19 | m3 | 7 | 0
| V17 | m3 | 3 | 0
| V15 | m3 | 6 | 0
| V13 | m3 | 5 | 0
7. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa.
| V23 | m3 | 7 | 0
| V21 | m3 | 7 | 0
| V19 | m3 | 7 | 0
| V17 | m3 | 2 | 0
| V15 | m3 | 6 | 0
| V13 | m3 | 5 | 0
8. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem
| V21 | m2 | 5 | 0
| V15 | m2 | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1. | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz apnenčevih kamenin v debelini 5 cm
| V23 | m2 | 46 | 0
| V21 | m2 | 16 | 0
| V19 | m2 | 21 | 0
| V17 | m2 | 8 | 0
| V15 | m2 | 20 | 0
| V13 | m2 | 18 | 0
2. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AB 8 iz zmesi zrn peska apnenčevih kamenin v debelini 3 cm
| V23 | m2 | 46 | 0
| V21 | m2 | 16 | 0
| V19 | m2 | 21 | 0
| V17 | m2 | 8 | 0
| V15 | m2 | 20 | 0
| V13 | m2 | 18 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC cevi Fi 16cm na betonsko podlago. Poraba betona:MB 10……0,05 m3/m1
| V23 | m1 | 46 | 0
| V15 | m1 | 9 | 0
| V13 | m1 | 7 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC cevi Fi 20cm na betonsko podlago. Poraba betona:MB 10……0,06 m3/m1
| V23 | m1 | 46 | 0
| V21 | m1 | 19 | 0
| V19 | m1 | 17 | 0
| V17 | m1 | 7 | 0
| V15 | m1 | 9 | 0
| V13 | m1 | 8 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih revizijskih jaškov DN 80cm iz armiranega poliestra, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.35m.
| V21 | kom | 1 | 0
4. | Izdelava priključka hišne kanalizacije na peskolov
| V23 | kom | 2 | 0
| V21 | kom | 2 | 0
| V19 | kom | 2 | 0
| V17 | kom | 2 | 0
| V15 | kom | 2 | 0
| V13 | kom | 2 | 0
5. | Dobava, transport in vgradnja montažnih peskolovov iz BC cevi DN 80cm globine 1.00 cm, komplet z vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN. Komplet s 5.00m priključkom iz PVC cevi na revizijski jašek, izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala.
| V17 | kom | 1 | 0
| V15 | kom | 1 | 0
| V13 | kom | 1 | 0
6. | Dobava, transport in vgradnja montažnih peskolovov iz BC cevi DN 50cm globine 1.00 cm, komplet z vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN. Komplet s 5.00m priključkom iz PVC cevi na revizijski jašek, izkopom, zasipom, planiranjem in odvozom odvečnega materiala.
| V23 | kom | 2 | 0
| V19 | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav
| V23 | m1 | 19 | 0
| V21 | m1 | 19 | 0
| V19 | m1 | 17 | 0
| V17 | m1 | 6 | 0
| V15 | m1 | 18 | 0
| V13 | m1 | 15 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom
| V23 | m1 | 19 | 0
| V21 | m1 | 19 | 0
| V19 | m1 | 17 | 0
| V17 | m1 | 6 | 0
| V15 | m1 | 18 | 0
| V13 | m1 | 15 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah
| V21 | m2 | 5 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Meteorni priključki Vilharjeva ulica skupaj: |  |  | 0