## SKUPNA REKAPITULACIJA
Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko
SKUPNA REKAPITULACIJA
R. RUŠITVENA DELA |  | 0
A. GRADBENA DELA |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. INŠTALICIJE
| ELEKTRO INSTALACIJE | 0
| STROJNE INSTALACIJE | 0
D. ZUNANJA UREDITEV |  | 0
E. RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA |  | 0
SKUPAJ V EUR: |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
DDV 20 %: |  | 0
SKUPAJ Z DDV: |  | 0
OPOMBE:
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
2.) Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
3.) Izdelavo geodetskega posnetka vključno z elaboratom
za vpis komunalne opreme v kataster GJI in izdelavo PID in POV dokumentacije za vsa
izvedena dela po tem razpisu ter navodil za obratovanje in vzdrževanje
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
5.) Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom,
ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z
varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi
udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih
oseb in podatki o objektu).
6.) Izdelavo varnostnega načrta
7.) V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza
in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju
ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
8,) Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki.
9.) V ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški prevozov na začasne gradbiščne deponije.
10.) Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz
gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni
infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju
izkopov, kjer je to predvideno,
11.) Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po
prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative,
predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
12.) Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
13.) V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje
14.) Čiščenje gradbišča po končanih delih
15.) Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!, izvajalec lahko vgradi opremo enake ali boljše kvalitete.
16.) Zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh.
17.) Označba in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih vodov.
18.) Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
19.) Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal.
20.) Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo min. višine 2 m.
21.) Varovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
22.) Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
23.) Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.

## R,A,B GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
POPIS DEL IN KOLIČINE
R. RUŠITVENA DELA
1. | Kompletna porušitev starega objekta na pokopališču z odvozom vseh ruševin na deponijo po izboru izvajalca s plačilom vseh taks. Rušitev se izvede skladno z načrtom odstranjevalnih del. Objekt je tlorisnih dimenzij 6,40 x 4,30 m, višina do slemena 4,46 m. Enotna cena upošteva tudi vsa pomožna dela vključno z izkopom temeljev.
| KPL | 1 | 0 | 0
2. | Rušitev mejnega pokopališkega zidu, izdelanega z betonskimi bloki debeline 20 cm, zaključen z zarezniki v cem. malti. Višina zidu je v povprečju 1,20 m. Odstranitev komplet s temelji in odvoz v deponijo po izboru izvajalca s plačilom vseg taks.
| KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A/ GRADBENA DELA
I. Zemeljska dela
1. | Široki odkop gradbene jame v terenu 2. ktg z odrivom - odvozom v začasno deponijo po izboru izvajalca
| M3 | 120 | 0 | 0
2. | Izkop jarkov za pasovne temelje v zemljišču 3.ktg z odvozom na novi del pokopališča
| M3 | 65 | 0 | 0
3. | Dobava in nasip drobljenca 0-32 mm v debelini 30,0 cm pod tlaki z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
| M3 | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
II. Betonska in armirano-betonska dela
1. | Strojna priprava, dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 pod temelje objekta, ne glede na presek konstrukcije
| M3 | 15 | 0 | 0
2. | Strojna priprava, dobava in vgrajevanje betona C 20/25 v temelje objekta, ne glede na presek konstrukcije.
| M3 | 26 | 0 | 0
3. | Strojna priprava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v konstrukcije objekta (stebri, preklade, zidne vezi, nosilci)
| M3 | 11 | 0 | 0
4. | Strojna priprava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v polno ploščo nad pritličjem
| M3 | 7 | 0 | 0
5. | Strojna priprava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 v talno ploščo pod objektom in platojem
| M3 | 18 | 0 | 0
6. | Dobava, izdelava, priprava in polaganje rebraste armature enostavne in srednje sestave iz betonskega železa fi 6-12 mm. RA 400/500
| KG | 2000 | 0 | 0
7. | Isto kot točka 6/, samo rebrasta armatura iz betonskega železa fi 14 mm in več
| KG | 500 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža mrežne armature v ploščo MAG 500/560
| KG | 1500 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
III. Zidarska dela
1. | Naprava enoslojne horizontalne hidroizolacije z varilnimi trakovi deb. 0.4 cm, vključno z osnovnim hladnim bitumenskim premazom npr.: - hladni bitumenski premaz TIMBITOL - IZOTEKT T4 PLUS Polaganje na talno ploščo, vključno z vertikalnim zavihkom na stene do višine estriha - pritličje in pod temelji
| M2 | 115 | 0 | 0
2. | Zidanje nosilnih in ojačilnih opečnih zidov iz sestavljenih opečnih blokov v podaljšani cementni malti 1:3:9 . Zidovi so debeli 20 in 30 cm.
| M3 | 35 | 0 | 0
3. | Zidanje predelnih sten iz trojnega zidaka v PCM
| M2 | 12 | 0 | 0
4. | Omet vseh zidov in stropov ne glede na velikost prostorov. Obrizg z redko cementno malto 1:3, grobi ometi s podaljšano cementno malto 1:3:9, fini omet z apneno malto 1:3.
| M2 | 222 | 0 | 0
5. | Grobi zariban omet zidov na podstrešju z grobo podaljšano cementno malto 1:3:9.
| M2 | 25 | 0 | 0
6. | Toplotna izolacija stropa nad pritličjem s stiroporjem 10 cm, pvc folija in mikroarmiran cementni estrih deb. 5 cm
| M2 | 55 | 0 | 0
7. | Dobava in naprava cementnega mikroarmiranega estriha deb. 6,0 cm, vključno z izvedbo dilatacijskega traka pri stiku s stenami in: - PE folija - toplotna izolacija STIRODUR, deb. 8 cm.
| M2 | 55 | 0 | 0
8. | Naprava fasadnega ometa z vsemi potrebnimi preddeli in plastičnim zaključnim slojem fine zrnavosti
| M2 | 128 | 0 | 0
9. | Dobava, namestitev in vgrajevanje sider istočasno z betoniranjem stropne vezi za sidranje ostrešja. Sidra so iz železa profil 12mm na razdalji 2,0 m.
| KOS | 24 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
IV. Tesarska dela
1. | Izdelava in rušenje dvostranskega opaža temeljev. Opaž je izdelan iz opažnih elementov.
| M2 | 110 | 0 | 0
2. | Enostranski opaž zidnih vezi višine 20 cm izdelan iz opažnih elementov ali desk.
| M1 | 34 | 0 | 0
3. | Izdelava in rušenje opaža ravnih stropnih plošč s podporami višine do 3,00 m. Stropovi morajo biti popolnoma ravni.
| M2 | 43 | 0 | 0
4. | Izdelava in rušenje opaža vertikalnih vezi. Opaž je izdelan iz opažnih elementov. Višina podpor 3,00 m
| M2 | 12 | 0 | 0
5. | Izdelava in rušenje opaža ravnih preklad nad okni in vrati in nosilca nad platojem. Višina podpiranje do 3,00 m
| M2 | 36 | 0 | 0
6. | Postavitev in rušenje lahkih premičnih odrov višine do 2 m za napravo vseh betonskih in opečnih zidov ter napravo vseh stropnih in zidnih ometov.
| M2 | 95 | 0 | 0
7. | Naprava in rušenje lahkega fasadnega odra višine do 3,0 m.
| M2 | 150 | 0 | 0
8. | Izdelava, dobava in postavitev lesenega ostrešja,jelov les I.kat.,strehe štirikapnice po načrtu, komplet z predhodno zaščito lesa proti lesnim zajedalcem (Silvanol ali podobno učinkovito sredstvo). Glave špirovcev so vidno obdelane, prav tako je vidno obdelano ostrešje nad poslovilnim platojem.Merjeno horizontalno.
| M2 | 150 | 0 | 0
9. | Dobava in pritrjevanje desk 2,5 cm, letvanje ostrešja z letvami 5/4 cm, in kontra letvami 5/4 cm. Pod letve je pritrditi tyvek folijo. Zaščita desk in letev s Silvanolom.
| M2 | 62 | 0 | 0
10. | Isto kot post. 9, le pritrjevanje ladijskega opaža v kapu strehe in nad platojem
| M2 | 110 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
V. Kanalizacija
1. | Ročni izkop jarkov za kanalizacijo v utrjenem tamponu, za polaganje kanalizacije
| M3 | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC cevi pod tlakom pritličja in ob objektu za meteorno vodo. Cevi so položene s tesnenjem stikov na pesek in polno obbetonirane
A) | cevi profil 110 mm M1 | 41 | 0 | 0
B) | cevi profil 125 mm M1 | 3 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava kompletnega peskolovca iz betonskih cevi fi 30 cm postavljeno pokonci na betonski temelj. V ceni so zajeti vsi priključki cevi in armiranobetnoski pokrov fi 40 cm.
| KD | 4 | 0 | 0
4. | Dobava in izdelava kompletnega revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 50 cm in globine 1,00 m. V ceni so zajeti vsi priključki, temelj in armirano betonski pokrov.
| KD | 1 | 0 | 0
5. | Isto kot postavka 4, le jašek profila 40 cm
| KD | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava začasnih jaškov fi 25 cm, iz betonski cevi globine 50 cm , brez obdelave, kot priprava za kompletiranje vodovodne inštalacije.
| KD | 2 | 0 | 0
7. | Izdelava komplet nepropustnega bazena (greznice na praznjenje) za komunalno odpadno vodo kapacitete 15,75 m3 iz vodotesnega betona C25/30.Bazen mora biti znotraj premazan s proti kislinskim premazom. V ceni mora biti upoštevana kompletna izvedba bazena: izkop, betoniranje, opaži, armatura, dobava in vgradnja LTŽ pokrova 60X60 cm nosilnosti 250 kN, zasutje z izkopanim materialom po končanem delu in odvoz odvišnega materiala (ilovica na novi del pokopališča)
| KD | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
B/ OBRTNIŠKA DELA
I. Krovska dela
1. | Dobava in pokrivanje strehe štirikapnice z TONDACH strešniki -zarezniki
| M2 | 172 | 0 | 0
2. | Dobava in pokrivanje slemen in grebenov s slemenjaki z vsem potrebnim materialom (suha izvedba)
| M1 | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
II. Kleparska dela
1. | Izdelava, dobava in montaža strešnih žlebov iz barvane pločevine 0,65 mm in razvite širine 33 cm, vključno s kljukami za pritrditev na špirovce.
| M1 | 45 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm iz barvane pločevine debeline 0,65 mm skupno z zidnimi kljukami.
| M1 | 16 | 0 | 0
3. | Izdelava čelnih obrob iz barvane pločevine, razv. širine 33 cm.
| M1 | 9 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža žlote iz barvane pločevine debeline 0,65 mm , raz.širine 70 cm
| M1 | 11 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
III. Slikarska in pleskarska dela
1. | 2x slikanje stropov in sten, s poldisperzijsko barvo, s predhodnim brušenjem in 2x kitanjem s trajno elastičnim kitom(npr. Jubolin). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, barve po izboru naročnika.
| M2 | 220 | 0 | 0
2. | Pleskanje ladijskega opaža:, osnovni premaz s Sadolin classic brezbarven in drugi premaz s Sadolin Plus prosojna lesna glazura.
| M2 | 110 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
IV. Keramičarska dela
1. | Dobava in polaganje podnih keramičnih ploščic srednjega cenovnega razreda, nedrsne, oblike in barve po izbiri investitorja, komplet z zidnim coklom višine 10 cm.
| M2 | 25 | 0 | 0
2. | Dobava in oblaganje zidov s keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda, v obliki in tonu po izbiri investitorja.
| M2 | 24 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
V. Kamnoseška dela
1. | Dobava in polaganje tlaka na poslovilnem platoju z naravnim kamnom v debelini 3 cm in kvaliteti po izbiri investitorja. Kamen odporen klimatskim razmeram kraja, žgana površina, nedrseč, svetle barve V ceni je vračunati AB estrih debeline 8 cm
| M2 | 55 | 0 | 0
2. | Dobava in oblaganje tlaka z naravnim kamnom v debelini 3 cm in kvaliteti po izbiri investitorja. Kamen odporen klimatskim razmeram kraja, poliran. V ceni je upoštevati AB estrih 8 cm in stenski zaključek viš. 10 cm
| M2 | 18 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz naravnega kamna v kvaliteti po izbiri investitorja. Police širine 20cm in debeline 3 cm.
| M1 | 2.2 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža kamnitega vratnega okvirja (vhodna vrata) dim. 20/20 cm, klasično obdelan, strojno štokan, kamen repen.
| M1 | 8.8 | 0 | 0
5. | Dobava in oblaganje podstavka fasade iz naravnega kamna,dim.plošč dim 40/20 cm, enaka kvaliteta kot tlak, višine20 cm, strojno štokan
| M1 | 28 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VI. Aluminij
1. | Dobava in montaža polnih vhodnih vrat,dimenzije 340/240 cm, štirikrilna, z odpiranjem samo dveh srednjih kril ali po potrebi vseh kril.Srednji vratni krili imata manjšo zasteklitev.
| KD | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža polnih,enokrilnih zunanjih vrat dim. 90/210 cm, vse komplet.
| KD | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža polnih, enokrilnih zunanjih vrat dim. 70/210 cm, vse komplet.
| KD | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava in montaža zaščitne stene ob vzhodni fasadi z ojačanimi profili zaradi vetra, dimenzije 475/280 cm,steklo 6 mm, vse komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom (glej sheme oken in vrat)
| KD | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VII. PVC dela
1. | Dobava in montaža polnih,enokrilnih zunanjih vrat dim. 120/210 cm, vse komplet.
| KD | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža polnih, enokrilnih zunanjih vrat dim. 80/210 cm, vse komplet.
| KD | 1 | 0 | 0
3. | Isto, samo vrata dim 70/210 cm, notranja
| KD | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža okna, komplet z zasteklitvijo s termopan steklom 16+4+16 mm, okovjem, dim. 120/140 cm
| KD | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža polkrožno okno dim. 100/50 cm, komplet z vitražem
| KD | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VIII. Montažna predelna stena
1. | Dobava in montaža predelne stene z C profili 7 cm, vodoodporne knauf plošče 12,5 mm bandažiranje, kitanje, polnilo tervol. Vse pripravljeno za slikanje z jupolom.
| M2 | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## C-INSTALACIJE
|  | EM | Količina | Cena | Znesek
POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTRO INSTALACIJE
1 | ZUNANJI NN PRIKLJUČEK, GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije do PMO omare, izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in globine 80 cm s cevjo RBT premera 1x80 mm. Strojni izkop v zemljišču IV. - V.ktg z odvozom odvečnega materiala, dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10 cm pod in nad cevjo, dobava in polaganje ozemljitvenega 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, zasip s tamponom | m | 360 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz betonskih cevi fi 60 cm, komplet izkop in zasip z utrditvijo, ter odvozom odvečnega materiala, z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60 cm nosilnosti 250kN. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih | kos | 6 | 0 | 0
3 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | m | 360 | 0 | 0
4 | Kabel E-AY2Y-0 4x70 mm v cevi | m | 380 | 0 | 0
5 | Priklop kabla na NNO | kos | 1 | 0 | 0
6 | Odvodniki prenapetosti razred A, z vgradnjo na drog in povezavo | kos | 4 | 0 | 0
7 | Priklop kabla v omaro | kos | 1 | 0 | 0
8 | Priključno merilna omara vgrajena na v zid, višine 60 cm, , vgradnja dveh cevi fi 80 mm med omaro in jaškom omara kot npr. Prebil-Plast PMO 3K varovalčni ročilnik HLE100/3 z vložki števec 3x230/400 V5-120A s tarifnim vhodom tip Landis-Gyr GYR ZMF120A CD4+AD-FX10x00x odvodniki prenapetostni razred B2 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Drobni material ( 5% post 4 do 8 ) | 5% | 1 |  | 0
10 | Transport in manipulativni stroški, meritve ( 3% post. 4 do 8 ) | 3% | 1 |  | 0
| SKUPAJ NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
2 | POSLOVILNA VEŽICA, MONTAŽNA DELA
1 | Plastična rebrasta cev in kanali položeni v zid ali v zemljo
| IC fi 50 mm | m | 10 | 0 | 0
| RB fi 16 mm | m | 450 | 0 | 0
2 | Razvodne doze zmontirane
| p/o 55x70 | kos | 6 | 0 | 0
| za izenačevanje potencala | kos | 1 | 0 | 0
| za direktni priklop ( priključnica ) | kos | 2 | 0 | 0
3 | Vodniki uvlečeni v cevi
| P/F 2,5 mm2 | m | 600 | 0 | 0
| P/F1,5 mm2 | m | 650 | 0 | 0
| TI 2x1,5 | m | 45 | 0 | 0
| AFG-4 mik. kabek | m | 10 | 0 | 0
| vodnik P/F Ru-Ze 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0
4 | Stikala podometna, zmontirana navadno z dozo, nosilcem, okvirjem | kos | 12 | 0 | 0
5 | Vtičnice podometne zmontirane
| trifazna p/o 400V/16A | kos | 1 | 0 | 0
| tripolne šuko p/o 240V/16A | kos | 9 | 0 | 0
| mikrofonska v dozi | kos | 1 | 0 | 0
6 | Razdelilec R - V ( podomet ) v sestavi
| omara GW 40 610 | kos | 1
| stikalo SV 40/3A | kos | 1
| KZS - 4 32/0,03A | kos | 1
| avtom. varov. ETIMAT 16/3p C | kos | 1
| avtom. varov. ETIMAT 16 C | kos | 8
| avtom. varov. ETIMAT 10 B | kos | 3
| katodni odvodnik kot PROTEC C | kos | 4
| vrstne sponke | kos | 1
| Razdelilec skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Svetilke
| Simens 1x10 W art. S4628 | kos | 4 | 0 | 0
| HL 100 W | kos | 1 | 0 | 0
| plafonjera 60 W | kos | 5 | 0 | 0
| plafonjera 60 W zunaj | kos | 7 | 0 | 0
| LINDE 2x24 W | kos | 1 | 0 | 0
| zasilna 1x | kos | 4 | 0 | 0
8 | Ozvočenje v sestavi
| Simens 1x10 W art. S4628 | kos | 4
| MIX ojačanje FBT PIVKUP 44 A | kos | 1
| CD predvajalnik CDP-XE 370 | kos | 1
| brezzični mikrofon VT 24/58 | kos | 1
| vezni spojni in pritrdilni material | kpl | 1
| Ozvočenje komplet | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Strelovod
| lovilci Rf fi 8 mm | m | 65 | 0 | 0
| Fe - Zn 25x4 mm | m | 40 | 0 | 0
| strešni nosilci | kos | 35 | 0 | 0
| sponke križne | kos | 8 | 0 | 0
| sponke žlebov | kos | 4 | 0 | 0
| sponke odtočnih cevi | kos | 8 | 0 | 0
| zidni nosilci | kos | 16 | 0 | 0
| merilne sponke | kos | 4 | 0 | 0
| izvedba povezav na kov. mase ( ocena ) | ur | 8 | 0 | 0
10 | Meritve elek. Inštalacij in funkcionalni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Drobni in ostali material ( post.1-9 ) | 5% |  |  | 0
12 | Manipulativni in transportni stroški ( post. 1-9 ) | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKT: INSTALACIJE (1+2) |  |  |  | 0
|  | EM | Količina | Cena | Znesek
POPIS MATERIALA IN DEL STROJNE INSTALACIJE
1 | VODOVOD
1. 0. | Zarisovanje napeljave vodovoda po stenah in izdelava utorov in prebojev za instalacije vodovoda | pavšal | 1 | 0 | 0
2.1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z 2x bitumenskim trakom. | m | 12 | 0 | 0
2.2. | Enako, razen DN 20, | m | 54 | 0 | 0
3.1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. zaščita za podometno vgradnjo. | m | 6 | 0 | 0
4.1. | Cevovodi iz PE cevi za pitno vodo zunanjega premera 20 mm, z vsemi fitingi kolen , odcepov in navojnimi priključki za priključitev porabnikov vode, komplet z zaščito iz žlebakov ustreznega premera | m | 6 | 0 | 0
5.1. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15 za temperaturo do 110 °C | kos | 2 | 0 | 0
5.2. | Enako, razen DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
6.0. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | kpl | 1 | 0 | 0
7.0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kpl | 2 | 0 | 0
8. 0. | ODTOČNA KANALIZACIJA
8.1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | m | 3 | 0 | 0
8.2. | Enako, razen DN 50, | m | 3 | 0 | 0
8. 3. | Enako, razen DN 75, | m | 1 | 0 | 0
8. 4. | Enako, razen DN 100, | m | 3 | 0 | 0
8. 5. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
8. 6. | Enako, razen 45°,DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
8. 7. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 50 | kos | 6 | 0 | 0
8. 8. | Enako, razen 45°,DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
8.9. | Enako, razen 87°,DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
8.10. | Enako, razen 45°,DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
8.11. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 50 x 50 | kos | 1 | 0 | 0
8.12. | Enako, razen 87°,DN 100 x 50 | kos | 1 | 0 | 0
8.13. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot reducirni kos, DN 100 x 50 | kos | 1 | 0 | 0
9.0. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100 x 100 mm. | kos | 1 | 0 | 0
10. 0. | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 15, iz medenine, s pokromanim ročajem in rozeto. | kos | 2 | 0 | 0
11. 0. | Komplet umivalnik postavljen na normalno višino, sestavljen iz:
11.1. | Umivalnik iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE tip PERLA, širina umivalnika 500X355, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 | 0 | 0
11. 2. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik in pretočni bojler, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. | kos | 1 | 0 | 0
11. 3. | Umivalnik iz kamna po izboru investitorja za zunanjo uporabo, širina umivalnika 500X420, Pritrditev vzidan. | kos | 1 | 0 | 0
12.1. | Pretočni bojler za spodno montažo volumna 10 l, komplet s priključnim materialom, povezovalne fleksibilne cevi, varnostno nepovratna loputa | kos | 2 | 0 | 0
13.0. | Ogledalo iz stekla, pravokotno, 600 x 400 mm, z brušenimi robovi. Pritrditev s pokromanimi sponkami. | kos | 1 | 0 | 0
14.0. | Komplet WC sestavljen iz:
14.1. | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, stoječa na tleh, odtok v tla, proizv. DOLOMITE tip....., vključno s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 | 0 | 0
14.2. | Splakovalnik za WC, nizkomontažni, iz plastike, z izolacijo proti rosenju, splakovalna količina 9 l, z notranjo garnituro, kotnim ventilom, priključno in splakovalno cevjo, | kos | 1 | 0 | 0
14.3. | Oprijemalo, fiksno, zidno pri WC školjki za pomoč starejšim in invalidom iz nerjavečega materila, pritrjena na utrjeno steno z nerjavečimi vijaki | kos | 1 | 0 | 0
17. 0. | Komplet oprema enojnega pomivalnega korita, sestavljena iz:
17. 1. | Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, iz plastike, odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom. | kos | 1 | 0 | 0
18.0 | OPREMA ZA PISOAR
18. 1. | Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo,vključno s pokromanim sifonom, dotok zgoraj, odtok spodaj, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 | 0 | 0
18. 2. | Brezkontaktna elektronsko krmiljena naprava za splakovanje pisoarjev, v kompaktni izvedbi za podometno montažo, senzor v krmilni napravi, | kos | 1 | 0 | 0
19.0. | Držalo za tekoče milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. | kos | 1 | 0 | 0
20.0. | Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, pokroman, roka iz medenine, pokromana. | kos | 1 | 0 | 0
21.0. | Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, proizv./tip, zaprta oblika, za montažo na steno. | kos | 1 | 0 | 0
22.0. | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | kos | 1 | 0 | 0
23.0. | Iztočni ventil DN 15, proizv. iz medenine, s pokromano površino, s pokromanim ročajem, z navojem za gibko cev R 3/4 | kos | 1 | 0 | 0
24.0. | Strešna kapa DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
26.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | PREZRAČEVANJE
1.0. | Cevni ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 200 m3/h tlačno razliko 100 Pa električna moč 80 W električna napetost 230 V šumnost do 45 dB | kos | 1 | 0 | 0
1.1. | Ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 100 m3/h tlačno razliko 150 Pa električna moč 85 W električna napetost 230 V | kos | 1 | 0 | 0
2.0. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, premer 100 mm | m | 6 | 0 | 0
3.0. | Rešetka za prehod zraka med prostori za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, barva...,BxH = 325 x 125 mm | kos | 2 | 0 | 0
3.1. | Strešna kapa iz nerjaveče pločevine premera 100 mm. | kos | 2 | 0 | 0
4.0. | Izdelava prebojev v steno od 10 do 20 cm | kos | 8 | 0 | 0
7.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE (1+2) |  |  |  | 0

## D-ZUNANJA UREDITEV
D.ZUNANJA UREDITEV
POPIS DEL IN KOLIČINE
REKAPITULACIJA
1. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2. | KANALIZACIJA |  |  | 0
3. | UREDITEV POVRŠIN |  |  | 0
4. | ASFALT |  |  | 0
5. | OGRAJA |  |  | 0
6. | PROSTOR ZA ODPADKE |  |  | 0
7. | PODPORNI ZID OB PARKINGU |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop zemlje 3. kat z nakladanjem na kamion in odvoz v deponijo dpo izboru izvajalca s plačilom vseh taks
| M3 | 150 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje filca politlak 300 g
| M2 | 600 | 0 | 0
3. | Dobava in razgrinjanje drobljenca 0-32 mm v plasteh po 30 cm in utrjevanje do predpisane zbitosti
| M3 | 480 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
2. KANALIZACIJA
1. | Strojni izkop tampona za kanale kanalizacije z odlaganjem ob izkopu,zasipanje po položeni kanalizaciji,z nabijanjem do predpisane zbitosti
| M3 | 30 | 0 | 0
2. | Razgrinjanje preostanka tampona po površini parkinga in utrjevanje do predpisane zbitosti
| M3 | 10 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje pvc cevi na utrjeno peščeno podlago. Cevi se tesnijo in po polaganju polno obbetonirajo
A) | FI 160 MM M1 | 40 | 0 | 0
B) | FI 200 MM M1 | 56 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža revizijskih jaškov iz b.c. fi 60 cm, vse komplet,naprava temelja, obdelano dno, ltž pokrov 60/60 cm , 400KN. Cev je obbetonirana
| KD | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava požiralnika in usedalnika peska iz b.c. fi 40 cm, obbetonirane stene, obdelano dno, težki promet in montaža ltž rešetke za požiralnike 40 x40 cm do 400 KN.
| KD | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža lovilca olj tip ProSIGMA kapacitete 1200 litrov. Lovilec je sestavljen iz usedalnika blata, separatorja olj. Lovilec olj je položiti na peščeno podlago in ga zasipati s peskom skladno z navodili proizvajalca lovilca.
| KD | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja , obbetoniranje plastične tipske kanalete, vse komplet s priključki, kanaleta širine 20 cm z LTŽ rešetkami, velika obremenitev D400.
| M1 | 8 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 100 mm na izravnano podlago iz peska, zasipanje z drenažnim enozrnatim kamnitim materialom (0,25 m3/m1) in prekritje z propustnim drenažnim filtrom
| M1 | 50 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi fi 120 cm, globine 3,00 m, na vrhu je betonaka plošča deb. 14 cm z odprtino in betonskim pokrovom 60/60 cm. .
| KD | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
3. UREDITEV POVRŠIN
1. | Dobava in vgradnja betonskih robnikov dim. 15/25 cm, vključno z izkopom in zasipom, betonskim temeljem, obbetoniranjem z betonim C25/30 ter zastičenjem s FCM.
| M1 | 60 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje pranih betonskih plošč dim. 40x40 cm na betonsko podlago . Komplet s fugiranjem stikov. V ceni je upoštevati predhodno izdelavo podložnega betona debeline 10 cm in armature Q 69.
| M2 | 38 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev dim. 20/10 cm, debeline 6 cm, sive barve, na pesek 0-4 mm, fugirano s kalcidnim peskom
| M2 | 200 | 0 | 0
4. | Izdelava AB zidu C25/30 debeline 20, višine 60 cm in temelj 40/80 cm s podložnim betonom , Zid se izvede ob pokopališkem zidu in parkirnim prostorom, da se zaščiti zid zaradi višinske razlike. Vse komplet z izkopom, betoniranje,opažem ,armaturo.
| M1 | 30 | 0 | 0
5. | Grobo in fino planiranje humusa za ureditev zelenic med robniki in mejo parcele. Humus je na parceli. Sejanje semena trave za komunalne zelenice.
| M2 | 60 | 0 | 0
6. | Dobava in saditev žive meje – cipresa-nizka grmovnica v razmaku 30 cm cikcak. Kasnejše obrezovanje do višine 80 cm.
| M1 | 16 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
4. ASFALT
1. | Dobava in strojno vgrajevanje asfalta BD 22 BIT 60 v sloju debeline 6 cm za zunanje parkirne in dovozne površine.
| M2 | 600 | 0 | 0
2. | Dobava in strojno vgrajevanje asfalta BB 8 BIT 60 v sloju debeline 3 cm za zunanje parkirne in dovozne površine
| M2 | 600 | 0 | 0
3. | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, debelina suhe plasti 250 mikronov, širina črte 12 cm
| M1 | 77 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
5. OGRAJA
1. | Dobava in montaža INOX ograje višine 103 cm, iz vertikalnih profilov, pritrjena na AB zid. Komplet z vsem pritrdilnim materialom in ojačitvami.
| M1 | 60 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
6. PROSTOR ZA ODPADKE
1. | Izdelava armiranobetonskega podstavka za set posod za smeti. Dno se izvede v padcu na zunanjo stran Tloris vel. 1,50 x 3,50 m, talna plošča deb. 15 cm C25/30 na utrjeni tamponski podlagi,na treh straneh je AB parapet deb. 15 cm in višine 80 cm.Vse komplet
| KD | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
7. PODPORNI ZID OB PARKINGU
1. | Izdelava komplet podpornega zidu v betonu C25/30 po detajlu . Izvedba na tekoči meter zidu: ( 0,80 m3 betona C25/30 / m, 0,30 m3 podložni beton C12/15/m, 3,00 m2 dvojni opaž zidu/m, 25,00 kg armatura /m, 8,00 kg mrežna armatura/m )
| M1 | 65 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## E-RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA
E. | RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA
REKAPITULACIJA
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2. MEJNI ZID |  |  |  | 0
3. UREDITEV POVRŠIN |  |  |  | 0
4. ŽARNI ZID |  |  |  | 0
5. VHODNI PORTAL - obnova |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. ZEMELJSKA DELA
1. | Sekanje grmovja in čiščenje vejevja pred zemeljskimi deli. Nakladanje na kamion in odvoz v deponijo po izboru izvajalca
| M2 | 100 | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemlje 3. kat z nakladanjem na kamion in odvoz v deponijo po izboru izvajalca s plačilom vseh taks.
| M3 | 60 | 0 | 0
3. | Strojni izkop za temelje pokopališkega mejnega zidu z odmetavanjem na rob izkopa
| M3 | 19 | 0 | 0
4. | Razgrinjanje izkopanega materiala - ilovice v profil bodočega pokopališča komplet s finim planiranjem
| M3 | 230 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 mm v debelini 30 cm z utrjevanjem do predpisane zbitostiza poti med grobovi in plato pred žarnim zidom
| M3 | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
2. MEJNI ZID
1. | Dobava in betoniranje podložnega betona C12/15 pod temelji zidu
| M3 | 3 | 0 | 0
2. | Dobava in betoniranje temelja zidu v C20/25
| M3 | 15 | 0 | 0
3. | Izdelava hidroizolacije s hidrostopom na temelje zidu
| M2 | 14 | 0 | 0
4. | Izdelava dvostranskega opaža pasovnih temeljev z opažnimi elementi..
| M2 | 72 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža armature za temelje do fi12
| KG | 400 | 0 | 0
6. | Dobava in zidanje zidu z betonskimi bloki v širini 20 cm, v cem. malti. Stiki takoj ob zidanju izravnani z linijo zidu( glej obstoječi zid)
| M3 | 10 | 0 | 0
7. | Dobava in izdelava strešice nad zidom z bramac adria strešniki, v cementni malti. Strešniki so v nagibu na zunanjo stran zidu.
| M1 | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
3. UREDITEV POVRŠIN
1. | Dobava in vgradnja betonskih delilnih robnikov dim. 6/20 cm, vključno z izkopom in zasipom, betonskim temeljem, obbetoniranjem z betonim C25/30 ter zastičenjem s FCM.
| M1 | 130 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev dim. 20/10 cm, debeline 6 cm, sive barve, na pesek 0-4 mm, fugirano s kalcidnim peskom
| M2 | 250 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
4. ŽARNI ZID
1. | Dobava in betoniranje podložnega betonav C12/15
| M3 | 0.5 | 0 | 0
2. | Dobava in betoniranje temelja v C20/25
| M3 | 2 | 0 | 0
3. | Dobava in betoniranje žarnega zidu v betonu C25/30
| M3 | 2.5 | 0 | 0
4. | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi elementi
| M2 | 7 | 0 | 0
5. | Dvostranski opaž žarnega zidu –glej detajl
| M2 | 28 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
| KG | 300 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža Q mrežne armature.
| KG | 150 | 0 | 0
8. | Dobava in oblaganje žarnih niš s keramiko srednjega cenovnega razreda, vse komplet.
| M2 | 16 | 0 | 0
9. | Dobava in oblaganje zunanjih sten s poliranim granitom sive barve, debelina plošč je 3 cm, vse komplet.
| M2 | 6 | 0 | 0
10. | Izdelava in montaža krovne plošče iz poliranega granita sive barve, profilirani rob plošče. Dimenzija plošče je 2,70 x 1,05 x 20 cm, (lahko kombinacija v dveh slojih). V ceni je upoštevati tudi izdelavo in montažo treh podstavkov iz enakega materiala dim. 85 x 15 x 15 cm, tudi profiliran rob.
| KD | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža prednjih žarnih plošča dimenzije 40 x 40 cm, iz poliranega granita sive barve, na zunanji strani posnet rob. Vsaka plošča ima 4 izvrtine fi 9 mm za pritrditev na vijake inox okvirja
| KD | 16 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža okvirja za zaprtje žarnih niš Okvir zapira beton med nišami.Okvir je iz inox pločevine deb. 4 mm dobrosidran v betonsko konstrukcijo zidu..Pri vsaki odprtini je navariti štiri inox vijake fi 8 mm(komplet s klobučasto matico in podloško)za pritrditev prednjih granitnih plošč.
| M2 | 2.5 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
5. VHODNI PORTAL – obnova
1. | Odstranitev starega ometa do višine 2,oo m z odvozom materiala v deponijo po izboru izvajalca.
| M2 | 8 | 0 | 0
2. | Dobava in oblaganje portalnega zidu z naravnim kamnom, bunja,običajni formati. Z vsemi potrebnimi preddeli in deli
| M2 | 6.5 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kamnite obloge ,zaključek zidu na višini 1,80 m z naravnim kamnom Repen formata širine 20 cm, zunaj strojno štokan. Debelina plošč je 3 cm.
| M1 | 4 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje segmentnega loka,samo vertikalna stran, z naravnom kamnom Repen. Obloga je širine 20 cm. Format kamnov je obdelan tako , da se estetsko zaključi lok z glavnim kamnom na sredini. Kamen zunaj strojno štokan.
| M1 | 6 | 0 | 0
5. | Krpanje stika med starim ometom in kamnom s fasadnim ometom po končanih kamnoseških delih.
| M2 | 3 | 0 | 0
6. | Izdelava komplet fasadnega zaključnega paropropustnega sloja na mineralni osnovi Baumit open.
| M2 | 9 | 0 | 0
7. | Izdelava in montaža dvokrilnih železnih vrat pri portalu – vhodu na pokopališče.Vrata so dimenzije 190 x 136 cm, železne, iz ploščatega profila 30/4 mm , vroče cinkane, zaključni oplesk sive barve. Komplet z vsem potrebnim okovjem,
| KD | 1 | 0 | 0
8. | Postavitev in demontaža fasadnega lahkega odra
| M2 | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0