## PRVA STRAN
NAZIV PROJEKTA:
Ureditev infrastrukture na spodnjem delu Javorniške poti v Postojni- II. Faza
ZADEVA: Popis del in materiala
Investitor: | OBČINA POSTOJNA in MORS

## KANALIZACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5 | SANACIJA CESTE PO IZVEDBI KANALIZACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBE:
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati:
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
2.) Vsa potrebna geodetska dela za vso izvedeno komunalno opremo s certifikatom.
3.) Zapiranje in ponovno odpiranje vode v času gradnje, izvedba začasnih provizorijev,
povezav in vseh potrebnih ukrepov za izvedbo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij.
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
5.) Vse potrebne začasne peš prehode, zavarovanje gradbenih jam (razpiranja), črpanje vode
iz gradbenih jam, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi,
ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne opreme (dotrajane kanalizacije iz betonskih
cevi in ostala komunalna oprema manjših dimenzij).
6.) Čiščenje gradbišča, deponij in ostalih površin med gradnjo in po končanih delih.
7.) V cenah morajo biti zajeti tudi vsi stroški urejanja začasnih deponij, prevozov
opreme in materialov iz gradbišč in od drugod na začasne deponije, kakor tudi
izvedbe vseg vrst prevozov iz začasnih in gradbiščnih deponij na gradbišče.
8.) Vse potrebne začasne peš prehode, zavarovanje jarkov in gradbenih jam, črpanje vode
iz gradbenih jam, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi,
ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne opreme, ki se odstranjuje.
9.) Razpiranje jarkov in gradbenih jam ter izvedba podpiranja obstoječih komunalnih vodov.
10.) Vrnitev zelenic in drugih površin, poškodovanih ob gradnji, v prvotno stanje.
11.) Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po
prostornini v vgrajenem stanju ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
12.) Izvajanje del ob upoštevanju predpisov; varstva okolja ob upoštevanju vseh stroškov,
vključno s stroški odstranjevanja odpadkov, varstva pri delu in ostale zakonodaje.
13) Zavarovanje gradbišča za primer povzročitve škode na objektih in napravah tretjim
osebam ob gradnji, kakor tudi upoštevati vse potrebne zaščitne ukrepe za varovanje
delavcev, morebitnih sprehajalcev in drugih ljudi in opreme.
14.) Izvajanje del po najnovejših izsledkih znanosti in stroke ob upoštevanju navodil
nadzornega organa investitorja.
15.) Izvajanje del pod nadzorom geomehanika.
Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot
primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA SKUPAJ
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Označitev gradbišča v skladu s predpisi, izdelava varnostnega načrta, ureditev gradbišča s postavitvijo table za označitev gradbišča v skladu z ZGO, priprava z urejanjem deponij, določitev mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, zavarovanje gradbišča, posnetek stanja na stavbah ob gradbišču,. Upoštevati stroške pri izvajanju vseh del za izvedbo celotnega projekta po tem razpisu. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje trase kanalizacije | m1 | 218 | 0 | 0
3 | Naprava in postavitev potrebnih gradbenih profilov z zavarovanjem | m1 | 218 | 0 | 0
5 | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 38 | 0 | 0
4 | Čiščenje zelenice ob objektu od polomljenih vej dreves z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 660 | 0 | 0
5 | Strojni posek dreves premera fi 10 cm do fi 30 cm z odkopom panjev vred in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kos | 6 | 0 | 0
6 | Strojni posek dreves premera fi 30 cm do fi 50 cm z odkopom panjev vred in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kos | 15 | 0 | 0
7 | Rušenje vozišča iz asfalta debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 60 | 0 | 0
8 | Rušenje betonskih tlakov debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 6 | 0 | 0
9 | Rušenje vseh vrst betonskih robnikov na betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 15 | 0 | 0
10 | Rušenje obstoječih betonskih revizijskih jaškov volumna do 1 m3 z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kos | 4 | 0 | 0
11 | Rušenje obstoječih cestnih požiravnikov in betonskih jaškov velikosti do 80 x 80 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 1 | 0 | 0
12 | Izvedba izkopa pod obstoječimi temelji zidu v globini 2,00 do 3,00 m pod zidovi z zasipom po končanih delih, vsemi potrebnimi deli, prenosi in prevozi materiala | kos | 4 | 0 | 0
13 | Preboj obstoječega betonskega zidu debeline do 40 cm , z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo, nakladanje in dovoz materiala in obnova betonskega zidu v enaki sestavi, odvoz odvečnega materiala na gradbeno deponijo z vsemi stroški deponiranja. Vse komplet. | kos | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 30 cm z odmetom 3.0m od roba izkopa in ureditev vseh poškodovanih zelenih površin po zasipu kanalizacije z grobim in finim planiranjem humusa z zatravitvijo | m3 | 166 | 0 | 0
2 | Strojni in delno ročni izkop jarkov širine v dnu v odvisnosti od nazivne velikosti DN cevi, naklona nezaščitene stene jarka 75 st. in globine v odvisnosti od projektiranega naklona v zemljini III. in IV.ktg mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla globine 0-3 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 170 | 0 | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop jarkov širine v dnu v odvisnosti od nazivne velikosti DN cevi, naklona nezaščitene stene jarka 75 st. in globine v odvisnosti od projektiranega naklona v zemljini III. in IV.ktg mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla globine 0-3 m z odmetom na stran in ponovnim zasipom v plasteh in utrjevanjem do potrebne zbitosti | m3 | 396 | 0 | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop jarkov širine v dnu v odvisnosti od nazivne velikosti DN cevi, naklona nezaščitene stene jarka 75 st. in globine v odvisnosti od projektiranega naklona v zemljini V. ktg trda kamnina sedimentnega porekla globine 0-3 m z odmetom na stran in ponovnim zasipom v plasteh in utrjevanjem do potrebne zbitosti | m3 | 311 | 0 | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop jarkov širine v dnu v odvisnosti od nazivne velikosti DN cevi, naklona nezaščitene stene jarka 75 st. in globine v odvisnosti od projektiranega naklona v zemljini V. ktg trda kamnina sedimentnega porekla globine 0-3 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 134 | 0 | 0
6 | Ročni izkop jarkov širine v dnu v odvisnosti od nazivne velikosti DN cevi, naklona nezaščitene stene jarka 75 st. in globine v odvisnosti od projektiranega naklona v zemljini III. in IV.ktg mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla globine 0-3 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 28 | 0 | 0
7 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm v terenu III. do V. ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 152.6 | 0 | 0
8 | Široki izkop za namestitev opreme za podvrtavanje ceste v zemljini IV.ktg mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla globine 0-4 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 74 | 0 | 0
9 | Široki izkop za namestitev opreme za podvrtavanje ceste v zemljini V.ktg mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla globine 0-4 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 74 | 0 | 0
10 | Izvedba planuma temeljnih tal za namestitev opreme za podvrtavanje ceste z nasutjem in utrditvijo tamponskega sloja v debelini 20 cm s planiranjem s točnostjo +-1 cm | m2 | 30 | 0 | 0
11 | Izvedba podvrtavanja pod železniško progo in izven v terenu III. do V. ktg v globini 2 do 4m v vzponu ali padcu 5%o do 15%o (0,5 do 1,5 procent) ter uvlek zaščitne jeklene cevi notranjega premera najmanj 480mm. Predvidena dolžina vrtine v terenu III. ktg v deležu 10%, v terenu IV. ktg. v deležu 20% in v terenu V. ktg v deležu 70%. Obračun po m1 izvedenega podvrtanja in izvedene jeklene zaščitne cevi po izvedbi podvrtanja v celotni predvideni dolžini podvrtavanja z izpihovanjem oz. izpiranjem materiala, vsemi potrebnimi pripravljalnimi, zaključnimi in ostalimi potrebnimi deli, prevozi in prenosi opreme in vsem potrebnim materialom. | m1 | 27.2 | 0 | 0
12 | Izvedba podvrtavanja pod železniško progo in izven v terenu III. do V. ktg v globini 2 do 4m v vzponu ali padcu 5%o do 15%o (0,5 do 1,5 procent) ter uvlek zaščitne jeklene cevi notranjega premera najmanj 380mm. Predvidena dolžina vrtine v terenu III. ktg v deležu 10%, v terenu IV. ktg. v deležu 20% in v terenu V. ktg v deležu 70%. Obračun po m1 izvedenega podvrtanja in izvedene jeklene zaščitne cevi po izvedbi podvrtanja v celotni predvideni dolžini podvrtavanja z izpihovanjem oz. izpiranjem materiala, vsemi potrebnimi pripravljalnimi, zaključnimi in ostalimi potrebnimi deli, prevozi in prenosi opreme in vsem potrebnim materialom. | m1 | 32.8 | 0 | 0
13 | Izvedba podvrtavanja pod železniško progo in izven v terenu III. do V. ktg v globini 2 do 4m v vzponu ali padcu 5%o do 15%o (0,5 do 1,5 procent) ter uvlek zaščitne jeklene cevi notranjega premera najmanj 290mm. Predvidena dolžina vrtine v terenu III. ktg v deležu 10%, v terenu IV. ktg. v deležu 20% in v terenu V. ktg v deležu 70%. Obračun po m1 izvedenega podvrtanja in izvedene jeklene zaščitne cevi po izvedbi podvrtanja v celotni predvideni dolžini podvrtavanja z izpihovanjem oz. izpiranjem materiala, vsemi potrebnimi pripravljalnimi, zaključnimi in ostalimi potrebnimi deli, prevozi in prenosi opreme in vsem potrebnim materialom. | m1 | 32 | 0 | 0
14 | Zasip jarka v coni cevovoda - 20cm nad zaščito cevi s tamponskim materialom 0-32mm z nabavo in dovozom materiala s komprimacijo | m3 | 108 | 0 | 0
15 | Zasip jarka z gramozom frakcije 0.02-60 mm z dovozom materiala s komprimacijo v plasteh po 30 cm in planiranja zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Modul zbitosti 80MPa. Obračun v vgrajenem stanju za 1 m3. | m3 | 296 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, izvedbo betonske podloge z dobavo betona C 10/15 v deb.10 cm s stranskim obbetoniranjem cevi, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom fr.0.02-8 mm (0.40m3/m1) | m1 | 218 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, izvedbo betonske podloge z dobavo betona C 10/15 v deb.10 cm s polnim obbetoniranjem cevi, cevi fi 160 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili | m1 | 22 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Y priključka za priključitev PVC gladkih cevi compact fi 160 do 200 mm ob polaganju PVC kanalizacijskih cevi fi 250 mm, standard EN 1401-1 v jarek | kos | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliestrskih revizijskih jaškov DN 80 cm togosti SN 10000 , komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona v deb.10 cm, vključno z obremenilno ploščo-obetoniranje cevi proti vzgonu in prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov-betoni C 15/20. Globina jaška do 1,00 m. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliestrskih revizijskih jaškov DN 80 cm togosti SN 10000 , komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona v deb.10 cm, vključno z obremenilno ploščo-obetoniranje cevi proti vzgonu in prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov-betoni C 15/20. Globina jaška 1,00 do 1,50 m. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliestrskih revizijskih jaškov DN 100 cm togosti SN 10000 , komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona v deb.10 cm, vključno z obremenilno ploščo-obetoniranje cevi proti vzgonu in prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov-betoni C 15/20. Globina jaška 2,00 do 2,50 m. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliestrskih revizijskih jaškov DN 100 cm togosti SN 10000 , komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona v deb.10 cm, vključno z obremenilno ploščo-obetoniranje cevi proti vzgonu in prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov-betoni C 15/20. Globina jaška 2,50 do 3,00 m. | kos | 3 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliestrskih revizijskih jaškov DN 100 cm togosti SN 10000 , komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona v deb.10 cm, vključno z obremenilno ploščo-obetoniranje cevi proti vzgonu in prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov-betoni C 15/20. Globina jaška 3,00 do 3,50 m. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm s protihrupnim vložkom, z zaklepom in okvirjem ter betonskim okvirjem-beton C 20/25. Pokrov nosilnosti 250 kN | kos | 6 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov FI 60cm s protihrupnim vložkom, z zaklepom in okvirjem ter betonskim okvirjem-beton C 20/25. Pokrov nosilnosti 125 kN | kos | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi z betonskim temeljem z vodo nepropustnega dna jašek FI 80 cm globine od 1.00 do 1.50m komplet z izdelavo mulde, premaz s hidrotesom 2x in priključki | kos | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi z betonskim temeljem z vodo nepropustnega dna jašek FI 80 cm globine od 1,50 do 2,00m komplet z izdelavo mulde, premaz s hidrotesom 2x in priključki | kos | 1 | 0 | 0
13 | Priključek PE cevi zunanjega premera 250 na obstoječ betonski revizijski jašek, vse komplet - kanalizacija je pod obratovanjem | kos | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava nosilne plasti bitumenski drobirja AC22 base B50/70 A4 iz apnenčevih kamenin v debelini 5 cm (ročno in/ali strojno) | m2 | 92 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B50/70 A4 v širini 2,00 do 3,00 m iz zmesi zrn peska karbonatnih kamnin v debelini 4 cm (ročno in/ali strojno) | m2 | 92 | 0 | 0
16 | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 218 | 0 | 0
| GRADBENA IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | KABELSKA KANALIZACIJA
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim. 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm in 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m1 | 138 | 0 | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim. 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm in 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz izkopnega materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m1 | 52 | 0 | 0
3 | Izkop v terenu IV do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dim. 1,2x1,2x1,2 m z betonom C 25/30, litoželeznim pokrovom za lahki promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA | kos | 2 | 0 | 0
4 | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dim. 1,2x1,2x1,2 m z betonom C 25/30, litoželeznim pokrovom za lahki promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA | kos | 2 | 0 | 0
| KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | SANACIJA CESTE PO IZVEDBI KANALIZACIJE
1 | Široki izkop v zemljini v zemljini III. in IV.ktg mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 220 | 0 | 0
2 | Široki izkop v zemljini V. ktg trda kamnina sedimentnega porekla z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 25 | 0 | 0
3 | Planiranje planuma spodnjega ustroja s točnostjo +- 3 cm v ravnem zemljišču z utrjevanjem na ME 60 Mpa | m2 | 490 | 0 | 0
4 | Nasutje s kamnito gredo debeline 30 s komprimiranjem z dobavo gramoznega nasipnega materiala 0-125mm. Modul zbitosti ME 80 Mpa. | m3 | 133.5 | 0 | 0
5 | Nasutje s tamponskim materialom s komprimiranjem v slojih do 20 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo -+1 cm, z dobavo drobljenca 0,06-32 mm. Modul zbitosti ME 120 Mpa. | m3 | 90 | 0 | 0
6 | Čiščenje obstoječih asfaltnih površin ter pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo. | m2 | 10 | 0 | 0
7 | Izdelava nosilne plasti bitumenski drobirja AC22 base B50/70 A3 iz apnenčevih kamenin v debelini 6 cm | m2 | 420 | 0 | 0
8 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf B50/70 A4 iz zmesi zrn peska karbonatnih kamnin v debelini 4 cm | m2 | 420 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 15/25 cm, vključno z betonsko podlago in obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov) | m1 | 70 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 10/20 cm, vključno z betonsko podlago in obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov) | m1 | 12 | 0 | 0
11 | Izdelava bankin utrjenih z drobljencem deb. 0 do 16 mm s komprimiranjem v sloju deb. 10 cm in planiranjem s točnostjo -+1 cm | m2 | 105 | 0 | 0
12 | Čiščenje gradbišča in cest med gradnjo in po končanih delih | komplet | 1 | 0 | 0
| SANACIJA CESTE PO IZVEDBI KANALIZACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0