## List1
Predračun stroškov elektro instalacije:
Opis materiala: |  | enota mere | količina | cena/ EM | skupaj
1. | Plastična rebrasta cev in kanali Tubo flex fi 50 RBT FI 16 mm
| Tubo flex fi 50 | m | 8 |  | 0
| RBT FI 16 mm | m | 600 |  | 0
2. | Razvodne doze
| p/o fi 70 | kos | 15 |  | 0
| p/o fi 65 | kos | 2 |  | 0
| za izenačevanje potenciala | kos | 1 |  | 0
| za direktni priklop | kos | 2 |  | 0
3. | Vodniki
| P2,5mm2 | m | 550 |  | 0
| P1,5mm2 | m | 600 |  | 0
| P 6mm2 | m | 50 |  | 0
| TI 2x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
| AGF-4 (MIK. KABEL) | m | 15 |  | 0
4. | Stikala navadna z dozo, nosilcem in okvirjem | kos | 12 |  | 0
5. | Vtičnice
| tripolne šuko p/o z dozo, nosilcem in okvirjem | kos | 11 |  | 0
| mikrofonska v dozi | kos | 1 |  | 0
6. | Svetilke
| Simes 1x10W art. S 4628 | kos | 4 |  | 0
| HL 100W | kos | 1 |  | 0
| plafobjera 60 W | kos | 5 |  | 0
| plafobjera 60 W zunaj | kos | 7 |  | 0
| FSN 350 111 zasilan | kos | 2 |  | 0
0
7. | Objemke za gal. Pov. | kos | 6 |  | 0
0
8. | Stikalni blok SB - V | kos | 1 |  | 0
| omara GW 40 241 | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 40/3 A | kos | 1 |  | 0
| FID 40/0.3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. Varov HS 68 10C | kos | 3 |  | 0
| avtom. Varov HS 68 16C | kos | 8 |  | 0
| vrstne sponke | gar | 1 |  | 0
9. | Ozvočenje
| zvočnik RCF monitor 44W | kos | 5 |  | 0
| MIX ojačeval FBT PIVKUP 44A | kos | 1 |  | 0
| CD predvajalnik CDP-XE 370 | kos | 1 |  | 0
| brezžični mikrof. VT 24/58 | kos | 1 |  | 0
| vezni, spojni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
10. | Strelovod
| Cu fi 8 mm | m | 60 |  | 0
| Fe-Zn 25x4mm | m | 80 |  | 0
| strešni nosilci | kos | 35 |  | 0
| sponke križne | kos | 7 |  | 0
| sponke žlebov | kos | 4 |  | 0
| sponke odtočnih cevi | kos | 8 |  | 0
| zidni nosilci | kos | 16 |  | 0
| merilne sponke | kos | 4 |  | 0
| izvedba povezav na kov. Konstrukcije (ocena) | ur | 8 |  | 0
11. | Meritve el. Instalacij in funkcionalni preizkus | kpl | 1 |  | 0
0
12. | Drobni in ostali material 6% | kpl | 0.06 |  | 0
13. | Manipulativni in transportni stroški 5% | kpl | 0.05 |  | 0
0
14. | Izdelava načrta PID | kpl | 1 |  | 0
|  |  | skupaj brez DDV: |  | 0