## SKUPNA
SKUPNA REKAPITULACIJA
FEKALNA KANALIZACIJA
METEORNA KANALIZACIJA
SANACIJA CESTE
SKUPAJ |  | 0
POPUST
SKUPAJ |  | 0
DDV 20% |  | 0
SKUPAJ |  | 0

## REK.-I.
REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIJA
FEKALNI KANAL JA | 0
FEKALNI KANAL JA1 | 0
FEKALNI KANAL JA3 | 0
FEKALNI KANAL JA9 | 0
FEKALNI KANAL K | 0
FEKALNI KANAL K1 | 0
FEKALNI PRIKLJUČKI JA | 0
FEKALNI PRIKLJUČKI K | 0
SKUPAJ | 0

## JA
FEKALNI KANAL JA
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 250 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 250 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 250 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 5 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 475 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 775 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 35 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 150 | 0
4. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 25 | 0
5. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 245 | 0
6. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 100 | 0
7. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 575 | 0
8. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa. | m3 | 570 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 250 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 2 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.10m. | kom | 14 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih kaskadnih PE revizijskih jaškov DN 100cm z vpadom DN 20 cm , komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 3.60m. | kom | 1 | 0
5. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih kaskadnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.40m.Jašek na obstoječi kanalizaciji pod obratovanjem. | kom | 1 | 0
6. | Izdelava priključka obstoječe kanalizacije fi 60 cm na nov betonski revizijski jašek | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 250 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 250 | 0
3. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
4. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
5. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 2 | 0
6. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov | kom | 5 | 0
7. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni kanal JA skupaj: |  |  | 0

## JA1
FEKALNI KANAL JA1
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 62 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 62 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 62 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 5 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 75 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 9 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 180 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 24 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 20 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 6 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 56 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 19 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 170 | 0
9. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa. | m3 | 23 | 0
10. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 42 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 62 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.80m. | kom | 1 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.35m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 62 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 62 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 42 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 | 0
7. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov | kom | 1 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni kanal JA1 skupaj: |  |  | 0

## JA3
FEKALNI KANAL JA3
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 30 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 30 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 30 | 0
4. | Rušenje betonskega podpornega zidu povprečne višine 1.00m in debeline 30 cm v dolžini 2.00m z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
5. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 14 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 85 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 3 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 29 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 9 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 74 | 0
9. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa. | m3 | 30 | 0
10. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 71 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 30 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 3.40m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 30 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 30 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 71 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni kanal JA3 skupaj: |  |  | 0

## JA9
FEKALNI KANAL JA9
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 30 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 30 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 30 | 0
4. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 4 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 12 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 45 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 15 | 0
4. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
5. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 28 | 0
6. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 9 | 0
7. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 45 | 0
8. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 60 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 30 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.35m. | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 30 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 30 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 60 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 | 0
7. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni kanal JA9 skupaj: |  |  | 0

## K
FEKALNI KANAL K
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 75 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 75 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 75 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 49 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 40 | 0
6. | Rušenje asfalta debeline do 5 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 5 | 0
7. | Rušenje betonskega robnika 15/25cm na betonski podlagi z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m1 | 15 | 0
8. | Rušenje betonskega robnika 10/20cm na betonski podlagi z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m1 | 4 | 0
9. | Rušenje betonskega podpornega zidu povprečne višine 2.00m in debeline 30 cm v dolžini 2.00m z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
10. | Posek grmičevja in dreves do fi 15 cm z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 40 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 5 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 198 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 5 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 15 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 10 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 50 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 23 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 152 | 0
9. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 16 | 0
10. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa. | m3 | 23 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1. | Izdelava pločnika iz bitumenskega betona BB8 iz karbonatnih kamenin v debelini 4 cm | m2 | 5 | 0
2. | Dobava in polaganje dvignjenega betonskega robnika 15/25 cm v betonsko podlago MB 10 | m1 | 4 | 0
3. | Dobava in polaganje dvignjenega betonskega robnika 10/20 cm v betonsko podlago MB 10 | m1 | 4 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 75 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.80m. | kom | 1 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih kaskadnih PE revizijskih jaškov DN 100cm z vpadom DN 20 cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 3.60m. | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 75 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 75 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 25 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 5 | 0
7. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov | kom | 1 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni kanal K skupaj: |  |  | 0

## K1
FEKALNI KANAL K1
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 36 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami | m1 | 36 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav | m1 | 36 | 0
4. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi | kom | 1 | 0
10. | Posek grmičevja in dreves do fi 15 cm z vsemi potrebnimi deli, nakladanjem in odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca | m2 | 40 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m | m3 | 14 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 47 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 10 | 0
4. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca | m3 | 10 | 0
5. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg. | m2 | 33 | 0
6. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 11 | 0
7. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa. | m3 | 46 | 0
8. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 68 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 200 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.20 m3/m1). | m1 | 36 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.60m. | kom | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 36 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m1 | 36 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah | m2 | 68 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 | 0
7. | Črpanje vode iz gradbene jame | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni kanal K1 skupaj: |  |  | 0

## P-ja
FEKALNI PRIKLJUČKI JA
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem
| JA1.1.1 | m1 | 17 | 0
| JA1.1.2 | m1 | 14 | 0
| JA2 | m1 | 8 | 0
| JA3.1 | m1 | 7 | 0
| JA3.2 | m1 | 8 | 0
| JA4 | m1 | 6 | 0
| JA5 | m1 | 10 | 0
| JA6 | m1 | 9 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
| JA8 | m1 | 7 | 0
| JA9.1 | m1 | 12 | 0
| JA10 | m1 | 23 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami
| JA1.1.1 | m1 | 17 | 0
| JA1.1.2 | m1 | 14 | 0
| JA2 | m1 | 8 | 0
| JA3.1 | m1 | 7 | 0
| JA3.2 | m1 | 8 | 0
| JA4 | m1 | 6 | 0
| JA5 | m1 | 10 | 0
| JA6 | m1 | 9 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
| JA8 | m1 | 7 | 0
| JA9.1 | m1 | 12 | 0
| JA10 | m1 | 23 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav
| JA1.1.1 | m1 | 17 | 0
| JA1.1.2 | m1 | 14 | 0
| JA2 | m1 | 8 | 0
| JA3.1 | m1 | 7 | 0
| JA3.2 | m1 | 8 | 0
| JA4 | m1 | 6 | 0
| JA5 | m1 | 10 | 0
| JA6 | m1 | 9 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
| JA8 | m1 | 7 | 0
| JA9.1 | m1 | 12 | 0
| JA10 | m1 | 23 | 0
4. | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo
| JA4 | m1 | 10 | 0
| JA5 | m1 | 8 | 0
| JA6 | m1 | 14 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
5. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm z odvozom na deponijo določeno s strani izvajalca
| JA4 | m2 | 10 | 0
| JA5 | m2 | 9 | 0
| JA6 | m2 | 14 | 0
| JA7 | m2 | 12 | 0
6. | Rušenje betonskih pranih plošč na betonski podlagi z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1.1 | m2 | 8 | 0
| JA3.1 | m2 | 7 | 0
| JA9.1 | m2 | 5 | 0
| JA10 | m2 | 1 | 0
7. | Rušenje betonskega tlaka debeline 15 cm z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA5 | m2 | 8 | 0
8. | Praznjenje, čiščenje in dezinfekcija obstoječe greznice volumna cca 10m3 z odvozom fekalij na fekalno deponijo oddaljeno cca 2km
| JA1.1.1 | kom | 1 | 0
| JA1.1.2 | kom | 1 | 0
| JA2 | kom | 1 | 0
| JA3.1 | kom | 1 | 0
| JA3.2 | kom | 1 | 0
| JA4 | kom | 1 | 0
| JA5 | kom | 1 | 0
| JA6 | kom | 1 | 0
| JA7 | kom | 1 | 0
| JA8 | kom | 1 | 0
| JA9.1 | kom | 1 | 0
9. | Rušenje greznice volumna cca 10 m3 komplet z izkopom, rušenjem, odvozom in zasipom
| JA1.1.1 | kom | 1 | 0
| JA1.1.2 | kom | 1 | 0
| JA2 | kom | 1 | 0
| JA3.1 | kom | 1 | 0
| JA3.2 | kom | 1 | 0
| JA4 | kom | 1 | 0
| JA6 | kom | 1 | 0
| JA7 | kom | 1 | 0
| JA8 | kom | 1 | 0
| JA9.1 | kom | 1 | 0
10. | Rušenje betonskega podpornega zidu povprečne višine 1.00m in debeline 30 cm v dolžini 2.00m z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi
| JA1.1.1 | kom | 1 | 0
| JA1.1.2 | kom | 1 | 0
| JA7 | kom | 1 | 0
11. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi
| JA2 | kom | 1 | 0
| JA3.1 | kom | 1 | 0
| JA7 | kom | 1 | 0
| JA8 | kom | 1 | 0
| JA9.1 | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m
| JA1.1.1 | m3 | 8 | 0
| JA1.1.2 | m3 | 6 | 0
| JA2 | m3 | 2 | 0
| JA3.1 | m3 | 2 | 0
| JA3.2 | m3 | 2 | 0
| JA7 | m3 | 2 | 0
| JA8 | m3 | 3 | 0
| JA9.1 | m3 | 4 | 0
| JA10 | m3 | 10 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1.1 | m3 | 37 | 0
| JA1.1.2 | m3 | 21 | 0
| JA2 | m3 | 7 | 0
| JA3.1 | m3 | 12 | 0
| JA3.2 | m3 | 11 | 0
| JA4 | m3 | 12 | 0
| JA5 | m3 | 14 | 0
| JA6 | m3 | 11 | 0
| JA7 | m3 | 13 | 0
| JA8 | m3 | 9 | 0
| JA9.1 | m3 | 22 | 0
| JA10 | m3 | 56 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 2-4 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1.1 | m3 | 2 | 0
| JA10 | m3 | 2 | 0
4. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1.1 | m3 | 3 | 0
| JA1.1.2 | m3 | 3 | 0
| JA2 | m3 | 2 | 0
| JA3.1 | m3 | 2 | 0
| JA3.2 | m3 | 2 | 0
| JA4 | m3 | 2 | 0
| JA5 | m3 | 2 | 0
| JA6 | m3 | 2 | 0
| JA7 | m3 | 2 | 0
| JA8 | m3 | 2 | 0
| JA9.1 | m3 | 2 | 0
| JA10 | m3 | 2 | 0
5. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| JA1.1.1 | m3 | 5 | 0
| JA1.1.2 | m3 | 2 | 0
| JA2 | m3 | 10 | 0
| JA3.1 | m3 | 5 | 0
| JA3.2 | m3 | 2 | 0
| JA4 | m3 | 1 | 0
| JA5 | m3 | 7 | 0
| JA6 | m3 | 2 | 0
| JA7 | m3 | 2 | 0
| JA8 | m3 | 2 | 0
| JA9.1 | m3 | 2 | 0
| JA10 | m3 | 2 | 0
6. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg.
| JA1.1.1 | m2 | 16 | 0
| JA1.1.2 | m2 | 14 | 0
| JA2 | m2 | 8 | 0
| JA3.1 | m2 | 8 | 0
| JA3.2 | m2 | 7 | 0
| JA4 | m2 | 7 | 0
| JA5 | m2 | 10 | 0
| JA6 | m2 | 9 | 0
| JA7 | m2 | 9 | 0
| JA8 | m2 | 8 | 0
| JA9.1 | m2 | 12 | 0
| JA10 | m2 | 20 | 0
7. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| JA1.1.1 | m3 | 5 | 0
| JA1.1.2 | m3 | 4 | 0
| JA2 | m3 | 2 | 0
| JA3.1 | m3 | 15 | 0
| JA3.2 | m3 | 2 | 0
| JA4 | m3 | 2 | 0
| JA5 | m3 | 3 | 0
| JA6 | m3 | 3 | 0
| JA7 | m3 | 2 | 0
| JA8 | m3 | 2 | 0
| JA9.1 | m3 | 3 | 0
| JA10 | m3 | 6 | 0
8. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| JA1.1.1 | m3 | 35 | 0
| JA1.1.2 | m3 | 17 | 0
| JA2 | m3 | 14 | 0
| JA3.1 | m3 | 2 | 0
| JA3.2 | m3 | 10 | 0
| JA4 | m3 | 9 | 0
| JA5 | m3 | 16 | 0
| JA6 | m3 | 10 | 0
| JA7 | m3 | 15 | 0
| JA8 | m3 | 10 | 0
| JA9.1 | m3 | 18 | 0
| JA10 | m3 | 43 | 0
9. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa.
| JA1.1.1 | m3 | 4 | 0
| JA2 | m3 | 2 | 0
| JA3.1 | m3 | 2 | 0
| JA4 | m3 | 3 | 0
| JA5 | m3 | 4 | 0
| JA6 | m3 | 6 | 0
| JA7 | m3 | 4 | 0
| JA9.1 | m3 | 1 | 0
| JA10 | m3 | 1 | 0
10. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem
| JA1.1.1 | m2 | 37 | 0
| JA1.1.2 | m2 | 26 | 0
| JA3.1 | m2 | 7 | 0
| JA3.2 | m2 | 12 | 0
| JA7 | m2 | 2 | 0
| JA8 | m2 | 14 | 0
| JA9.1 | m2 | 19 | 0
| JA10 | m2 | 48 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1. | Izdelava nosilne plasti bitudrobir BD 22 iz apnenčevih kamenin v debelini 5 cm
| JA4 | m2 | 10 | 0
| JA5 | m2 | 9 | 0
| JA6 | m2 | 14 | 0
| JA7 | m2 | 12 | 0
2. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AB 8 iz zmesi zrn peska apnenčevih kamenin v debelini 3 cm
| JA4 | m2 | 10 | 0
| JA5 | m2 | 9 | 0
| JA6 | m2 | 14 | 0
| JA7 | m2 | 12 | 0
3. | Dobava in polaganje betonskih pranih plošč na 10 cm plast podložnega betona
| JA2 | m2 | 8 | 0
| JA3.1 | m2 | 7 | 0
| JA9.1 | m2 | 5 | 0
| JA10 | m2 | 1 | 0
4. | Izdelava betonskega tlaka debeline 15 cm MB 30, na 10 cm podložni beton MB 15 in hidroizolacijo. Površina je fino zalikana
| JA5 | m2 | 8 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 160 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.16 m3/m1).
| JA1.1.1 | m1 | 17 | 0
| JA1.1.2 | m1 | 14 | 0
| JA2 | m1 | 8 | 0
| JA3.1 | m1 | 7 | 0
| JA3.2 | m1 | 8 | 0
| JA4 | m1 | 6 | 0
| JA5 | m1 | 10 | 0
| JA6 | m1 | 9 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
| JA8 | m1 | 7 | 0
| JA9.1 | m1 | 12 | 0
| JA10 | m1 | 22 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.5m.
| JA1.1.1 | kom | 1 | 0
| JA2 | kom | 1 | 0
| JA3.1 | kom | 1 | 0
| JA3.2 | kom | 1 | 0
| JA4 | kom | 1 | 0
| JA5 | kom | 1 | 0
| JA6 | kom | 1 | 0
| JA7 | kom | 1 | 0
| JA8 | kom | 1 | 0
| JA9.1 | kom | 1 | 0
| JA10 | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.40m.
| JA1.1.1 | kom | 1 | 0
4. | Izdelava priključka hišne kanalizacije na revizijski jašek
| JA1.1.1 | kom | 1 | 0
| JA1.1.2 | kom | 1 | 0
| JA2 | kom | 1 | 0
| JA3.1 | kom | 1 | 0
| JA3.2 | kom | 1 | 0
| JA4 | kom | 1 | 0
| JA5 | kom | 1 | 0
| JA6 | kom | 1 | 0
| JA7 | kom | 1 | 0
| JA8 | kom | 1 | 0
| JA9.1 | kom | 1 | 0
| JA10 | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav
| JA1.1.1 | m1 | 17 | 0
| JA1.1.2 | m1 | 14 | 0
| JA2 | m1 | 8 | 0
| JA3.1 | m1 | 7 | 0
| JA3.2 | m1 | 6 | 0
| JA4 | m1 | 6 | 0
| JA5 | m1 | 10 | 0
| JA6 | m1 | 9 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
| JA8 | m1 | 7 | 0
| JA9.1 | m1 | 12 | 0
| JA10 | m1 | 23 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom
| JA1.1.1 | m1 | 17 | 0
| JA1.1.2 | m1 | 14 | 0
| JA2 | m1 | 8 | 0
| JA3.1 | m1 | 7 | 0
| JA3.2 | m1 | 6 | 0
| JA4 | m1 | 6 | 0
| JA5 | m1 | 10 | 0
| JA6 | m1 | 9 | 0
| JA7 | m1 | 8 | 0
| JA8 | m1 | 7 | 0
| JA9.1 | m1 | 12 | 0
| JA10 | m1 | 23 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah
| JA1.1.1 | m2 | 37 | 0
| JA1.1.2 | m2 | 26 | 0
| JA3.1 | m2 | 7 | 0
| JA3.2 | m2 | 12 | 0
| JA6 | m2 | 2 | 0
| JA8 | m2 | 14 | 0
| JA9.1 | m2 | 19 | 0
| JA10 | m2 | 48 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesenih provizorijev za podpiranje obstoječih komunalnih vodov
| JA3.2 | kom | 1 | 0
| JA10 | kom | 1 | 0
7. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov
| JA9.1 | kom | 1 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame (ocenjeno obračun po dejanskih stroških)
| JA1.1.1 | ur | 3 | 0
| JA1.1.2 | ur | 3 | 0
| JA2 | ur | 3 | 0
| JA3.1 | ur | 3 | 0
| JA3.2 | ur | 3 | 0
| JA4 | ur | 3 | 0
| JA5 | ur | 3 | 0
| JA6 | ur | 3 | 0
| JA7 | ur | 3 | 0
| JA8 | ur | 3 | 0
| JA9.1 | ur | 3 | 0
| JA10 | ur | 3 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni priključki JA skupaj: |  |  | 0

## P-k
FEKALNI PRIKLJUČKI K
I. | PREDDELA
1. | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem
| K1.1 | m1 | 18 | 0
| K1.2 | m1 | 8 | 0
| K5 | m1 | 22 | 0
| K6 | m1 | 8 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami
| K1.1 | m1 | 18 | 0
| K1.2 | m1 | 8 | 0
| K5 | m1 | 22 | 0
| K6 | m1 | 8 | 0
3. | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav
| K1.1 | m1 | 18 | 0
| K1.2 | m1 | 8 | 0
| K5 | m1 | 22 | 0
| K6 | m1 | 8 | 0
4. | Praznjenje, čiščenje in dezinfekcija obstoječe greznice volumna cca 10m3 z odvozom fekalij na fekalno deponijo oddaljeno cca 2km
| K1.1 | kom | 1 | 0
| K1.2 | kom | 1 | 0
| K5 | kom | 1 | 0
| K6 | kom | 1 | 0
5. | Rušenje greznice volumna cca 10 m3 komplet z izkopom, rušenjem, odvozom in zasipom
| K1.1 | kom | 1 | 0
| K1.2 | kom | 1 | 0
| K5 | kom | 1 | 0
| K6 | kom | 1 | 0
6. | Rušenje betonskega tlaka debeline 15 cm z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| K1.1 | m2 | 10 | 0
7. | Rušenje betonskega ograjnega zidu povprečne višine 0.50m, debeline 30 cm, dolžini 2.00m s predhodno demontažo mrežne ograje z odvozom ruševin na stalno deponijo določeno s strani izvajalca in ponovna obnova v enaki sestavi
| K1.1 | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop plodne zemlje (humus) z odrivom na 50 m
| K1.1 | m3 | 5 | 0
| K1.2 | m3 | 3 | 0
| K5 | m3 | 5 | 0
2. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| K1.1 | m3 | 9 | 0
| K1.2 | m3 | 4 | 0
| K5 | m3 | 42 | 0
3. | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini V. ktg. Z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| K1.1 | m3 | 10 | 0
| K1.2 | m3 | 2 | 0
| K5 | m3 | 5 | 0
4. | Ročni izkop jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini III.-IV. ktg, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob jarka, strojno nakladanje na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo določeno s strani izvajalca
| K1.1 | m3 | 10 | 0
| K1.2 | m3 | 10 | 0
| K5 | m3 | 5 | 0
| K6 | m3 |  | 0
5. | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-2 cm in povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo določeno s strani izvajalca, v materialu III.-IV. ktg.
| K1.1 | m2 | 17 | 0
| K1.2 | m2 | 9 | 0
| K5 | m2 | 22 | 0
6. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| K1.1 | m3 | 5 | 0
| K1.2 | m3 | 3 | 0
| K5 | m3 | 6 | 0
7. | Zasip jarka v izven cone cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dovozom materiala. Zasip v plasteh po 30 cm s komprimacijo.Modul zbirosti 60 Mpa.
| K1.1 | m3 | 18 | 0
| K1.2 | m3 | 10 | 0
| K5 | m3 | 40 | 0
8. | Nasutje s tamponskim materialom z dobavo drobljenca 0.06-32 mm, s komprimiranjem v slojih do 10 cm in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +- 1 cm. Debelina tamponske plasti do 30 cm z utrjevanjem na ME 100 Mpa.
| K1.1 | m3 | 2 | 0
| K5 | m3 | 7 | 0
9. | Dovoz z začasne deponije, razgrinjanje humusa v deb. do 20 cm z grobim planiranjem
| K1.1 | m2 | 22 | 0
| K1.2 | m2 | 15 | 0
| K5 | m2 | 24 | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1. | Posip utrjene tamponske površine z 2cm plastjo peska z uvaljanjem
| K3 | m2 | 10 | 0
2. | Izdelava betonskega tlaka debeline 15 cm MB 30, na 10 cm podložni beton MB 15 in hidroizolacijo. Površina je fino zalikana
| K1.1 | m2 | 10 | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo s stranskim obbetoniranjem, cevi fi 160 mm SN8 stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 20 cm nad temenom cevi s peskom (0.16 m3/m1).
| K1.1 | m1 | 18 | 0
| K1.2 | m1 | 8 | 0
| K5 | m1 | 22 | 0
| K6 | m1 | 8 | 0
2. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.40m.
| K6 | kom | 1 | 0
3. | Dobava, transport in vgradnja montažnih PE revizijskih jaškov DN 80cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 150 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 1.35m.
| K1.1 | kom | 1 | 0
| K1.2 | kom | 1 | 0
| K5 | kom | 1 | 0
4. | Dobava, transport in vgradnja montažnih povoznih PE revizijskih jaškov DN 100cm, komplet z muldami, vtoki in iztoki, talno ploščo iz betona MB10 debeline 10cm, vključno z razbremenilno ploščo, izenačevalnim obročem in litoželeznim pokrovom fi 60 cm nosilnosti 250 KN opremljenim z zaklepom. Povprečna globina jaška 2.00m.
| K1.1 | kom | 1 | 0
5. | Izdelava priključka hišne kanalizacije na revizijski jašek
| K1.1 | kom | 1 | 0
| K1.2 | kom | 1 | 0
| K5 | kom | 1 | 0
| K6 | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava katastra komunalnih naprav
| K1.1 | m1 | 18 | 0
| K1.2 | m1 | 8 | 0
| K5 | m1 | 22 | 0
| K6 | m1 | 8 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom
| K1.1 | m1 | 18 | 0
| K1.2 | m1 | 8 | 0
| K5 | m1 | 22 | 0
| K6 | m1 | 8 | 0
3. | Humuniziranje, fino planiranje zemlje s sejanjem travne mešanice na ravnih površinah
| K1.1 | m2 | 22 | 0
| K1.2 | m2 | 15 | 0
| K5 | m2 | 24 | 0
4. | Izvedba projektantskega nadzora, drugih nadzorov in poročil in projekta izvedenih del | kpl | 1 | 0
5. | Priprava deponij, zavarovanje gradbišča, zapor in druga pripravljalna dela | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba lesnih mostičkov za peš prečkanja izkopanih jarkov
| K1.1 | kom | 1 | 0
| K1.2 | kom | 1 | 0
| K5 | kom | 1 | 0
| K6 | kom | 1 | 0
7. | Črpanje vode iz gradbene jame (ocenjeno obračun po dejanskih stroških)
| K1.1 | ur | 2 | 0
| K1.2 | ur | 2 | 0
| K5 | ur | 2 | 0
| K6 | ur | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| Fekalni priključki KB skupaj: |  |  | 0