## skupaj
NAZIV OPERACIJE:
Ureditev mestnega jedra Postojne
Investitor: | OBČINA POSTOJNA
s sofinanciranjem Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj
Lokacija: Trg padlih borcev, povezava Trg padlih borcev - Tržaška
cesta - Jenkova cesta - Park za sodiščem in Park za sodiščem
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. Trg A |  | 0
II. Park C |  | 0
SKUPAJ |  | 0 | €
DDV 20% |  | 0 | €
SKUPAJ |  | 0 | €

## trga
NAZIV OPERACIJE:
Ureditev mestnega jedra Postojne
[5 empty] | Investitor: | OBČINA POSTOJNA
s sofinanciranjem Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj
Lokacija: Trg padlih borcev, povezava Trg padlih borcev - Tržaška
cesta - Jenkova cesta - Park za sodiščem in Park za sodiščem
Objekt: Trg A
Številka projekta: 07-08-F1
Datum projeka: APRIL 2009
Projektant: ARCO d.o.o., Nova Gorica
REKAPITULACIJA
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | URBANA OPREMA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBE:
V cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati:
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
2.) Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del
3.) Izdelavo geodetskih posnetkov potrebnih za izdelavo PID dokumentacije
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
1 | . | 0 |  |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1 | . | 1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1 | . | 2 |  |  | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1 | . | 3 |  |  | KANALIZACIJA |  |  | 0
1 | . | 4 |  |  | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
1 | . | 5 |  |  | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
1 | . | 6 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
1 | . | 7 |  |  | PROMETNA UREDITEV |  |  | 0
1 | . | 8 |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE
2 | . | 1 |  |  | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE
3 | . | 1 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV
4 | . | 1 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | URBANA OPREMA
5 | . | 1 |  |  | URBANA OPREMA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  |  | ŠIFRA | OPIS DELA, ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | ZNESEK
1 | . | 0 |  |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1 | . | 1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | . | 1 | . | 1 | Označitev gradbišča v skladu s predpisi,
vključno z navedbo sofinancerja (ESzaRR-
napis in logotip primerne velikosti),
pridobitev potrebnih soglasij za zaporo
cestišča, dobava, postavitev in vzdrževanje
prometne signalizacije za zaporo
vozišča v času gradnje, priprava deponij,
določitev mikrolokacije obstoječih komunalnih
vodov, nadzor upravljavcev komunalnih
organizacij, načrt organizacije gradbišča
ureditev in zavarovanje gradbišča
Upoštevati delež stroškov pri izvajanju vseh del
za izvedbo TRGA A po tem razpisu
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 2 |  |  | RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 2 | . | 1 | Odstranitev obstoječih železnih ograj in stebričkov na kamnitem zidu pri Marketu in bloku ter odvoz v trajno deponijo s plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 88 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 2 | Rušenje AB stopnic komplet s pranimi ploščami in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse (pri Mlečni in bloku)
[5 empty] | m3 | 32.3 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 3 | Rušenje AB zidov deb. do 30 cm komplet s temeljem in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse, pred blokom
[5 empty] | m3 | 7.5 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 4 | Rušenje kamnitih zidov deb. 50 cm komplet s kapo in temeljem (pri spomeniku) ter odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 23.4 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 5 | Rušenje AB stopnice pred trgovino ter odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 2 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 6 | Rušenje betonskega venca na kamnitem zidu pred trgovino ter odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 2 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 7 | Posek grmičevja komplet s panji in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m2 | 10 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 8 | Posek dreves fi 15-50 cm komplet s panji in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 9 | Rezanje asfalta ter premaz stikov z emulzijo
[5 empty] | m1 | 55 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 10 | Rušenje cestnih robnikov komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m1 | 340 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 11 | Rušenje vrtnih robnikov komplet s temeljem pred spomenikom pred OŠ in odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m1 | 40 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 12 | Odstranitev cvetličnih korit pred spomenikom pred OŠ in odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 13 | Pazljiva odstranitev asfalta pred spomenikom ter odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 60 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 14 | Odstranitev asfalta povprečne debeline do 10 cm ter odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 2610 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 15 | Odstranitev ltž linijske rešetke komplet s kineto dim. 40/40 cm pri bloku in šoli ter odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m1 | 5 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 16 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, reklamnih tabel in drogov za zastave komplet s temeljem in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 17 | Odstranitev obstoječih drogov javne razsvetljave komplet s temeljem in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 3 |  |  | KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode, by passi, zavarovanje gradbene jame, začasni prehodi, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati tudi vsa določila, ki so napisana v zunanji ureditvi. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije in zavarovanje točk
[5 empty] | m1 | 561 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanalizacije s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja
[5 empty] | kos | 41 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 3 | Strojni in delno ročni izkop kanala za meteorno in fekalno kanalizacijo v terenu III.-IV.ktg z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilo komunalne takse. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem delu
[5 empty] | m3 | 1420 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 4 | Strojni in delno ročni izkop kanala za meteorno in fekalno kanalizacijo v tamponu z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na začasno deponijo in ponovno vgrajevanje s komprimiranjem v plasteh po 30 cm
[5 empty] | m3 | 100 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 5 | Ročno planiranje in valjanje dna kanala s točnostjo +-2 cm v projektiranem naklonu
[5 empty] | m2 | 405 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 6 | Zasip kanalov s tamponom 0,06-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 20 cm s komprimacijo. Zasip 50 cm pod asfaltom. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 680 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 7 | Zasip kanalov z jalovino. Zasip in utrjevanje v plasteh do 20 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 490 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 8 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globine do 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet s perforiranim ltž pokrovom nosilnosti 250 kN, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 9 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globine 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet s perforiranim ltž pokrovom nosilnosti 250 kN, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 7 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 10 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globine 2,0 - 3,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet s perforiranim ltž pokrovom nosilnosti 250 kN, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 11 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globine 3,0 - 4,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet s perforiranim ltž pokrovom nosilnosti 250 kN, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 12 | Dobava in izdelava PEHD jaškov fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z muldo, obdelavo priključkov, z ltž pokrovom nosilnosti 250 kN, tesnilom, konusom in AB ploščo, izkop, zasip, vse komplet - FK (30 % pokrovov je perforiranih)
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 13 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki, lovilcem peska ter ltž rešetko nosilnosti 250 kN. Globina jaška 1,50 m, izkop, zasip, vse komplet
[5 empty] | kos | 13 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 14 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki, lovilcem peska. Globina jaška 1,50 m, izkop, zasip, vse komplet. Pokrov je obdelan in zajet v kamnoseških delih pri kamniti muldi
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 15 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 200 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom.
[5 empty] | m1 | 70 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 16 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 250 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom.
[5 empty] | m1 | 295 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 17 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 315 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom.
[5 empty] | m1 | 15 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 18 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 400 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom.
[5 empty] | m1 | 52 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 19 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 500 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili. Cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom.
[5 empty] | m1 | 52 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 20 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo, polno obbetonirane, s priključitvijo na revizijske jaške (priključki na peskolove), cevi fi 200 mm SN8, komplet z izkopom in zasipom jarka s tamponskim materialom v plasteh po 30 cm, z dobavo in dovozom materiala. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m1 | 77 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 21 | Dobava in položitev drenažnih cevi fi 150 mm ob zidovih, komplet izkop, zasip vključno z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm nad cevjo.
[5 empty] | m1 | 150 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 22 | Dobava in montaža geotekstila na drenažne cevi 200 g, vse komplet.
[5 empty] | m2 | 75 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 23 | Izvedba križanj kanalizacije s podzemnimi komunalnimi vodi v dolžini cca 5 m, ročni izkop ob ceveh, vse komplet
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 24 | Priklop na obstoječo kanalizacijo, vse komplet
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 25 | Dobava in vgraditev linijskih rešetk, izkop, zasip, obbetoniranje, vse komplet (npr. Hauraton Faserfix standard rinnen, zunanje mere 245/141 mm) s povoznimi rešetkami
[5 empty] | m1 | 12 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 26 | Dvig ali spust obstoječih betonskih in ltž pokrovov in okvirjev na novo višino, vse komplet
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 4 |  |  | ZUNANJA UREDITEV
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulacije in začasne odvoze na gradbišču in v v gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 4 | . | 1 | Zakoličenje osi trase trga in zavarovanje točk
[5 empty] | m1 | 175 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 2 | Zakoličenje osi podpornih zidov in zavarovanje točk
[5 empty] | m1 | 86 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase trga s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja
[5 empty] | kos | 15 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 4 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase podpornih zidov s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja
[5 empty] | kos | 15 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 5 | Strojni izkop humusa z direktnim odvozom v gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
[5 empty] | m3 | 30 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 6 | Široki izkop v terenu III.-IV.ktg z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilo komunalne takse. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem delu
[5 empty] | m3 | 315 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 7 | Široki izkop v tamponu z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na začasno deponijo in ponovno vgrajevanje s komprimiranjem v plasteh po 30 cm
[5 empty] | m3 | 165 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 8 | Strojni in delno ročni izkop zemljine za temelje v terenu III.-IV.ktg z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilo komunalne takse. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem delu
[5 empty] | m3 | 45 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 9 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa
[5 empty] | m2 | 86 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 10 | Izdelava zemeljskega planuma v projektiranem naklonu, zbitosti 95 % po SPP
[5 empty] | m2 | 3015 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 11 | Dobava in izdelava kamnite grede vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh.
[5 empty] | m3 | 380 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 12 | Dobava in izdelava tamponske podlage pod kamnitim tlakom in asfaltom v deb. do 30 cm s tamponom 0,06-32 mm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 905 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 13 | Dobava in izdelava tamponske podlage pod temelji zidov v deb. do 30 cm s tamponom 0,06-32 mm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 13 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 14 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 43 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 15 | Dobava in izdelava opaža AB zidov, upoštevati trikotne letvice in dilatacije, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 52 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 16 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje zidov v deb. 10 cm
[5 empty] | m3 | 4.3 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 17 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod kladne stopnice v deb. do 20 cm
[5 empty] | m3 | 29.7 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 18 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zidov C 20/25 prereza 0,30 m3/m1
[5 empty] | m3 | 22.5 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 19 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje za prebraficirane betonske elemente C 20/25 prereza 0,30 m3/m1
[5 empty] | m3 | 9.4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 20 | Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove C 25/30 prereza do 0,20 m3/m2 v debelini 20 cm ter izdelava kamnitega zidu deb. 30 cm, ki je sidran v beton, upoštevati dilatacije in barbakane ter izdelavo kamnite kape, vse komplet (glej detajl)
[5 empty] | m3 | 32.8 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 21 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature
fi do 12 mm RA S500
[5 empty] | kg | 2500 | 0 | 0
fi nad 12 mm RA S500
[5 empty] | kg | 2500 | 0 | 0
mrežna armatura MA
[5 empty] | kg | 3500 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 22 | Dobava in vgrajevanje kamnite kape na obstoječi kamniti zid, vse komplet (glej detajl)
[5 empty] | m2 | 12.3 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 23 | Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo pod kamnitim tlakom C 25/30 prereza do 0,20 m3/m2, debeline 15 cm, upoštevati vgradnjo armaturne mreže Q 196 (3,08 kg/m2), vse komplet
[5 empty] | m3 | 97.2 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 24 | Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo pod varovalno podlago na otroškem igrišču C 25/30 prereza do 0,20 m3/m2, debeline 15 cm, upoštevati vgradnjo armaturne mreže Q 196 (3,08 kg/m2), vse komplet
[5 empty] | m3 | 9.5 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 25 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona pod kamnitim tlakom, debeline do 10 cm, upoštevati vgradnjo mikroarmature, vse komplet
[5 empty] | m3 | 65 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 26 | Dobava in vgrajevanje betona v AB cvetlična korita C 25/30 prereza do 0,20 m3/m2, vse komplet
[5 empty] | m3 | 5.4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 27 | Dobava in vgrajevanje betona v AB muldo zunanjih dimenzij 50/40 cm, C 25/30 prereza do 0,20 m3/m2, vse komplet
[5 empty] | m3 | 6 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 28 | Dobava in izdelava opaža AB stopnic - vse komplet, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 27 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 29 | Dobava in izdelava opaža AB cvetličnih korit - vse komplet, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 45 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 30 | Dobava in izdelava opaža AB mulde - vse komplet, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 122 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 31 | Dobava in vgraditev asfaltbetona AC 8 v obrabno zaporno plast v debelini 3 cm, vse komplet. Upoštevati navezavo na obstoječi asfalt - cesta
[5 empty] | m2 | 450 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 32 | Dobava in vgraditev asfaltbetona AC 22 v zgornjo nosilno plast v debelini 5 cm, vse komplet. Upoštevati navezavo na obstoječi asfalt - cesta
[5 empty] | m2 | 510 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 33 | Dobava in vgraditev asfaltbetona AC 11 v debelini 6 cm, vse komplet. Upoštevati navezavo na obstoječi asfalt - pločniki
[5 empty] | m2 | 1530 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 34 | Dobava in vgraditev silikatnega asfaltbetona AC 8 na rampi v debelini 3 cm, vse komplet. Upoštevati navezavo na obstoječi asfalt
[5 empty] | m2 | 60 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 35 | Potisk asfaltne pešpoti (posip asfalta s kremenčevim peskom na lepilo) - glej detajl arhitekture
[5 empty] | m2 | 170 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 36 | Dobava in vgraditev cestnih spuščenih robnikov 15/25/100 cm odpornih na sol in zmrzal, komplet izkop, zasip po položitvi, obbetoniranjem, vse komplet
[5 empty] | m1 | 168 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 37 | Popravilo obstoječih kamnitih zidov, odbijaje malte s čiščenjem fug, priprava podlage in fugiranje fuh med kamni, čiščenje kamnov - vse komplet
[5 empty] | m2 | 16 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 38 | Popravilo cokla balkona pri trgovini, odbijanje, premaz, krpanje, delovni oder - višina do 5,0 m, vse komplet
[5 empty] | m2 | 10 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 39 | Prestavitev obstoječega spomenika s pripravo podlage, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
TLAKOVANE POVRŠINE
UTRJENE POVRŠINE
1 | . | 4 | . | 40 | Dobava in izdelava nasutja iz drobljenca granulacije 8/16mm; nasutje v debelini cca. 10cm.
[5 empty] | m2 | 12.4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 41 | Dobava in vgraditev PES filca 250g/m2.
[5 empty] | m2 | 12.4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 42 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD 0/32mm v deb. 20cm; utrjevanje do predpisane zbitosti.
[5 empty] | m3 | 2.48 | 0 | 0
OTROŠKO IGRIŠČE
1 | . | 4 | . | 43 | Dobava in vgradnja PLAYTOP-a - blažilno varovalne podlage v debelini 4 cm sestavljene iz osnovne plasti v debelini 2,5 cm in zgornje plasti v debelini 1,5 cm; blažilno varovalna podlaga je vgrajena na predhodno izdelano AB ploščo z naklonom
[5 empty] | m2 | 67.5 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 5 |  |  | KAMNOSEŠKA DELA
TLAKOVANE POVRŠINE
1 | . | 5 | . | 1 | Izdelava, dobava in montaža granitnega tlaka iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzije formatizirane (modularne). Kamen debeline 3,0 cm. Polaganje v pasovih v cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del na AB ploščo, vse komplet. Fuge širine cca 5 mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli.
[5 empty] | m2 | 59.6 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 2 | Izdelava, dobava in montaža granitnega tlaka iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzije formatizirane (modularne). Kamen debeline 5,0 cm. Polaganje v pasovih v cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del na AB ploščo, vse komplet. Fuge širine cca 5 mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli.
[5 empty] | m2 | 594.2 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 3 | Izdelava dilatacije kamnitega tlaka in AB plošče na cca 20 m2 površine, zaščita fug v kamnitem tlaku s predhodno impregnacijo, trajnoelastičnim dvokomponentnim kitom v barvi cementa. Dilatacija izvedena s predhodno impregnacijo, trajnoelstičnim kitom in umestitvijo polietilenske vrvi v fuge dilatacije, vse komplet
[5 empty] | m1 | 220 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 4 | Izdelava, dobava in montaža mulde iz naravnega kamna Pohorski Pegmatit, površina žgana. Prefabrikati dimenzij: dolžine 60 cm, širine 40 cm in debeline 5 cm. Polaganje na pripravljeno podlago v cementno malto debeline do 3,0 cm (mulda po standardih Mineral). po detajlu
[5 empty] | m1 | 43.2 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 5 | Izdelava, dobava in montaža pokrova iz naravnega kamna Pohorski Pegmatit, površina žgana pokrova pri knjižnici vel 100/215 cm. Pokrov izdelati iz dveh delov. Prefabrikati dimenzij: dolžine 60 cm, širine 40 cm in debeline 5 cm.. po detajlu
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
STOPNIŠČA
1 | . | 5 | . | 6 | Izdelava, dobava in montaža kladnih klinastih stopnic iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana. Dimenzija stopnice je: dolžina 292 cm, širina 30 cm in višina 15 cm. Montaža z avtodvigalom na pripravljeno podlago. Polaganje v cementno malto debeline do 3,0 cm. Zadnje ploskve stopnic in AB plošča stičene z mozniki fi 15x150 mm. Po detajlu in sestavah
[5 empty] | kos | 27 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 7 | Izdelava, dobava in montaža kladnih klinastih stopnic iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana. Dimenzija stopnice je: dolžina od 60 do 780 cm (različne dolžine), širina 30 cm in višina 15 cm. Montaža z avtodvigalom na pripravljeno podlago. Polaganje v cementno malto debeline do 3,0 cm. Zadnje ploskve stopnic in AB plošča stičene z mozniki fi 15x150 mm. Po detajlu in sestavah
[5 empty] | m1 | 49.6 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 8 | Izdelava, dobava in montaža granitnega tlaka na podestih iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzije formatizirane (modularne). Kamen debeline 3,0 cm. Polaganje na pripravljeno podlago v cementno malto debeline do 3,0 cm. Fuge zapolnjene z zmesjo mivke in cementa, po detajlu in sestavah
[5 empty] | m2 | 3.8 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 9 | Izdelava, dobava in montaža kladnih klinastih stopnic pri stopnišču ob igralih iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana. Stopnice širine 30 cm in višine 15 cm. Montaža z avtodvigalom na pripravljeno podlago. Polaganje v cementno malto debeline do 3,0 cm. Zadnje ploskve stopnic in AB plošča stičene z mozniki fi 15x150 mm. Po detajlu in sestavah
[5 empty] | m1 | 19.5 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 6 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OGRAJE IN ROČAJI
1 | . | 6 | . | 1 | Izdelava ograje iz panelov dolžine 115 cm in višine 100 cm iz ploščate pločevine širine 60 mm in debeline 10 mm. Paneli se preko distančnikov vijačijo na stojke iz jeklenih profilov 30/60 mm, ki so pritrjeni na AB kapo zidu oz. jekleni nosilec od strani. Pritrjevanje z INOX vijaki v barvi ograje. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | m1 | 25 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 2 | Izdelava in montaža jeklenega ročaja iz jeklenih profilov 30/60 mm. Ročaj se preko navijačenih distančnikov - nosilcev vijačijo neposredno na AB zid. Pritrjevanje z INOX vijaki v barvi ročaja. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | m1 | 9.7 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 3 | Izdelava in montaža stoječega jeklenega ročaja iz jeklenih profilov 30/60 mm. Ročaj se preko stojk vijači neposredno na AB kapo zidu ter kladno stopnico. Ročaj sestavljen iz 2x stojk višine 115 in 105 cm ter 2x držala dimenzij 54 in 119 cm. Pritrjevanje z INOX vijaki v barvi ročaja. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
STOJALA ZA KOLESA
1 | . | 6 | . | 4 | Izdelava in montaža stojal za kolesa iz varjenih jeklenih profilov dimenzij 30/60 mm na katere je spodaj navarjena plošča iz ploščatega jekla, ki omogoča pritrditev na nastavek z navoji, zabetoniran na AB temelj. Stojalo sestavljeno iz 2x stojk višine 100 cm ter 1x horizontale dolžine 70 cm. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
DREVESNE REŠETKE
1 | . | 6 | . | 5 | Izdelava in vgradnja LTŽ drevesne rešetke. Rešetka povozna in odporna na obremenitve do 5 ton. Kvadratna zunanja oblika in notranja odprtina. Sestavljena iz štirih segmentov dimenzij 4x 78,5x21,5 cm. Stoji nepritrjena v okvirju in podprta zgolj na zunanjem robu. Skupna višina znaša 30 mm. Osnovno barvana in dvoslojni nanos finalne obstojne barve za zunanje horizontalne površine (RAL 7039). Vključno s prefabriciranim betonskim temeljem dimenzij 100x100 cm ter kovinsko podkonstrukcijo, po detajlu
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 7 |  |  | PROMETNA UREDITEV
1 | . | 7 | . | 1 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička 3,50 - 4,0 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 2 | Dobava in montaža prometnih znakov z vsemi pomožnimi deli
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 3 | Izdelava talne označbe - črte za parkirišča
[5 empty] | m1 | 212 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 4 | Izdelava talne označbe - prehod za pešče širine 3,0 m, debelina črt 50 cm
[5 empty] | m2 | 15 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 5 | Izdelava talne označbe - BUS, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 6 | Dobava in vgraditev "stoperjev" na koncu parkirnih mest, velikosti 750/120/90 mm, vse komplet
[5 empty] | kos | 30 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 7 | Dobava in vgraditev "ločevalnikov" med parkirnimi mesti, velikosti 1200/150/45 mm, vse komplet
[5 empty] | kos | 33 | 0 | 0
1 | . | 7 | . | 8 | Dobava in vgraditev "označevalcev parkirišč" z inox ploščicami deb. 3 mm in fi 8 cm, vse komplet
[5 empty] | kos | 27 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 8 |  |  | ZAKLJUČNA DELA
1 | . | 8 | . | 1 | Čiščenje in pospravljanje objekta po končanih delih
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE
2 | . | 1 | . | 1 | Dobava in montaža duktilni cevi iz nodularne litine, komplet z tesnilnim materialom
DN 200
[5 empty] | m1 | 80 | 0 | 0
DN 100
[5 empty] | m1 | 40 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 2 | Dobava in montaža PEHD 90 cevi, komplet z tesnilnim materialom
[5 empty] | m1 | 20 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 3 | Dobava in montaža PEHD 63 cevi, komplet z tesnilnim materialom
[5 empty] | m1 | 15 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 4 | Dobava in montaža poodzemnega ventila, kpl z vretenom , ltž cestno kapo za delovni tlak12,5 bar. - DN 80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 5 | Dobava in montaža klinastega ovalnega zasuna(ŠIROKA IZVEDBA), komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN200NP10
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
DN100NP10
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
DN80NP10
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 6 | Dobava in montaža ltž navrtalnega oklepa z ventilom, podaljšanim vretenom in ltž zaščitno cestno kapo ter tesnilnim in vijačnim materialom.
DN200NP10
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
DN100NP10
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 7 | Dobava in montaža navojnega krogelnega ventila, kpl z tesnilnim materialom tlak 12,5 bar.
DN25
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
DN50
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 8 | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov za delovni tlak 10 bar, komplet z vijačnim ter tesnilnim materialom
TT 200/100
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
T 200/100
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
T 100
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
T 100/80
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
FFR 100/80
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
FF 200/1200
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
FF 100/1200
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
N 80
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
F 200 (duktil)
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
F 100 (duktil)
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
E 250 (duktil)
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
E 100 (duktil)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
Q 45° 100
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
FF DEMONTAŽNI KOS 200
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 9 | Dobava in montaža zobate spojke, komplet z vijaki ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN63
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
DN32
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
DN90
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 10 | Dobava in montaža hitre enostranske spojke VY tip MAXIDAPTOR , komplet z vijaki ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
DN200 (250-267)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 11 | Dobava in montaža LTŽ pokrova, komplet s protiokvirjem za vzidavo, art. 504-40 kN
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 12 | Dobava in montaža nadtalnega hiranta L=1100 mm, komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. NH-80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 13 | Dobava in montaža podtalnega hiranta L=1100 mm, komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. H-80
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 14 | Dobava in montaža izlivne inox pipe DN 20 z inox rozeto in STOP ventilom (možna nastavitev časa iztoka) z vsem pritrdilnim materialom, po izboru projektanta
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 15 | Cevna povezava pipe na kamnitem podstavku do priključnega jaška pod vodnjakom
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 16 | Izdelava priključka na obstoječi cevovod , komplet s praznjenjem cevovoda, rezanjem, obveščanjem potrošnikov o zapiranju ter ponovnim polnjenjem sistema
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 17 | Izdelava začasnih priključkov za objekte na obstoječi cevovod , komplet z krogelnim ventilom praznjenjem cevovoda, rezanjem, obveščanjem potrošnikov o zapiranju ter ponovnim polnjenjem sistema IZVEDBA DISTRIBUTERJA
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 18 | Dezinfekcija omrežja s klornim šokom ter bakteriološka analiza vode
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 19 | Tlačni preizkus ter izdelava zapisnika
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 20 | Transportni in drugi manipulativno stroški
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE
GRADBENA DELA
3 | . | 1 | . | 1 | Izdelava 3 cevne kabelske kanalizacije
Izkop in planiranje dna jarka širine 50 cm in globine 90 cm za cevi stigmafleks premera 3x110mm. Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka v zemljišču III. in IV. Ktg., dobava in polaganje cevi stigmafleks premera 3x110mm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25 x 4 mm in PVC opozorilnega traku, odvoz izkopanega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
[5 empty] | m1 | 125 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 2 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
Izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in globine 90 cm za cevi stigmafleks premera 1x110mm. Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka v zemljišču III. in IV. Ktg., dobava in polaganje cevi stigmafleks premera 1x110mm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25 x 4 mm in PVC opozorilnega traku, odvoz izkopanega mateijala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
[5 empty] | m1 | 15 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 3 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
Polaganje cevi Stigmafleks fi 50 v podložni beton
[5 empty] | m1 | 280 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 4 | Izdelava priklučkov do omare za prireditve
Cevi Stigmafleks fi 50 položene v podložni beton
[5 empty] | m1 | 85 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 5 | Izdelava priklučkov do omare za razvod talne razsvetljave
Cevi Stigmafleks fi 50 položene v podložni beton
[5 empty] | m1 | 20 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 6 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
Polaganje cevi RB 30 v podložni beton
[5 empty] | m1 | 260 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 7 | Izdelava betonskega jaška
Betonski kabelski jašek dimenzij 100x100x100cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg.. Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60cm, nosilnosti 150kN, zasip z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih.
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
ELEKTRO OPREMA
3 | . | 1 | . | 8 | Priključno razvodna omara PMO RO JR Prebil Plast tip 2x KSZ 53x62x32 cm opremljena po enopolni shemi:
4xstikalo 40/3 A, varovanje izvodov 7x avtomatske varovalke C10A, omara je vgrajena v zid na višini 50 cm od tal povezava skozi betonski podstavek v jašek pod njo s cevmi 4xfi 75 mm in 5x fi 80 mm za položitev kablov
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 9 | Razvodna omara RO JR, Prebil Plast tip 1x KSZ 53x62x32 cm opremljena po enopolni shemi:
1xstikalo 40/3 A, varovanje izvodov 7x avtomatske varovalke C10A, omara je vgrajena v zid na višini 50 cm od tal povezava skozi betonski podstavek v jašek pod njo s cevmi 4xfi 75 mm in 5x fi 80 mm za položitev kablov
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 10 | Omara za potrebe prireditev, Prebil Plast tip 1x KSZ 53x62x32 cm, opremljena po enopolni shemi:
1xstikalo 40/3 A, varovanje izvodov avtomatske varovalke 2x C16/3A, 3xC 16A, 2x petpolna vtičnica 32A, 3x tripolna vtičnica 16 A, omara je vgrajena v zid na višini 50 cm od tal povezava skozi betonski podstavek v jašek pod njo s cevmi 4xfi 75 mm za položitev kablov
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 11 | Kabel PP00-A 4x35+2,5mm2
[5 empty] | m1 | 150 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 12 | Kabel PP00-A 4x16+2,5mm2
[5 empty] | m1 | 390 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 13 | kabel PP00-Y 5x6mm2
[5 empty] | m1 | 80 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 14 | kabel PP00-Y 5x4mm2
[5 empty] | m1 | 20 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 15 | kabel PP00-Y 3x1,5mm2
[5 empty] | m1 | 720 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 16 | TALNO VGRADNO SVETILO - POVOZNO tip: MINIRING, barva ohišja: STAINLESS STEEL (cod. 19) koda: S.4905.19 proizvajalec: SIMES (S1)
[5 empty] | kos | 22 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 17 | STENSKO VGRADNO SVETILO tip: MINIBRIQUE ROUND, barva ohišja: BLACK (cod. 09) koda: S.4532 proizvajalec: SIMES (S2)
[5 empty] | kos | 13 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 18 | STENSKO VGRADNO SVETILO tip: BRIQUE TONDA, barva ohišja: ALUMINIUM GREY (cod. 14) koda: S.4566 proizvajalec: SIMES (S3)
[5 empty] | kos | 15 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 19 | REFLEKTOR NA TLEH tip: MICROTECHNO SPOT, 1X50W QT12 3000K XENON, 6°, EL. LEČA:14X50° koda: S.3562 + S.3502 proizvajalec: SIMES (S4)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 20 | REFLEKTOR NA TLEH tip: MICROTECHNO SPOT, 1X50W QT12 3000K XENON, 24°, koda: S.3562 proizvajalec: SIMES (S5)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
GRADBENA DELA TELEKOM
V popisih so zajeta samo gradbena dela, polaganje kablov in ostala elektroinštalacijska dela izvede Telekom.
3 | . | 1 | . | 21 | Izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije
Izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in globine 90 cm za cevi stigmafleks premera 2x110mm. Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka v zemljišču III. in IV. Ktg., dobava in polaganje cevi stigmafleks premera 2x110mm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25 x 4 mm in PVC opozorilnega traku, odvoz izkopanega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
[5 empty] | m1 | 120 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 22 | Izdelava betonskega jaška
Betonski kabelski jašek dimenzij 150x150x150cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg. Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih.
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
CTV
V popisih so zajeta samo gradbena dela, polaganje kablov in ostala elektroinštalacijska dela izvede lokalni operater CTV.
3 | . | 1 | . | 23 | Izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije
Izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in globine 90 cm za cevi stigmafleks premera 2x50mm. Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka v zemljišču III. in IV. Ktg., dobava in polaganje cevi stigmafleks premera 2x50mm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25 x 4 mm in PVC opozorilnega traku, odvoz izkopanega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
[5 empty] | m1 | 82 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 24 | Izdelava betonskega jaška
Betonski kabelski jašek dimenzij 120x120x120cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg.. Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih.
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV
4 | . | 1 | . | 1 | Nabava rodovitne zemlje za dodajanje v sadilne jame, za mešanje in fino planiranje gred, fino planiranje trate (za podrobnosti glej pogoje saditve!).
[5 empty] | m3 | 39.25 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 2 | Dobava in izdelava nasutja iz prodca granulacije 16-32mm; nasutje v debelini cca. 5cm (zaključni sloj gredic kaskadne ureditve in površin ob drevesih).
[5 empty] | m2 | 14.8 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 3 | Dobava in izdelava nasutja iz prodca granulacije 16-32mm; nasutje v debelini cca. 5cm (drenažni sloj gredic kaskadne ureditve).
[5 empty] | m2 | 8.8 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 4 | Dobava in vgraditev PES filca (gredice kaskadne ureditve).
[5 empty] | m2 | 17.6 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 5 | Dobava in vgraditev vodnega akumulatorja (gredice kaskadne ureditve).
[5 empty] | m2 | 8.8 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 6 | Saditev dreves. Velikost sadilne jame je 1.5 x premer bale, odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev na oporni količek (glej pogoje saditve!).
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 7 | Sadike dreves: Robinia pseudoacacia 'Bessoniana', robinija (L, 10/12).
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 8 | Saditev grmovnic. Velikost sadilne jame je 1,5x premer bale, odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje (glej pogoje saditve!).
[5 empty] | kos | 21 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 9 | Sadike grmovnic:
Corylus avellana `Contorta`, skrivenčena leska (L, h=60-80).
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
Pinus mugo `Mini Mops`, rušje (L, h=25-30).
[5 empty] | kos | 24 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 10 | Saditev žive meje. Odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje.
[5 empty] | kos | 68 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 11 | Sadike žive meje: Ligustrum vulgare, kalina (h=60-80).
[5 empty] | kos | 68 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 12 | Saditev plezalk. Dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje (glej pogoje saditve!).
[5 empty] | kos | 21 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 13 | Sadike plezalk
Hedera helix, bršljan (L, h=80-100)
[5 empty] | kos | 19 | 0 | 0
Parthenocissus tricuspidata `Veitchii`, triroga divja trta (L, h=80-100)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | URBANA OPREMA
BETONSKI PREFABRIKANTI
5 | . | 1 | . | 1 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 178 cm. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno podlago, po detajlu (MA3)
[5 empty] | kos | 10 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 2 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 178 cm. Vključno z luknjo za vgradnjo svetila. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno podlago, po detajlu (MA3L)
[5 empty] | kos | 8 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 3 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih prefabrikatov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 238 cm. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno podlago, po detajlu (MA4)
[5 empty] | kos | 15 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 4 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 238 cm. Vključno z luknjo za vgradnjo svetila. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno pdlago, po detajlu (MA4D, MA4Z, MA4S
[5 empty] | kos | 10 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 5 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 238 cm. Vključno z izvedbo korita ter luknjo za izvedbo ovoda vode iz korita ter dovoda vcevi za pipo. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno pdlago, po detajlu(MAU)
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 6 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 84 cm in dolžine 178 cm. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno podlago, po detajlu (MA3V)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 7 | Izdelava in vgradnja zaokroženih prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 185 cm. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno pdlago, po detajlu
[5 empty] | kos | 8 | 0 | 0
KLOPI
5 | . | 1 | . | 8 | Izdelava in vgradnja klopi dimenzij 180x57 cm (samo sedalni del brez naslonjala). Klop iz moralov iz Sibirskega macesna (obvezno brez grč). Morali dimenzij 50/70 mm z minimalno pobranimi robovi. Lesene letve so zaščitene z osnovno fungicidno zaščito in z nerjavečimi vijaki s spodnje strani privijačene na kovinsko podkonstrukcijo. Podkonstrukcija je zvarjena iz jeklenih škatlastih profilov 40/60 mm in "L" profilov 40/40 mm. Jeklo vroče cinkano in pritrjeno na betonski prefabrikat z nerjavečimi vijaki, po detajlu
[5 empty] | kos | 25 | 0 | 0
SMETNJAKI
5 | . | 1 | . | 9 | Dobava in postavitev ozkih geometričnih ter zaprtih košev za odpadke. Koši širine 26 cm, dolžine 95 cm in višine98,5 cm. Stabilni in močno grajeni, v celoti narejeni v jeklu. Zaščita pred korozijo z galvanizacijo in barvanjem. Galvanizirana jeklena struktura barvana v standardnih odtenkih (RAL 7039). Integrirani pepelnik iz nerjavečega jekla na vrhu reciklažnega smetnjaka. Notranji koši narejeni iz galvaniziranega jekla. rednja vratca z odpiranjem naprej ter z možnostjo zaklepanja. Možnost pritrditve na betonski temelj, po detajlu in načrtih gradbenih konstrukcij
[5 empty] | kpl | 4 | 0 | 0
IGRALA
5 | . | 1 | . | 10 | Dobava in vgraditev igrala colomer Juego Modular M-B4 Clas-J204, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
DVIGALA
5 | . | 1 | . | 11 | Dobava in montaža invalidske dvižne ploščadi ob kaskadi. Dvižna ploščad kot naprimer ThyssenKrupp Accesso CETECO, model RPSP. Nosilnost dvižne plošče je 250 kg. Višina dviga je cca 1,10 m (2 postaji, P+1). Velikost dvižne plošče je 850x1050 mm, v zloženem stanju pa cca 310 mm. Pritrditev vodil je standardna, preko stebričkov v nosilno betonsko konstrukcijo objekta, prilagojeno za vgradnjo na prostem. Vodila so ravna brez vmesnih podestov, standardni zaključki vodila spodaj in zgoraj. Vključno z varnostnim podom, varnostnim ročajem ter postajnim tipkalom s kontrolo uporabe. Naprava iz vroče cinkanega jekla ter finalno barvano po RAL-u 7039, vodila pa iz eloksiranega aluminija. Po detajlu in navodilih določenega proizvajalca
[5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0

## parkc
NAZIV OPERACIJE:
Ureditev mestnega jedra Postojne
[5 empty] | Investitor: | OBČINA POSTOJNA
s sofinanciranjem Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj
Lokacija: Trg padlih borcev (trg A), povezava Trg padlih borcev - Tržaška
cesta - Jenkova cesta - Park za sodiščem in Park za sodiščem (park C)
Objekt: Park C
Številka projekta: 07-08-F1
Datum projeka: APRIL 2009
Projektant: ARCO d.o.o., Nova Gorica
REKAPITULACIJA
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | URBANA OPREMA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBE:
V cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati:
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
2.) Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del
3.) Izdelavo geodetskih posnetkov potrebnih za izdelavo PID dokumentacije
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA
1 | . | 1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1 | . | 2 |  |  | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1 | . | 3 |  |  | KANALIZACIJA |  |  | 0
1 | . | 4 |  |  | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
1 | . | 5 |  |  | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
1 | . | 6 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
1 | . | 7 |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE
2 | . | 1 |  |  | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE
3 | . | 1 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV
4 | . | 1 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | URBANA OPREMA
5 | . | 1 |  |  | URBANA OPREMA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  |  | ŠIFRA | OPIS DELA, ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | ZNESEK
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA
1 | . | 1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | . | 1 | . | 1 | Označitev gradbišča v skladu s predpisi,
vključno z navedbo sofinancerja (ESzaRR-
napis in logotip primerne velikosti),
pridobitev potrebnih soglasij za zaporo
cestišča, dobava, postavitev in vzdrževanje
prometne signalizacije za zaporo
vozišča v času gradnje, priprava deponij,
določitev mikrolokacije obstoječih komunalnih
vodov, nadzor upravljavcev komunalnih
organizacij, načrt organizacije gradbišča
ureditev in zavarovanje gradbišča
Upoštevati delež stroškov pri izvajanju vseh del
za izvedbo PARKA C po tem razpisu
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 2 |  |  | RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 2 | . | 1 | Odstranitev obstoječih železnih ograj in stebričkov ter odvoz v trajno deponijo s plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 12 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 2 | Odstranitev obstoječih železnih ograj in stebričkov ter odvoz v trajno deponijo s plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 47 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 3 | Rušenje betonskih tlakov in AB plošč komplet z odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse, pred cvetličarno in v parku
[5 empty] | m3 | 2.5 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 4 | Rušenje AB stopnic komplet s pranimi ploščami in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 1 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 5 | Rušenje AB stopnic komplet z odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 2.25 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 6 | Rušenje pranih plošč komplet s podložnim betonom in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse, pred avtobusno postajo in cvetličarno
[5 empty] | m2 | 36.5 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 7 | Rušenje AB zidov deb. do 30 cm komplet s temeljem in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 1.8 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 8 | Rušenje kamnitih zidov deb. 50 cm komplet s kapo in temeljem ter odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m3 | 7.5 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 9 | Posek grmičevja komplet s panji in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | m2 | 10 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 10 | Posek dreves fi 15-50 cm komplet s panji in odvozom v trajno deponijo s plačilom komunalne takse
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 11 | Rezanje asfalta ter premaz stikov z emulzijo
[5 empty] | m1 | 30 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 12 | Rušenje cestnih robnikov komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m1 | 10 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 13 | Rušenje vrtnih robnikov pri cvetličarni komplet s temeljem in odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m1 | 36 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 14 | Odstranitev asfalta ter odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 135 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 3 |  |  | KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode, by passi, zavarovanje gradbene jame, začasni prehodi, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati tudi vsa določila, ki so napisana v zunanji ureditvi. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 3 | . | 1 | Rezanje asfalta za kanalizacijo pred sodiščem ter premaz stikov z emulzijo
[5 empty] | m1 | 12 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 2 | Odstranitev asfalta ter odvoz v trajno deponijo in plačilo komunalne takse
[5 empty] | m2 | 18 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 3 | Krpanje kanala z asfaltbetonom AC 8 (BB 0-8 mm) v debelini 6 cm, vse komplet
[5 empty] | m2 | 18 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 4 | Zakoličenje osi trase kanalizacije in zavarovanje točk
[5 empty] | m1 | 103 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 5 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanalizacije s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 6 | Strojni in delno ročni izkop kanala v terenu III.-IV.ktg z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilo komunalne takse. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem delu
[5 empty] | m3 | 165 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 7 | Planiranje in valjanje dna kanala s točnostjo +-2 cm v projektiranem naklonu
[5 empty] | m2 | 68 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0,06-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 20 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 110 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 9 | Zasip kanalov z jalovino. Zasip in utrjevanje v plasteh do 20 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 30 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 10 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globine 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z betonskim pokrovom, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 11 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globine 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet s perforiranim ltž pokrovom nosilnosti 150 kN, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 12 | Dobava materiala in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globine 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet s perforiranim ltž pokrovom nosilnosti 250 kN, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 13 | Dobava materiala in izdelava peskolova iz betonske cevi fi 50 cm, globine 1,5 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z betonskim pokrovom, izkopom, zasipom, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 14 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki, lovilcem peska ter ltž rešetko nosilnosti 250 kN. Globina jaška 1,50 m, izkop, zasip, vse komplet
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 15 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 160 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili, cevi se obbetonirajo 10 cm nad temenom, vključno z obdelavo stikov, priključitvijo na jaške, spojnimi elementi in vsemi pomožnimi deli
[5 empty] | m1 | 15 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 16 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 200 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili, cevi se obbetonirajo 10 cm nad temenom, vključno z obdelavo stikov, priključitvijo na jaške, spojnimi elementi in vsemi pomožnimi deli
[5 empty] | m1 | 28 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 17 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 200 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili, cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom, upoštevati obdelavo stikov, priključitev na jaške, spojne elemente in vsa pomožna dela
[5 empty] | m1 | 25 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 18 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact EN 1401-1 na izvršeno betonsko podlogo, cevi fi 250 mm SN8, stiki se tesnijo z gumi tesnili, cevi se zasujejo 20 cm nad temenom s peskom, upoštevati obdelavo stikov, priključitev na jaške, spojne elemente in vsa pomožna dela
[5 empty] | m1 | 35 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 19 | Dobava in položitev drenažnih cevi fi 150 mm ob zidovih, komplet izkop, zasip vključno z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm nad cevjo.
[5 empty] | m1 | 55 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 20 | Dobava in montaža geotekstila na drenažne cevi 200 g, vse komplet.
[5 empty] | m2 | 30 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 21 | Izvedba križanj kanalizacije s podzemnimi komunalnimi vodi v dolžini cca 5 m, ročni izkop ob ceveh, vse komplet
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 22 | Priklop na obstoječo kanalizacijo, vse komplet
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 23 | Dvig ali spust obstoječih betonskih in ltž pokrovov in okvirjev na novo višino, vse komplet
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 24 | Čiščenje in spiranje kanalizacije
[5 empty] | m1 | 103 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 4 |  |  | ZUNANJA UREDITEV
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulacije in začasne odvoze na gradbišču in v gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 4 | . | 1 | Zakoličenje osi trase parka in zavarovanje točk
[5 empty] | m1 | 135 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 2 | Zakoličenje osi podpornih zidov in zavarovanje točk
[5 empty] | m1 | 37 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase parka s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja
[5 empty] | kos | 10 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 4 | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase podpornih zidov s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 5 | Strojni izkop humusa z direktnim odvozom v gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
[5 empty] | m3 | 82 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 6 | Široki izkop v terenu III.-IV.ktg z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilo komunalne takse. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem delu
[5 empty] | m3 | 210 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 7 | Strojni in delno ročni izkop zemljine za temelje v terenu III.-IV.ktg z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter plačilo komunalne takse. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem delu
[5 empty] | m3 | 45 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 8 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa
[5 empty] | m2 | 45 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 9 | Izdelava zemeljskega planuma v projektiranem naklonu, zbitosti 95 % po SPP
[5 empty] | m2 | 784 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 10 | Dobava in izdelava tamponske podlage pod kamnitim tlakom v deb. do 30 cm s tamponom 0,06-32 mm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 155 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 11 | Dobava in izdelava tamponske podlage pod temelji zidov v deb. do 20 cm s tamponom 0,06-32 mm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP
[5 empty] | m3 | 7.5 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 12 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 29.6 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 13 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB zidov - viden beton in betonske kape, upoštevati trikotne letvice in dilatacije, opažanje, razopažanje in čiščenje
[5 empty] | m2 | 74.4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 14 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje zidov v deb. 10 cm
[5 empty] | m3 | 3.7 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 15 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zidov C 20/25 prereza 0,30 m3/m1
[5 empty] | m3 | 12 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 16 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje za prebraficirane betonske elemente C 20/25 prereza 0,30 m3/m1
[5 empty] | m3 | 11 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 17 | Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove C 25/30 prereza do 0,30 m3/m2, viden beton, upoštevati dilatacije in barbakane ter izdelavo kape, vse komplet
[5 empty] | m3 | 8.5 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 18 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature
fi do 12 mm RA S500
[5 empty] | kg | 900 | 0 | 0
fi nad 12 mm RA S500
[5 empty] | kg | 600 | 0 | 0
mrežna armatura MA
[5 empty] | kg | 1160 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 19 | Dobava in vgrajevanje betona v AB rampo za invalide C 25/30 prereza do 0,30 m3/m2, površina je metličena, vse komplet
[5 empty] | m3 | 6.6 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 20 | Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo pod kamnitim tlakom C 25/30 prereza do 0,20 m3/m2, debeline 15 cm, upoštevati vgradnjo armaturne mreže Q 196 (3,08 kg/m2), vse komplet
[5 empty] | m3 | 57 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 21 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona pod kamnitim tlakom, debeline do 10 cm, upoštevati vgradnjo mikroarmature, vse komplet
[5 empty] | m3 | 14 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 22 | Dobava in vgraditev asfaltbetonom AC 8 (BB 0-8 mm) v debelini 5 cm, vse komplet
[5 empty] | m2 | 40 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 23 | Čiščenje obstoječega kamnitega zida, čiščenje podlage, izdelava obrizga, grobega in finega ometa, vse komplet. Upoštevati tudi delovni oder - višina zidu do 4,50 m
[5 empty] | m2 | 90 | 0 | 0
TLAKOVANE POVRŠINE
UTRJENE POVRŠINE
1 | . | 4 | . | 24 | Dobava in izdelava nasutja iz drobljenca granulacije 8/16mm; nasutje v debelini cca. 10cm.
[5 empty] | m2 | 85 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 25 | Dobava in vgraditev PES filca 250g/m2.
[5 empty] | m2 | 85 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 26 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD 0/32mm v deb. 20cm; utrjevanje do predpisane zbitosti.
[5 empty] | m3 | 17 | 0 | 0
OTROŠKO IGRIŠČE
1 | . | 4 | . | 27 | Dobava in izdelava nasutja iz prodca granulacije 8/16mm; nasutje v debelini cca. 20cm.
[5 empty] | m2 | 111.5 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 28 | Dobava in vgraditev PES filca 250g/m2.
[5 empty] | m2 | 111.5 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 29 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD 0/32mm v deb. 20cm; utrjevanje do predpisane zbitosti.
[5 empty] | m3 | 15 | 0 | 0
POVRŠINA OB OMETANEM ZIDU
1 | . | 4 | . | 30 | Dobava in izdelava nasutja iz drobljenca granulacije 8/16mm; nasutje v debelini cca. 10cm.
[5 empty] | m2 | 4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 31 | Dobava in vgraditev PES filca 250g/m2.
[5 empty] | m2 | 4 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 32 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca TD 0/32mm v deb. 20cm; utrjevanje do predpisane zbitosti.
[5 empty] | m3 | 0.8 | 0 | 0
ROBNIKI
1 | . | 4 | . | 33 | Dobava in vgraditev robnikov iz pocinkane pločevine 3/150 mm (zaključek tlakovane površine na stiku z zatravljenimi in utrjenimi površinami)
[5 empty] | m1 | 165 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 34 | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov z ravnim vrhom 5/20/100cm v betonski pasovni temelj prereza 25/25cm iz C12/15 (MB15); upoštevati potrebna dela, materiale in transporte.
[5 empty] | m1 | 160 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 35 | Dobava in vgraditev PE robnika (polietilenskega traku) iz reciklirane plastike črne barve, pritrjenega z žičniki (3 kom/m1).
[5 empty] | m1 | 52 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 5 |  |  | KAMNOSEŠKA DELA
TLAKOVANE POVRŠINE
1 | . | 5 | . | 1 | Izdelava, dobava in montaža granitnega tlaka iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzije formatizirane (modularne). Kamen debeline 5,0 cm. Polaganje v pasovih v cementno malto izdelano po recepturi izvajalca del na AB ploščo, vse komplet. Fuge širine cca 5 mm v barvi cementa obdelane s cementno malto z dodatki za odpornost za zmrzovanje in odtajevanje v prisotnosti soli.
[5 empty] | m2 | 255 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 2 | Izdelava dilatacije kamnitega tlaka in AB plošče na cca 20 m2 površine, zaščita fug v kamnitem tlaku s predhodno impregnacijo, trajnoelastičnim dvokomponentnim kitom v barvi cementa. Dilatacija izvedena s predhodno impregnacijo, trajnoelstičnim kitom in umestitvijo polietilenske vrvi v fuge dilatacije, vse komplet
[5 empty] | m1 | 80 | 0 | 0
STOPNIŠČA
1 | . | 5 | . | 3 | Izdelava, dobava in montaža kladnih klinastih stopnic iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana. Dimenzija stopnic je: dolžina 210 cm, širina 35,2 cm in višina 14,4 cm. Montaža z avtodvigalom na pripravljeno podlago. Polaganje v cementno malto debeline do 3,0 cm. Zadnje ploskve stopnic in AB plošča stičene z mozniki fi 15x150 mm. Po detajlu in sestavah
[5 empty] | m1 | 8.4 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 4 | Izdelava, dobava in montaža kladnih klinastih stopnic iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana. Dimenzija stopnic je: dolžina od 425 do 430 cm (različne dolžine), širina 30 cm in višina 15 cm. Montaža z avtodvigalom na pripravljeno podlago. Polaganje c cementno malto debeline do 3,0 cm. Zadnje ploskve stopnic in AB plošča stičene z mozniki fi 15x150 mm. Po detajlu in sestavah
[5 empty] | m1 | 24.6 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 5 | Izdelava, dobava in montaža kladnih stopnic iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana. Dimenzija stopnic je: dolžina od 200 do 210 cm (različne dolžine), širina 30 cm in višina 15 cm. Montaža z avtodvigalom na pripravljeno podlago. Polaganje c cementno malto debeline do 3,0 cm. Zadnje ploskve stopnic in AB plošča stičene z mozniki fi 15x150 mm. Po detajlu in sestavah
[5 empty] | m1 | 6.2 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 6 | Izdelava, dobava in montaža granitnega tlaka za podeste iz materiala Pohorski Pegmatit, površina žgana, dimenzije formatizirane (modularne). Kamen debeline 3,0 cm. Polaganje na pripravljeno podlago v cementno malto debeline do 3,0 cm. Fuge zapolnjene z zmesjo mivke in cementa, po detajlu in sestavah
[5 empty] | m2 | 7.2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 6 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OGRAJE IN ROČAJI
1 | . | 6 | . | 1 | Izdelava ograje iz panelov dolžine 115 cm in višine 100 cm iz ploščate pločevine širine 60 mm in debeline 10 mm. Paneli se preko distančnikov vijačijo na stojke iz jeklenih profilov 30/60 mm, ki so pritrjeni na AB zid od zgoraj . Pritrjevanje z INOX vijaki v bravi ograje. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | m1 | 7.4 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 2 | Izdelava in montaža jeklenega ročaja iz jeklenih profilov 30/60 mm. Ročaj se preko navijačenih distančnikov vijačijo neposredno na AB zid. Pritrjevanje z INOX vijaki v barvi ročaja. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | m1 | 22 | 0 | 0
STOJALA ZA KOLESA
1 | . | 6 | . | 3 | Izdelava in montaža stojal za kolesa iz varjenih jeklenih profilov dimenzij 30/60 mm na katere je spodaj navarjena plošča iz ploščatega jekla, ki omogoča pritrditev na nastavek z navoji, zabetoniran na AB temelj. Stojslo sestavljeno iz 2x stojk višine 100 cm ter 1x horizontale dolžine 70 cm. Vsi jekleni deli so najprej vroče cinkani in nato prašno barvani z odporno barvo, ki ima hrapavo površino. V barvi po RAL-u 7039 (naprimer Tiger Dryilac FeinStruktur - vzorec Ambrož), po detajlu
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 7 |  |  | ZAKLJUČNA DELA
1 | . | 7 | . | 1 | Čiščenje in pospravljanje objekta po končanih delih
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | STROJNE INŠTALACIJE
2 | . | 1 | . | 1 | Dobava in montaža duktilni cevi iz nodularne litine, komplet z tesnilnim materialom
DN 100
[5 empty] | m1 | 12 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 2 | Dobava in montaža PEHD 63 cevi, komplet z tesnilnim materialom
[5 empty] | m1 | 30 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 3 | Dobava in montaža klinastega ovalnega zasuna(ŠIROKA IZVEDBA), komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN80NP10
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 4 | Dobava in mointaža inox navrtalnega oklepa z ventilom, podaljšanim vretenom in ltž zaščitno cestno kapo ter tesnilnim in vijačnim materialom.
DN100NP10
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 5 | Dobava in montaža navojnega krogelnega ventila, kpl z tesnilnim materialom tlak 12,5 bar.
DN25
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
DN50
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 6 | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov za delovni tlak 10 bar, komplet z vijačnim ter tesnilnim materialom
T 100
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
T 100/80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
FFR 100/80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
FF 100/1200
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
N 80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
F 100 (duktil)
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
E 100 (duktil)
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
Q 45° 100
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 7 | Dobava in montaža zobate spojke, komplet z vijaki ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN63
[5 empty] | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 8 | Dobava in montaža hitre enostranske spojke VY tip MAXIDAPTOR , komplet z vijaki ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN100
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 9 | Dobava in montaža LTŽ pokrova, komplet s protiokvirjem za vzidavo, art. 504-40 kN
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 10 | Dobava in montaža podtalnega hiranta L=1100 mm, komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. H-80
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 11 | Dobava in montaža zunanje hidrantne omarice za nadtalni hidrant kpl z vso pripadajočo opremo in oznakamiv skladu z predpisi.
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 12 | Dobava in montaža izlivne inox pipe DN 20 z inox rozeto in STOP ventilom (možna nastavitev časa iztoka) z vsem pritrdilnim materialom, po izboru projektanta
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 13 | Cevna povezava pipe na kamnitem podstavku do priključnega jaška pod vodnjakom
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 14 | Izdelava priključka na obstoječi cevovod , komplet s praznjenjem cevovoda, rezanjem, obveščanjem potrošnikov o zapiranju ter ponovnim polnjenjem sistema
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 15 | Izdelava začasnih priključkov za objekte na obstoječi cevovod , komplet z krogelnim ventilom praznjenjem cevovoda, rezanjem, obveščanjem potrošnikov o zapiranju ter ponovnim polnjenjem sistema IZVEDBA DISTRIBUTERJA
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 16 | Dezinfekcija omrežja s klornim šokom ter bakteriološka analiza vode
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 17 | Tlačni preizkus ter izdelava zapisnika
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 18 | Transportni in drugi manipulativno stroški
[5 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INŠTALACIJE
GRADBENA DELA
3 | . | 1 | . | 1 | Izdelava 3 cevne kabelske kanalizacije
Izkop in planiranje dna jarka širine 50 cm in globine 90 cm za cevi stigmafleks premera 3x110mm. Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka v zemljišču III. in IV. Ktg., dobava in polaganje cevi stigmafleks premera 3x110mm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25 x 4 mm in PVC opozorilnega traku, odvoz izkopanega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
[5 empty] | m1 | 42 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 2 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
Izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in globine 90 cm za cevi stigmafleks premera 1x110mm. Strojni in delno ročni izkop kabelskega jarka v zemljišču III. in IV. Ktg., dobava in polaganje cevi stigmafleks premera 1x110mm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25 x 4 mm in PVC opozorilnega traku, odvoz izkopanega mateijala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja
[5 empty] | m1 | 8 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 3 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
Polaganje cevi Stigmafleks fi 50 v podložni beton
[5 empty] | m1 | 140 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 4 | Izdelava priklučkov do omare za prireditve
Cevi Stigmafleks fi 50 položene v podložni beton
[5 empty] | m1 | 20 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 5 | Izdelava priklučkov do omare za razvod talne razsvetljave
Cevi Stigmafleks fi 50 položene v podložni beton
[5 empty] | m1 | 15 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 6 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije
Polaganje cevi RB 30 v podložni beton
[5 empty] | m1 | 110 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 7 | Izdelava betonskega jaška
Betonski kabelski jašek dimenzij 120x120x120cm, in izkop zemljišča v IV. In V. ktg.. Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x60cm, nosilnosti 150kN, zasip z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih.
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
ELEKTRO OPREMA
3 | . | 1 | . | 8 | Priključno razvodna omara PMO RO JR Prebil Plast tip 2x KSZ 53x62x32 cm opremljena po enopolni shemi:
4xstikalo 40/3 A, varovanje izvodov 7x avtomatske varovalke C10A, omara je vgrajena v zid na višini 50 cm od tal povezava skozi betonski podstavek v jašek pod njo s cevmi 4xfi 75 mm in 5x fi 80 mm za položitev kablov
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 9 | Kabel PP00-A 4x35+2,5mm2
[5 empty] | m1 | 80 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 10 | Kabel PP00-A 4x16+2,5mm2
[5 empty] | m1 | 120 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 11 | kabel PP00-Y 5x6mm2
[5 empty] | m1 | 35 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 12 | kabel PP00-Y 5x4mm2
[5 empty] | m1 | 10 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 13 | kabel PP00-Y 3x1,5mm2
[5 empty] | m1 | 180 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 14 | TALNO VGRADNO SVETILO - POVOZNO tip: MINIRING, barva ohišja: STAINLESS STEEL (cod. 19) koda: S.4905.19 proizvajalec: SIMES (S1)
[5 empty] | kos | 13 | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 15 | STENSKO VGRADNO SVETILO tip: MINIBRIQUE ROUND, barva ohišja: BLACK (cod. 09) koda: S.4532 proizvajalec: SIMES (S2)
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | HORTIKULTURNA UREDITEV
4 | . | 1 | . | 1 | Nabava rodovitne zemlje za dodajanje v sadilne jame, za mešanje in fino planiranje gred, fino planiranje trate (za podrobnosti glej pogoje saditve!).
[5 empty] | m3 | 116.52 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 2 | Zatravitev. Humusiranje, planiranje in polaganje travnih preprog na predvidenih površinah, valjanje ter ostalo pripadajoče delo in materiali.
[5 empty] | m2 | 381.4 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 3 | Saditev dreves. Velikost sadilne jame je 1.5 x premer bale, odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev na oporni količek (glej pogoje saditve!).
[5 empty] | kos | 11 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 4 | Sadike dreves:
Carpinus betulus `Fastigiata` (L, h=250-275).
[5 empty] | kos | 6 | 0 | 0
Crataegus crus-galli, glog (KG, h=250-300).
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 5 | Saditev žive meje. Odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje.
[5 empty] | kos | 267 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 6 | Sadike žive meje: Carpinus betulus, beli gaber (h=80-100).
[5 empty] | kos | 276 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 7 | Saditev grmovnic. Velikost sadilne jame je 1,5x premer bale, odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje (glej pogoje saditve!).
[5 empty] | kos | 94 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 8 | Sadike grmovnic:
Rosa rugosa, japonski šipek (bela barva, h=40-60).
[5 empty] | kos | 61 | 0 | 0
Rosa rugosa, japonski šipek (roza barva, h=60-100).
[5 empty] | kos | 20 | 0 | 0
Rosa rugosa, japonski šipek (rdeče barve, h=40-60).
[5 empty] | kos | 13 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 9 | Saditev plezalk. Dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje (glej pogoje saditve!).
[5 empty] | kos | 16 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 10 | Sadike plezalk:
Hedera helix, bršljan (L, h=80-100)
[5 empty] | kos | 8 | 0 | 0
Parthenocissus tricuspidata `Veitchii`, triroga divja trta (L, h=80-100)
[5 empty] | kos | 8 | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 11 | Lesni sekanci.
[5 empty] | m3 | 3.2 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | URBANA OPREMA
BETONSKI PREFABRIKANTI
5 | . | 1 | . | 1 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 238 cm. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno pdlago, po detajlu (MC4)
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 2 | Izdelava in vgradnja prefabriciranih betonskih elementov s fino finalno obdelavo ter homogeno notranjo strukturo in drobno granulacijo v temno sivi barvi (RAL 7039). Prefabrikat širine 60 cm, višine 42 cm in dolžine 238 cm. Vključno z izvedbo korita ter luknjo za izvedbo ovoda vode iz korita ter dovoda cevi za pipo. Montaža s pomočjo avtodvigala na že pripravljeno pdlago, po detajlu (MCU)
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
KLOPI
5 | . | 1 | . | 3 | Izdelava in vgrednja klopi dimenzij 180x57 cm (samo sedalni del brez naslonjala). Klop iz moralov iz Sibirskega macesna (obvezno brez grč). Morali dimenzij 50/70 mm z minimalno pobranimi robovi. Lesene letve so zaščitene z osnovno fungicidno zaščito in z nerjavečimi vijaki od spodaj privijačene na kovinsko podkonstrukcijo. Podkonstrukcija je zvarjena iz jeklenih škatlastih profilov 40/60 mm in "L" profilov 40/40 mm. Jeklo vroče cinkano in pritrjeno na betonski prefabrikat z nerjavečimi vijaki, po detajlu
[5 empty] | kos | 4 | 0 | 0
SMETNJAKI
5 | . | 1 | . | 4 | Dobava in postavitev ozkih geometričnih ter zaprtih košev za odpadke. Koši širine 26 cm, dolžine 121 cm in višine 98,5 cm. Stabilni in močno grajeni, v celoti narejeni v jeklu. Zaščita pred korozijo z galvanizacijo in barvanjem. Izvedba koša za pasje iztrebke vsebuje integriran prostor za posebne plastične vrečke. Galvanizirana jeklena struktura barvana v standardnih odtenkih (RAL 7039). Integrirani pepelnik iz nerjavečega jekla na vrhu reciklažnega smetnjaka. Notranji koši narejeni iz galvaniziranega jekla. rednja vratca z odpiranjem naprej ter z možnostjo zaklepanja. Možnost pritrditve na betonski temelj, po detajlu in načrtih gradbenih konstrukcij
[5 empty] | kpl | 2 | 0 | 0
IGRALA
5 | . | 1 | . | 5 | Dobava in montaža colomer Jiraffa Clas-M100, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 6 | Dobava in montaža colomer Piruleta Tripla Clas-B203, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 7 | Dobava in montaža colomer Tobogan Pequeno Clas-T101, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 8 | Dobava in montaža colomer Gruyere Grande Clas-B702, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0