## REKAPITULACIJA
4.5. SEZNAM MATERIALA Z MONTAŽO
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJ
A. | JAKI TOK
4.5.1. SVETILA SKUPAJ EUR:
4.5.2. INSTALACIJSKI MAT. SKUPAJ EUR:
4.5.3. RAZDELILNIKI SKUPAJ EUR:
B. | ŠIBKI TOK
4.5.4. INSTALACIJA ZA TELEFON
4.5.5. PROTIPOŽARNI IN PROTIVLOMNI SISTEM
C. | 4.5.6. STRELOVOD
D. | PROJEKT IZVEDENIH DEL
.

## SVETILA
A. JAKI TOK
4.5.1. SVETILA
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/EM | Vrednost
1.) | Ugradna stropna svetilka 2x32W, dark optika kot npr. TIM DODECA 2x32W | kos | 96 |  | 0
0
1A.) | Ugradna stropna svetilka z modulom zasilne razsvetljave 2x32W, dark optika kot npr. TIM DODECA 2x32W EM | kos | 13 |  | 0
0
0
3.) | Ugradna, dekorativna stropna svetilka 2x26W, steklo ulivano INTRA kot npr. NITOR 2x26W RGL DHT | kos | 11 |  | 0
0
3A.) | Ugradna stropna svetilka z modulom zasilne razsvetljave 2x26W, ulivano steklo INTRA kot npr. NITOR 2x26W RGL DHT EM | kos | 11 |  | 0
0
4.) | Viseča dekorativna svetilka 4x36W, direktno indirektna, premera 90 cm, belo steklo NEMO kot npr. OMINA 4x36W PL SOSPENSIONE | kos | 10 |  | 0
0
0
5.) | Stenska dekorativna svetilka 2x26W, steklo, nikelj 05-2367 LEDS kot npr. FLAT 2x18W glass/nickel G24D2 | kos | 10 |  | 0
0
7.) | Ladijska svetilka 1x18W | kos | 7 |  | 0
0
8.) | Stenska dekorativna svetilka 1x36W, PL, INOX poliran OTY kot npr. TIM BOX 50-9-1X36W 2G11-E | kos | 8 |  | 0
0
8A.) | Stenska dekorativna svetilka z modulom zasilne razsvetljave 1x36W, PL, INOX poliran OTY kot npr. TIM BOX 50-9-1x36W 2G11-E-ES | kos | 16 |  | 0
0
9.) | Ugradna stropna svetilka 1x13W IP44 kot npr. 5697+2016 FORMALIGHTING TIM AQUALUCE PL IP44 13W G24q1 | kos | 10 |  | 0
0
10.) | Ugradna stropna svetilka 1x18W IP44 kot npr. 5698+2018 FORMALIGHTING TIM AQUALUCE PL IP44 18W G24q1 | kos | 13 |  | 0
0
11.) | Zunanja stenska svetilka 1x26W IP65 aluminij, antracit kot npr. 05-9230-25 LEDS AFRODITA 1x26W IP65 | kos | 24 |  | 0
0
12.) | Stenska svetilka nad ogledalom 1x14W IP44 kot npr. LA CREU TOILET 14W 448 CR | kos | 6 |  | 0
0
13.) | Ugradna stropna svetilka 2x18W kot npr. ROUND 2x18W | kos | 5 |  | 0
0
13A.) | Ugradna stropna svetilka z modulom zasilne razsvetljave 2x18W kot npr. ROUND 2x18W | kos | 2 |  | 0
0
14.) | Stropna, viseča, dekorativna aluminij, direktno-indirektna 2+4x54W INTRA kot npr. ILUS S DP D 2+4x54W | kos | 1 |  | 0
0
15.) | Stropna dekorativna svetilka 2x54W, aluminij, dark INTRA kot npr. TARO DP 2x54W | kos | 9 |  | 0
0
16.) | Ugradna svetilka 1x54W, dark, širina 80 mm INTRA kot npr. GYON FLEX 1x54W module DP | kos | 27 |  | 0
0
16A.) | Ugradna stropna svetilka z modulom zasilne razsvetljave 1x54W, dark, širine 80 mm INTRA kot npr. GYON FLEX 1x54W module DP EM | kos | 4 |  | 0
0
17.) | Tračnica na 3 vklope z reflektorčki za tablo, 3x100W+2x2x36W kot npr. IGUZZINI GABBIANO SYSTEM 3x100W+2x2x36W | kos | 1 |  | 0
0
19.) | Industrijska svetilka 2x36W INTRA kot npr. TIM LINDA 2x36W | kos | 8 |  | 0
0
20.) | Stropna svetilka z opalnim rastrom 2x36W EB IP43 INTRA kot npr. BASIC 216 2x36W EB IP43 | kos | 36 |  | 0
0
20A.) | Stropna svetilka z opalnim rastrom 2x36W EB IP43, modul zasilne razsvetljave INTRA kot npr. BASIC 216 2x36W EB IP43 EM | kos | 8 |  | 0
0
21.) | Svetilka na omarah obrnjena v strop, aluminij, linijska neprekinjena 2x35W, s prekrivanjem sijalk INTRA kot npr. GYON LINE 2x35W | kos | 9 |  | 0
0
22.) | Svetilka na omarah obrnjena v strop, aluminij, linijska neprekinjena 2x35W, s prekrivanjem sijalk INTRA kot npr. GYON LINE 2x35W | kos | 2 |  | 0
0
23.) | Dekorativna viseča svetilka, belo steklo, 300x50x30, 250W E27 kot npr. BRS EDW 51/10073 NEMO TIM BRISTOL 250W E27 | kos | 6 |  | 0
0
24.) | Dekorativna viseča svetilka, aluminij, 50W Gz10 kot npr. 53002 METALSPOT CICLOPE PICCOLA 50W Gz 10-230V | kos | 3 |  | 0
0
25.) | Ugradna svetilka, dark optika, 2x26W kot npr. TIM DODECA 2x26W S HF | kos | 19 |  | 0
0
25A.) | Ugradna svetilka, dark optika, 2x26W, z modulom zasilne razsvetljave kot npr. TIM DODECA 2x26W S HF EM | kos | 2 |  | 0
0
26.) | Stropna svetilka, aluminij, antacit, 42W, IP55 kot npr. 202100 ARES MAXI VANNA 42W GX24q4 | kos | 1 |  | 0
.

## INSTALACIJSKI MATERIAL
4.5.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
Poz. | OPIS | enota | kolicina | Cena/EM | Vrednost
1. | Kabel NYY-J 4x70 SM položen v cev podomet - povezava med omarami MO in GRO | m | 18 |  | 0
0
0
2. | Kabel NYY-J 4x35 SM položen v cev podomet ali položen na kabelsko polico - pvezava med GRO in SB-KLIMAT | m | 25 |  | 0
3. | Kabel NYY-J 4x16 RM uvlečen v cev ali položen na k. polici - povezave do posameznih stikalnih blokov | m | 265 |  | 0
4. | Kabel NYY-J 3x2,5 RM uvlečen v instalacijske cevi fi 16 ali na k. polici | m | 3580 |  | 0
0
5. | Kabel NYY-J 3x1,5 RM uvlečen v instalacijske cevi fi 16 ali
| položen na kabelski polici | m | 5550 |  | 0
0
6. | Kabel NYY-J 5x1,5 RM uvlečen v instalacijske cevi fi 32 ali |  |  |  | 0
| položen na kabelski polici | m | 250 |  | 0
0
7. | Kabel NYY-J 5x4 RM uvlečen v instalacijske cevi fi 32 ali |  |  |  | 0
| položen na kabelski polici | m | 95 |  | 0
0
8. | Kabel JE-H(st) FE 180 (E90) 3x2,5 mm2 položen ali obešan na poseben |  |  |  | 0
| pritrdilni material - objemke E90 - napajanje požarnih loput in 24V za elemente požarne zaščite | m | 2020 |  | 0
0
9. | Dobava in montaža objemke 14-16 E90 (pritrjevanje požarnih kablov) | kos | 4040 |  | 0
10. | Vodnik P/F 1,5 mm uvlecen v instalacijske cevi fi 16mm | m | 2520 |  | 0
0
11. | Vodnik P/F 2,5 mm uvlecen v instalacijske cevi fi 16mm | m | 2340 |  | 0
12. | Gibljiva zašcitna plasticna cev, ojačena
| za beton fi-50mm | m | 590 |  | 0
| za beton fi-32mm | m | 1596 |  | 0
| za beton PT-5F fi16 | m | 2350 |  | 0
| euroflex fi16 od kabelske police do svetil nad spuščenim stropom | m | 2890 |  | 0
0
13. | Kabelska polica PK150; pocinkana z stropnimi nosilci - TK | m | 525 |  | 0
| Kabelska polica PK250; pocinkana z stropnimi nosilci - moč - razsv. | m | 525 |  | 0
| PN instalacijska cev fi16 s skobami in pritrdilnim materialom | m | 450 |  | 0
| NIK instalacijski kanal montiran na strop ali steno | m | 850 |  | 0
0
14. | Podometno stikalo, 250 V, 10A,komplet ustrezno dozo,
montaznim in koncnim okvirjem za montazo do treh stikal
| navadno | kos | 65 |  | 0
| izmenicno | kos | 22 |  | 0
| križno | kos | 5 |  | 0
| tipkalo | kos | 26 |  | 0
0
15. | Stikalni tablo je tipske podometne izvedbe, komplet z dozo. |  |  |  | 0
| V stikalni blok je vgrajena oprema: -navadno stikalo 16A s tlivko kos 6 -vezni in drobni material | kpl | 3 |  | 0
0
16. | Podometna vticnica,komplet z ustrezno dozo, montažnim |  |  |  | 0
| in koncnim okvirjem. Proizvajalec: ... s koncno plošcico Tip: 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 79 |  | 0
0
17. | Nadometna razvodna doza
| 150x100 | kos | 55 |  | 0
18. | Vodnik P-Y za izenacevanje potencialov in povezavo
kovinskih mas, polozen prosto ali uvlecen v predhodno polozene instalacijske cevi
| P/F-Y 16 (HO7V-U) | m | 450 |  | 0
19. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenacevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 85 |  | 0
20. | Podometna doza za izenacevanje potencialov, komplet s Cu
| Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
21. | GIP- glavna izenacitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5
| mm, dolzine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM12, izolatorji s plasticno omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
0
22. | Prikljucek kabla s tremi ali štirimi vodniki na kontakt, |  |  |  | 0
| steklo keramična plošča, pečica, infra peč, klima, bojler, priključki … |  |  |  | 0
| 1.5 in 2.5 mm - priključnica 1P+N+PE | kos | 41 |  | 0
0
23. | Priklop ventilatorjev, konvektorjev, krmilnih termostatov, bojlerjev | kos | 63 |  | 0

## RAZDELILNIKI
4.5.3. RAZDELILNIKI
Poz. | OPIS | enota | kol. | Cena/EM | Vrednost
1. | Glavna razdelilna omara GRO omara dim.160x80x32 :
IP 45 komplet z zbiralkami, ključ.,šterojna vrata,
vrstnimi sponkami, kanali ozicen s sledecimi elementi:
| varov. podnožje HLE 250/3 z 3x125A vložki | kos | 1
| varov. podnožje HLE 160/3 z 3x100A vložki | kos | 1
| varov. podnožje NV00 z 3x80A vložki | kos | 12
| zbiralka N/PE | kos | 1
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
2. | Stikalni blok KLIMAT omara dim.217x225x32 :
IP 45 komplet z zbiralkami, ključ.,dvojna vrata,
v. sponkami, kanali ozicen s sledecimi elementi:
| varov. podnožje NV 160/3 z vložki | kos | 1
| oprema po popisu klimata | kpl | 1
| zbiralka N/PE | kos | 1
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
3. | Razdelilnik za kotlovnico SB-ime sestavljen iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 3 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 3 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C/3 | kos | 3 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
0
4. | Razdelilnik za strojnico SB-ime sestavljen iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| EFI4 63/0,03A | kos | 1
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 4 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 4 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 25C/3 | kos | 1 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
0
5. | Razdelilnik za pritličje levo SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 12 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 11 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
6. | Razdelilnik za pritličje desno SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice
dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo:
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1
| stikalo SV 43/3 A | kos | 1
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 10
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 6
| vrstne sponke | kos | 1
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
0
7. | Razdelilnik za medetažo SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 2 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 12 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 11 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
0
8. | Razdelilnik za 1 nadstropje levo SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 12 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 11 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
9. | Razdelilnik za 1 nadstropje desno SB-ime sestavljen iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 10 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 5 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
0
10. | Razdelilnik za 2 nadstropje levo SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 12 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 11 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
0
11. | Razdelilnik za 2 nadstropje desno SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 10 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 8 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0
12. | Razdelilnik za mansardo SB-ime sestavljeni iz tipske p/o omarice |  |  |  | 0
| dim. 3 vrstne/36 mest ,IP40,s sledečo opremo: |  |  |  | 0
| omara kot npr. GW 40 635 (36 del) | kos | 1 |  | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 10C | kos | 12 |  | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 11 |  | 0
| stikalo GW 20 002 z nosilcem za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| KOMPLET | KOS | 1 |  | 0

## TK
B | ŠIBKI TOK
4.5.4. INSTALACIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE
Poz. | OPIS | enota | kos | cena/em | Vrednost
0
1. | KABLI |  |  |  | 0
| UTP cat 5E položen v izolacijsko cev ali na kab. polico | m | 1380 |  | 0
| UTP cat6 4x2x24x AWG položen v izol. cev ali na kab. polico | m | 7380 |  | 0
| TOMM 2*G5 50/125 optični kabel mnogorodovni do KOM omare | m | 250 |  | 0
| TK 59 10x4x0,6 GM Telekom - priključna TK omarica do KOM o. | m | 250 |  | 0
| Kabel LC1154 superflex 2x2,5 (zvočniki) | m | 2980 |  | 0
| SAT 807 RG 75 ohm položen v izol. cev ali na kab. polico | m | 890 |  | 0
| Cavel 22 položen od priključnega mesta do razvodne TV omarice | m | 250 |  | 0
2. | VTIČNICE z montažo v doze in zaključitev kablov |  |  |  | 0
| RJ 45 CAT 6 za montažo v dvoprekatno korito, stebriček ali talno dozo skupaj z nosilcem in okrasnim pokrovčkom kot npr. Legrand galea life (R.) | kos | 92 |  | 0
| RJ 11 CAT 5E za montažo v dvoprekatno korito, stebriček ali talno dozo skupaj z nosilcem in okrasnim pokrovčkom kot npr. Legrand galea life (TP) | kos | 22 |  | 0
| Dvojna 230V 2P+E z otroško zaščito za montažo v dvoprekatno korito, stebriček ali talno dozo skupaj z nosilcem in okrasnim pokrovčkom - bele barve kot npr. Legrand galea life | kos | 117 |  | 0
| Enojna 230V 2P+E z otroško zaščito za montažo v dvoprekatno korito, stebriček ali talno dozo skupaj z nosilcem in okrasnim pokrovčkom - rdeče barve (UPS) kot npr. Legrand galea life | kos | 7 |  | 0
| VTIČNICA P/O CTV (končna) s 3mestno dozo | kos | 10 |  | 0
0
3. | PVC kanali, talne doze, stebrički, položeni zmontirani priključeni |  |  |  | 0
| Dvoprekatno PVC korito kot npr. Legrand DLP 65*150/2*65 s pritrdilnim materialom, okrasnimi pokrovi ter zaključki | m | 98 |  | 0
| Štiri prekaten PVC prostostoječ stebriček z dodatnim priborom kot npr. Legrand DLP 307 42 | kos | 6 |  | 0
| Talna doza za 16 modulov dimenzije 305*270 z inox pokrovom kot npr. Legrand batik 893 03 | kos | 18 |  | 0
0
4. | ZAKLJUČITVE |  |  |  | 0
| Priključna TK omarica R-TK. Plast. Podometna IP45 |  |  |  | 0
| tip kot npr.: GW 48621 ob merilni omari za razvod | kos | 1 |  | 0
| KRONE LSA plus/10 | kos | 4 |  | 0
| nosilec KRONE 10x2/10 (vertikala) | kos | 1 |  | 0
| ozemljitveni kontakt | kos | 8 |  | 0
| ozemljitveni glavnik | kos | 4 |  | 0
| kompleksna zaščita COMPROTEC CPBI180A1 | kos | 20 |  | 0
| ozemljitvena zbiralka | kos | 1 |  | 0
| napisna letvica 10 del | kos | 2 |  | 0
| Priključna TV omarica R-TV. Plast. Podometna IP45 |  |  |  | 0
| tip kot npr.: GW 48621 ob merilni omari za razvod | kos | 1 |  | 0
| PA 1/ 3 delilnik zmontiran z F konektorji | kos | 4 |  | 0
| PA 1/2 delilnik zmontiran z F konektorji | kos | 4 |  | 0
| odcepnik CTV (IEC) z F konektorji | kos | 2 |  | 0
0
| KOM omara S6090 42HE dim. 60*90*207 zmontirana z naslednjimi elementi | kos | 1 |  | 0
| 24 delni patch panel cat6 | kos | 9 |  | 0
| 24 delni patch panel cat5E | kos | 2 |  | 0
| 19" polica z nosilnostjo 20 Kg za montažo v KOM omaro | kos | 3 |  | 0
| organizator ožičenja 19" | kos | 4 |  | 0
| AC distribucija za montažo v KOM omaro 8x vtičnica 230V | kos | 1 |  | 0
| optični delilnik za zaključitev mnogorodovnega optičnega kabla z ustreznimi konektorji | kos | 1 |  | 0
| mnogorodovni optoelektrični pretvornik Tx/Rx Tbase 100MB | kos | 1 |  | 0
| vstopna točka AP NetGear WG 302 (montirana nad armstrong strop glede na načrt) | kos | 9 |  | 0
| LAN stikalo SW NetGear FS728 TP | kos | 1 |  | 0
| 48 portno LAN stikalo kot npr. Cisco | kos | 1 |  | 0
0
| UPS naprava za brezprekinitveno napajanje KOM omare, centralnega računalnika, požarne centrale, audio razglasa, ter na načrtu označenih pomembnih delovnih mest z AC distribucijskim in varovalnim poljem zadostne kapacitete, z instaliranimi baterijami zaprtega tipa ter ustreznim razsmernikom - moč 4KVA, 230V - avtonomija 30 min (montiran v TK prostoru) | kos | 1 |  | 0
0
5. | Storitve |  |  |  | 0
| Izvedba napeljave UTP segmenta, zaključitve na UTP segmentu, priklop in varjenje mnogorodovnega optičnega kabla, instalacija opreme, izvedba meritev na UTP, radijskem ter optičnem segmentu, priklop tokokrogov na UPS, ranžiranje TK59 kabla, konfiguracija stikal ter povezava v IP omrežje | ur | 150 |  | 0
0
6. | Splošno ozvočenje |  |  |  | 0
| zvočniška omarica sodobnega videza priključne moči 10W, nazivne impedance 1000 ohm, nazivne napetosti 100V, efektivno frekvenčno področje 120Hz - 18KHz, bele barve kot npr. SEA SNZ2605/10 | kos | 34 |  | 0
| naprava z reproduktorji (CD/DVD, audio tuner, ojačevalec) dim. 525*498*410 z dograjenim alarmnim modulom z govornim obveščanjem v primeru požara kot npr. SEA SNO1006 | kos | 1 |  | 0
| audio matrika s kontrolo prednosti - 6 neodvisnih stereo vhodov, 4 aktivne vhode za mikrofonske pulte, vhod za alarmni modul SVA1200 - kot npr. SEA SMC0468 | kos | 1 |  | 0
| mikrofonska klicna postaja SNO1330 | kos | 3 |  | 0
| brezžični mikrofon z ustreznim umesnikom | kos | 5 |  | 0
0
8. | Storitve |  |  |  | 0
| montaža in priklop zvočnikov, audio - rack omar, IP kamer, audio reproduktorjev, instalacija sistema ter nastavitve - konfiguracija kamer ter povezava v omrežje, priklop platna na elektro pogon ter nosilne konzole za stropni projektor | ur | 75 |  | 0
0
9. | meritve , priklop - predaja rezultatov meritev v tiskani in elektronski obliki | ur | 53 |  | 0

## POŽAR_VLOM
4.5.5. PROTIPOŽARNI SISTEM
Poz. | OPIS | enota | kos | cena/em | Vrednost
SC4502121 | DIGIT SLOVENIJA 4 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 1 loop linijo,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC, 60 sektorjev, 1000 dogodkov spomina, izhod napaka, napajanje, izločanje, 3 x alarm, prenos podatkov z grafi in teleasistenco možen z dodatnim programom. 230Vac, 27Vdc 3,4A | kos | 1 |  | 0
1033/602 | Akumulator 12V/15Ah | kos | 4 |  | 0
0
SC9910121 | MD128 razširitveni modul 1 loop linija | kos | 1 |  | 0
0
PS8000123 | 82450 dodatni napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju | kos | 1 |  | 0
0
SD5M00121 | DSHD5010 dimno optični in termični javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik | kos | 74 |  | 0
0
SD2M00121 | DHD5020 termični javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik | kos | 2 |  | 0
0
SD2700121 | ZB200 podnožje univerzalno za javljalnik | kos | 69 |  | 0
0
SD9D00121 | ZB204 podnožje z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik | kos | 7 |  | 0
SB5900121 | PS5230 Ročni javljalnik brez loma (realarm sistem) | kos | 16 |  | 0
0
SC7510121 | M5100 vhodno/izhodni modul z 1 nastavljiv izhod 1A, 30Vdc, ne potrebuje dodatnega napajanja (nc ali no) | kos | 59 |  | 0
0
SC9M00121 | ISOB5300 izolator digitalne linije v svojem lastnem ohišju, uporaba izolatorja vsakih 30 adress | kos | 11 |  | 0
0
SD3L10121 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 1 |  | 0
0
SD4M00121 | DSD5000 optično dimni javljalnik z izhodom 24V za dodatni prikazovalnik | kos | 1 |  | 0
zvočni in optični javljalniki požara
1043/056 | sirena zunanja samonapajalna napajanje 24V iz centrale in 12V iz akomulatorja | kos | 2 |  | 0
1043/046 | sirena notranja napajanje 24V iz centrale ali modula | kos | 14 |  | 0
1033/600 | akomulator 12V 1,5A za montažo v zunanjo sireno | kos | 2 |  | 0
0
1043/156 | opozorilna tabla s XENON bliskavico in buzzerjem, vodoodporna, napajanje 12V/24V, IP 65, | kos | 1 |  | 0
0
PRIKLOP SISTEMA NA NADZORNI CENTER
MP110KIT | vmesnik za prenos na center |  | 1 |  | 0
STORITVE
napisne ploščice za javljalnik, module, … |  | kos | 150 |  | 0
Fotoluminiscentna nalepka Ročni Javljalec in sirena |  | kos | 30 |  | 0
označevanje elementov in programiranje elementov |  | kos | 150 |  | 0
0
programiranje in spuščanje v pogon centrale |  | kos | 1 |  | 0
sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani pooblaščene osebe |  | ur | 5 |  | 0
INSTALACIJA SISTEMA
** | požarni kabel JE-H(ST)H E90 1x2x0,8mm za povezavo med centralo in javljalniki v loop zanke ali odprte linije
** | požarni kabel JE-H(ST)H E90 1x2x0,8mm za povezavo med sirenami in centralo
** | požarni kabel JE-H(ST)H E90 1x2x0,8mm za povezavo med centralo ali napajalnikom in elektromagneti
** | požarni kabel JE-H(ST)H E90 1x2x0,8mm za povezavo med moduli in napravami katere krmilimo (npr.dvigala, vrata,..itd.) | m | 2450 |  | 0
0
** | Inštalacijski kanal 15x15 mm pritrjen na strop za izvedbo povezav protipožarne zaščite | m | 1600 |  | 0
0
** | Dobava in montaža razvodne doze z priborm E90 | kos | 26 |  | 0
| (požarne lopute) |  |  |  | 0
0
** | Dobava in montaža objemke 14-16 E90 (požarne lopute) | kos | 590 |  | 0
4.5.5. PROTIVLOMNI SISTEM
Poz. | OPIS | enota | kos | cena/em | Vrednost
MP2A00211 | Protivlomna alarmna centrala 8 linij MP110TG/A z možnostjo nadgraditve na 56 , z integriranim telefonskim pozivnikom s ustreznimi protokoli za na center in napajalnikom 12V/2.5A, BUS povezava | kos | 1 |  | 0
0
CT3410111 | kit KV100, sestavlja ga mikrofon in zvočnik, za snemanje in predvajanje vokalnih sporočil, montaža v centralo | kos | 1 |  | 0
0
CT3210111 | SV108, modul za vokalna sporočila, priklop mirkrofona in zvočnika, montaža v centralo | kos | 1 |  | 0
0
MP7210111 | Razširitveni modul za centralo 8 vhodov BUS povezava | kos | 3 |  | 0
KP2200211 | Kodirna tipkovnica za upravljenje z centralo, LCD displey,osvetlitev tipk, MAX 4 NA SISTEM | kos | 3 |  | 0
0
PS3500211 | AS07/s dodatni napajalnik 12Vdc, 1A v primeru več kot 12 javljalnikov oz. po potrebi | kos | 1 |  | 0
1033/601 | Baterija za vgradnjo v centralo MP110 ali napajalnik AS07/s | kos | 2 |  | 0
0
1033/115 | Javljalnik dvojna tehnologija I.R. ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz,doppler antena slip Napajanje 12V, domet 15m, RFI zaščita, IMQA niv.II, dim.:70x124x54mm | kos | 32 |  | 0
0
1033/139 | nosilec za javljalnik 1033/115, kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno | kos | 32 |  | 0
0
1033/415 | Zunanja sirena samonapajalna s bliskavico, zaščita IP 34, IK 06, (potrebuje baterijo)12V 1,5Ah | kos | 1 |  | 0
0
1033/600 | Baterija 12V 1,5Ah za montažo v sireno 1033/415 | kos | 1 |  | 0
0
1033/406 | Notranja sirena 12V, N/O montaža | kos | 1 |  | 0
0
INSTALACIJA SISTEMA |  |  |  |  | 0
0
| - kabel LiYY 4 x 0,75mm za povezavo med PV centralo in tipkovnicami | m | 650 |  | 0
| - kabel LiYY 6 x 0,75mm za povezavo med PV centralo in razšeritvenimi moduli | m | 980 |  | 0
| - alarmni kabel 2 x 0,75mm + 4x0,22mm za povezavo med centralo in senzorji | m | 1800 |  | 0
0
| Programiranje centrale MP110 | kos | 1 |  | 0
0
| Spuščanje v pogon sistema in šolanje kadra | kos | 1 |  | 0

## STRELOVOD
C | 4.5.6. STRELOVOD
Poz. | OPIS | enota | kol. | Cena/EM | Vrednost
1204C1 | PREVECTRON 2 TS 2.25 MILLENIUM - M20 + ACESSORIES | kos | 1 |  | 0
0
2023 | SET OF GALV. STEEL POLES - 5.50 M ( A+B+C) | kos | 1 |  | 0
0
3017 | SET OF 3 BRACKETS MEDIUM (B) | kos | 1 |  | 0
0
3082 | GALVANISED STEEL GUY WIRE KIT | kos | 1 |  | 0
0
| Palična sonda FeZn 50x50/3x1500 | kos | 6 |  | 0
0
590300 | 5.16 Al 10mm žica | m | 95 |  | 0
0
100121 | 1.01 Zn - NYLON (S) 8mm ali 10mm UNIVERZALNI STREŠNI in SLEMENSKI NOSILEC (vse kritine) | kos | 55 |  | 0
0
220322 | 2.03 NYLON (S) 8mm ali 10mm UNIVERZALNI ZIDNI NOSILEC (trde stene) | kos | 55 |  | 0
0
350226 | 3.04 Zn - Vijačeno Pl-8-10mm UNIVERZALNA in MERILNA SPONKA | kos | 6 |  | 0
0
380526 | 3.07 Zn - Vijačeno 8-10mm UNIVERZALNA KONTAKTNA in MERILNA SPONKA | kos | 6 |  | 0
0
350126 | 3.06 Zn - Vijačeno 8-10mm UNIVERZALNA KRIŽNA SPONKA | kos | 6 |  | 0
0
230702 | 2.07 Al 25x25mm TRIKOTNA ZAŠČITA (1500-2000mm) | kos | 6 |  | 0
0
** | MONTAŽA STRELOVODA | S | 1 |  | 0
0
** | Pocinkan trak 25x4, položen v zemljo 2 m od temeljev | m | 150 |  | 0
0
** | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 |  | 0