## OBNOVA OBSTOJEČIH ODDELKOV D, E in F V VRTCU POSTOJNA –POPIS DEL

## ODSEK  B

ODDELEK F:

Prostor 12

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             5,47

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodno izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	       5,47

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         8,36

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                24,00

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       24,00

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                29,74

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 13

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             5,47

Polaganje plastike z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodno izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	       5,47

Polaganje robnega traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         8,36

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                24,00

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       24,00

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                29,74

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 14

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             5,28

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodno izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	       5,28

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         9,02

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                27,00

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       27,00

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                32,28

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 15

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             2,44

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodno izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	        2,44

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	           7,00

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2               12,00

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	         12,00

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                 14,45

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 16, 17, 18

OBNOVLJENO

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 7

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom v prostorih 17 in 18

120x110        kos 3

135x100        kos 1

Prostor  19

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             3,82

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodno izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	         3,82

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	          8,32

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       24,50

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                 28,32

Dobava in montaža vhodnih PVC vrat dim 90/200

kos                 1

Prostor 20

Ostranitev in polaganje nove keramike na vhodu

z predpražnikom 70x40 in nisko stensko obrobo

(upoštevati stopnice )

m2              2,76

Prostor  21

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             8,64

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                34,70

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodno izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	        8,64

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         11,80

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       34,70

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                43,34

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 22

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              41,39

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

## Prostor 23

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              42.46

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

## Prostor 24

Sanacija laminata položenega na parket z vsemi preddeli

In manipulacijskimi stroški

m2              46,36

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

ODSEK  C

ODDELEK E:

Prostor 5

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             8,40

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2              34,10

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	         8,40

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	          11,60

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2                 31,40

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                  39,80

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

## 90x100    kom 1

Prostor 6

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             5,33

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2               26,50

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	        5,33

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	          9,10

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2                 26,50

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                  31,83

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

## 70x100    kom 1

Prostor 7

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             2,55

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	       2,55

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	        6,69

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                20,50

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       20,50

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                23,05

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

30x110       kos 1

## Prostor 8, 9

OBNOVLJENO

Demontaža in montaža radiatorjev s popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

## 120x100    kom  3

135x100    kom  1

Prostor  10

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             3,82

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	         3,82

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	          8,32

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       24,50

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                 28,32

Dobava in montaža vhodnih PVC vrat dim 90/200

kos                 1

Prostor  10a

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             8,64

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                34,70

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	        8,64

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         11,80

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       34,70

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                43,34

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 11

Ostranitev in polaganje nove keramike na vhodu

z predpražnkom 70x40 in nisko stensko obrobo

(upoštevati stopnice )

m2              2,76

Prostor 12

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              41,39

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

Prostor 13

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              42,46

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

Prostor 14

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              43,37

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

ODDELEK D:

Prostor 15

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              46,37

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 16

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              42,46

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

Prostor 17

Brušenje in lakiranje lamelnega parketa 3 krat z vsemi preddeli

m2              41,39

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

160x35     trojni   kos 3

Prostor 18 ( isto kot 10a)

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             8,64

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                34,70

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	        8,64

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         11,80

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       34,70

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                43,34

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

Prostor 19 ( isto kot 10)

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             3,82

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	         3,82

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	          8,32

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       24,50

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                 28,32

Dobava in montaža vhodnih PVC vrat dim 90/200

kos                 1

Prostor 20 ( isto kot 11)

Ostranitev in polaganje nove keramike na vhodu

z predpražnkom 70x40 in nisko stensko obrobo

(upoštevati stopnice )

m2              2,76

Prostor  21

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             45,58

Polaganje plastike z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	      45,58

Polaganje PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	         49,00

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje  površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	        54,81

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                54,61

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

kom 1

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

120x100       kos 3

Prostor 22

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                29,00

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

135x100       kos 1

Prostor 23 ( isto kot 7)

Odstranitev plastike z odvozom na deponijo

m2             2,55

Polaganje plastike d= 25 mm, z dobavo materiala, lepljenjem z lepilom s predhodo izvedbo izravnave z izravnalno maso, ter zaključnim lepljenjem stikov, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški ter prenosi

m2	       2,55

Polaganje robnega PVC traku  z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi

m1	        6,69

Odstranitev stenskih tapet z odvozom na deponijo

m2                20,50

Premaz mavčno kartonskih površin z akril emulzijo, bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih površin, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški

m2	       20,50

Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s pol disperzijsko barvo, z vsemi pomožnimi  deli in prenosi

m2                23,05

Brušenje in lakiranje notranjih podbojev in vratnih kril

## kom 1

## Demontaža in montaža radiatorjev z popravilom, montažo

## zapornega ventila in opleskom

30x110       kos 1