## List1
Specifikacija kuhinjske opreme št.38/16 z dne 15.10.2016 za objekt:
OŠ ROGATEC - PRENOVA LASTNE KUHINJE - 1.FAZA
poz | opis | količina | CENA | ZNESEK
O | IZDAJNA LINIJA
1. | ELEMENTZA PLADNJE, PRIBOR IN KRUH | 1 | 0 | 0
dim. 600x700x1280 mm
- v dveh etažah: 3x GN 1/1-150 + 1x GN 1/1-150
- na kolesih
2. | HLAJEN LINIJSKI PULT Z NADGRADNJO | 1 | 0 | 0
dim. 1400x750x900/1285 mm
- digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature
- kapacteta bazena 4x GN 1/1-100
- 2x box z vodili za GN 1/1
- kompresor ventilacijsko hlajen
- polica iz nerjavnega jekla z grelniki, razsvetljavo in stekleno higiensko zaščito
priključna moč: 0,45kW 1N~230V
3. | TOPLOVODNA KOPEL Z OGREVANO OMARICO IN NADGRADNJO | 1 | 0 | 0
dim. 1800x750x900/1285 mm
- kapaciteta bazena 5xGN 1/1-200
- izvedba bazena po higienskem standardu H2
- polnjenje s stikalom
- ogrevana omarica s krilnimi vrati
- polica iz nerjavnega jekla z grelniki, razsvetljavo in stekleno higiensko zaščito
priključna moč: 8,5kW 3N~400V
priklop vode: TV DN20
odtok: DN50
4. | LINIJSKI PULT Z NADGRADNJO | 1 | 0 | 0
dim. 1400x750x900/1285 mm
- zaprto s krilnimi vrati
- polica iz nerjavnega z razsvetljavo in stekleno higiensko zaščito
priključna moč: 0,45kW 1N~230V
5. | LINIJSKI PULT ZAPRT S TREH STRANI | 1 | 0 | 0
dim. 1100x750x900 mm
- vmesna polica
6. | DRSNA POLICA | 1 | 0 | 0
dim. 5700 mm
- 9 konzol
7. | PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC | 1 | 0 | 0
dim. 5700x155 mm
| OPREMA PO SPECIFIKACIJI: |  |  | 0
| TRANSPORT IN MONTAŽA: |  |  | 0
| SKUPAJ (BREZ DDV): |  |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Enotna cena mora vsebovati:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vsa potrebna merjenja
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (stroški prevozov, raztovarjanja, skladiščenja in notranjega transporta na gradbišču).
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vse potrebno delo do končnega izdelka z vsem pomožnim materialom
- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih je obvezno upoštevati
- stroške za popravilo morebitnih škod, nastalih na objektu kot celoti ali delu objekta, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca.
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del. Dokumenti prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
- pridobitev vseh dokumentov, dokazil, izkazov, soglasij
- takse za mestno odlagališče gradbiščnih odpadkov. Izvajalec nadzoru mora predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi oz. navodili lokalne skupnosti
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
- dokazovanje kvalitete z atesti
- popravilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
- čiščenje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo
Nepredvidena dela morajo biti predhodno odobrena in potrjena s strani nadzora ter obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
Izvajalec je dolžan dela izvesti kvalitetno v skladu s trenutno veljavnimi zahtevami in standardi.
MATERIALI ZA DOBAVO IN MONTAŽO KUHINJSKE OPREME:
Vsi elementi, ki so v popisu morajo biti izdelani iz materialov, ki so v skladu z zakonom o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, kateri prihajajo v stik z živili in so primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah, ter hkrati iz kvalitetnih materialov za živilske in prehrambene namene.
Nevtralna oprema izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 (CrNi 18/10) ali boljše.
Površine pultov (nevtralnih, korit, hlajenih) debeline min. 1 mm. Stenska zaščita - zavih višine 100 mm in globina zaviha 20 mm.
Površine termičnih elementov min. 2 mm. Vodotesni stik med termični elementi.
Pomivalna korita - posode morajo biti izdelana po tehnologiji globokega vleka in so vgrajene v površine. Odcejalni rob izdelan s tehnologijo globokega vleka globine 10 mm. Odcejalniki izdelani konusno s tehnologijo globokega vleka. Vsako pomivalno korito je opremljeno s prelivno cevjo ustrezne višine glede na višino posode, sifonom in grlom sifona.
Regali v celoti izdelani iz nerjavne pločevine. Možnost razširitve
sistema regalov z dodatnimi regal policami brez uporabe orodja. Police izdelane z vzdolžnimi omega profili brez ostrih robov. Nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine. Število polic na regal od 3 do 8 kosov in so prestavljive brez uporabe orodja.
Upoštevati CE standarde, za plinske elemente zaščita IPX4, za elektro elementeIPX5.
Vse opisane dimenzije v popisu opreme po vrednostih (dimenzijah, močeh, temperaturah in ostalih tehničnih vrednostih) lahko odstopajo +,- 5 %.