## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec
Vrsta del | Vrednost v EUR
A) PREDDELA | 0
B) ZEMELJSKA DELA, SPODNJI USTROJ | 0
C) ZGORNJI USTROJ | 0
D) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE | 0
E) OSTALA DELA, OPREMA | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22,00% | 0
SKUPAJ | 0

## Popis del
ZŠ | Vrste del | EM | Količina | Cena | Vrednost brez DDV
A) PREDDELA
1. | Obnovitev zakoličbe glavnih točk z dvojnim niveliranjem | kd | 12 |  | 0
2. | Obojestransko zavarovanje profilov | kd | 6 |  | 0
3. | Postavitev gradbenih profilov z oznako višin | kd | 6 |  | 0
4. | Rušenje obstoječega asfalta oz. rezanje robov, nakladanje in odvoz v deponijo | m | 6 |  | 0
5. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, nakladanje in odvoz v deponijo | m | 6 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
B) ZEMELJSKA DELA, SPODNJI USTROJ
1. | Široki strojni izkop material III.-IV. ktg.,nakladanje in odvoz v deponijo do 2km | m3 | 630 |  | 0
2. | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3cm | m2 | 700 |  | 0
3. | Planiranje, humusiranje in zatravitev brežin in zelenic | m2 | 360 |  | 0
4. | Dobava in polaganje polsta na pripravljen planum | m2 | 640 |  | 0
5. | Izdelava temeljev za postavitev konstrukcije s košem, dimenžije 1,20/1,00/1,20 iz betona C 25/30 | kd | 2 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
C) ZGORNJI USTROJ
1. | Dobava in vgrajevanje
a) | tamponskega materiala debeline do 60cm točnost planiranja 1cm, sloj drobljenca 0-63mm deb.30-40cm in sloj drobljenca 0-32mm deb. 20cm (ME2min = 100 MPa) | m3 | 450 |  | 0
b) | sloja drenažneg asfalta DA 11 debeline 4cm | m2 | 640 |  | 0
c) | sloja drenažnega asfalta DA 8 debeline 3cm | m2 | 640 |  | 0
d) | Dobava in strojna vgradnja elastičnega sloja PUR podlage za multifunkcijsko igrišče iz EPDM granulata, granulacij 1-4 mm in PUR lepila debeline 12 mm rdeča barva. Podlaga mora ustrezati standardu EN 14877 | m2 | 640 |  | 0
2. | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C 20/25
a) | robnik 12/25/100cm, pogreznjen robnik | m | 6 |  | 0
b) | robnik 6/20/30cm | m | 110 |  | 0
3. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev debeline 6cm v peščeno podlago debeline 3-5cm, kombinacija tlakovcev 30/30cm(svetlejših barv) in 10/10cm (temni) | m2 | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
D) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE
1. | Postavitev prečnih profilov za kanalizacijo | kd | 5 |  | 0
2. | Strojno-ročni (90%-10%) izkop jarka za kanalizacijo globine do 2,00m širine do 2,00m,nakladanje na kamione in odvoz do 2km, vključno s planiranjem in zasipom, priključek rigole na obst. kanal | m3 | 7 |  | 0
3. | Kompletna izdelava rigole z drenažno cevjo DN 100mm v betonskem žlebu C 16/20 na dnu, obsip cevi s filternim materialom 15-30mm min. 30cm nad temenom cevi | m | 100 |  | 0
4. | Kompletna izdelava priključka na obstoječ kanal vrtanje in zatesnitev | kd | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
E) OSTALA DELA, OPREMA
1. | Dobava in postavitev žične ograje iz plastificiranega polnila višine 2,50m, ( npr. Bekaert, Nylopor…), debelina žice min. 5 mm, specialni premaz nanešen po cinkanju, temelji za stebričke iz bet. cevi DN 200mm zapolnjeni z betonom C 20/25 | m | 104 |  | 0
2. | Dobava in montaža vrat širine 1,20m, višine 2,00m | kd | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža vrat širine 2,50m, višine 2,00m | kd | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža vrtljivh vrat | kd | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža košev za košarko, zunanji z mehko zaščito. Opis: enocevna konstrukcija koša (15x15 cm) sestavljena iz dveh delov, projekcija 225 cm, cinkana, tabla 180x105 cm, HPL, obroč prašno barvan fiksen, košarkaška mrežica, pritrdilni material in mehka zaščita enocevnega materiala, vgradnja v že pripravljeni betonski temelj s kovinsko pušo. Postavitev mehkih zaščitnih blazin 5x2 m, debeline 10 cm | kd | 2 |  | 0
6. | Označevanje označb na igriščih z belo barvo, odporno na zunanje vremenske vplive | kd | 1 |  | 0
7. | Kabine za igralce. Trda pocinkana jeklena konstrukcija, zgoraj prekrita s 6 mm polikarbonatnimi ploščami in vodoodpornimi ploščami in vodoodpornimi HPL paneli na spodnjem delu. Opremljena je s plastičnimi sedeži, ki so pritrjeni na pocinkano jekleno strukturo. Višina kabine je 200 cm, globina 120 cm, dolžina kabine 7m, s 14 zelenimi plastičnimi sedeži. | kd | 2 |  | 0
8. | Kabina za delegata, kot opisano v točki 7., dolžine 1 m, z 2 zelenima plastičnima sedežima. | kd | 1 |  | 0
9. | Masivna lesena klop brez naslona višine 0,45 m, širina 0,4 m, dolžina 3m | kd | 4 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0