## REKAPITULACIJA (hidden)
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
C. | ZUNANJA UREDITEV
D. | ODSTRANJEVALNA DELA
E. | STROJNE INSTALACIJE
F. | ELEKTRO INSTALACIJE
G. | TK PRIKLJUČEK
Skupaj brez DDV:

## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A. | REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | SANACIJA STREHE IN OSTREŠJA | 0
III. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
IV. | POKRITA TERASA | 0
V. | OBNOVA PROSTOROV V PRTLIČJU | 0
VI. | NADSTROPJE IN PODSTREHA | 0
VIII. | RAZNA DELA | 0
IX. | POHIŠTVO | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
| Z 22% DDV | 0

## I.Pripravljalna dela
I. | Pripravljalna dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
OPOMBA: Izvajalec del je dolžan pred pričetkom del opraviti pregled območja gradnje in preveriti popis del ter podati projektantu eventuelne pripombe. Izvajalec je pri oblikovanju cen dolžan upoštevati grafični in tekstualni del projekta!
1. | Ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne ograje, namestitev opozorilnih tabel, ureditev deponije materialov, ustrezna ureditev dostopne in dovozne poti do objekta ločeno od ostale kmetijske dejavnosti | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0

## II. Sanacija strehe in ostrešja
II. | Sanacija strehe in ostrešja
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo in načrta gradbenih konstrukcij
1. | Demontaža kleparskih izdelko in odnos v deponijo za ponovno montažo še uporabnih izdelkov:
| žlebovi | m | 96 |  | 0
| odtočne cevi (komplet s kotlički) | m | 30 |  | 0
| vetrne obrobe | m | 30 |  | 0
kjuzg
2. | Razkrivanje ostrešja - kritina bobrovec in deponiranje v deponijo za kasnejšo uporabo - (del objekta, ki je predviden za preureditev)
| slemenjaki | m | 19 |  | 0
| streha | m2 | 285 |  | 0
3. | Razkrivanje ostrešja - kritina bobrovec (streha objekta, ki ni predvidena za preureditev)
| slemenjaki | m | 29 |  | 0
| streha | m2 | 435 |  | 0
4. | Demontaža obstoječih trapeznih vešal (v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij) | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava in montaža novih podpornih lesenih stebrov DIM 20/20 l= 4,20 pod vmesno lego ostrešja in sidranjem v obstoječo betonsko ploščo komplet z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom (poz. 5 - statika) | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava in montaža ročic - klešč 14/6 l = 1,50 m sidrani med stebri in vmesno lego (poz. 6 - statika) | kom | 18 |  | 0
7. | Razna nepredvidena dela in popravila, ki bi se pojavila med izvedbo del | ocena | 1 |  | 0
OPOMBA: ves material je potrebno zaščititi z insekticidnim in protipožarnim premazom; poraba lesa za sanacijo cca. 0,037 m3/m2
| SKUPAJ DELA: |  |  |  | 0

## III. Krovsko kleparska dela
III. | Krovsko kleparska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan vse mere preveriti na licu mesta!
1. | Izdelava kosmatega opaža debeline 2,0 cm na špirovcih po celotni površini ostrešja za polaganje folije podeskano z deskami širine do 20 cm na razmaku 1-2 cm. Komplet s protipožarnim in protiinsekticidnim premazom; obračunana tlorisna površina ostrešja
| ostrešje preurejenega dela objekta | m2 | 209 |  | 0
| ostrešje nepreurejenega dela objekta | m2 | 319 |  | 0
2. | Dobava in polaganje folije (npr. Tyvek supro) po celotni površini strehe. Preklopi niso upoštevani; polaganje skladno z navodili proizvajalca.
| preurejeni del | m2 | 285 |  | 0
| nepreurejeni del | m2 | 435 |  | 0
3. | Letvanje strehe dvokapnice v naklonu z impregniranimi letvami 8/5, vzporedno s špirovci
| preurejeni del | m2 | 258 |  | 0
| nepreurejeni del | m2 | 435 |  | 0
4. | Letvanje strehe dvokapnice v naklonu z impregniranimi letvami 5/8 cm pravokotno na špirovce za pokrivanje z opečno kritino | m2 | 693 |  | 0
5. | Pokrivanje strehe z obstoječo opečno kritino (bobrovec) s prebiranjem opeke, ter dobavo (ocena) cca 20% nove kritine | m2 | 693 |  | 0
6. | Pokrivanje slemena z obstoječimi bobrovec slemenjaki z dobavo cca. 20 % novih (vključno s slemenskim prezračevalnim trakom) | m | 48 |  | 0
7. | Dobava in montaža zaščitne mrežice proti mrčesu na kapu in proti slemenu | m | 192 |  | 0
8. | Montaža obstoječih horizontalnih žlebov, vključno s pritrdilnim materialom (po pregledu poškodovane nadomestiti z novimi) | m | 96 |  | 0
9. | Montaža obstoječih odtočnih cevi, vključno z vsemi fazonskimi kosi in z izvedbo priključka na žlebove ter peskolove | m | 30 |  | 0
10. | Kompletna dobava in montaža alu vetrne obrobe 0,6 mm,R.Š. cca. 33 cm; vključno z vsem potrebnim in z UV tesnilnimi masami | m | 30 |  | 0
11. | Obrobe dimnikov in zračnikov | kom | 3 |  | 0
12. | Dobava in montaža alu tipskih točkovnih snegolovov. Upoštevano 2,5 kos/m2 | kom | 1733 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0

## IV. Pokrita terasa
IV. | Pokrita terasa
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan vse mere preveriti na licu mesta!
1. | Izdelava in montaža lesene konstrukcije pokrije terase vel. 9,75 x 4,05 v podaljšku objekta. Izvedba finalno obdelani les v lepljeni izvedbi. Leseni stebri 20/20 cm L=2,80 m kom 4 sidrani v betonsko ploščo, leseni prečni nosilci 20/24 kom 2 in 24/28 kom 2 z L=4,05 m sidrani v AB ploščo nad pritličjem, vzdolžni nosilci 12/16 kom 15, L=3,20, komplet z vsemi sidrnimi ploščami in pritrdilnimi vijaki. Les je potrebno zaščititi s protiinsekticidnim premazom in finalno opleskati. Izvedba po načrtu gradbenih konstrukcij
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Pokrivanje lesene terase s finalno obdelanimi lesenimi plohi deb. 5 cm | m2 | 39.5 |  | 0
3. | Izdelava in montaža kombinirane lesene jeklene ograje viš. 1,00 m komplet z vsem pritrdilnim materialom in finalnim opleskom (izdelava po detajlu) | m | 17.85 |  | 0
4. | izravnava obstoječe AB plošče z izravnalno maso ali cem. Estrih debelin 5 cm z nagibom proti robu terase hidroizolacija ni potrebna | m2 | 40 |  | 0
5. | Dobava in polaganje protidrsne talne keramike / Granitogres - polno lepljenje na pripravljeno podlago vključno s poglobljenim fugiranjem. Tla morajo biti skrbno izvedena z 1 % nagibom proti robu terase. | m2 | 40 |  | 0
6. | Vertikalna obroba iz keramike roba terase višine 15 cm na predhodno izravnavo površine vključno z vgradno vogalnega profila | m | 18 |  | 0
| SKUPAJ AB DELA: |  |  |  | 0

## V. Obnova prostorov v pritličju
V. | Obnova prostorov v pritličju
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo! Pred pričetkom del je izvajalec dolžan vse mere preveriti na licu mesta!
OBNOVA PROSTOROV 2P-4P
1. | Demontaža obstoječih vrat velikosti 80/195 .
|  | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava in montaža novih vrat velikosti 80/195 po shemi, vključno z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža novih požarno odpornih vrat velikosti 80/195 po shemi, vključno z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. | kom | 1 |  | 0
4 | Dvakrat kitanje, brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 3x slikanje ometanih sten in stropa z disperzijsko barvo. | m2 | 150 |  | 0
5 | Dobava in montaža lesenega ročaja ob stopnišču, izdelanega in oblikovanega iz hrastovega lesa, lakirano s prozornim leskom, sidran z alu konzolami v steno. | m | 4 |  | 0
6 | Razna manjša popravila obstoječih mizarskih izdelkov - oken in vrat | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ DELA: |  |  |  | 0

## VI. Nadstropje in podstreha
VI. | Nadstropje in podstreha
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo! Pred pričetkom del je izvajalec dolžan vse mere preveriti na licu mesta!
BETONSKA, ZIDARSKA IN TESARSKA DELA
1. | Izdelava arm. bet. Horizontalnih in poševnih vezi pres. 30/20 pod kapnimi legami. Vezi se izvedejo po odsekih z napravo ležišča (rušenjem opečnega zidu pres. 30/20), napravo dvostranskega opaža, armaturo 4 fi 12, str. 6/20 cm in betoniranjem v bet. C25/30 ( po načrtu gradb. konstrukcij)
| horizontalne vezi: | m | 45 |  | 0
| poševne vezi: | m | 30 |  | 0
2. | Izvedba vertikalnih vezi preseka 30/30 v bet. C 25/30, na obodnih nosilnih zidovih na mestu odstranjenih poveznikov, komplet z izdolbljenjem odprtih v obstoječem opečnem zidu, napravo dvostranskega opaža, armaturo 4 16, str 8/15 sidrana v obstoječo ploščo spodaj in zgornjo novo horizontalno vez (po načrtu gradbenih konstrukcij). | m | 10.8 |  | 0
3. | Izdelava mikroarmiranega cem estriha debeline 5 cm, dobava in polaganje toplotne izolacije XPS debeline 5cm, PVC folija ter obstenski diletacijski trak (obodne stene) | m2 | 139 |  | 0
4. | Hidroizolacija tlakov v sanitarnih prostorih z 1x osnovnim premazom, z 2x varjeni izotekt z zaobljenimi robovi ob stenah | m2 | 20.85 |  | 0
5. | Izdelava cem. Estriha v sanitarnih prostorih debeline 5 cm z izvedenim nagibom 1 % proti talnemu sifonu. | m2 | 20.85 |  | 0
6. | Dobava, izdelava in montaža lesenega poda - stropa podstrehe komplet z izvedbo podkonstrukcije - nosilci oz. stropniki 14/20 L=8,50 sidrani na vsaki par špirovcev in s kleščami še dodatno obešeni na vsaki špirovec komplet z vsem pritrdilnim materialom. Les obdelan s protipožarnim in protiinsekticidnim premazom.
|  | m2 | 138 |  | 0
MIZARSKA DELA
1. | Dobava in montaža finalno obdelanih desk debeline 5 cm na lesene stropnike (pod podstrehe). | m2 | 130 |  | 0
2. | Dobava in montaža varovalne ograje v podstrehi pritrjene na nosilno konstrukcijo poda in vmesno lego - izvedba po detajlu. | m | 7 |  | 0
3. | Dobava in montaža strešnih oken velikosti 78/160 cm po navodilih proizvajalca komplet s pripravo odprtin in pomožnimi deli. | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava in montaža požarno varnih vrat velikosti v stan. Enote S1 - S6 vgrajenih v montažne stene Knauf stene (obdelana po shemi). | kom | 6 |  | 0
5. | Izdelava in montaža vrat velikosti v sanitarne prostore (obdelava po shemi). | kom | 7 |  | 0
6. | Izdelava in montaža lesenih montažnih stopnic iz stan. Enot nadstropja v podstreho L=cca. 4,00 m. Finalno obdelane komplet z varovalno ograjo (izvedba po detajlu) | kom | 4 |  | 0
SUHOMONTAŽNA DELA
Vsa dela se morajo izvajati skladno z načrti in zahtevami požarne varnosti ter standardi in predpisi.
1. | Kompletna izdelava, dobava in montaža stenskega sistema Knauf deb. Iz 2x požarno varnih plošč pritrjenih obojestransko na vertikalno in horizontalno kovinsko podkonstrukcijo z vmesno toplotno in zvočno izolacijo, vključno u vsemi potrebnimi izrezi, bandažiranje in osnovno kitanje.
| stene v nadstropju | m2 | 27 |  | 0
| podstreha | m2 | 288 |  | 0
2. | Doplačilo za vlagoodporne plošče v sanitarnih prostorih. | m2 | 109 |  | 0
3. | Kompletna izdelava, dobava in montaža stenskega sistema (obloga zunanjih zidov nad betonsko ploščo do kapne lege) Knauf v sestavi 2x mavčnokartonskih požarno varnih plošč, parna zapora Knauf insulation LDS 100 izolacija Knauf insulation classic 040 24 cm na horizontalni/poševni kovinski konstrukciji upoštevati namenske trajne trakove za tesnjenje preklopnih spojev folij KILDS SOLIPLAN; vključno vsi potrebni izrezi, bandažiranje in osnovno kitanje. | m2 | 136 |  | 0
4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža stropnega sistema Knauf v sestavi 2x mavčnokartonskih požarno varnih plošč, parna zapora Knauf insulation LDS 100 izolacija Knauf insulation classic 040 24 cm na horizontalni/poševni kovinski konstrukciji upoštevati namenske trajne trakove za tesnjenje preklopnih spojev folij KILDS SOLIPLAN; vključno vsi potrebni izrezi, bandažiranje in osnovno kitanje. | m2 | 210 |  | 0
5. | Kompletna izdelava in montaža vogalnega stropno-stenskega sistema Knauf vrsto stika s steno izvesti po navodilih proizvajalca. | m2 | 34.5 |  | 0
6. | Doplačilo za izvedbo škatelj iz mavčnokartonskih plošč ob strešnih oknih vključno z izvedbo podkonstrukcije, bandaćiranje in osnovno kitanje. | kom | 8 |  | 0
7. | Kompletna izdelava, dobava in montaža stropnega sistema Knauf v sestavi kot postavka 3, le izolacija 20 cm. | m2 | 138 |  | 0
8. | Premični delovni odri. | m2 | 200 |  | 0
KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic lepljenih na estrih; komplet s fugiranjem. | m2 | 68 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenskih keramičnih plošćic do viš. 2,00 m komplet s fugiranjem. | m2 | 88 |  | 0
3. | Dobava in vgraditev alu zaključnih profilov vogalnikov. | m1 | 30 |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | 2x kitanje, ponovno brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 3x slikanje mavčnokartonskih sten s poldisperzijsko barvo. Zajeti vso potrebno silikoniziranje in vsa pomožna dela. | m2 | 583 |  | 0
2. | 2x kitanje, brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 3x slikanje ometanih sten z disperzijsko barvo. | m2 | 140 |  | 0
3. | 2x kitanje, ponovno brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 3x slikanje mavčnokartonskih stropov s poldisperzijsko barvo. Zajeti vso potrebno silikoniziranje in vsa pomožna dela. | m2 | 460 |  | 0
4. | Premični delovni odri. | m2 | 200 |  | 0
TLAKI
1. | Kompletna dobava in polaganje tlakov po izbiri investitorja in projektanta v bivalnih prostorih. Polaganje na izravnano podlago estriha, dobavo in nanos predpremaza. | m2 | 81 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev medeninastega diletacijskega profila na stiku dveh različnih podov. | m | 15 |  | 0
| SKUPAJ DELA: |  |  |  | 0

## III.Mizarska dela (hidden)
III. | Mizarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
OPOMBA: V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču; ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni material. Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom, tehničnim poročilom ter standardi in predpisi. Sistemske rešitve morajo biti odobrene s strani projektanta, na podlagi delavniškega načrta elementov, ki ga izdela izvajalec in je zajet v ceni. Pred naročilom mora izvajalec preveriti količine in dimenzije. Zasteklitve in polnila ter elementi kot celota morajo biti certificirani skladno s predpisi. V ceni je potrebno zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje in razširitve. Po končani gradnji, pred prevzemom del se izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito. Pred naročilom elementov vrat mora izvajalec pridobiti potrdilo investitorja!
3. | Kompletna dobava in montaža lesene obloge fasade iz kvalitetnega lesa sibirski macesen, trapeznega preseka, vertikalno in horizontalno. Vključno z vso potrebno nerjavečo podkonstrukcijo iz pohištvenih cevi in vsem potrebnim pritrjevanjem ter z vsemi pomožnimi deli. V ceno vključiti tudi mrežico (bele barve) proti mrčesu, ki je pritrjena med leseno konstrukcijo in podkonstrukcijo. Les ustrezno impregniran in UV zaščiten. Obliko/presek lesa izbere investitor/projektant. Upoštevati vse potrebne obdelave! | m2 | 64.3 |  | 0
4. | Kompletna dobava in montaža lesene obloge nadstreška iz kvalitetnega lesa sibirski macesen, trapeznega preseka. Vertikalni in horizontalni del. Vključno z vso potrebno podkonstrukcijo in vsem potrebnim pritrjevanjem ter z vsemi pomožnimi deli. Les ustrezno impregniran in UV zaščiten. Obliko/presek lesa izbere investitor/projektant.Upoštevati vse potrebne obdelave! | m2 | 16.1 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0

## II. Zidarska dela (hidden)
II. | Zidarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Opomba: pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo opisanih elementov konstrukcije, vsa pomožna dela in zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, potrebni odri ter horizontalni in vertikalni prenosi. Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in navpično. Stiki morajo biti popolnoma zaliti z malto in horizontalni, ne smejo biti debelejši kot 12 mm, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z enakomerno površinsko obdelavo.
1. | Izdelava prevleke s fino cementno malto debeline 1 cm, kot podlaga horizontalni hidroizolaciji. | m2 | 153.3 |  | 0
2. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlaki; vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in zaključki v naslednji sestavi: - hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2 - enoslojna polimer - bitumenska hidroizolacija debeline 5 mm, polno varjena s preklopi najmanj 20 cm ( npr. SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno). Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega materiala, obdelavo vogalov in stikov z vertikalno izolacijo, vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. Obračun po neto m2 tlorisne površine plošče (preklopi v predračunski količini niso upoštevani) | m2 | 153.3 |  | 0
3. | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: - izravnava sten s fino cementno malto debeline 1 cm, zaribana površina - hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2 - enoslojna polimer bitumenska hidroizolacija debeline 5 mm, polno varjena (preklopi v predračunski količini niso upoštevani) | m2 | 101.7 |  | 0
4. | Zidanje zidov z opeko Porotherm S P+E in z toplotno izolacijsko malto (Baumit Thermomortel 50). Zidanje izvajati v skladu z navodili proizvajalca Wienerberger. Opeko je potrebno pred zidanjem namočiti, da ne bi potegnila vode iz sveže malte ter se s tem oslabila trdnost spoja opečni blok - malta - opečni blok ter s tem trdnosti zidu. opeko ni dovoljeno lomiti z zidarskim kladivom, temveč se mora rezati z žago.
4a. | zid debeline 38 cm - Porotherm 38 S P+E - pritličje | m3 | 35 |  | 0
4b. | zid debeline 30 cm - Porotherm 30 S P+E - pritličje | m3 | 10.5 |  | 0
4c. | zid debeline 20 cm - Porotherm 20/50 S P+E - pritličje | m3 | 9.5 |  | 0
4d. | zid debeline 12 cm - Porotherm 11,5 P+E - pritličje | m2 | 25 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje Porotherm preklad 12/6,5 cm
5a. | l= 1,25 m - pritličje | kos | 15 |  | 0
5b. | l=1,75 m - pritličje | kos | 3 |  | 0
5c. | l=2,25 m - pritličje | kos | 3 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje oz. zalaganje lesocementnih plošč deb. 5 cm, "heraklit" (npr. Novolit) za opaž, pri AB plošči, prekladah in horizontalnih vezeh - plošče v pasovih cca. 15 cm | m1 | 66.2 |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0

## III. Tesarska dela (hidden)
III. | Tesarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Delovni, lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej, če niso navedeni v tem poglavju predračuna. Te odre je potrebno vkalkulirati v enotne cene postavk.
1. | Opaž vertikalnih vezi višine do 3,00 m, z montažo in demontažo - pritličje | m2 | 6.05 |  | 0
2. | Opaž preklad pravokotnega preseka. S podporami do 2,70 m, z montažo in demontažo. | m2 | 1.94 |  | 0
3. | Opaž betonske plošce s podporami do 3,00 m. Opaž za gladek beton - plošča stanovanjskega dela | m2 | 101.6 |  | 0
4. | Opaž betonske plošce s podporami do 3,00 m. Opaž za gladek vidni beton - plošča garaže | m2 | 21.3 |  | 0
5. | Opaž stranic pri ploščah višine do 25 cm, z montažo in demontažo. | m1 | 125.18 |  | 0
6. | Opaž stopnic širine 1,00 m
| opaž stopniščne rame - vidni beton | m2 | 5.8 |  | 0
| opaž zrcalnih ploskev | m1 | 19.5 |  | 0
| opaž čelnih ploskev | m1 | 5.7 |  | 0
7. | Lahki premični zidarski odri višine do 3 m. Obračuna 1x tlorisna površina prostorov - pritličje. | m2 | 122.61 |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0

## B. OBRTNIŠKA DELA (hidden)
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko kleparska dela | 23119.42
II. | Ključavničarska dela | 12292.02
III. | Alu in steklarska dela | 51740.93
IV. | Mizarska dela | 9107
V. | Predelne stene in spuščeni stropovi | 22948.891
VI. | Keramičarska dela | 17008.6
VII. | Fasaderska dela | 56215.756
VIII. | Slikopleskarska dela | 5524.3
IX. | Razna obrtniška dela | 66012.925
Skupaj brez DDV:

## I. Krovsko kleparska dela (hidden)
I. | Krovsko kleparska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse graficne in tekstualne dele projekta. Vsi delavniški nacrti sodijo v sklop izvajalceve ponudbe in jih potrjuje odgovorni projektant arhitekture med njihovo izdelavo. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
1. | Dobava in pokrivanje strehe v sestavi S2: - prani prodec granulacije 16-32 mm, debeline 6 cm - PES filc 200 g/m2 - ekstrudirani polistiren ( SIST EN 13164) debeline 10 cm, plošce s stopnicastimi preklopi ( spec. gostota min. 35 kg/m3) - dvoslojna polimer bitumenska hidroizoalcija npr. SCUDOPLUS 4. Dva sloja ( ali enakovredno). - hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2. | m2 | 244.5 | 37 | 9046.5
2. | Izdelava, dobava in montaža okroglih odtocnih cevi fi 80 mm iz jeklene pocinkane barvane plocevine debeline 0,60nmm. Cevi ogrevane. | m1 | 14 | 19.89 | 278.46
3. | Izdelava, dobava in montaža dvojnih odtocnih kotlickov za odtok z ravne strehe, iz inoks plocevine in zašcitno košarico proti listju. Prikljucek na vertikalno cev fi 80 mm. Ogrevani. | kom | 4 | 180 | 720
4. | Izdelava in montaža obrobe venca na strehi v sestavi: - alu prašno barvana plocevina debeline 2 mm, v RAL 7016 ( tigr barva), razvite širine 60 cm - tockovna podkonstrukcija vijacena v OSB plošce - enoslojna polimer - bitumenska hidroizolacija varjena na OSB plošce - vlagoodporne OSB plošce debeline 2 cm, pritrjene v beton. Izdelava po dedtajlu " Fasadni pas 1". | m1 | 103.2 | 50 | 5160
5. | Izdelava vertikalnega zakljucka z notranje strani strehe v sestavi: - ekstrudirani polistiren debeline 5 cm, višine 13 cm, lepljen na beton - obroba iz alu prašno barvane plocevone debeline 1 mm, RAL 7016 ( tigr barva ) razvite širine 15 cm. | m1 | 103.2 | 14.9 | 1537.68
6. | Izdelava in montaža krivljene alu barvane plocevine debeline 3 mm, razvite dolžine 23 cm, RAL 7016 ( tigr barva) montirana preko alu omega nosilcev v AB venec. Izdelava po detajlu " Fasadni pas 1". | m1 | 103.2 | 20 | 2064
7. | Izdelava in montaža krivljene alu barvane plocevine debeline 1 mm, razvite dolžine 38 cm, vijacena v zidano steno. Barva RAL 7016 ( tiger barva ). Izdelava po detajlu " Fasadni pas 1". | m1 | 94.2 | 32 | 3014.4
8. | Izdelava in montaža obrob ventilacij z barvano alu plocevino debeline 1 mm, razvite širine do 50 cm. | m1 | 25 | 25 | 625
9. | Razna manjša in nepredvidena krovsko kleparska dela. Obracun po potrditvi nadzornega organa. Ocena 3 % vrednosti del. | eur | 1 | 673.38 | 673.38
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 23119.42

## II. Klučavničarska dela (hidden)
II. | Ključavničarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
SPLOŠNI OPIS Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnicno pravilno in po pravilih stroke. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na nacin, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Kvaliteta jekla je S 235 JR. Po koncani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v koncni obdelavi vidne, vse zvare prebrusiti gladko in ravno do površine profila. Jeklena konstrukcija je zašcitena proti koroziji, vrsta zašcite je odvisna od nacina, ki je predpisan, ter od zahtev projektanta, oziroma investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za AK zašcito upoštevati: Cišcenje vseh površin s peskanjem obdelave Sa 2.5 po SIS 055900/1967 in odpraševanje, temeljna barva debeline minimalno 2 x 30 mikronov kot osnovni antikorozivni premaz izveden v delavnici dvema nanosoma pokrivne barve v debelini 2 x 30 mikronov. Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku o tehnicnih merah in pogojih za zašcito kovinskih konstrukcij pred korozijo - U.L. SFRJ štev. 32/70 ali ustreznemu DIN standardu, ter SIST EN ISO 12944. Projektno dokumentacijo PZI, in PID ( z delavniškimi nacrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po staticnem izracunu PGD faze. PZI nacrte z delavniškimi nacrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: - Merjenje na objektu - Izdelava PZI, PID in delavniške dokumentacije - Izdelava vseh izracunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev - Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti - Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - Izdelava vseh potrebnih zakljuckov - Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu - Vse potrebne transporte do mesta vgradnje - Skladišcenje materiala na gradbišcu -Vsa potrebna pomožna stredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika ( avtodvigalo) in podobno - Usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom - Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu - Finalna obdelava po opisu - Popravilo eventuelne škode povzrocene ostalim izvajalcem na objektu - Cišcenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - Placilo komunalne takse za stalno deponijo odpadnega materiala - Vsa potrebna higijensko tehnicna preventivna zašcita delavcev na gradbišcu.
1. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih stebrov preseka 100/100/5 mm, finalno pleskani. Stebri višine 300 cm. | kom | 21 | 96 | 2016
2. | Izdelava in dobava algum predpražnikov, kompletno z alu okvirjem. ( npr EMCO ali enakovredno).
| a) velikost 100 x 70 cm. | kom | 2 | 353.7 | 707.4
| b) velikost 120 x 100 cm. | kom | 1 | 661.78 | 661.78
3. | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih povezav med jeklenimi stebri s kovinskimi profili 80/50/5 mm, varjeni na jeklene stebricke 50/80/5 mm. Finalno pleskani. | m1 | 153.8 | 22.8 | 3506.64
4. | Izdelava in montaža okvirjev iz krivljene alu prašno barvane plocevine debeline 6 mm, barva RAL 7016 ( tigr barva), širine 30 cm. Velikost 451 x 204 cm. | kom | 1 | 90 | 90
5. | Izdelava, dobava in montaža odkapnih profilov iz krivljene alu barvane plocevine 25/250/3 mm, vijacena v zid. | m1 | 48.5 | 20 | 970
6. | Izdelava, dobava in montaža alu kotnika dimenzije 150/200/6 mm, kot zakljucek tlaka - prag, vijacen v temelj. Vijaki z ugreznjenimi glavami. Glej "Fasadni pas 2". | m1 | 43.5 | 40 | 1740
7. | Razni manjši kovinski izdelki, vroce cinkani in finalno pleskani. Ocena. | kg | 100 | 5 | 500
8. | Izdelava, dobava in montaža policke krivljene alu barvane plocevine debeline 5 mm, RAL 7016 ( tigr barva), vijacena v jeklen profil 50 x 50 x 5 mm. Policka velikosti 50 x 25 + 50 x 5 cm. Izdelava po detajlu " Fasadni pas 3 ". | kom | 14 | 100 | 1400
9. | Izdelava in montaža zakljucnega alu barvanega kotnika veliksoti 60 x 60 x 4 mm, vijacenega v podložni beton. | m1 | 38.9 | 18 | 700.2
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 12292.02

## III. Alu in steklarska dela (hidden)
III. | Alu in steklarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
OPOMBA: Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse graficne in tekstualne dele projekta. Vsi delavniški nacrti sodijo v sklop izvajalceve ponudbe in jih potrjuje odgovorni projektant arhitekture med njihovo izdelavo. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
1. | Izdelava, dobava in montaža oken izdelanih iz alu prašno barvanih profilov, s prekinjenim toplotnim mostom ( kot naprimer SCHUECO AWS60), barva RAL 7016 ( tigr barva). Zasteklitev dvoslojno termopan steklo U = 1.1W/m2K, steklo brez efekta refleksa. Kljuka in mehanizem v mat inoks ali alu izvedbi, po izboru projektanta. Zunanja okenska polica izvedena kot okvir okrog celega okna, izdelana iz krivljene alu barvane plocevine. Barva RAL 7016 ( tiger barva). Notranja polica debeline 2 cm iz umetne mase. Vse izdelano po shemah projektanta. Glej " Fasadni pas 1". Upoštevane zidarske mere.
| a) okno velikosti 106/60 cm, odpiranje na ventus. Oznaka sheme 01. | kom | 1 | 487.3 | 487.3
| b) okno velikosti 119/60 cm, kombinirano odpiranje. Oznaka sheme 02. | kom | 1 | 454.9 | 454.9
| c) dvokrilno okno skupne veliksoti 220/60 cm, obe krili kombinirano odpiranje. Oznaka sheme 03. | kom | 2 | 844 | 1688
| d) dvokrilno okno skupne velikosti 246/60 cm, obe krili kombinirano odpiranje. Oznaka sheme 04. | kom | 1 | 904.3 | 904.3
| e) dvokrilno okno skupne velikosti 225/203,5 cm, krilo velikosti 103/203,5 cm, drsno odpiranje, drugo fiksno. Na notranji strani vgrajene alu žaluzije. Steklo kaljeno, protivlomno, alu profili tip ASS50. Oznaka sheme 05. | kom | 2 | 1980.1 | 3960.2
2. | Izdelava, dobava in montaža vrat. Podboj alu, barvan v RAL. Krilo alu, barvano v RAL, izdelano brez vidnega okvirja na zunanji strani, na zunanji strani sega cez okvir. V spodnjem delu krila vgrajena prezracevalna rešetka po detajlu. Vrata opremljena z varnostno kljucavnico, kljuko in mehanizmom v mat krom izvedbi, tesnili, blažilnikom in vzmetnim zapiralom. V ceni upoštevati vso podkonstrukcijo za montažo vrat. Upoštevane zidarske mere.
| a) vrata velikosti 90/220 cm. Oznaka sheme V01. | kom | 6 | 1409 | 8454
| b) vrata veliksoti 90/257 cm. Oznaka sheme V02. | kom | 6 | 1534.1 | 9204.6
| c) vrata velikosti 100/253 cm ( zunanja), krilo na notranji in zunanji strani v celoti prekrito s fasadno alu plocevino, barva RAL 7016 ( tigr barva), tako da okvir krila ni viden. Vrata so poravnana z nivojem fasade. Vrata opremljena s protivlomno cilindricno kljucavnico, kljuko, tesnili in vzmetnim zapiralom. Montaža glej fasadni pa "2". V krilu vgrajena alu prezracevalna rešetka. Oznaka sheme V12. | kom | 8 | 1625.5 | 13004
| d) enako kot postavka 2c., samo vrata velikosti 130/253 cm, požarno odporna EI 30. Oznaka sheme V13. | kom | 1 | 3444 | 3444
| e) enako kot postavka 2c., samo vrata velikosti 90/253 cm. Oznaka sheme V14. | kom | 1 | 1520.6 | 1520.6
| f) enako kot postavka 2 c., samo vrata velikosti 90/245 cm, brez zvocne in toplotne izolacije. Oznaka sheme V20. | kom | 6 | 1333.7 | 8002.2
3. | Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic iz umetne mase bele barve. Debelina 2 cm, širina 25 cm. | m1 | 13.9 | 21.7 | 301.63
4. | Dobava in montaža ogledala na stene v sanitarijah.
| a) velikost 140/80 cm. | kom | 2 | 89.6 | 179.2
| b) velikost 85/100 cm. | kom | 2 | 68 | 136
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 51740.93

## IV. Mizarska dela (hidden)
IV. | Mizarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
OPOMBA: Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse graficne in tekstualne dele projekta. Vsi delavniški nacrti sodijo v sklop izvajalceve ponudbe in jih potrjuje odgovorni projektant arhitekture med njihovo izdelavo. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih suhomontažnih vrat. Podboj lesen, suhomontažni, belo pleskan. Krilo leseno, barvano z belo barvo. Vrata opremljena s kljucavnico, kljuko, mehanizmom za odpiranje v mat krom izvedbi, tesnili in blažilniki. Upoštevane zidarske mere
| a) vrata velikosti 100/220 cm, z vzmetnim samozapiralom, z vgrajeno alu barvano rešetko velikosti 50/10 cm, v spodnjem delu krila. Oznaka sheme V03, V04,VO5, VO6. | kom | 7 | 428 | 2996
| b) vrata velikosti 90/220 cm, z vgrajeno alu barvano rešetko velikosti 50/10 cm, v spodnjem delu krila. Oznaka sheme V07, VO8. | kom | 3 | 420 | 1260
| c) vrata velikosti 90/220 cm, z vgrajeno alu rešetko v spodnjem delu krila. Oznaka sheme VO9. | kom | 2 | 420 | 840
| d) vrata velikosti 90/215 cm. Montaža po detajlu "Fasadni pas 7." Oznaka sheme V19. | kom | 1 | 420 | 420
2. | Izdelava, dobava in montaža predelnih sten v sanitarijah laminirane z ultrapasom zelene barve npr. MAX 0725 FM ( gelbgruen) z inoks podkonstrukcijo. Oznaka sheme PS1, PS2, PS3 in PS4. | m2 | 12.7 | 170 | 2159
3. | Doplacilo za izdelavo vrat velikosti 65/200 cm, v predelnih stenah, z WC kljucavnico. | kom | 5 | 221 | 1105
4. | Izdelava, dobava in montaža police za vgradni umivalnik, laminirana z ultrapasom temno sive barve, npr. MAX 0761 FN, kompletno s podkonstrukcijo iz inoks profilov in izrezi za umivalnike, ter tesnenjem in kitanjem.
| a) polica velikosti 150/39 cm, dnevni izrezi za umivalnik. | kom | 2 | 75 | 150
| b) polica velikosti 85/39 cm, z enim izrezom za umivalnik. | kom | 3 | 59 | 177
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 9107

## V. Pred. stene in spušč. str. (hidden)
V. | Predelne stene in spuščeni stropi
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
OPOMBA: V enotnih cenah morajo biti upoštevani vsi izrezi, zakljucki, bandažiranje in kitanje stikov plošc.
1. | Dobava in obloga opecnih sten v sestavi "Z2": - toplotna izolacija debeline 5 cm, npr. ekspandirani polistiren, lepljen na opecne stene. - vodoodporne mavcnokartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm, s podkonstrukcijo iz CW profilov 50 mm. Stiki plošc bandažirani in kitani. | m2 | 111.2 | 35.28 | 3923.136
2. | Izdelava predelnih sten skupne debeline 10 cm, v sestavi "Z4": - vodoodporne gips kartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm - zvocna in toplotna izolacija debeline 5 cm, npr. TERVOL DP - 5 med CW profili 50 mm - vodoodporne gips kartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm. Stiki plošc bandažirani in kitani. | m2 | 104.3 | 49.26 | 5137.818
3. | Izdelava predelnih sten skupne debeline 20 cm (instalacijska stena) v sestavi "Z4a": - vodoodporne gips kartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm - zvocna in toplotna izolacija debeline 10 + 5 cm, npr. TERVOL DP - 5, med CW profili 100 in 50 mm - vodoodporne gips kartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm Stiki plošc bandažirani in kitani. | m2 | 10.9 | 63.57 | 692.913
3.a | kot postavka 3., samo instalacijska stena skupne debeline 30 cm. Sestav "Z4b". | m2 | 12.2 | 64.19 | 783.118
4. | Dobava in montaža predelnih sten skupne debeline 15 cm, v sestavi "Z6": - vodoodporne mavcnokartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm - podkonstrukcija iz CW profilov 100 mm - vodoodporne mavcnokartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm. Stiki plošc bandažirani in kitani. | kom | 111.6 | 50.66 | 5653.656
5. | Dobava in montaža spušcenega stropa v sestavi "ST2": - mineralna volna med CW profili debeline 6 cm ( nparimer TERVOL FPPT) - AL/PE folija ( naprimer GEFITAS AL 1/30G) - mavcnokartonske plošce debeline 1,5 cm. Stiki plošc bandažirani in kitani. | m2 | 115.6 | 36.8 | 4254.08
6. | Dobava in montaža tipskih kovinskih ojacitev v stene, za montažo sanitarnih elementov. | kom | 11 | 220 | 2420
7. | Izdelava vertikalne zapore ( kaskade) z mavcnokartonskimi plošcami debeline 1,5 cm, s podkonstrukcijo, bandažiranjem in kitanjem stikov. Višina 45 cm. | m1 | 3.8 | 22.15 | 84.17
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 22948.891

## VI. Keramičarska dela (hidden)
VI. | Keramičarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
1. | Dobava in polaganje talnih protizdrsnih keramicnih plošcic, z lepljenjem na cementni estrih, kompletno s sticenjem z vodoodbojno fugirno maso. Plošcice velikosti 10/10 cm, tip PRIME ali podobno. Enobarvne, sive barve ( NCS S 6500 - N), cenovnega razreda 20 EUR/m2. Dobava in montaža brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. | m2 | 115.6 | 35 | 4046
2. | Dobava in oblaganje sten, z glaziranimi keramicnimi plošcicami, z leplenjem na pripravljeno podlago, sticenjem z vlagoodbojno fugirno maso in predhodno impregnacijo podlage. Plošcice velikosti 10/10 cm, tip PRIME ali podobno. Enobarvne, bele barve, cenovnega razreda 20 EUR/m2. Dobava in montaža brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. | m2 | 167.5 | 35 | 5862.5
3. | Dobava in leplenje tipskih keramicnih zaokrožnic višine 7 cm. | m1 | 68.2 | 18 | 1227.6
4. | Dobava in leplenje nizkostenske ravne obrobe s keramicnimi plošcicami višine 10 cm. | m1 | 259 | 11 | 2849
5. | Enako kot postavka 1., samo plošcice v pokritih stojnicah.Zmrzlinsko odporne in kitane z zmrzlinsko odpornim kitom. | m2 | 82.1 | 35 | 2873.5
6. | Doplacilo za eventuelno izvedbo tlaka s kislinoodpornimi plošcicami kitane s kislinoodpornim kitom. ( obcijsko). | m2 | 10 | 15 | 150
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 17008.6

## VII. Fasaderska dela (hidden)
VII. | Fasaderska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
OPOMBA: Izvajalec fasad si mora glede na nacrt fasad vracunati morebiten odpadek plošc, ki bo nastal zaradi rezanja plošc na zahtevane formate. Ponudba mora vsebovati ves potreben material in delo za popolno izgotovljene sestave (npr. razrez plošc, vrtanje lukenj za pritrdila, montažo podkonstrukcije, dobavo in montažo pritrdil, vijakov, tesnil, kovic, trakov L plocevine, podložk, vertikalnih in horizontalnih pritrdilnih letev, odkapov, ostalega vsega materiala in vsega ostalega montažnega materiala). Prav tako je izvajalec dolžan izdelati delavniške nacrte in vzorec fasadne stene, katerega obvezno potrdi odgovorni projektant ahitekture.
1. | Dobava materiala in obloga fasade v sestavi "Z1": - alu fasadne plošce prašno barvane iz krivljene plocevine debeline 3 mm, s podkonstrukcijo - zracni medprostor 4 cm - alu podkonstrukcija iz U profilov 30/40 mm z izrezanimi zatici za obešanje. U profil sidran v steno - paropropustna folija - toplotna izolacija debeline 10 cm ( npr. TERVOL DDP), pritrjena med fasadno podkonstrukcijo. Na mestih kjer so okna so alu paneli perforirani. | m2 | 158.8 | 147 | 23343.6
2. | Dobava materiala in montaža fasadnih sten v sestavi "Z5": - alu fasadne plošce, prašno barvane ( tigr barva) RAL 7016, debeline 3 mm, iz krivljene plocevine, s podkonstrukcijo. Zunaj plošce brez vidnih pritrdil. Plošce so kaširane na OSB plošce debeline 2,2 cm. - zracni medprostor 10 cm, podkonstrukcija iz CW profilov 50 oz. 100 mm in jeklen steber 100/100/5 mm - vodoodporne mavcnokartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm Stiki plošc bandažirani in kitani. | m2 | 40.5 | 239.66 | 9706.23
3. | Dobava materiala in montaža fasadnih sten v sestavi "Z5a": - alu fasadne plošce, prašno barvane (tigr barva) RAL 7016, debeline 3 mm, iz krivljene plocevine, s podkonstrukcijo. Zunaj so plošce brez vidnih pritrdil. - zracni medprostor med podkonstrukcijo 4 cm. - podkonstrukcija alu U profili 30/40 mm, po detajlu odgovornega projektanta arhitekture. - vlagoodporne OSB plošce debeline 2 cm - toplotna izolacija debeline 10 cm ( npr. TERVOL DDP) med CW profili 100 mm - vlagoodporne mavcnokartonske plošce debeline 2 x 1,25 cm. Stiki plošc bandažirani in kitani. | m2 | 16.1 | 197.66 | 3182.326
4. | Dobava materiala in montaža fasadnih sten v sestavi "Z5b": - alu fasadne plošce, prašno barvane (tigr barva) RAL 7016, debeline 3 mm, iz krivljene plocevine, s podkonstrukcijo. Zunaj so plošce brez vidnih pritrdil. - zracni prostor 5 cm - prezracevani pas - podkonstrukcija alu U profili 30/50 mm, z izrezanimi zatici za montažoi fasade, po detajlu odgovornega projektantaarhitekture. | m2 | 128.8 | 147 | 18933.6
5. | Izdelava, dobava in montaža alu barvanih rešetk, za izpust zraka na fasadi. Rešetka fi 15 cm. | kom | 7 | 150 | 1050
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 56215.756

## VIII. Slikopleskarska dela (hidden)
VIII. | Slikopleskarska dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
1. | Dvakratno glajenje sten in stropov z jubolinkitom. | m2 | 659 | 3.7 | 2438.3
2. | Dvakratno slikanje sten in stropov s disperzijsko barvo za notranje prostore. | m2 | 659 | 1.9 | 1252.1
3. | Slikanje sten s pralno barvo npr. LATEKS, s predhodno pripravo podlage. | m2 | 591 | 2.9 | 1713.9
4. | Miniziranje in finalno pleskanje raznih manjših kljucavnicarskih izdelkov. Ocena. | kg | 100 | 1.2 | 120
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 5524.3

## IX. Razna obrtniška dela (hidden)
IX. | Razna obrtniška dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
1. | Izdelava in montaža raznih napisnih tablic. Ocena. | kom | 70 | 20 | 1400
2. | a) ABC 6 kg | kom | 7 | 31.5 | 220.5
| b) aparati CO2 | kom | 2 | 113.6 | 227.2
3. | Finalno cišcenje prostorov pred tehnicnim pregledom in pred primopredajo objekta. Upoštevana netto površina. | m2 | 176.3 | 1.25 | 220.375
4. | Dobava in montaža držala za toaletni papir, v inoks izvedbi, tip Inda ali podobno. | kom | 6 | 21 | 126
5. | Dobava in montaža stenskega dozirnika za tekoce milo npr. Inda ali podobno. | kom | 8 | 37 | 296
6. | Dobava in montaža držala za papirnate brisace npr. Inda ali podobno. | kom | 6 | 25 | 150
7. | Dobava in montaža obešalnika za obleko, npr. Inda ali podobno. | kom | 4 | 12 | 48
8. | Dobava in montaža PVC zavese na inoks cevi. | kom | 2 | 46 | 92
9. | Dobava in montaža PVC talnih sifonov. | kom | 15 | 16 | 240
10. | Dobava in montaža košev za smeti. | kom | 5 | 35 | 175
11. | Dobava in montaža sušilcev za roke. | kom | 5 | 330 | 1650
12. | Dobava in montaža pralne preproge pod prho. | kom | 2 | 26 | 52
13. | Dobava in montaža police za toaletni papir pod ogledalom. | kom | 5 | 21 | 105
14. | Dobava in montaža obešalne kljuke za obleko. | kom | 6 | 12 | 72
15. | Dobava metlice za stranišno školjko. | kom | 6 | 12 | 72
16. | Izdelava, dobava in montaža hladilnice tlorisne velikosti 8 m2, kompletno z vsemi izolativnimi oblogami, elektro in strojno opremo, kompresorjem, zunanjo enoto, krmilnim mehanizmom, vrati, kljucavnico. Cena mora vsebovati tudi izdelavo projektne dokumentacije za celotno hladilnico. Projekt mora pisno potrditi odgovorni vodja jrojekta. | kpl | 1 | 8185 | 8185
17. | Izdelava, dobava in montaža panelov iz alu prašno barvanih plošc ( kot fasadna obloga) s kovinsko podkonstrukcijo. Paneli so izdelani kot zložljiva vrata, kompletno z vodili in kljucavnico ter celotnim montažnim materialom. Okovje in vodila kvalitete napr. SCHACHERMAYER ali podobno. Vodila morajo zagotavljati zatikanje oziroma fiksiranje na skrajnih legah, zaklepanje in navzven nevidne tecaje. Izdelava po zahtevah v PZI projektu in odgovornega projektanta arhitekture. ( glej fasadni pas 7).
| a) velikost 325/245 cm. ( štirikrilna) | kom | 1 | 4700 | 4700
| b) velikost 345/245 cm. ( štirikrilna) | kom | 1 | 5000 | 5000
18. | Enako kot postavka 17., samo paneli enostavne izvedbe, z eskscentricnim tecajem in kljuko za fiksiranje odprtega krila. Velikost elementa 193 x 160 cm. ( dvokrilna). | kom | 12 | 1900 | 22800
19. | Izdelava in montaža prodajnih pultov iz vlagoodpornih OSB plošc, kaširanih z inoks plocevino, širine 95 cm. Plošca je položena in vijacena na lesene letve 50/50 mm. Izdelava podetajlu "Fasadni pas 3." | m1 | 29.9 | 160 | 4784
20. | Razna manjša in nepredvidena obrtniška dela. Obracun po potrditvi nadzornega organa. Ocena 5 % vrednosti del. | eur | 1 | 9897.85 | 9897.85
21. | Izdelava in montaža nosilne konstrukcije za enote hladilnice na strehi, izvedene iz betonskih kubusov, povezanih z vrocecinkanimi profili. Vse skupaj položeno na ekstrudirani polistirem. | kpl | 1 | 5000 | 5000
22. | Izdelava in montaža talne inoks pohodne rešetke veliksti 90 x 10 cm, kompletno z inoks okvirjem. | kom | 1 | 500 | 500
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 66012.925

## VIII. Razna dela
VIII. | Razna dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo! Pred pričetkom del je izvajalec dolžan vse mere preveriti na licu mesta!
1. | Razna pripravljalna dela pred pričetkom del, odstranitev raznega materiala skladiščenega v objektu in ob objektu, ognjevarni in protiinsekticidni premaz obstoječega dela ostrešja, čiščenje po končanih delih - obračun po dejanskih opravljenih delih. | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0

## IX. pohištvo
IX. | Sanitarna oprema in pohištvo
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
POHIŠTVO IN OPREMA
1. | Izdelava pohištva oziroma opreme po detajlu in opisu
| enojna postelja z vzmetnico in posteljnim dnom (90/200) | kom | 8 |  | 0
| dvojna postelja z vzmetnico in posteljnim dnom (160/200) | kom | 6 |  | 0
| nočna omarica (40/40) | kom | 18 |  | 0
| jedilna miza (80/120) | kom | 6 |  | 0
| stol | kom | 54 |  | 0
| sedežna klop (145/250) | kom | 2 |  | 0
| garderobne omare-glej opis | kom | 4 |  | 0
| garedrobne omare-pod stopnicami-glej opis | kom | 2 |  | 0
| regal za TV (60/200) | kom | 1 |  | 0
| čajna kuhinja-glej opis (60/260) | kom | 1 |  | 0
| sevisna miza-glej opis (60/260) | kom | 1 |  | 0
| shrambne omare oziroma police-glej opis | kom | 1 |  | 0
| shrambne omare oziroma police-glej opis (60/150) | kom | 1 |  | 0
2. | Bela tehnika-oprema kuhinje
| enojno pomivalno korito (kot npr: iz nerjavečega jekla, priložen sifon) | kom | 1 |  | 0
| vgradni pomivalni stroj (kot npr: A+ razred, 2 košari, 12 pogrinjkov, 5 razl.programov, ECO program, 60 cm) | kom | 1 |  | 0
| prostosoječi hladilnik z zamrzovalnikom (kot npr: A+ razred, neto prostornina hladilnika 196l, neto prostornina zamrzovalnika 72l, 60 cm) | kom | 1 |  | 0
| vgradna pečica (kot npr: A+ razred, 70 l) z indukcijsko kuhalno ploščo (kot npr: A+ razred, tipke na dotik) | kom | 1 |  | 0
| blagajna | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ POHIŠTVO: |  |  |  | 0
in pohištvo