## Naslovnica
Investitor: | Občina Rogatec
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Objekt: | ZD ROGATEC VZDRŽEVALNA DELA IN MANJŠA REKONSTRUKCIJA
Steklarska ulica 12, 3252 Rogatec parc. številka 53/8, k.o. 1178 Rogatec.
Za gradnjo: | VZDRŽEVALNA DELA
POPIS MIZARSKE OPREME
GO DELA
Faza popisa: | PZI
št. popisa: | PZI 2023-15/O
Projektant: | zgradbazamisli
arhitektura in oblikovanje, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 14,
SI-3000 Celje
t : 031 844 609
e: masa@zgradbazamisli.si
Odgovorna vodja projekta: | Mojca Črešnik, mag. inž, arh, ZAPS PA 1973
Popis pripravila : | Maša Kamplet, mag. inž. arh.
Celje,
13.12.2023

## 1 I MIZARSKA OPREMA IN KOSI
| INVESTITOR: | Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
| OBJEKT : | Zdravstveni dom Rogatec
| PROJEKT: | PZI
| PROJEKTANT: | zgradbazamisli, d. o. o. Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
| DATUM | januar 2024
POPIS NOTRANJE OPREME - REKAPITULACIJA
|  | NOTRANJA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | DDV 22 % |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DAVKOM |  |  |  | 0
SPLOŠNO
Vsa odstopanja od popisa in načrtov morata odobriti projektant in investitor. Mere kontrolirati na objektu!
Pri pripravi popisa je potrebno upoštevati grafične in tekstualne dele načrta opreme. Na morebitna odstopanja je potrebno opozorit in jih uskladiti s projektantom in investitorjem.
Delavniške načrte pripravi izvajalec in so del ponudbe. Materiale in barve potrdi projektant pred izvedo. Potrebna je predhodna uskladitev na podlagi vzorcev. Vse mere kontrolirati na licu mesta!
Ponudba mora zajemati nabavo materialov, izdelavo, montažo, dostavo, končni odvoz embalaže in morebitnih ostankov ter končno čiščenje.
Vsi elementi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi standardi in jih je možno funkcionalno uporabljati. Materiali morajo zadoščati standardu E1, CARB (ekološko neoporečno).
Vsi uporabljeni materiali morajo biti bakteriostatski oz. z antibakterijskimi in antimikrobnim učinkom. Odporni morajo biti na čiščenje s čistili in razkužili ter mehanske obremenitve, mokro drgnjenje.
Vogali morajo biti zaobljeni, brez ostrih robov.
Vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu in opozoriti na morebitna odstopanja ter le ta uskladiti s projektantom. Vse mere so neto, izvajalec upošteva morebitni odpad pri razrezu.
Vsi robovi morajo biti zaobljeni, gladki, brez ostrih robov. Materiali na pultih z vodo morajo biti vodoodporni.
V ceno so všteti vsi pritrdilni materiali, podkonstrukcija, distančne letve itd.
Noge, police, kolesa in drugi pritrdilni elementi morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na predvideno obremenitev. Za pravilno dimenzioniranje odgovarja izvajalec.
Ponudnik mora upoštevati elektro in strojne instalacije ter izvedeno stanje na terenu.
Vse nejasnosti je potrebno uskladiti s projektantom in investitorjem.
Izvajalec mora poskrbeti za koordinacijo del in uskladiti termine z ostalimi izvajalci (gradbenimi, elektro, strojnimi itd).
Elementi postavljeni na tla morajo imeti noge ali nalimke iz gume ali podobno, ki preprečujejo poškodbe na tleh.
VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
SPLOŠNO O MATERIALIH
OSNOVNI MATERIALI
Pohištvo naj bo izdelano iz iverala, zaradi lažjega čiščenja brez strukture. Izbran dekor je Egger, Came Beige, U216, RAL 9001 ali podobno. Delovne površine in mizne ploskve naj bodo visoko kakovostne, odporne na praske in bakteriostatske, kjer so v stiku z vodo, vodoodporne. Zaključki morajo biti ABS, rahlo zaokroženi.
VODILA IN ODMIČNE SPONE
Okovje (vodila in odmične spone) mora biti visoko kakovostno npr. Blum ali podobno z mehkim zapiranjem.
PODSTAVKI (COKEL)
Omare imajo nastavljive noge. Elementi postavljeni na tla morajo imeti noge ali nalimke iz gume ali podobno, ki preprečujejo poškodbe na tleh. Podstavek je alu s tesnilom.
ROČAJI
Ročaji so točkovni npr. Rujz Design, 807. 24, vse krom barve. Ročaji, ki so del obstoječe opreme in jo dopolnijo morajo biti poenoteni z obstoječimi in dani v potrditev arhitektu.
NOGE PISALNIH MIZ
Noge miz so lahko lesene ali kovinske z vezniki, nastavljive za neravnine. Mizne ploskve so ponekod širše zadaj zaradi zaokrožnic na tleh, kar omogoča, da je miza do stene.
POLICE IN NOSILCI POLIC
Police omar morajo biti dovolj debele, da ne pride do upogibov. Nosilci polic omar morajo biti kvalitetni z dvema čepoma proti zdrsu polic ali kot npr. Sekura7 s privitjem za višje omare. Police morajo biti poljubno nastavljive.
KLJUČAVNICE
Sistem zaklepanja, z vsemi pozicijami in enotnimi (ali ne) ključi je potrebno uskladiti z uporabnikom in naročnikom. Vsi predalniki na kolesih morajo imeti sistem za zaklepanje in varnostni sistem proti prevrnitvi (odpiranje le enega predala na enkrat).
KLOPI
Noge klopi so lesene na primerni razdalji z vezniki in primerno debelimi lesenimi sedalnimi ploskvami in naslovnjali.
KOLESA
Kolesa predalnikov naj bodo primerna za večje obremenitve, gumirana z zavorami.
Elementi v stiku s tlemi naj bodo kovinski, zaščiteni proti koroziji ali plastični, primerni za pogosto mokro čiščenje tal.
VSI MATERIALI MORAJO BITI V SKLADU Z MEDICINSKIMI STANDARDI, ODPORNI NA OBRABO, ČISTILA IN RAZKUŽILA!
VSE MATERIALE POTRDITA NAROČNIK IN ARHITEKT NA PODLAGI PREDLOŽENIH VZORCEV!
postavka | opis |  | enota | količina | cena/enoto | cena skupaj
Oprema
ČAKALNICA
Č-EL.1 |  | oglasna tabla | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 80 / 120 / 3 cm
Viseča tabla z lesenim belim okvirjem debeline 3 cm in polnilom pluto.
Č-EL.2 |  | klop s koši za smeti | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 215 / 50 / 95 cm
Lesena klop z oblogo in z lesenim kubusom, ki ima skrit prostor za koše za smeti in nad njim prostor za cvetlični lonec z rozo material vezana plošča. Vključno z vsemi izrezi, zaboji za smeti prilagojeni na odprtine, dostop do zabojev preko fronte. Jeklena podkonstrukcija celotne klopi. Stenska obloga ( hrbtišče) vezana plošča.
vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
Č-EL.3 |  | element obešanje oblačil | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 190/ 60/ 2 cm
Obešalo za oblačila, fiksirano na steno s štirimi obešalniki kot npr. Rujz Design, 40.019E ROUNDROUND, bela barva, bele barve
vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
Č-EL.4 |  | element za reklamni material in obvestila | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 160 / 60 / 10cm
Obešalna plošča z lesenimi poličkami za reklamni material, prostor za tablo za obvestila, format A4, nabiralnikom kot npr. bel nabiralnik za pohvale/ pritožbe npr.Standardni poštni nabiralnik jeklena pločevina, praškasto lakiran bel RAL 9010
vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..). Polica: dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001
Č-EL.5 |  | element obešanje oblačil in prostor za dežnike | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 190 / 110 / 19 cm
Obešalo za oblačila, fiksirano na steno z osmimi obešalniki kot npr. Rujz Design, 40.019E ROUNDROUND, bela barva in snemljivo kovinsko posodo bele barve za dežnike ter kovinskim drogom .
vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
Č-EL.6 |  | element za reklamni material in obvestila | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 190 / 80 cm
Obešena plošča z lesenimi poličkami za reklamni material.
Vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..). Polica: dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001.
Č-EL.7 |  | element obešanje oblačil | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 190 / 80 cm
Obešalo za oblačila, fiksirano na steno s sedmimi obešalniki kot npr. Rujz Design, 40.019E ROUNDROUND, bela barva.
Vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
A1- EL.1 in A3- EL.1 |  | miza ordinacije AMB1 in AMB3 | kpl | 2 |  | 0
| dimenzije | 160 / 60 x 180 / 60 cm, višina 74 cm
Laminat (ultrapas) na iverni plošči z ABS nalimki debeline 2mm v istem dekorju, odporno na prstne odtise, drgnjenje, čistila, dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001, finish AP– Aptico (mat, odporen na prstne odtise). Vse mizne ploskve imajo ABS nalimke na vseh straneh. ali SERIJSKE NOGE tipa kot npr. Blažič KIM700 višine cca.715mm podpirajo ploščo na dveh straneh, RAL 9006 s pripadajočo podkonstrukcijo za razvod instalacij.
Dve fronti, kot blenda, ki poteka od spodnjega dela pulta do tal sta vezani plošči- glej grafično prilogo! Vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
POZOR! Mizi sta enakih dimenzij vendar zrcalni- glej načrt opreme!
A1- EL.1 in A3- EL.1 |  | predalnik ordinacije AMB1 in AMB3 | kpl | 2 |  | 0
| dimenzije | 40 / 60 cm, višina 65 cm
Predalnik na kolesih s 4 predali za pod mizo s sistemskim zaklepanjem in varovalom proti prevrnitvi. Predalnik se mora v celoti zapeljati pod pisalno mizo. Predali so izdelani po sistemu metalbox in opremljeni s centralno ključavnico. 4x ročaji po izboru arhitekta
Iveral, ABS nalimki 2mm, zaoboljeni, v enakem dekorju kot iveral mize. Kvalitetna vodila s tihim zapiranjem, polnim iztegom npr. Blum ali podobno. Ročaji: Rujz Design, 807. 24, barva inox.
A1- EL.3 |  | odprta viseča omarica s policami | kpl | 2 |  | 0
| dimenzije | 40 / 60 cm, višina 65 cm
Vezana plošča breza 15 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
A1- EL.4 |  | visoka omara ordinacije AMB 1 | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 180 x 40 cm, višina 210 cm
Omara omara z vrati, notranjosti police in drog.
Notranjost omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor Egger, Came Beige, U216, RAL 9001.Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo.
Ročaji kvalitetni, nor. Rujz Design, 807. 24, barva inox, s ključanico
Okovje visoko kvalitetno, z blaženim zapiranjem npr. Blum
Sistem za zaklepanje omaric.
Noge nastavljive po višini
Omara mora biti vijačena v steno za preprečitev prevrnitve oz. obešena na steno.
A1- EL.5 |  | obešalo za oblačila v ambulantah | kpl | 6 |  | 0
| dimenzije | 190 x 40 cm
Obešalo za oblačila, fiksirano na steno s tremi obešalniki kot npr. Rujz Design, 40.019E ROUNDROUND, bela barva,
Vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
A3- EL.4 |  | visoka omara ordinacije AMB 3 | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 2 kom / 90 x 210 cm, globina 60 cm
Omara omara z dvojnimi krilnimi vrati in tremi predali , notranjosti police in drog.
Notranjost omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor Egger, Came Beige, U216, RAL 9001. Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo.
Ročaji kvalitetni, nor. Rujz Design, 807. 24, barva inox, s ključanico.
Okovje visoko kvalitetno, z blaženim zapiranjem npr. Blum
Sistem za zaklepanje omaric. Police nastavljive po višini.
Noge nastavljive po višini
Omara mora biti vijačena v steno za preprečitev prevrnitve oz. obešena na steno.
MS-EL.1 |  | miza medicinske sestre s pultom | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 232 / 70 x 122 / 50 cm, višina 74 cm - v obliki črke L
Laminat (ultrapas) na iverni plošči z ABS nalimki debeline 2mm v istem dekorju, odporno na prstne odtise, drgnjenje, čistila, dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001, finish AP– Aptico (mat, odporen na prstne odtise). Vse mizne ploskve imajo ABS nalimke na vseh straneh. ali SERIJSKE NOGE tipa kot npr. Blažič KIM700 višine cca.715mm podpirajo ploščo na dveh straneh, RAL 9006 s pripadajočo podkonstrukcijo za razvod instalacij.
Tri fronte, ki potekajo od tal do pulta in naprej do skupne višine 115 cm so vezane plošče- glej grafično prilogo! Vključen tudi pult Vezana plošča breza 18 mm, z obojestranaskim zaključnim slojem, kvalitete A/B, popolnoma mat prozoren brezbarven lak, kemično in abrazivno visoko odporen, ustreza ADLER PUR Strong, vsi robovi obdelani, lakirani, v celoti vodoodporno, vključen ves potreben montažni material (vijaki, nasadila..)
A1- EL.3 |  | viseča zaprta omarica | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 132 x 70 cm, globina 25 cm
Viseča omarica s tremi krilnimi frontami, police nastavljive po višini.
Dekor na iverni plošči z ABS nalimki debeline 2mm v istem dekorju, odporno na prstne odtise, drgnjenje, čistila, dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001, finish AP– Aptico (mat, odporen na prstne odtise)). Ročaji: Rujz Design, 807. 24, barva inox.
Notranjost omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor Egger, Came Beige, U216, RAL 9001.
MS- EL.3 |  | predalnik medicinske sestre | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 60 / 60 cm, višina 65 cm
Predalnik na kolesih s 4 predali za pod mizo s sistemskim zaklepanjem in varovalom proti prevrnitvi. Predalnik se mora v celoti zapeljati pod pisalno mizo. Predali so izdelani po sistemu metalbox in opremljeni s centralno ključavnico. 4x ročaji po izboru arhitekta.
Iveral, ABS nalimki 2mm, zaoboljeni, v enakem dekorju kot iveral mize. Kvalitetna vodila s tihim zapiranjem, polnim iztegom npr. Blum ali podobno. Ročaji: Rujz Design, 807. 24, barva inox.
A3- EL.4 |  | visoka omara medicinske sestre | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 70 x 210 cm, globina 60 cm
Omara omara z dvojnimi krilnimi vrati, notranjosti police.
Dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001. Vse končne stranice morajo imeti ABS nalimke!
Ročaji kvalitetni, nor. Rujz Design, 807. 24, barva inox, s ključanico.
Notranjost omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Deko Egger, Came Beige, U216, RAL 9001.
Okovje visoko kvalitetno, z blaženim zapiranjem npr. Blum
Sistem za zaklepanje omaric. Police nastavljive po višini.
Noge nastavljive po višini
Omara mora biti vijačena v steno za preprečitev prevrnitve oz. obešena na steno.
NMP-EL.1 |  | visoka omara NMP 190 x 210 cm | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 1x 60 x 210 cm, 1x 60 x 210 cm,1x 70 x 210 cm, globina 60 cm
Omara iz treh delov
1 del: omara s 4 predali in krilno fronto, notranjosti police.
2 del: omara deljena na dva dela po višini; spodnji del prostor za hladilnik z rešetko za prezračevanje, zgornji del notranjosti police, nastavljive po višini.
3 del: omara brez delitve, enojno krilo; spodnji del prostor za medicinske pripomočke na koleščkih, ki se lahko izvlečejo iz omare. Brez cokla. Zgornji del notranjosti police, nastavljive po višini.
Dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001. Vse končne stranice morajo imeti ABS nalimke!
Notranjost omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor Egger, Came Beige, U216, RAL 9001. Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo.
Ročaji kvalitetni, nor. Rujz Design, 807. 24, barva inox, s ključanico.
Okovje visoko kvalitetno, z blaženim zapiranjem npr. Blum
Sistem za zaklepanje omaric. Police nastavljive po višini.
Noge nastavljive po višini.
Omara mora biti vijačena v steno za preprečitev prevrnitve oz. obešena na steno.
NMP-EL.2 |  | delovni pult, sestav NMP | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 185 x 205 cm, globina 64 cm + 185 x 60, globina 35
Sestav s spodnjimi omaricami s predali globine 60cm, z delovno ploščo, koritom in armaturo, vmes stenska obloga zgornji viseči elementi globine 35 cm s policami in intergiranimi elementi- glej načrt opreme!
Dekor: Egger, Came Beige, U216, RAL 9001. Vse končne stranice morajo imeti ABS nalimke!
Notranjost omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor Egger, Came Beige, U216, RAL 9001. Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo.
Vodila kakovostna s polnim iztegom, blaženim zapiranjem (npr. BLUM Tandem ali Tandembox)
Vse končne stranice morajo imeti ABS nalimke!
Ročaji kvalitetni, brez ostrih robov npr. RUJZ 640.10
Noge nastavljive po višini 8cm
Podstavek alu tesnjen spodaj
Sistem za ločevanje odpadkov 60cm širine, 4 koši, z nožnim sistemom odpiranja npr. Blanco, Movex odpiranje
Okovje visoko kvalitetno, z blaženim zapiranjem npr. Blum
Kvalitetno enojno korito iz nerjavnega jekla s sifonom in vsem potrebnim za vgradnjo (npr. Blanco LEMIS montaža S) in kvalitetna enoročna armatura v popisu strojnih inštalacij!
Visoko kvalitetna delovna plošča ali laminat (ultrapas) na vodoodporni iverni plošči 36cm z zaokroženimi ABS 3mm nalimki na vseh straneh. Visoko odporno na drgnjenje, čiščenje s čistili in razkužili, primerno za zdravstvene objekte. Površine morajo imeti bakteriostatske oz. antimikrobne lastnosti. Barva bela enaka kot iveral zgornjih elementov.
Stenska obloga laminat (ultrapas) na vodoodporni iverni plošči 18mm z zaokroženimi ABS 2mm nalimki na vseh straneh. Visoko odporno na drgnjenje, čiščenje s čistili in razkužili, primerno za zdravstvene objekte. Površine morajo imeti antibakterijske in antimikrobne lastnosti. Barva bela enaka kot iveral zgornjih elementov in delovne plošče.
Viseče omarice vključno z nosilci intergrirani v omarici za rokavice, brisačke in maske.
Pod visečo omarico LED lučka.
LAB-EL.1 |  | dodatni element za laboratorij- nov pult in viseča omarica | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | viseča omarica 68 x 80 cm, globina cca 35 cm; pult ter stenska obloga 290 x 60 cm
Ohrani se obstoječ sestav laboratorija s spodnjimi in zgornjimi omaricami in se prilagodi novem stanju-glej načrt opreme!
Dekor: enako kot obstoječ! Vse končne stranice morajo imeti ABS nalimke!
Vodila kakovostna s polnim iztegom, blaženim zapiranjem (npr. BLUM Tandem ali Tandembox)
Vse končne stranice morajo imeti ABS nalimke!
Ročaji kvalitetni, enaki obstoječim!
Visoko kvalitetne delovne plošče ali laminat (ultrapas) na vodoodporni iverni plošči 36cm z zaokroženimi ABS 3mm nalimki na vseh straneh. Visoko odporno na drgnjenje, čiščenje s čistili in razkužili, primerno za zdravstvene objekte. Površine morajo imeti bakteriostatske oz. antimikrobne lastnosti. Barva bela enaka kot iveral zgornjih elementov.
Stenska obloga laminat (ultrapas) na vodoodporni iverni plošči 18mm z zaokroženimi ABS 2mm nalimki na vseh straneh. Visoko odporno na drgnjenje, čiščenje s čistili in razkužili, primerno za zdravstvene objekte. Površine morajo imeti antibakterijske in antimikrobne lastnosti. Barva bela enaka kot iveral zgornjih elementov in delovne plošče.
LAB-EL.1 |  | predalnik laboratorija | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | 50 / 45 cm, višina 80 cm
Predalnik na kolesih s 4 predali za pod mizo s sistemskim zaklepanjem in varovalom proti prevrnitvi in stranskimi policami na treh straneh- glej načrt opreme!
Iveral, ABS nalimki 2mm, zaoboljeni, v enakem dekorju kot obstoječe fronte laboratorija. Kvalitetna vodila s tihim zapiranjem, polnim iztegom npr. Blum ali podobno. Ročaji: poenotno z obstoječimi v laboratoriju.
A2-EL.1 |  | miza in omarica se ohrani in prilagodi | kpl | 1 |  | 0
| dimenzije | /
Obstoječa miza, viseč predalnik in ostali elementi se deponirajo. Miza se skrajša na dolžino 180 cm, vsi dekorji poenoteni z obstoječimi.
EL.1 |  | A2-EL.1 | m1 | 18 |  | 0
Kompletna izdelava/dobava in montaža zaščitne stenske obloge kot napr. ARMACLAD ali enakovredno, RAL 9016, višine 30 cm , od tal dvignjeno od tal 65 cm.
Č-EL.8 |  | klop za čakalnico s tremi sedišči | kos | 2 |  | 0
kot npr. Proizvajalec Noom, podnožje krom, sedala PVC, barva 21- siv ali popolnoma enakovredno
Č-EL.9 |  | klop za čakalnico 4 sedala in mizica na levi strani | kos | 1 |  | 0
kot npr. Proizvajalec Noom, podnožje krom, sedala PVC, barva 21- siv ali popolnoma enakovredno
A1- EL.6 |  | Lamelne zavese | kos | 1 |  | 0
Lamelne zavese z vrvičnim mehanizmom, dolžine 335 cm in višine 280 cm, iz polprosojnega materiala bele barve, lamelni trakovi antistatično obdelani, širina posameznega lamelnega traku 127 mm, stropna montaža nosilca. Vključno z vsem pritrdilnim materialom, dobavo in montažo.
|  | NOTRANJA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0