1
Občina Žirovnica – Razpisna dokumentacija - izgradnja vodohrana Rodine-Zabreznica

[image: image1.wmf]
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

ODDAJA NAROČILA GRADNJE PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI 

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA
Št. predmeta:

430-0009/2008
Žirovnica,29.02.2008
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

4A.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE


5B.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB


51.
PREDMET JAVNEGA NAROČILA


52.
ZAKONI IN PREDPISI


53.
JEZIK


64.
SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)


95.
SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


106.
KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA


107.
IZDELAVA PONUDBE


138.
DODATNO NAROČILO


139.
POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI


1310.
PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA


1311.
IZLOČITEV PONUDBE


1412.
VARIANTNA PONUDBA


1413.
VELJAVNOST PONUDBE


1414.
IZLOČILNI POGOJI


1415.
ODPIRANJE PONUDB


1416.
PREGLED IN PRESOJA PONUDB


1517.
MERILO


1518.
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA


1619.
SKLENITEV POGODBE


1620.
OPOZORILA


1621.
REVIZIJA POSTOPKA


19C.
OBRAZEC PONUDBE


20D.
OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA


PRILOGA št. D/1 22PODATKI O PONUDNIKU


PRILOGA št. D/2 23IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE


PRILOGA št. D/3 24IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE


PRILOGA št. D/4 25IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI


PRILOGA št. D/5 26IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI


PRILOGA št. D/6 27REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL


PRILOGA št. D/7 28REFERENČNA IZJAVA


PRILOGA št. D/8 29SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE


PRILOGA št. D/9 30SEZNAM OPREME, POTREBNE ZA IZVEDBO PREDMETA JAVNEGA NAROČILA


PRILOGA št. D/10 31IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM


PRILOGA št. D/11 32PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA


33PRILOGA št. D/12


33IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH PORABNIKOV


PRILOGA št. D/13 34OBRAZEC PRIJAVE


36E.
OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE


37F.
VZOREC POGODBE


PRILOGA ŠT. F/1 47TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV


48G.
VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA


57H.
OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI


PRILOGA ŠT. H/1 58PREDRAČUN


PRILOGA ŠT. H/2 59POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO


PRILOGA ŠT. H/3 76CENIK


77I.
FINANČNA ZAVAROVANJA


PRILOGA št. I/1 78VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE


PRILOGA št. I/2 79VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


PRILOGA št. I/3 80VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU





A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006), Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, št. 430-0009/2008.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 18.03.2008, najkasneje do 12.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Žirovnica. 

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK, dne 18.03.2008, ob 13.00 uri na naslovu: Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Leopold Pogačar


ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izgradnja vodohrana Rodine-Zabreznica.
Javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi je objavljen na portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 29.02.2008, številka objave JN1462/2008.

Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.  

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. 

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ni morejo ponuditi.

2. ZAKONI IN PREDPISI 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

· Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 128/06, 16/08);

· Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN-E (UL RS, št. 26/07, 53/07);

· Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 - ZIPRS0809 (UL RS, št. 114/07);

· Zakon o javnih financah (UL RS,št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02);

· Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB (UL RS, št. 102/04, 126/07); 

· Obligacijski zakonik (UL RS, št. 83/01);

· Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (UL RS, 42/06 in 60/06); 

· Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (UL RS, št. 117/06);

· Zakonom o varstvu okolja (UL RS, št. 41/04); 

· Odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (UL RS, št. 71/99, 78/99, 64/01);
· predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

4.1. Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del razpisne dokumentacije);

4.2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. D/1);

4.3. Osnovna sposobnost: 

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), dane pod kazensko in materialno odgovornostjo: 

4.3.1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).
4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3). 

4.3.3.  Izjava, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

4.3.4.  Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4.3.5.  Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

4.3.6.  Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. Poklicna sposobnost:

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo (Priloga št. D/5). 

4.4.1. Izjava, da je ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register . 

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original.

4.5. Ekonomska in finančna sposobnost:

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): 

· BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2006 in 

· BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

4.6. Tehnična in kadrovska sposobnost:

4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 5 uspešno izvedenih istovrstnih gradbenih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od vrednosti predmetnega naročila (Priloga št. D/6).
Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje enakovrednih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov. 

Opomba:

Ustrezna referenčna dela ponudnika so pogoj za pridobitev celotnega naročila. Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to izločitveni faktor.
Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec Priloga št. D/6, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7).

4.6.2.  Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije (Priloga št. D/7).
4.6.3. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8).

Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije;

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnik zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in o članstvu v inženirski zbornici.

4.6.4. Seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila (Priloga št. D/9).

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

· Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/10).

4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

· Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal izvajalec (Priloga št. D/11);

· Izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Priloga št. D/12).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci, katerih dela po vrednosti presegajo 10% celotne ponudbene cene. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca. 

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.), in morajo biti ponudbi preloženi zahtevani dokumenti it teh točk. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev izbrana na javnem razpisu, bo morala le-ta pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. 

4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).

4.10. Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). Ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti:

· terminski plan izvedbe del (priloga št. F/1), ki je sestavni del pogodbe.

4.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:

· obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),

· popis materiala  in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),

· cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).

4.12. Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik:

Skupaj s ponudbo: 

· bančno garancijo za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti original bančno garancijo v višini 5.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja; 

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

· bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/2);

· bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3); 

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. 

Pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval izključno preko svoje spletne strani (http://www.žirovnica.si).

Vprašanja naslovite na naslov naročnika, s pripisom: "POJASNILA - JAVNI RAZPIS, št. 430-0009/2008-nujno)".

Dodatne informacije – Marija Lužnik, univ. dipl. inž. grad. – telefon št. 04/ 580 91 00;

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. številko 04/580 91 00 (ga. Marija Lužnik), da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

Za izvedbo gradbenih del, ki so predmet javnega naročil, je izdelana projektna dokumentacija, in sicer:

1. Projekt za izvedbo in projekt za razpis – PZR "Vodohran za Rodine - Zabreznica ", št. K 111160, zdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur; odgovorni projektant Zvonko Sajevic, univ. dipl. inž. grad.; julij 2007.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (ga. Mariji Lužnik), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe. 

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Območje izgradnje vodohrana je nad naseljem Smokuč v občini Žirovnica. 

7. IZDELAVA PONUDBE  

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen prilog št. D/11 in D/12, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/10, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter prilog št. I/2 in I/3 (vzorca bančnih garancij), ki so podlaga za izdajo originalnih bančnih garancij s strani banke v posameznih fazah postopka javnega razpisa.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zaželeno je:

· da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) vložena v ločenih ovitkih;

· da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).

· da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (Priloga št. D/13).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto, brez korektur popisov in količin.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. 

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.  

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. 

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev. 

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika in projektne dokumentacije.

V skladu s 7. členom Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 3/03), bo moral izbrani ponudnik zagotoviti, da bo gradbene odpadke oddal zbiralcu gradbenih odpadkov, na svoje stroške, katere je upošteval že v cenah za enoto. 

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu s projektno dokumentacijo ter gradbenim dovoljenjem.

Pogodbena dela se morajo  izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Za vse vgrajene materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pred njihovo vgraditvijo dostaviti naročnici  oziroma nadzornemu organu v potrditev zahtevane vzorce z veljavno atestno dokumentacijo, za izvedena dela pa poročila pooblaščenih institucij o opravljenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.  

Izbrani izvajalec mora pred začetkom dela na gradbišču, na svoje stroške, ki jih je upošteval že v ponudbeni ceni, zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, ki mora vsebovati vse ukrepe za varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, skladno z zakonom, ki ureja  varnost in zdravje pri delu. Na gradbišču je potrebno zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

· preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,

· izbirati delovna mesta na način, da se  zagotovi varen dostop  in prehod ter gibanje z opremo,

· pravilno ravnanje z različnimi materiali,

· s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,

· z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre  za nevarne  materiale  ali snovi,

· s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni, 

· s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,

· s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne   

· vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

Za gradnjo in obnovo javne komunalne infrastrukture, je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo ( Ur. List RS, št. 88/2005 in 97/2006), ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katereso tisti, ki so dali proizvod na trg ( proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (ETA), ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi.

Ponudnik mora v cenah po enoti vkalkularati vse potrebne stroške za:

· organizacijo in opremo gradbišča,

· gradbiščno tablo,

· ograje, varovanje jarkov, označbe,

· ureditev dostopa do gradbišča, služnosti, upoštevati ustrezno mehanizacijo in transporte zaradi težkega dostopa, oziroma upoštevati vsa eventuelna prekladanja materiala in transporte do objekta,

· eventuelno zaščito- razpiranje gradbene jame,

· zakoličbo obstoječih komunalnih vodov,

· cestno zaporo in ustrezno signalizacijo za celoten čas gradnje,

· geomehanski nadzor,

· vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta (vodotesnost, zbitosti, izenačitve 

· potencialov, ustreznost izvedenih elektroinstalacij, ustreznost vgraditve opreme…)

· PID, POV, vris v kataster, priprava tehnične dokumentacije za tehnični pregled (dokazilo o zanesljivosti objektov, atesti o zanesljivosti objektov, atesti…)

7.3. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na podlagi začasnih mesečnih situacijah in končne situacije. Naročnik bo situacije plačevala 60. dan od datuma prejema situacije. Pogoj za izplačilo končne obračunske situacije je tudi uspešna z zapisnikom izvedena primopredaja del in predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru predčasnega plačila izvajalec prizna naročniku skonto v višini 5 % letno za dneve predčasnega plačila in mu za pripadajoči znesek izstavi dobropis. Skonto se ne prizna in dobropis ne izstavi, če bi stroški priprave dokumentacije in transakcije presegli znesek skonta. Ti stroški so ocenjeni v višini 10 EUR.  

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

7.4. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.5. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Rok izvajanja del je od 10.04.2008 do 10.07.2008 oz. 90 dni od sklenitve pogodbe. Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.
V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba izloči.

8. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

9. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje javnega naročila.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.
12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 18.07.2008. 

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

14. IZLOČILNI POGOJI

· Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.

· Če ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila ni izvedel najmanj pet (5) istovrstnih gradbenih del. 
· Izredno slabe izkušnje pri dosedanjem sodelovanju (neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti).

Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji (rok plačila, ….).
15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri verodostojnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

· če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;

· če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.

· če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

· če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

· kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami

· kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.

v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu.  

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba. 

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802: 

· model 11

· P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
· P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
· P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS 
· med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

PONUDBA

NA JAVNI RAZPIS - POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI
IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA, št. 430-0009/2008
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


Priloge: 

· ponudbena dokumentacije po 4. točki razpisne dokumentacije

C. OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, št. 430-0009/2008, objavljenega na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, pod objavo št. JN1462/2008, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo: 
Ponudbo dajemo (obkroži!):
a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev*:

	


II. Dela bom izvajal:

a) sam

b) s podizvajalcem: _________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 120) je ________________ dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Rok plačila (najmanj 60. dan) je __________ dni od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.

3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku od 10.04.2008 do 10.07.2008 oz. v 90. dneh od sklenitve pogodbe.

4.  Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor: 

· Ponujena vrednost za izvedbo del z vključenim DDV je _________________________ €;

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

· Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

· ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42 člena ZJN-2,

· proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,

· ponudnik bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim oklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,

· ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,

· ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

· ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, 

· ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,

· je ponudnik finančno in poslovno sposoben,

· ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivosti.

· Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

· Izjave pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. 

· Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

· Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

· Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

· Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

· Izjave, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, 

· Izjave, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,

· Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev BON-1/P oz BON/1/SP in BON-2.

· Referenčne liste ponudnika skupaj z referenčnimi izjavami. 

· Seznama ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika in seznama opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila.

PRILOGA št. D/1

PODATKI O PONUDNIKU

	NAZIV PONUDNIKA:
	

	NASLOV PONUDNIKA:
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
	

	SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:
	

	TELEFON:
	

	TELEFAX:
	

	IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:
	

	ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
	

	ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:
	


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/2

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

· hudodelsko združevanje,

· nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,  

· goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,

· goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti, 

· pranje denarja. 

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Žirovnica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

	Polno ime podjetja:
	

	Sedež podjetja:
	

	Občina sedeža podjetja:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Matična številka podjetja:
	


	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/3

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

· hudodelsko združevanje,

· nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,  

· goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,

· goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti, 

· pranje denarja. 

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Žirovnica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

	EMŠO:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Občina rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega bivališča:
	

	Državljanstvo:
	

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	


	
	
	

	Kraj in datum
	
	(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)



OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

PRILOGA št. D/4

	

	

	(ponudnik)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

2. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim oklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

3. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

4. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/5

	

	

	(ponudnik)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________. 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka ____________________________ izdano pri ___________________________________________________________________, dne ________________.

Smo člani naslednje organizacije: ____________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/6

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela (vodovod, vodohran ) za naslednje naročnike:

	NAROČNIK: 


	KONTAKTNA OSEBA – TEL.ŠT:
	OBJEKT - DELA
	LETO IZVEDBE
	POGODBENA VREDNOST

(v €)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	SKUPAJ
	XXXXXXX
	XXXXXX
	XXXX
	


OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

Vrednost istovrstnih del iz SIT v EUR ponudnik preračuna po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/7

REFERENČNA IZJAVA 
Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference: 
	

	(naziv)

	

	(sedež)

	

	(poštna številka in kraj)


Potrjujemo, da nam je ponudnik ________________________________________________ _________________________________________________________________ v času od ________________ do ________________, za naše potrebe izvedel naslednja dela: __________________________________________________________________________. Vrednost po pogodbi je znašala _______________________ SIT (z DDV) oz. __________________ EUR.

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili. 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba _______________________________, tel. št. ______________ fax št. ________________.

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)


NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

PRILOGA št. D/8

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE 

	Zap.št.
	 Priimek in ime
	Stopnja izobrazbe
	Funkcija
	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *
	Opis del pri izvedbi javnega naročila: 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Stanje na dan sestave ponudbe.

* Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za vodjo projekta ali odgovornega vodjo del)

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

	

	(ponudnik)

	

	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/9

SEZNAM OPREME, POTREBNE ZA IZVEDBO PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

	Delovno sredstvo (stroji, naprave)
	Proizvajalec / tip 
	Ostalo - opombe

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Navedite tehnična sredstva.

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

PRILOGA št. D/10

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, št. 430-0009/2008, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

PRILOGA št. D/11

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

	Zap. št.
	Naziv podizvajalca
	Vrsta del, ki jih bo izvajal
	Vrednost del v €

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.
PRILOGA št. D/12

IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, št. 430-0009/2008, izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik – izvajalec, zavezujemo:

· kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga in podizvajalcev za izkazane ter potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev do nas kot izvajalca;

· da bomo poplačali svoje obveznosti dobaviteljem blaga in podizvajalcem, v enakih rokih plačil, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do nas kot izvajalca v zvezi s tem javnim naročilom;

· da bomo priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.

PRILOGA št. D/13

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata; 

	POŠILJATELJ:

____________________________

____________________________

____________________________
	
	

	Ponudbo prevzel:


	
	OBČINA ŽIROVNICA

BREZNICA 3 

4274 Žirovnica


	NE ODPIRAJ – PONUDBA - 

JAVNI RAZPIS - IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA, št. 430-0009/2008

	


E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, št. 430-0009/2008 in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

1. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). 

2. Terminski plan izvedbe del in obračunov (Priloga št. F/1) – ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti terminski plan izvedbe del, ki je sestavni del pogodbe. 

Iz terminskega plana mora biti razveden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del)ter dinamika obračunavanja. 

Terminski plan del in obračunov se izdela na predloženi prilogi oziroma v obliki prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega ostavka.

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-0009/20087- 

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA
ki jo sklepata 

NAROČNIK: 
OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, ID št. za DDV: SI59713631, EMŠ: 1332201 (v nadaljevanju: naročnik), 

in

IZVAJALEC:
______________________________________________________________, ki jo zastopa direktor ____________________________________________, ID št. za DDV _____________________, EMŠ: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljajo, da: 

· je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 29.02.2008 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN1462/2008 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-0009/2008 z dne ______________;
· sta ponudba in predračun izvajalca št. ___________ z dne ___________ sestavljena na podlagi popisa del iz razpisne dokumentacije.

PREDMET POGODBE 

2. člen

Predmet pogodbe so gradbena dela za izvedbo naslednjih del:

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA,

vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetni javni razpis, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04). 

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta za izvedbo in projekta za razpis – PZR "Vodohran za Rodine - Zabreznica ", št. K 111160, zdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur; odgovorni projektant Zvonko Sajevic, univ. dipl. inž. grad.; julij 2007.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do funkcionalne primopredaje, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

3. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

· pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo, 

· pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, 

· pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,

· pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,

· izvede zakoličbo objekta,

· po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

· najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj šestdeset (60) dni po uspešno opravljenem prevzemu del, 

· pred izplačilom končne situacije izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,

· v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

· označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju,

· kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto,

· vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

· izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

· naročniku izročiti dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,

· naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,

· dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

· pridobitev in predložitev projektov izvedenih del, z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta ter geodetskim posnetkom stanja po končani izvedbi, in sicer en izvod v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG, 

· sodelovanje na tehničnem pregledu in predložitev potrebnih listin iz drugega odstavka 66. člena Zakona o graditvi objektov. 

POGODBENA CENA

4. člen

Vrednost pogodbeno sprejetih del znaša skupaj z DDV

_______________________ €, 

(z besedo:  ______________________________________________________ euro __/100).
Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih “fiksnosti cen”. 

5. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

· pripravljalna dela in organizacija gradbišča, 

· montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.., 

· skladiščenje do vgradite oz. montaže,

· zavarovanja,

· zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,

· poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd..,

· izpolnjevanje določb Uredbe o hrupu v naravnem življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95). 

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. 

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 1. členu te pogodbe. 

6. člen

Cena je določena po principu “fiksna cena” in vsebuje vse cenovne rizike do izteka pogodbenega roka za dokončanje oz. izročitev objekta. 

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material. 

7. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

8. člen 

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

· izročiti izvajalcu ustrezno dovoljenje za izvajanje del (lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje);

· projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 2 izvodih (en potrjen in en nepotrjen), navedeno v 2. členu te pogodbe;

· dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne. 

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

9. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (UL RS, št. 102/04).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

10. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli 10.04.2008, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 8. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje do 10.07.2008 oz. v 90 dneh od sklenitve pogodbe, vse v skladu s terminskim planom del in obračunov, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije izvajalca, ter sestavni del te pogodbe.

ZAMUDE

11. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10% pogodbene cene del.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

12. člen 

Ob podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti 

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 10.09.2008. 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija. 

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. 

13. člen 

Izvajalec ima pravico podaljšati rok iz 10. člena te pogodbe v primeru:

a) višje sile,

b) prekoračenja količin po popisu za več kot 10%.

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bodo naročnik in izvajalec sestali in proučili oziroma opredelili nove rešitve. 

Rok za dokončanje del se podaljša s pisnim dodatkom k pogodbi, in sicer za ustrezni čas - glede na značaj nastale ovire. 

Podaljšanje roka za izvedbo mora v vsakem primeru pisno predlagati odgovorna oseba izvajalca del.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

14. člen 

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku: 

· materiala, 

· kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za VK, KV in PK,

· storitev gradbene mehanizacije, 

· prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

15. člen 

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavljajo v 5 izvodih na naslov naročnika, dostavijo pa se na naslov nadzora. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del. Predlog obsega izvedenih del mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do zadnjega dne v mesecu. 

Začasne situacije bo izvajalec dostavil izvajalcu nadzora v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 16 dneh po dokončanju del oz. po uspešni zapisniški primopredaji. V nasprotnem primeru se smatra datum prejema začasne situacije 5-ega v naslednjem mesecu.

Izvajalec nadzora in naročnik morata situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od dneva izstavitve situacije, končno pa v roku 16 dni od dneva izstavitve le-te.

V primeru, da izvajalec nadzora oz. naročnik v 8 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se šteje, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Strokovni nadzor se obvezuje en izvod potrjene situacije posredovati naročniku, ki bo nesporni znesek potrjene situacije nakazal na izvajalčev transakcijski račun št. __________________________, ki ga vodi _________________________________, 60. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. 

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom situacije, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

Pogodbeni stranki sta dolžni opraviti dokončni obračun najkasneje v roku 16 dni, ko izvajalec pisno sporoči, da so izpolnjeni vsi predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj in je uspešno opravljena zapisniška primopredaja ter izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. 

V primeru predčasnega plačila izvajalec prizna naročniku skonto v višini 5 % letno za dneve predčasnega plačila in mu za pripadajoči znesek izstavi dobropis. Skonto se ne prizna in dobropis ne izstavi, če bi stroški priprave dokumentacije in transakcije presegli znesek skonta. Ti stroški so ocenjeni v višini 10 EUR.  

16. člen 

Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbena dela končana, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del nemudoma primopredajo. 

O primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

· ali so dela izvedene po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke, 

· ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

· o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

· datum izvršitve del in datum sprejema odločitve,

· pregled predane dokumentacije s strani izvajalca. 

S podpisom primopredajnega zapisnika, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami v kolikor je ta seznam potreben za eventuelne reklamacije v garancijski dobi. 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

17. člen 

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naročila Marijo Lužnik, univ. dipl. inž. grad.. 

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal ______________________________________, ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe. 

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: vodjo del _____________________________, delo na terenu izvaja vodja gradbišča _______________________________.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

18. člen 

V primeru izvajanja del na podlagi gradbenega dovoljenja se primopredaja del lahko izvede po izvedenem tehničnem pregledu, v kolikor ni pripomb na dela s strani izvajalca, sicer pa po izdanem uporabnem dovoljenju.

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika Mariji Lužnik, univ. dipl. inž. grad..

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

19. člen 

Garancijski rok po tej pogodbi je tri (3) leta za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.  

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake). 

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti, bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku. 

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika. 

Izvajalec se zavezuje izvršiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno, v skladu s predpisi in veljavnimi normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenemu v 17. členu te pogodbe.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

20. člen 

Ob primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika Mariji Lužnik, univ. dipl. inž. grad. izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 3 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% pogodbene vrednosti. 

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena. 

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku. 

ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA PLAČILA PODIZVAJALCEM

(ta določba velja v primeru, če ima ponudnik podizvajalca)

21. člen 

Izvajalec izrecno izjavlja, da bo redno plačeval svoje obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem, in sicer najkasneje v enakem roku, kot je določeno v 15. členu te pogodbe. 

Izvajalec z bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti garantira tudi za pravočasno poravnavo potrjenih obveznosti do svojih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, torej za tiste obveznosti, ki jih kot izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti. 

Naročnik bo garancijo unovčil, če glavni izvajalec, ob zapadlosti računa oz. zapadlosti potrjenih obveznosti, ne plača svojim podizvajalcem ali kooperantom, in le-ti zahtevajo plačilo od naročnika. Oba pogoja morata biti izpolnjena kumulativno.

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 

V primeru nameravane spremembe podizvajalca mora izvajalec o tem pisno obvestiti organ nadzora in naročnika. Sprememba podizvajalca v ničemer ne more vplivati na spremembo pogodbene cene. 

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 

22. člen 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove popolne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventuelno škodo na objektu in izvedenih delih. 

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkov dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

23. člen 

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank. 

24. člen 

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno.

25. člen 

Sestavni del pogodbe so:

· ponudba in ponudbeni predračun ponudnika, 

· terminski plan del in obračunov, sporazumno usklajen, 

· zahtevana garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

· gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,

· končna situacija za izvršena dela,

· dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji, 

· bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

26. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. 

	Številka: 
	430-0009/2008
	
	Številka: 
	

	Datum: 
	
	
	Datum: 
	


	NAROČNIK
	
	IZVAJALEC

	OBČINA ŽIROVNICA
	
	

	Leopold Pogačar
	
	

	Župan
	
	Direktor


 PRILOGA ŠT. F/1

TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA
Plan del

	AKTIVNOST
	začetek in konec aktivnosti 

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Plan obračunov

	mesec
	leto 2008

	
	znesek (EUR)

	april
	

	maj
	

	junij
	

	julij
	


OPOMBA: terminski plan lahko ponudnik sestavi sam.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Območje med Rodinami in Breznico se oskrbuje z vodo preko provizornega raztežilnika nad Smokučem na koti 609.30 m n.m. Dotok v začasni raztežilnik je po ceveh DN 200 in DN 125, iz raztežilnika pa je urejen odtok po ceveh DN 150 in DN 125. Na lokaciji raztežilnika je bil predviden vodohran s prostornino 300 m3, ki pa do sedaj še ni zgrajen. Del vodnih količin zagotavlja tudi star vodohran z zajetjem nad Zabreznico na koti 583.80 m n.m. Vodohran je dotrajan in bi bil potreben temeljite obnove. Izdatnost zajetja je majhna, tako da vodohran praktično ne sodeluje z ostalim omrežjem.

Izdatnost dotokov iz doline Završnice v začasni raztežilnik je zadostna. Problematično pa je vodovodno omrežje med Smokučem in Breznico, kjer prihaja v času večje porabe do zmanjšanja tlakov v omrežju, predvsem zaradi premajhnih dimenzij obstoječih vodovodnih cevi. Obnova vodovodnih cevovodov med Smokučem in Breznico je predvidena hkrati z izvajanjem kanalizacije. Predviden vodohran s prostornino 300 m3 bo zagotavljal zadostne rezerve vode za pokrivanje požarne varnosti in dnevnih nihanj v potrošnji.

Investitor ima namen zgraditi vodohran za Rodine in Zabreznico s prostornino 300 m3 nad naseljem Smokuč v občini Žirovnica. Gradnja je predvidena na zemljišču s parc št.: 1042/19 v k.o. Doslovče. 

Lokacija predvidenega vodohrana je 50 m proti severovzhodu od obstoječega raztežilnika na gozdnatem pobočju pod Smokuškim vrhom. 

Gladina vode v vodohranu je predvidena na koti 625 m n.m. Predvidena je vgradnja cevi DN 150 mm. 

OBSTOJEČE STANJE

Glavni vodni vir je zajetje v dolini Završnice. Iz zajetja doteka voda po vodovodnem cevovodu DN 200 in DN 125 do začasnega raztežilnika (cisterna), od koder odteka voda naprej proti Smokuču, Rodinam, Doslovčam, Breznici, Selu, Žirovnici in ostalim naseljem. Iz zajetja nad obstoječim vodohranom v Zabreznici doteka le manjša količina vode. V obstoječem vodovodnem omrežju določa tlak začasni raztežilnik na koti 609.3 m n.m. 

Dotok v raztežilnik je omejen na 12 l/s vode. Glede na število prebivalcev (2600), ki se oskrbuje z vodo iz obravnavanega sistema, znaša srednja poraba (norma porabe 140 l/os/dan) 6,29 l/s. Zaradi določenih izgub vode v omrežju pa znaša poraba vode 8,17 l/s. Dotoki v primeru srednje in minimalne porabe še zadoščajo za normalno vodooskrbo, v primeru povečane porabe, predvsem v poletnih mesecih, pa prihaja do motenj v vodooskrbi. Vzrok za motnje je premajhen volumen raztežilnika in premajhne dimenzije cevi med Smokučem in Zabreznico.

Obstoječe vodovodno omrežje je starejše in dotrajano, zato ne zagotavlja nemotene oskrbe sanitarno neoporečne pitne vode. 

Primarno omrežje je zgrajeno iz cevi premera od DN 125 do DN 150, medtem ko je omrežje za napajanje objektov izvedeno iz cevi DN 60 in DN 80. 

Za dvig tlaka so za višje ležeče objekte na obravnavanem območju zgrajeni posamični hidroforji.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


Za izboljšanje vodooskrbe je predvidena izgradnja vodohrana s prostornino 300 m3, s priključkom na obstoječi cevovod. Predviden je priključek DN 150 mm, dolžine 11 m. Po izgradnji predvidenega vodohrana se obstoječ začasni raztežilnik ukine, prav tako pa se ukine tudi obstoječ vodohran v Zabreznici. 

Vodohran je predviden kot armirano betonski objekt. Sestavljen je iz vodne celice in armaturne komore pravokotnega prereza. Celoten objekt se izdela iz vodotesnega betona (za tlak do 1 bar). Objekt je delno vkopan delno pa zasut. Vodna celica ima zunanje dimenzije 9,9 x 9,0 m, višine 4,5 m. Vodna celica je predeljena s predelno steno na dva dela, tako da je možno ločeno obratovanje posameznega dela vodne celice. 

Lokacija predvidenega vodohrana je 50 m severovzhodno od obstoječega raztežilnika na gozdnatem pobočju pod Smokuškim vrhom. Dostop do vodohrana bo po obstoječi gozdni poti. 

Velikost gradbene parcele vodohrana obsega 606 m2. Vodohran bo v celoti vkopan, viden bo le vhodni portal. Vidne dele vhodnega portala se obloži z naravnim kamnom.

Gradbena izvedba

Vodna celica

Vodohran je AB objekt izdelan iz betona C25/30 in armiran z RA 400/500-2, MA 500/560. Sestavljen je iz vodne celice in armaturne komore pravokotnega prereza. Celoten objekt se izdela iz vodotesnega betona (za tlak do 1 bar). Objekt je delno vkopan delno pa zasut. Debelina nasipa nad vodno celico je 1 m. Vodna celica ima zunanje dimenzije 9,9 x 9,0 m, višine 4,5 m. Maksimalna gladina vode v vodni celici je 4,0 m. Debelina sten in krovne plošče je 25 cm, debelina talne plošče pa 30 cm. Notranje površine v vodni celici se izvedejo z opažem za vidni beton.

Vodna celica je predeljena s predelno steno na dva dela, tako da je možno ločeno obratovanje posameznega dela vodne celice. V dnu vodne celice je na obeh delih predvidena poglobitev 100/60/40 cm za izpust in odtok vode iz vodohrana. Dostop v vodno celico je po lestvi iz nerjavečega jekla. Talna plošča v vodni celici je v naklonu 2% proti poglobitvam v dnu talne plošče. 

Vse notranje površine vodne celice se po izvedbi preizkusa vodotesnosti premažejo z vodotesnim premazom za beton (Simagol ali podobno).

Armaturna komora

Armaturna komora je tlorisnih dimenzij 2,0 x 2,0 m in se z notranjo steno dotika vodne celice. Oba dela (armaturna komora in vodna celica) sta med seboj povsem ločena z dilatacijo. Med armaturno komoro in vodno celico je predvidena drsna zapora iz pleksi stekla, ki preprečuje nastajanje kondenza v armaturni komori. Za zračenje vodne celice je predviden zračnik cevi DN 150 mm iz nerjaveče jeklene pločevine po posebnem detajlu. Dovod zraka v vodno celico pa je preko preliva. Vhodna vrata v vodohran bodo iz nerjaveče pločevine. Za zračenje armaturne komore so predvidene rešetke za zračenje v spodnjem delu vrat in v stranski steni pod stropom.

Stene v zgornji etaži armaturne komore in strop armaturne komore so z zunanje strani obložene s ploščami iz ekstrudiranega polistirena debeline 5 cm. 

Ploščice, ki se po stenah polagajo na AB konstrukcijo, se lepijo.

Stene in tlak v zgornji etaži se obloži z granitogress ploščicami (tlak - temno modre, stene - svetlo modre ali svetlo sive barve), strop pa se samo prepleska z disperzijsko barvo (bela barva).

V spodnji etaži armaturne komore so vodovodne instalacije za dotok, odtok in izpust.

V podestu v zgornji etaži je odprtina 80/80 cm za dostop v spodnjo etažo. Dostop v spodnjo etažo je po lestvi (nerjaveče jeklo, cevi profil DN 1“), ki se jo izdela po posebnem detajlu. Ob odprtini se izvede zaščitno ograjo iz nerjavečega jekla (cevni profil DN 1“). 

Med vodno in armaturno celico je zapora iz pleksi stekla, ki preprečuje kondenz vode v armaturni komori.

Na dotočni cevi v vodohran je vgrajen ventil za regulacijo tlaka, zasun ter izlivni ventil s plovcem. Na odtočni cevi je predviden zasun na odcepu proti Smokuču, dodatno pa še zaporne lopute na odtoku iz posamezne celice vodohrana. 

Vsi fazonski kosi in cevi, ki so v vodni celici, se izvedejo iz nerjavečega jekla.

Ob celotnem objektu je predvidena drenaža DN 100 (Midren ali podobno). Odtok drenaže je v odtočni jašek v armaturni komori ter naprej po odtočnem cevovodu iz PVC cevi DN 200 v dve ponikovalnici DN 1200. Odtočni cevovod se vgradi neposredno v steno odtočnega jaška.

Na ploščadi pred vhodom v vodohran se predvidi rešetko iz nerjavečega jekla dimenzij 0,4x0,6m z odtokom v jašek.

Vsi vkopani in zasuti deli objekta so zaščiteni s hidroizolacijo (2x hladni bitumenski premaz + 2x bitumenski trak). Za zaščito hidroizolacije pri izvedbi zasipa se uporabi panelne plošče oz. material od opaža.

Zunanje vidne površine pred vhodom v objekt se izvedejo s fasadnim ometom preko toplotne izolacije. V objektu so v zgornji etaži stene in tlaki obloženi z granitogres ploščicami, v spodnji etaži pa so stene prepleskane z barvo za beton (bela barva). Tlak se premaže s protiprašnim premazom.

Pred vhodom v objekt se položi prane betonske plošče (cca. 2 m2). Celotno območje vodohrana se ogradi z al. žično ograjo višine 2 m z vhodnimi vrati 2x1,5/2 m. Zasip nad vodohranom in okolica se po končanih delih zatravi.

Velikost gradbene parcele vodohrana obsega 606 m2.

 Vodovodne napeljave

V vodohranu so predvidene naslednje vodovodne instalacije:

- dotočni cevovod DN 150 mm z ustreznimi ventili

- odtočni cevovod DN 150 mm s sesalno košaro, zasunom in zaporno loputo

- prelivni cevovod in izpustni cevovod z zaporno loputo DN 150.

Vsi cevovodi pridejo v armaturno komoro v spodnji etaži.

Pred izlivnim ventilom s plovcem je v vodohranu predviden ventil za regulacijo tlaka, ki bo ustrezno zmanjšal tlake na dotoku v vodohran in preprečeval prevelike dotoke po dovodnem cevovodu.

Na isti strani vodne celice, kot je dotok, je predviden tudi preliv iz vodne celice in izpust. Preliv je nameščen na višini maksimalne gladine vode v vodohranu, izpust pa v dnu poglobitvenega jaška v dnu vodne celice. V armaturni komori se oba cevovoda združita, nato pa potekata do odtočnega jaška po skupni cevi. Pred združitvijo obeh cevovodov (T kos) je nameščena zaporna loputa medprirobnične izvedbe.

Odtok iz vodohrana je preko sesalne košare brez ventila. Za sesalno košaro je v armaturni komori nameščen zasun. Pred izhodom cevovoda iz armaturne komore je na odtočni cevi vgrajen še montažno - demontažni kos.

Cevovodi, ki so v armaturni komori, so sestavljeni iz fazonskih kosov DN 150 iz modularne litine. Vsi cevovodi in fazonski kosi, ki so v vodni celici, so iz nerjavečega jekla. Vse vodovodne armature, fazonski kosi in cevovodi so za tlake do 6 bar na iztoku in za tlake do 16 bar na dotoku.

Razpored vodovodnih instalacij v vodohranu je razviden iz načrta gradbene konstrukcije.

Hidravlične razmere

Hidravlične razmere so bile podane v elaboratu: »Hidravlična presoja vodovodnega omrežja v naseljih Breznica, Zabreznica, Doslovče, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba in Žirovnica iz predvidenega vodohrana 300 m3«, ki ga je izdelalo podjetje PROTIM Ržišnik Perc d.o.o., št. proj. K 111160-H, april 2007

Kontrola prostornine vodohrana pa je bila obdelana v projektu: PGD, PZI »Vodovod Rodine – Zabreznica«, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., št. proj. 40-184-00/99, junij  2000

KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNIMI VODI

Pri izvedbi vodohrana in priključka vodovoda niso predvidena križanja z obstoječimi komunalnimi vodi.

UREDITEV OKOLICE

Pri izkopu je potrebno plodno zemljo v celotni debelini odstraniti in deponirati na začasni urejeni deponiji ali jo uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč. Po končani gradnji je potrebno zaščitne ograje in odvečni gradbeni material odstraniti, urediti okolico in urediti vsa zemljišča in cestišča v prvotno stanje. 

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati pogoje, zahteve in navodila iz: 

· soglasij soglasodajalcev in upravnih dovoljenj

· tehničnih poročil in navodil iz vseh sestavnih delov projektne dokumentacije (PGD + PZI)

· študije ravnanja z gradbenimi odpadki (začasne in stalne deponije)

· vseh veljavnih predpisov (splošno, okoljski predpisi (voda in vodooskrba), področje gradbeništva in varstva pri delu, …)

· splošne tehnične pogoje iz različnih ustreznih predpisov in standardov (gradbeni postopki, tolerance, kvalitetne zahteve in kontrole,…)

· uredbe občine in upravljalca vodovoda.

Pred začetkom gradnje je potrebno izvesti/izdelati:

· načrt organizacije gradbišča 

· elaborat varstva pri delu

· s projektantom in nadzorom vskladiti potek del in faznost izvedbe

· zavarovanje in organizacija gradbišča po načrtu organizacije gradbišča

· zagotoviti vse pogoje za varno delo in zaščito delavcev

· zagotoviti varne prehode in dostope do objekta za uporabnike in obiskovalce 

· vse zakoličbe in označbe (obstoječi komunalni vodi, novi komunalni vodi, potek obstoječih instalacij,…).

Za vse eventualne spremembe (dimenzije, materiali, kvaliteta, …) je potrebno pridobiti soglasje projektanta.

Izvajalec mora izbirati take tehnološke postopke in zaščitne ukrepe, ki v največji možni meri zmanjšujejo ali ne povzročajo škodljivih vplivov in emisij na objekt, okolje in okolico. Vsa dela se morajo izdelati strokovno in solidno z delavci, ki so za ta dela usposobljeni in z delavci, ki imajo za zahtevnejša dela tudi ustrezne ateste.

GRADBENA DELA

Zemeljska dela

Vsa zemeljska dela se izvajajo v skladu s tehničnimi predpisi in obveznimi standardi, ter po načrtih in detajlih iz projekta. Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves material transportirati na deponijo, katero določi investitor. Na tako očiščenem terenu izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse višinske kote terena, zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno razpiranje oziroma črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec del dolžan izvršiti na lastne stroške. Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, ker gre vsaka škoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov. Preden se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter zaradi obračuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvrženi količini.

Izkopi

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta morajo biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter predpisanih padcev.

Obračuni izkopov se vršijo za 1 m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na kategorijo zemljišča.

V primeru, da je potrebno izkopati material, ki je zahtevnejši od III. kategorije, je potrebno z nadzorom ugotoviti stanje izkopa, kategorijo in dogovoriti način izkopa pred pričetkom del.

Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del.

Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa začasnih jam se obračuna v zaključnih delih.

Obračun se vrši po 1 m2 planirane površine.

Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti izvršeni z materialom in na način, kakor to predvidevajo načrti oziroma opis del.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, če je primeren (za prvi sloj debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi). V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip posebej pripeljati. Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi, sme biti komprimiran le ročno. Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo načrti oziroma popis del. 

Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi površinami, se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naročnikom.

Obračun se vrši po 1 m3 opravljenega zasipa.

Zasipno ploščo objekta je potrebno izdelati ročno!

Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. Tu se vrši izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo. Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po kategorijah.

Obračun se vrši za 1 m3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in razstiranja materiala po deponiji.

Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo:

· ves porabljeni material

· vse potrebno delo

· vse transporte

· najemnino za vso potrebno mehanizacijo

· najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, platojev in opiranja za izkope v večjih globinah.

· vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugače odločeno, se obračunavajo v raščenem stanju z upoštevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.

BETONSKA DELA

Pri izdelavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, izdelavi, transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 206-1, SIST 1026 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne uporabljene materiale in njihove preiskave.

Pred pričetkom betonskih del je potrebno izdelati projekt betona, ki mora predpisati dobavo in pripravo ustreznih zmesi kamnitih zrn, polnil, cementa, vode, kemijskih in drugih dodatkov ter proizvodnjo, dovoz in vgraditev sveže mešanice betona na mestih in na način, določenim s projektom. Projekt betona potrdi projektant.

Betonska dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura zraka od 5°C do 30°C. V kolikor se ta dela izvajajo pri drugačnih klimatskih pogojih je potrebno, skladno s projektom betona in dogovorom z nadzorom, zagotoviti operativne rešitve za:

· ustreznost betonske mešanice,

· ustrezne pogoje za transport in vgrajevanje betona,

· ustrezne pogoje za nego betona.

Za zagotovitev, izboljšanje ali spremembo določenih lastnosti mešanice cementnega betona se lahko uporabi različne ustrezne kemijske in druge dodatke:

plastifikatorje,

· aerante,

· pospeševala in zavlačevala vezanja,

· pospeševala strjevanja,

· gostila,

· dodatek za delo z betonom pri nizkih temperaturah.

Uporabo kemijskih in drugih dodatkov mora odobriti nadzorni organ. Pri uporabi kemijskih dodatkov je treba obvezno upoštevati navodila proizvajalca.

Pred betoniranjem mora biti delovni stik temeljito očiščen in vsaj en dan polivan z vodo. Vse delovne stike mora pred betoniranjem pregledati nadzorni in vpisati v gradbeni dnevnik. Vgrajevanja betona se sme pričeti, ko je nadzorni organ prevzel opaž ali podlago in projektirano armaturo.

Če se uporabi beton iz betonarn, morajo le-te imeti predpisane ateste in certifikate za proizvodnjo betona.

Na mestu pripravljena betonska mešanica mora zadostiti sledečim pogojem:

· zmes kamnitih zrn mora ustrezati granulometrijski mejni krivulji za mešanico agregata za beton,

· cement mora ustrezati zahtevam po kakovosti, določene s standardi in uporabiti je potrebno pravilno količino cementa za določeno marko betona,

· konsistenca betonske mešanice mora biti ustrezna.

V ustrezno pripravljen opaž oz. na planum podlage, ki ne sme biti zmrznjena, se lahko prične vgrajevati mešanico ustreznega betona šele, ko to odobri nadzorni organ.

Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila: mešalnike. V kolikor se zaradi majhnih količin betona za prevoz ali nedostopnosti mesta vgradnje uporablja prekucnike, morajo biti le-ti opremljeni s plahto za zaščito mešanice betona pred padavinami, izsuševanjem in prahom.

Beton je treba vgraditi čim prej po mešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjša njegova vgradljivost. Za izboljšanje vgradljivosti se mešanici betona ne sme naknadno dodajati vode, pač pa je potrebno predvideti dodatke, ki bodo zagotavljali vgradljivost betona za čas, ko je predvidena njegova vgradnja. V kolikor beton ni bil vgrajen v predvidenem času, se tega betona ne sme uporabiti in ga je potrebno odstraniti z gradbišča na ustrezno začasno in nato stalno deponijo.

Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1,5 m, če niso storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije.

Svež beton je treba zgostiti z mehaničnimi vibracijami (pervibratorji, planvibratorji ali opažnimi vibratorji). Zgostitev betona mora biti enakomerna, kar se doseže z zadostnim številom mest vibriranja, ustrezno debelino igel, ustreznim vplivnim območjem in debelino. Posebno pozorno je potrebno zgostiti beton v območju goste armature, vgradnih elementov, stikovanja z obstoječimi elementi in ob opažih.

Vsa železokrivska dela je potrebno izdelati na osnovi armaturnih načrtov in skic armature, ki so sestavni del PZI in jih je potrebno prilagoditi, v kolikor pride do eventualnih sprememb. 

Železokrivska dela obsegajo dobavo, pripravo, rezanje, krivljenje in polaganje armature v pripravljene opaže, na način, določen s projektom. Minimalne zaščitne debeline betona, ki so podani v armaturnih načrtih, je potrebno upoštevati na vseh mestih.

Dolžino palic in transportno vozilo je potrebno medsebojno uskladiti tako, da je zagotovljen transport pri katerem se armatura ne krivi in ne zvija.

Za armaturo se uporablja jeklo, ki ustreza kvaliteti in karakteristikam jekla, ki je predviden v projektu. Armatura mora biti variva in ne sme biti mehansko poškodovana, ter mora imeti potrebne projektirane dimenzije. Ravnanje in krivljenje armature se izvaja v hladnem stanju.

Pred polaganjem mora biti armatura očiščena vseh nečistoč, maščob, lusk korozije ipd. 

Armaturo je potrebno postaviti na distančnike, ki zagotavljajo minimalne odmike od opaža in projektirane medsebojne odmike, odmike med zgornjo in spodnjo armaturo ploskovnih konstrukcij, kjer ni stremen in zagotavljajo projektirano lego. Distančniki, ki se postavijo na opaž morajo biti antikorozijsko obstojni, ne smejo imeti škodljivih vplivov na beton in armaturo in ne smejo puščati sledi na površini betona. V kolikor se armatura postavlja na tla, mora biti pod njo izravnalna plast betona v debelini minimalno 5 cm.

Armatura se ne sme dotikati vgradnih elementov, če so le ti pocinkani ali kako drugače galvansko zaščiteni. Takšne elemente je potrebno pritrditi na opaž, da se med betoniranjem ne premaknejo.

Armatura mora biti položena tako, da je možno ustrezno vgrajevanje betona, ki pa se sme pričeti, ko je nadzorni organ prevzel projektirano armaturo.

V kolikor se v beton vgrajujejo sidrne plošče je posebno pozornost posvetiti natančnosti vgradnje, saj je premikanje plošč po vgradnji nedopustno (delno rušenje, krivljenje,…). Vbetonirane sidrne plošče je potrebno postaviti na mesta, ki so določena v armaturnih in delavniških načrtih pred pričetkom betoniranja. Sidrne plošče morajo biti pritrjena na armaturo oz. na kateri drug element tako, da med vgrajevanjem betona ne pride do premika sidrnih plošč. Vsi vgradni elementi morajo biti pred vgradnjo ustrezno antikorozijsko zaščiteni.

Konstruktivni elementi morajo biti na nosilno konstrukcijo ustrezno pritrjeni, da se v fazi obratovanja ne premikajo, prevrnejo, ali kako drugače izgubijo stabilnost. Za pritrditev konstrukcijskih elementov se uporabi uvrtana sidra, ki se jih naknadno vbetonira, ali vstavi v luknje, ki so napolnjene z nabrekajočo malto. Elemente se lahko na konstrukcijo tudi prilepi, v kolikor lepila nimajo škodljivih vplivov na konstrukcijo, okoliške elemente ali opremo. 

Obračun betonskih in armirano betonskih del se vrši za 1 m3 vgrajenega betona, obračun armature pa za 1 kg položene armature, če se obračunava posebej.

Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu Pred polaganjem cevi se mora beton popolnoma strditi. Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se popolnoma prilega cevi, podložnemu betonu in raščenemu terenu oh straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek material, itd.) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela podlogo s pomočjo stranskega opaža. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke po določilih statika.

V primeru uporabe sidrnih spojev po navodilih proizvajalca, obbetoniranje lomov ni potrebno.

Obračun se vrši za 1 m3 vgrajenega betona.

Pri organizaciji gradbišča se je potrebno glede na razpoložljive pogoje izvedbe in tehnologijo gradnje, dogovoriti ali se bo uporabil vodotesen beton po t.i. sistemu »belih kadi« ali se bo po zunanjem obodu objekta izvedla hidroizolacija.

TESARSKA DELA

Pred izvedbo betonskih del se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani tehnično in statično pravilno in tako, da se armatura lahko vgradi brez dodatnega krivljenja in zvijanja, ter da bodo mere zgrajenih konstrukcij in druge značilnosti betona ustrezale projektu.

Opaži morajo biti izdelani z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona. Stične površine morajo biti čiste in ravne. Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopažanje lahko opravi brez pretresov in poškodovanja armiranobetonskih konstrukcij oziroma opažev samih.

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v odgovarjajočih merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.

Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev 1 m2 opaža, upoštevajoč notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcij.

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:

· ves potreben material

· vse potrebno delo in prenose

· vsa pomožna odranja, v kolikor niso predvidena v predračunu

ZIDARSKA DELA

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela, mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehničnim predpisom in ustreznim standardom.

Zidanje mora biti izvršeno po načrtih in statičnem izračunu. Delo mora biti izvršeno čisto, vse zidane površine pa popolnoma vertikalne. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno obdelane. Vsa dela za izvedbo hidroizolacij, toplotnih in zvočnih izolacij, vzidav in zazidav ter vsa zidarska dela morajo biti izvršena strokovno na način, ki je predpisan v posamezni postavki del.

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna.

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo:

· ves potreben materijal

· vse potrebno delo in mehanizacijo vse potrebne transporte in prenose

· vse pomožne odre, če niso posebej zajeti pri tesarskih delih 

MONTAŽA

Montažna dela obsegajo dobavo in vgrajevanje vodovodne cevi iz duktilne litine in izdelavo vodovodnih jaškov, izvedba križanj novih in obstoječih komunalnih vodov. Vodovod mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so cevi iz duktilne litine za vgraditev v zemljo DN 150. Z DN je projektiran minimalni notranji premer. V kolikor izvajalec uporablja cevi z omenjenimi oznakami, ki imajo manjši notranji premer, jih je potrebno nadomestiti z večjim profilom, ki zagotavlja minimalni notranji premer.

Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi DN 150, ki so zunanje in notranje antikorozijsko zaščitene. Polagamo jih na peščeno posteljico debeline 10+DN/10. Zasip cevi se do višine 15 cm nad temenom cevi izvaja s peščenim materialom frakcije 4/8 mm z ročnim komprimiranjem. Preostali zasip se do višine planuma ceste izvaja z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm. 

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del oziroma po navodilih proizvajalca cevi. Polagati je potrebno na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno izdelati poseben statični izračun. 

Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcijo se izvede po standardu SIST EN 805. 

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H. 

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;

2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto (vrez DDV) ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

· skupno vrednost (brez DDV),

· stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost, 

· stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,

· skupno pogodbeno vrednost z vključenim DDV.

OPOMBA: Pri postavkah, kjer naročnik navaja proizvajalca, ime oz. tip proizvoda s pripisom "ali enakovredno" mora ponudnik, na prazno črto ali prostor v koloni "opis dela" vpisati proizvajalca, ime oz. tip proizvoda, ki ga v svoji ponudbi dejansko ponuja.

PRILOGA ŠT. H/1

PREDRAČUN 

št.: ______

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2: 

	SKUPNA REKAPITULACIJA
	Vrednost (v €)

	 
	 

	A. VODOHRAN
	 

	1. GRADBENO DELA
	 

	2. OBRTNIŠKA DELA
	 

	3. INSTALACIJSKA DELA
	 

	 
	 

	 B. VODOVOD OD VODOHRANA DO NASELJA SMOKUČ
	 

	1. PREDDELA 
	 

	2. ZEMELJSKA GRADBENA DELA
	 

	3. MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
	 

	4. ZGORNJI USTROJ
	 

	5. OSTALA DELA
	 

	SKUPAJ
	 

	 
	 

	EVENTUELNI POPUST
	 

	 
	 

	DDV 
	 

	 
	 

	PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ
	 


Cena je fiksna.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA ŠT. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE:

Za gradnjo in obnovo javne komunalne infrastrukture, je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo ( Ur. List RS, št. 88/2005 in 97/2006), ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katereso tisti, ki so dali proizvod na trg ( proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (ETA), ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi.

Ponudnik mora v cenah po enoti vkalkularati vse potrebne stroške:

· organizacija in oprema gradbišča,

· gradbiščna tabla,

· ograje, varovanje jarkov, označbe,

· ureditev dostopa do gradbišča, služnosti, upoštevati ustrezno mehanizacijo in transporte zaradi težkega dostopa, oziroma upoštevati vsa eventuelna prekladanja materiala in transporte do objekta,

· eventuelno zaščito- razpiranje gradbene jame,

· zakoličba obstoječih komunalnih vodov,

· cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje,

· geomehanski nadzor,

· vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta (vodotesnost, zbitosti, izenačitve 

· potencialov, ustreznost izvedenih elektroinstalacij, ustreznost vgraditve opreme…)

· PID, POV, vris v kataster, priprava tehnične dokumentacije za

· tehnični pregled ( dokazilo o zanesljivosti objektov, atesti o zanesljivosti objektov, atesti…)

A. VODOHRAN
	A.
	GRADBENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Zakoličba objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin.
	kpl
	1,00
	 
	 

	02.
	Rušenje obstoječega raztežilnika po izgradnji vodohrana;  AB raztežilnik dim. 3,20 x 2,40 m, komplet s transportom ruševin v stalno deponijo in plačilom takse deponije.
	kpl
	1,00
	 
	 

	03.
	Posek dreves z debli do 15 cm in grmičevja, kompletno z nakladanjem in odvozom (količina ocenjena ).
	m2
	200,00
	 
	 

	04.
	Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera ter odstranitev vej, kompletno z nakladanjem in odvozom (količina ocenjena).
	kom
	6,00
	 
	 

	05.
	Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20cm s premetom do 10m od gradbene jame.
	m3
	105,00
	 
	 

	06.
	Izkop globine 2,0 - 5,0 m z odlaganjem materiala  do 50 m od roba izkopa. 
	 
	 
	 
	 

	 
	III.-IV. kategorija -  70%
	m3
	423,00
	 
	 

	 
	V. kategorija - 30%
	m3
	195,00
	 
	 

	 
	VI. Kategorija - 5%
	m3
	33,00
	 
	 

	07.
	Strojni izkop jarka za kanalizacijo, jaške, ponikovalnico in kanal za dovod in odtok vodovoda od vodohrana do obstoječega cevovoda, globine do 4,0 m, izkop v III. ktg., z odmetom na rob izkopa.
	m3
	40,00
	 
	 

	08.
	Strojni izkop jarka za ponikovalnico globine do 6,0 m, izkop v III. ktg., z odmetom na rob izkopa.
	m3
	90,00
	 
	 

	09.
	Strojni izkop jarka za kanalizacijo, jaške in ponikovalnico globine do 4,0 m, izkop v V. ktg., z odmetom na rob izkopa.
	m3
	10,00
	 
	 

	10.
	Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3cm.
	m2
	125,00
	 
	 

	11.
	Dobava in vgrajevanje tampona pod talno ploščo vodohrana v debelini 30 cm, komplet z utrjevanjem in planiranjem s točnostjo  ± 2 cm.
	m3
	38,00
	 
	 

	11.
	Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka z natančnostjo ±  2 cm.
	m2
	15,00
	 
	 

	13.
	Dobava peska (granulacije 4-8), izdelava peščene posteljice in zasip inštalacijskih cevi po položitvi (po navodilih inštalaterjev). 
	m3
	5,00
	 
	 

	14.
	Zasipavanje gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z izkopanim materialom ob objektu. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
	m3
	530,00
	 
	 


	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	15.
	Ročni nasip z materialom od izkopa- izdelava nasipa na krovni plošči vodohrana v debelini do 1,0 m komplet s planiranjem in utrjevanjem.
	m3
	95,00
	 
	 

	16.
	Dobava in ročni nasip peska na krovno ploščo armaturne celice, nasip v debelini 10 cm, komplet z razplaniranjem.
	m2
	18,00
	 
	 

	17.
	Zasip kanalizacije in jaškov z izkopanim materialom do višine planuma humusa.
	m3
	100,00
	 
	 

	18.
	Nakladanje in odvoz viška izkopa s stalno deponijo do 10 km z razgrinjanjem, planiranjem in plačilom takse.
	m3
	160,00
	 
	 

	19.
	Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali premetom iz gradbiščne deponije.
	m3
	105,00
	 
	 

	20.
	Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev.
	m2
	529,00
	 
	 

	21.
	Izdelava mulde v glinenem naboju deb. 15 cm- mulde za zaščito nasipov pred erozijo in površinskimi zalednimi vodami.
	m1
	35,00
	 
	 

	22.
	Izdelava platoja - kamnitega vozišča ob vhodu: izkop, planiranje, dobava in nasip tampona 0-32 mm v debelini 40 cm, komplet s planiranjem in utrjevanjem.
	m2
	45,00
	 
	 

	23.
	Nabava, dobava in polaganje pranih betonskih plošč dimenzije 40x40cm komplet z izdelavo peščene podlage ( pred vhodom ).
	m2
	2,00
	 
	 

	24.
	Izdelava platoja za začasno gradbeno deponijo in vzpostavitev prvotnega stanja . po končanih delih.
	m2
	150,00
	 
	 

	25.
	Čiščenje terena po končani gradnji.
	m2
	200,00
	 
	 

	26.
	Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje.
	ura
	50,00
	 
	 

	27.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti zemeljskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	ZEMELJSKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	II.
	BETONSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 prereza 0,08-0,12 m3/m2 pod talno ploščo vodohrana.
	m3
	13,00
	 
	 

	02.
	Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C 25/30 v  AB talno ploščo debeline 25 cm - plošča v naklonu 2 % proti izpustnim jaškom, komplet z zalikanjem površine.
	m3
	37,00
	 
	 

	03.
	Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C 25/30 v  AB krovno ploščo debeline 25 cm - krovna plošča nad vodohranom.
	m3
	27,00
	 
	 

	04.
	Dobava in vgrajevanje vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C 25/30 v AB krovno ploščo armaturne celice debeline 20 cm.
	m3
	5,00
	 
	 

	05.
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v  AB ploščo debeline 15 cm- medetažna plošča v armaturni komori.
	m3
	2,00
	 
	 

	06.
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v  AB stene prereza 0,12-0,20 m3/m2.
	m3
	2,00
	 
	 

	07.
	Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega betona C 25/30 v  AB stene prereza 0,20-0,30 m3; stene armaturne celice.
	m3
	12,00
	 
	 

	08.
	Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C 25/30 v  AB stene prereza 0,20-0,30 m3/m2- stene vodohrana.
	m3
	63,00
	 
	 

	09.
	Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega betona C 25/30 v zaključni venec-parapet na krovni plošči prereza 0,04-0,08 m3/m1.
	m3
	1,00
	 
	 

	10.
	Dobava in vgraditev tesnilnega dilatacijskega traku širine do 35 cm na stiku talne AB plošče in vertikalne AB stene ( v vodni celici ).
	m1
	45,00
	 
	 

	11.
	Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C 16/20 debeline 4-10 cm; naklonski beton na krovni plošči.
	m2
	104,00
	 
	 

	12.
	Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa do fi 12 mm.
	kg
	3.500,00
	 
	 

	13.
	Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa nad fi 12 mm.
	kg
	3.000,00
	 
	 

	14.
	Nabava, dobava, razrez in polaganje, mrežne armature MAG 500/560.
	kg
	15.600,00
	 
	 

	15.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti betonskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	BETONSKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	III.
	ZIDARSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Opomba: 
	
	
	
	

	
	Hidroizolacija in zaščita hidroizolacije se izvaja v primeru, da vodotesnosti vodohrana ni možno izvesti z vodotesnim betonom po sistemu bele kadi.
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije 2 x hladni bitumenski premaz in 2x bitumenski varilni trak deb. 4 mm s predhodnim čiščenjem podložnega betona (HI na podložni beton pod talno ploščo in na naklonski beton na krovni plošči).
	m2
	225,00
	 
	 

	02.
	Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije sten 2 x hladni bitumenski premaz in 2x bitumenski varilni trak deb. 4 mm. s predhodnim čiščenjem podlage.
	m2
	248,00
	 
	 

	03.
	Zaščita vertikalne hidroizolacije zunanjih sten ploščami iz ekstrudiranega polistirena debeline 3 cm.
	m2
	248,00
	 
	 

	04.
	Zaščita horizontalne hidroizolacije AB krovne plošče s ploščami iz ekstrudiranega polistirena debeline 3 cm.
	m2
	112,00
	 
	 

	05.
	Dobava in vlaganje stiropora deb.3 cm v opaž AB stene - dilatacija med vodohranom in armaturno celico.
	m2
	15,00
	 
	 

	06.
	Vgradnja kovinskih izdelkov v beton, teže do 10 kg.
	kom
	5,00
	 
	 

	07.
	Vgrajevanje kovinskih podbojev vrat velikosti do 2 m2 ( brez dobave ).
	kom
	1,00
	 
	 

	08.
	Vgrajevanje okvirja kovinske predpražne rešetke dim. 60 x 40 cm pred vhodom, komplet izdelavo betonskega podstavka in izdelavo odtoka v jašek (brez dobave).
	kom
	1,00
	 
	 

	09.
	Vgrajevanje okvirja kovinske rešetke dim. 40 x 40 cm na izpustnem jašku v armaturni komori (brez dobave).
	kom
	1,00
	 
	 

	10.
	Vgrajevanje okvirja kovinske rešetke dim. 30 x 30 cm za prezračevanje ( brez dobave).
	kom
	1,00
	 
	 

	11.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti zidarskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	ZIDARSKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	IV.
	TESARSKA  DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Opaž robu podložnega betona višine 10 cm.
	m1
	55,00
	 
	 

	02.
	Enostranski opaž talne plošče višine do 40 cm.
	m2
	23,00
	 
	 

	03.
	Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, opaž za vidne površine, višine do 4,50 m.
	m2
	547,00
	 
	 

	04.
	Enostranski opaž sten višine do 3,00 m. 
	m2
	15,00
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	05.
	Opaž ravnih armiranobetonskih plošč s podpiranjem do 4,50 m.
	m2
	112,00
	 
	 

	06.
	Opaž previsa armiranobetonske krovne plošče komplet parapetom in odkapnim robom in vsemi potrebnimi robnimi letvami, podpiranje do 4,00 m.
	m2
	16,00
	 
	 

	07.
	Enostranski opaž roba armiranobetonske plošče višine do 20cm.
	m1
	17,00
	 
	 

	08.
	Enostranski opaž roba armiranobetonske plošče višine do 25 cm.
	m1
	39,00
	 
	 

	09.
	Izdelava opaža odprtin in prehodov skozi AB stene in plošče, velikost opaža razvite površine:
	
	 
	 
	 

	 
	-do 0,10 m2/kom,
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	-od 0,10 do 0,25 m2/kom,
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	-od 0,25 do 0,50 m2/kom,
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	-od 0,50 do 1,00 m2/kom.
	kom
	2,00
	 
	 

	10.
	Dodatek vlaganje cevi-prehodov inštalacijskih vodov skozi AB konstrukcije ( vodotesni stiki ).
	kom
	10,00
	 
	 

	11.
	Izdelava opaža poglobljenega jaška v tlaku vodne celice vodohrana, dim. 90x100 cm in globine 40 cm.
	kom
	2,00
	 
	 

	12.
	Izdelava opaža poglobljenega jaška v tlaku armaturne komore, dim. 40x40cm in globine 40 cm.
	kom
	1,00
	 
	 

	13.
	Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 4.0 m.
	m2
	80,00
	 
	 

	14.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti tesarskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	TESARSKA DELA skupaj:
	
	 
	 
	 


	V.
	ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Dobava in vgrajevanje kanalizacijskih cevi iz umetnih mas, kompletno s peščeno posteljico deb. 10 cm in obsuto s peskom deb. 15 cm nad temenom cevi, kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi :
	 
	 
	 
	 

	 
	cev DN 200 mm.
	m1
	11,00
	 
	 

	02.
	Dobava in vgrajevanje drenažnih cevi iz umetnih mas DN 100 mm, kompletno s peščeno posteljico in obsipom z drenažnim filtrom.
	m1
	46,00
	 
	 

	03.
	Naprava revizijskega jaška fi 80 cm, iz betonskih cevi, globine do 3,5 m kompletno z zabetoniranjem dna, napravo mulde, prebijanjem sten,  z AB vencem in LTŽ pokrovom fi 60 cm.
	kom
	1,00
	 
	 

	04.
	Kompletna izdelava ponikovalnic iz betonskih perforiranih cevi, z AB krovno ploščo in  vgrajenim LTŽ pokrovom fi 60 cm, kompletno z obsipom s kamnitimi kroglami, dobavo in vgradnjo filterskega sloja iz 2x sejanega peska, zaščitnega filca ter izdelavo priključkov
	 
	 
	 
	 

	 
	- ponikovalnica fi 120 cm, globine do 3,0  m,
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	- ponikovalnica fi 120 cm, globine do 5,50 m.
	kom
	1,00
	 
	 

	05.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti del odvodnjavanja.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	ODVODNJAVANJE skupaj:
	 
	 
	 
	 


	B.
	OBRTNIŠKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Izdelava, dobava in montaža enokrilnih kovinskih vrat dim. 90/200 cm, komplet s podbojem in vgrajeno mrežo v spodnjem delu krila, krilo opremljeno s kljuko in cilindrično ključavnico. Vse komplet podboj in krilo z rešetko mora biti iz nerjaveče pločevine.
	kom
	1,00
	 
	 

	02.
	Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz nerjaveče pločevine dim. 400x600 mm, z okvirjem iz kotnega nerjavečega jekla 30x30x5 mm. Mreža je izvedena iz pločevinastega nerjaveče jekla 25/2 mm.
	kom
	1,00
	 
	 


	 


	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	03.
	Izdelava, dobava in montaža prezračevalne rešetke iz nerjaveče pločevine dim. 300x300 mm komplet z okvirjem ( v steni pod stropom zgornjega dela armaturne komore).
	kom
	1,00
	 
	 

	04.
	Izdelava, dobava in montaža rešetke na izpustnem jašku v armaturni komori, rešetka iz nerjaveče pločevine dim. 400x400mm, z okvirjem iz kotnega nerjavečega jekla 30x30x3 mm. Mreža je izvedena iz ploščatega nerjavečega jekla 25/2 mm.
	kom
	1,00
	 
	 

	05.
	Izdelava in dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla širine 450mm, z razmakom prečk 300mm. Lestev je sestavljena iz nerjavečih jeklenih cevi fi 32 mm. Odmik od stene je 150 mm. Lestev se montira na AB steno, upoštevati ves pritrdilni material iz nerjavečega jekla. Lestev dolžine cca. 2,0 m.
	kom
	2,00
	 
	 

	06.
	Izdelava in dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla širine 450mm, z razmakom prečk 300mm. Lestev je sestavljena iz nerjavečih jeklenih cevi fi 32 mm. Odmik od stene je 150 mm. Lestev se montira na AB steno, upoštevati ves pritrdilni material iz nerjavečega jekla. Lestev dolžine cca. 2,5 m.
	kom
	1,00
	 
	 

	07.
	Izdelava in dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla širine 450mm, z razmakom prečk 300mm. Lestev je sestavljena iz nerjavečih jeklenih cevi fi 32 mm. Odmik od stene je 150 mm. Lestev se montira na AB steno, upoštevati ves pritrdilni material iz nerjavečega jekla. Lestev dolžine cca. 4,0 m.
	kom
	2,00
	 
	 

	08.
	Izdelava, dobava in montaža zračnika iz nerjaveče pločevine DN 150 mm (notranji premer ), komplet z zaščitno kapo zračnika iz nerjaveče pločevine z zaščitno mrežico komplet z objemkami in pritrdilnim materialom. Zračnik višine cca. 3,2 m.
	kom
	4,00
	 
	 

	09.
	Izdelava in montaža zaščitne ograje višine 110 cm iz cevi DN 32 mm vertikalno in horizontalno, iz nerjavečega jeklana, ogrja je  pritrjena na betonsko konstrukcijo z nerjavečimi vijaki TJS M-10 ( do 15 kg/m1).
	m1
	2,00
	 
	 

	10.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti ključavničarskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	OBRTNIŠKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	II.
	KERAMIČARSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Opomba: keramika in lepilo morajo biti zmrzlinsko odporni.
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Dobava in polaganje obloge tlaka z granitogress ploščicami s polaganjem na lepilo z vsemi pomožnimi deli in prenosi (tlak zgornje etaže armaturne komore ).
	m2
	9,00
	 
	 

	02.
	Dobava in polaganje obloge sten s granitogress ploščicami s polaganjem na lepilo z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (stene zgornje etaže armaturne komore).
	m2
	37,00
	 
	 

	03.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti keramičarskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	KERAMIČARSKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	III.
	PLESKARSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Pleskanje notranjih sten AB  spodnje etaže armaturne komore in AB stropa spodnje in zgornje etaže armaturne komore- impregnacija in 2x pleskanje z disperzijsko barvo.
	m2
	40,00
	 
	 

	02.
	Premaz stropa vodohrana- 2x premaz betona z ustreznim premazom za vodohrane.
	m2
	80,00
	 
	 

	03.
	Premaz notranjih sten vodohrana-2x premaz betona z ustreznim premazom za vodohrane.
	m2
	236,00
	 
	 

	04.
	Premaz talne plošče vodohrana-2x premaz betona z ustreznim premazom za vodohrane.
	m2
	80,00
	 
	 

	05.
	Protiprašni premaz talne AB plošče v v spodnji etaži armaturne komore.
	m2
	9,00
	 
	 

	06.
	Izdelava fasade na AB stenah armaturne komore; v sestavi: 
-ekstrudiran polistiren deb. 5 cm, 
-lepilo+mrežica, 
-zaključni sloj v barvi po izboru projektanta.
	m2
	31,00
	 
	 

	07.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti pleskarskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	PLESKARSKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	VII.
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Izdelava, dobava in montaža kovinske žične varovalne ograje, višina 2,0 m, iz žične AL pletene mreže 50/50 mm iz žice fi 2,2 mm in montažnimi prednapetimi betonskimi stebrički komplet s temelji iz betonskih cevi fi 30 cm (zaliti z betonom) in zemeljskimi deli. Razmik med stebri je 2,5 m. V ceni upoštevati dodatno opiranje štirih vogalnih stebrov z opornimi kovinskimi palicami pod kotom 45° komplet s temelji in finalnim opleskom cevi.
	m1
	95,00
	 
	 

	02.
	Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat mrežnih vrat dim. 3,00 x 2,00 m, komplet z nosilnimi kovinskimi stebri in okvirji iz jeklenih cevi, polnilo iz AL pletene mreže kot ograja. Vrata opremljena z ročaji in ključavnico obešanko. Kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni in finalno pleskani.
	kom
	1,00
	 
	 

	03.
	Dobava in montaža predelne stene iz akrilnega stekla med vodno celico in armaturno komoro. Zasteklitev dim. 300 x 110 cm, dvodelna drsna, komplet z ALU okvirjem in ALU vodili z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
	kom
	1,00
	 
	 

	04.
	Projekt izvedenih del (PID).
	kos
	1,00
	 
	 

	05.
	Projekt obratovanja in vzdrževanja ( POV ).
	kos
	1,00
	 
	 

	06.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti raznih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	ZAKLJUČNA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	C.
	INŠTALACIJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.
	MONTAŽNA  DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
	 
	 
	 
	 

	 
	priprava 
Ocena stroškov
	ocena
	1,00
	 
	 

	 
	vzpostavitev 
Ocena stroškov
	ocena
	1,00
	 
	 

	02.
	Prenos, spuščanje in polaganje elementov teže 25-50kg v vodohran
	kos
	57,00
	 
	 

	03.
	Montaža fazonskih komadov iz NL DN 150
	kos
	39,00
	 
	 

	
	Montaža zaporne lopute PN10, DN 150
	kos
	2,00
	 
	 

	
	Montaža zasuna z ročnim kolesom PN 10,   DN 150
	kos
	6,00
	 
	 

	
	Montaža montažno demontažnih kosov DN150
	kos
	3,00
	 
	 

	
	Montaža prelivnega kosa DN150
	kos
	2,00
	 
	 

	
	Montaža sesalne košare DN150
	kos
	2,00
	 
	 

	
	Montaža ventila s plovcem DN150
	kos
	2,00
	 
	 

	
	Montaža regulatorja tlaka DN150
	kos
	1,00
	 
	 

	04.
	Tlačni preizkus cevovoda in preizkus vodotesnosti vodne celice. 
Ocena stroškov
	ocena
	1,00
	 
	 

	05.
	Dezinfekcija cevovoda in vodne celice 
Ocena stroškov
	ocena
	1,00
	 
	 

	05.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti montažnih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	MONTAŽNA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	VII.
	NABAVA MATERIALA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	01.
	Nabava fazonskih kosov in armatur
	 
	 
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=1000
	kom
	3,00
	 
	 

	 
	FF, iz nerjavečega jekla DN 150, L=1000
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=1500
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=2500
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=1400
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=500
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=3000
	kom
	1,00
	 
	 


	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	 
	FF, DN 150, L=2800
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=3600
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	FF, DN 150, L=6000
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	E, DN150
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	F kos iz nerjavečega jekla DN 150, L=600
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	T, DN 150/150
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	TT, DN 150/150
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	Q-90, DN150
	kom
	12,00
	 
	 

	 
	Q-90 iz nerjavečega jekla, DN150
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	Montažno demontažni kos DN150
	kom
	3,00
	 
	 

	 
	Zasun z ročnim kolesom DN150
	kom
	6,00
	 
	 

	 
	Ploščati zasun DN150
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	Zaporna loputa DN150
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	Sesalna košara iz nerjavečega jekla DN150
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	Prelivni kos iz nerjavečega jekla DN150
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	Ventil s plovcem iz nerjavečega jekla DN150
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	Regulator tlaka DN150
	kom
	1,00
	 
	 

	02.
	Transportni stroški nabave materiala:             7% od vrednosti.
	%
	7,00
	 
	 

	03.
	Dodaten in nepredviden material: 5% od vrednosti.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	NABAVA MATERIALA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	
	VODOHRAN RODINE-ZABREZNICA
	

	
	
	

	 
	SKUPNA REKAPITULACIJA
	 

	 
	 
	 

	A.
	GRADBENA DELA
	 

	I.
	ZEMELJSKA DELA
	 

	II.
	BETONSKA DELA
	 

	III.
	ZIDARSKA DELA
	 

	IV.
	TESARSKA DELA
	 

	V.
	ODVODNJAVANJE
	 

	 
	 
	 

	B.
	OBRTNIŠKA DELA
	 

	I.
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	 

	II.
	KERAMIČARSKA DELA
	 

	III.
	PLESKARSKA DELA
	 

	IV.
	RAZNA DELA
	 

	 
	 
	 

	C.
	INŠTALACIJSKA  DELA
	 

	I.
	MONTAŽNA DELA
	 

	II.
	NABAVA MATERIALA
	 

	 
	 
	 

	 
	VSE SKUPAJ brez DDV:
	 


B. VODOVOD OD VODOHRANA DO NASELJA SMOKUČ
	I.
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	1.1.
	Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem
	m
	461,00
	 
	 

	1.2.
	Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem
	m
	40,00
	 
	 

	1.3.
	Zakoličba obstoječih inštalacijskih in komunalnih vodov.
	ocena
	 
	 
	 

	1.4.
	Naprava in postavitev gradbenih profilov  
	kos
	23,00
	 
	 

	1.5.
	Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda)
	kos
	1,00
	 
	 

	1.6.
	Rezanje asfalta debeline 7cm
	m
	170,00
	 
	 

	1.7.
	Rušenje asfalta v sloju debeline 7cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km
	m2
	230,00
	 
	 

	1.8.
	Cestne zapore in signalizacija po zahtevah cestno-prometne službe.
	ocena
	 
	 
	 

	1.9.
	Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa
	ocena
	1,00
	 
	 

	1.10.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela- 5 % vrednosti preddel.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	PREDDELA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	II.
	ZEMELJSKA  DELA 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	2.1.
	Strojni izkop jarka za vodovodno omrežje, izkop III. ktg., globine do 1,4 m, z odvozom na začasno deponijo gradbišča.
	m3
	232,00
	 
	 

	2.2.
	Strojni izkop jarka za vodovodno omrežje, izkop III. ktg., globine do 1,4 m, z odmetom v dosegu ročice.
	m3
	386,00
	 
	 

	2.3.
	Strojni izkop jarka za vodovodno omrežje, izkop V. ktg., globine do 1,4 m, z odmetom v dosegu ročice.
	m3
	96,00
	 
	 

	2.4.
	Strojni izkop za vodovodne hišne priključke, izkop v III. ktg., z odvozom na začasno deponijo gradbišča.
	m3
	64,00
	 
	 

	2.5.
	Ročni izkop za vodovodne hišne priključke in na mestu križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izkop v III. ktg., z odmetom na rob gradbene jame.
	m3
	16,00
	 
	 

	2.6.
	Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa z natančnostjo ±  2 cm.
	m2
	337,50
	 
	 

	2.7.
	Dobava peska (granulacije 4-8), izdelava peščene posteljice in zasip inštalacijskih cevi po položitvi (po navodilih inštalaterjev). 
	m3
	172,00
	 
	 

	2.8.
	Zasip vodovodnih cevi in jaškov z izkopnim materialom, kompletno s potrebnim utrjevanjem (do planuma tampona).
	m3
	595,00
	 
	 

	2.9.
	Izdelava nosilnega sloja ceste ter zasip vodovodnih cevi in priključkov z drobljencem in komprimiranjem v plasteh po 20cm (globina 30)
	m3
	63,00
	 
	 

	2.10.
	Nakladanje, odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo do 10 km, kompletno z odškodnino za deponijo.
	m3
	114,00
	 
	 

	2.11.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela- 5 % vrednosti zemeljskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	ZEMELJSKA DELA skupaj:
	 
	 
	 
	 


	III.
	MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	3.1.
	Dobava in montaža duktilnih LŽ vodovodnih cevi, DN150, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10, komplet s spojnim materialom
	m
	665,00
	 
	 

	3.2.
	Dobava in montaža fazonskih kosov in armatur
	 
	 
	 
	 

	
	EU- kos DN 150
	kos
	4,00
	 
	 

	
	MMK-KOS 45° DN150
	kos
	9,00
	 
	 

	
	MMK-KOS 90° DN150
	kos
	2,00
	 
	 

	
	SPOJKA MULTI JOINT  E DN 150
	kos
	2,00
	 
	 

	
	VGRADNA GARNITURA ZA HIŠNI PRIKLJUČEK
	kos
	5,00
	 
	 

	3.3.
	Izdelava jaška notranjih dimenzij 1.2x1.2x1.90m, komplet izdelava z opaži, AB MB30, pokrov dim 60x60 nosilnosti 250kN, preboji in vsemi pomožnimi deli.
	kos
	2,00
	 
	 

	3.4.
	Naprava sidrnih blokov iz MB20 po priloženem detajlu, komplet z opaženjem in sidranjem cevovoda (na cevovodu in hidrantih)
	kos
	13,00
	 
	 

	3.5.
	Dobava in polaganje opozorilnega traku
	m
	460,00
	 
	 

	3.6.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela- 5 % vrednosti montažnih in betonskih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	 


	IV.
	ZGORNJI USTROJ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	4.1.
	Dobava in vgrajevanje asfalta: BD 22 v deb. 6 cm ter BB 11s v deb. 4 cm, kompletno z valjanjem.
	m2
	230,00
	 
	 

	4.2.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela- 5 % vrednosti zgornjega ustroja.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	ZGORNJI USTROJ skupaj:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	V.
	OSTALA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Opis del, materiala in opreme
	EM
	Količina
	Cena/EM
(v €)
	Vrednost 
(v €)

	
	
	1
	2
	3
	4(2x3)

	5.1.
	Vnos v kataster komunalnih naprav
	ocena
	1,00
	 
	 

	5.2.
	Tlačni preizkus vodotesnosti vodovoda
	m
	665,00
	 
	 

	5.3.
	Izpiranje in dezinfekcija cevovoda
	m
	665,00
	 
	 

	5.4.
	Projektantski nadzor
	ur
	20,00
	 
	 

	5.5.
	Projekt izvedenih del (PID)
	kos
	1,00
	 
	 

	5.6.
	Projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)
	kos
	1,00
	 
	 

	5.7.
	Ostala dodatna in nepredvidena dela- 5 % vrednosti ostalih del.
	%
	0,05
	 
	 

	 
	OSTALA DELA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	 


	 
	REKAPITULACIJA
	 

	 
	VODOVOD OD VODOHRANA DO NASELJA SMOKUČ
	 

	 
	 
	 

	I.
	PREDDELA 
	 

	II.
	ZEMELJSKA GRADBENA DELA 
	 

	III.
	MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
	 

	IV.
	ZGORNJI USTROJ
	 

	V.
	OSTALA DELA
	 

	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ BREZ DDV:
	 


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA ŠT. H/3

CENIK

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila  

IZGRADNJA VODOHRANA RODINE-ZABREZNICA
zaračunavala po naslednjem ceniku: 

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

	Visokokvalificirani delavec (VK)
	€/uro
	 

	Kvalificirani delavec (KV)
	€/uro
	 

	Polkvalificirani delavec (PK) 
	€/uro
	 


3. Storitev gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.

1. RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 €, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/1). Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do 28.07.2008, to je 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

2. DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/2) bo izbrani ponudnik predložil v 5 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/2) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

3. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA PLAČILA PODIZVAJALCEM:

Zgoraj navedena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

4. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3), in sicer v višini 10% od skupne pogodbene vednosti. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

PRILOGA št. I/1

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3

4274 Žirovnica

Garancija št. _________ za resnost ponudbe 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, z dne 29.02.2008 za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica, za potrebe naročnika Občino Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5.000,00 €.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

· če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

· če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

· ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

· predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

· original Garancije št.________

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 28.07.2008, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig in podpis)

PRILOGA št. I/2

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3

4274 Žirovnica

Garancija št. ........... za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-0009/2008 - izgradnja vodohrana Rodine-Zabreznica z dne _____________, sklenjeno med upravičencem Občino Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, in ______________________________________ (naziv izvajalca) za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _________________ €, z besedo _________________________

____________________________, najkasneje do 10.07.2008, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _______________ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

· predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

· original Garancije št.________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ____________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig, podpis)

PRILOGA št. I/3

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3

4274 Žirovnica

Garancija št. ........- za odpravo napak v garancijskem roku 

V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-0009/2008 - izgradnja vodohrana Rodine-Zabreznica, z dne ___________, sklenjeno med upravičencem Občino Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, in ______________________________________ (naziv izvajalca) za izgradnjo vodohrana Rodine-Zabreznica v vrednosti ____________________ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek ________________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

· predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

· original Garancije št.________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig in podpis)

1
Stran 2 od 80

