	[image: image1.wmf]
	ENERGETSKO SVETOVANJE

ENSVET
	OBJAVA STROKOVNEGA PRISPEVKA

1 / 2



	En. svetovalna pisarna
	Naziv: JESENICE IZPOSTAVA RADOVLJICA
Podpis svetovalca:
	

	Energetski svetovalec
	Ime in priimek:  ANDREJ SVETINA 
	

	Objava prispevka
	Naslov: ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
Ponovljena objava:
	DA / NE

	
	Vir objave, medij: GLASILO OBČINE ŽIROVNICA

	JRA-SA3-ESP-ČL-5-2012

	
	Datum, termin objave: 
	Šifra aktivnosti


           Vsebina prispevka: ENERGETSKO OBVESTILO
V Uradnem listu RS št. 109/ 2011 – razglasni del, ki je izšel 30. 12. 2011, EKO SKLAD

objavlja dva razpisa za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih
stavb.
Prvi razpis 12SUB-OB12 ( velja originalni predračun ) za neizvedene nove naložbe 

stanovanjskih stavb:

       A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi za največ 20 m2 
             svetle površine sprejemnikov sončne energije,
       B - vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
             na lesno biomaso ( polena, sekanci in peleti ), izkoristek mora biti večji ali enak
             90%,
       C - vgradnja toplotne črpalke ( zrak/ voda, voda/ voda, zemlja/ voda ) za pripravo
             sanitarne tople vode in/ ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

       D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema

              centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi, gradbeno dovoljenje mora biti 
              izdano pred 1. 1. 2003,
       E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

             gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003, toplotna prehodnost 
             celotnega okna ( zasteklitev in okvir skupaj ) manjša ali enaka 1,2 W/ m2K,

       F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, gradbeno
             dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003, debelina toplotne izolacije mora
             biti najmanj 15 cm,

       G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno 

             ali dvostanovanjski stavbi, gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1. 1. 2003,
             debelina toplotne izolacije mora biti najmanj 25 cm,

       H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski

             stavbi,

       I -  gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe in

       J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni

            v pasivnem energijskem razredu.

Drugi razpis 13SUB-OB12 ( velja originalni predračun ) za neizvedene nove naložbe 

večstanovanjskih stavb:

       A - toplotna izolacija fasade, debelina toplotne izolacije mora biti najmanj 15 cm,

       B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, debelina toplotne

             izolacije mora biti najmanj 25 cm,
       C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije, izkoristek kurilne

             naprave na lesno biomaso ( sekanci, peleti ali polena ) mora biti večji ali enak 90%,

             serijsko izdelana toplotna črpalka pa mora imeti v tabeli določeno minimalno
             grelno število,

       D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema,
             predložena dokumentacija mora vsebovati:

             -   pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za

                 hidravlično uravnoteženje,

             -   izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov,

             -   shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega ogrevalnega sistema,
             -   popis materiala in specifikacijo del.                               

Vlogi mora biti priložen veljavni originalni predračun, kar pomeni, da investicija še ni začeta.

Višina nepovratnih sredstev je do 25%.

Razpisa, podobna lanskim, sta odprta do objave zaključka v Uradnem listu RS, vendar

najkasneje do 31. 12. 2012.

Dodatne informacije se lahko dobijo v energetsko svetovalnih pisarnah ali

po tel. 04 574 3287.
                                                                                                Energetski svetovalec

                                                                                                      Andrej Svetina

[image: image1.wmf]