NAVODILO ZA IZPOLNITEV VLOGE IN DOLOČITEV TEHNIČNIH KRITERIJEV 

1. Podatki o upravičencu 

Pod to točko se vpišejo zahtevani podatki o upravičencu. 

Upravičenec je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Občini Žirovnica, ki je: 

· lastnik oziroma solastnik stanovanjskega objekta in je investitor izvedbe investicijskega ukrepa; 

· najemnik stanovanjskega objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno pisno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi investicijskega ukrepa določenega v 2. točki tega razpisa. 

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki oziroma najemniki objektov, niso upravičenci za dodelitev finančnih sredstev, čeprav so udeleženci v investiciji. 

2. Podatki o vlagatelju 

Pod to točko se vpišejo zahtevani podatki o vlagatelju, vendar le v primeru, ko vlagatelj ni tudi upravičenec. 

Vlogo lahko namesto upravičenca vloži zakoniti zastopnik ali skrbnik oziroma oseba, ki ima pisno pooblastilo ali upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki. V tem primeru je potrebno vlogi priložiti ustrezno pisno pooblastilo (obrazec B). 

3. Objekt 

Za objekt se šteje stavba ali del stavbe, na katerem je bil izveden investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe prestavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi. 

Pod to točko se vpiše naslov stavbe ali dela stavbe na katerem je bil izveden investicijski ukrep, parcelno številko in katastrsko občino na kateri stoji stavba ali točno številko zemljiškoknjižnega podvložka vpisanega dela stavbe. 

Počitniške stavbe oziroma vikendi, novogradnje ter vsi pomožni objekti in drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso predmet pridobitve finančne spodbude.
Za novogradnjo se šteje objekt, za katerega je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje po 01.01.2005.

4. Podatki o bančnem računu
Pod to točko se navedejo podatki o transakcijskem računu upravičenca, na katerega se nakažejo finančna sredstva. Izjemoma se lahko navedejo podatki o TRR druge osebe, ki ni upravičenec, vendar le v kolikor upravičenec izrecno soglaša o nakazilu finančne spodbude na drug račun. 

Potrebno je priložiti tudi kopijo dokumenta (bančna kartica) o popolni številki TRR upravičenca. 

5. Podatki o izvedbi ukrepa in tehnični kriteriji – opredelitev in vrste dokazil 

Pod to točko upravičenec obkroži investicijske ukrepe, ki jih je izvedel v letu 2012 in izpolnjuje naslednje zahtevane tehnične kriterije: 

A. TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA OZIROMA STREHE:
Največja dovoljenja toplotna prehodnost po izvedenem ukrepu za: 

· poševno streho nad ogrevanim podstrešjem je: 

Umax ​≤ 0,20 W/m2K, priporočena debelina toplotne izolacije je 18 cm; 

· strop proti neogrevanemu podstrešju je: 

Umax ≤ 0,20 W/m2K, priporočena debelina toplotne izolacije je 18 cm. 

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti zapisnik Energetsko svetovalne pisarne ali kakšen drug dokument, ki ga izdela pooblaščen projektant, iz katerega je razvidno, kakšna vrsta in debelina toplotne izolacije mora biti vgrajena, da bodo izpolnjeni predpisani tehnični kriteriji. Nadalje mora biti iz predloženega računa razvidno, da je bila vgrajena predpisana vrsta in debelina toplotne izolacije kot tudi površina le-te. 

B. TOPLOTNA IZOLACIJA ZUNANJIH ZIDOV Z OBNOVO FASADE:
Največja dovoljenja toplotna prehodnost po izvedenem ukrepu za zunanje stene je: 

Umax ​≤ 0,28 W/m2K, priporočena debelina toplotne izolacije je najmanj 12 cm. 

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti zapisnik Energetsko svetovalne pisarne ali kakšen drug dokument, ki ga izdela pooblaščen projektant, iz katerega je razvidno, kakšna vrsta in debelina toplotne izolacije mora biti vgrajena, da bodo izpolnjeni predpisani tehnični kriteriji. Nadalje mora biti iz predloženega računa razvidno, da je bila vgrajena predpisana vrsta in debelina toplotne izolacije kot tudi površina le-te. 

C. TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA ALI PODA KLETI:
Največja dovoljenja toplotna prehodnost po izvedenem ukrepu za: 

· tla na terenu je: 

Umax ​≤  0,35 W/m2K, priporočena debelina toplotne izolacije je 10 cm. 

· tla nad neogrevano kletjo ali tla nad neogrevanim prostorom je: 

Umax ​≤  0,35 W/m2K, ustrezna debelina toplotne izolacije je 6 cm; 

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti zapisnik Energetsko svetovalne pisarne ali kakšen drug dokument, ki ga izdela pooblaščen projektant, iz katerega je razvidno, kakšna vrsta in debelina toplotne izolacije mora biti vgrajena, da bodo izpolnjeni predpisani tehnični kriteriji. Nadalje mora biti iz predloženega računa razvidno, da je bila vgrajena predpisana vrsta in debelina toplotne izolacije kot tudi površina le-te. 

D. ZAMENJAVA FASADNEGA STAVBNEGA POHIŠTVA – OKNA IN BALKONSKA VRATA:
Okna morajo dosegati: 

· toplotno prehodnost (stekla in okvir) manjše ali enako 1.3 W/m2K ter 

· toplotno prehodnost stekel manjše ali enako 1.1 W/m2K. 

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje, da sta na računu izpisana oba koeficienta prehodnosti ter velikost vgrajenih oken. V nasprotnem primeru je potrebno priložiti pisno izjavo izvajalca ali dobavitelja, iz katere je razviden tip in velikost vgrajenih oken ter njihova koeficienta prehodnosti. 
V kolikor se investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva izvede samo v delu stavbe (stanovanju) večstanovanjske stavbe mora upravičenec priložiti tudi pisno izjavo upravnika objekta (večstanovanjske stavbe) o ustreznosti izbranega stavbnega pohištva. 
E. VGRADNJA SOLARNIH SISTEMOV ZA OGREVANJE VODE:

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje račun za nakup in vgradnjo solarnega sistema, iz katerega je razvidna površina vgrajenih sprejemnikov sončne energije in cena komponent sistema. V kolikor ti podatki niso razvidni iz računa, je potrebno dodatno priložiti ustrezno kopijo drugega dokumenta (predračun, pogodba,...). 

F. VGRADNJA TOPLOTNIH ČRPALK:
Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode zadostuje račun za nakup in vgradnjo sistema za pripravo tople vode s pomočjo toplotne črpalke, iz katerega je razvidna cena toplotne črpalke z vključenim hranilnikom toplote. 
Za izveden sistem za ogrevanje prostorov s pomočjo toplotne črpalke, nameščenim v skladu z veljavnimi predpisi, zadostuje račun za nakup in vgradnjo sistema. Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

· električna priključna moč kompresorja ni večja od 3,5 kW,

· temperatura ogrevalnega medija ni višja od 55°C.

V kolikor ti podatki niso razvidni iz računa, je potrebno priložiti dodatno ustrezno kopijo drugega dokumenta (predračun, pogodba,...). 

G. VGRADNJA SPECIALNIH KURILNIH NAPRAV NA POLENA, SEKANCE ALI PELETE ZA CENTRALNO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO:
Kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: 

· nominalni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 90%, 

· vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nominalni moči mora biti manjša od 750 mg/m3, 

· vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3, 

· kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave. 

Finančna spodbuda se pridobi za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestavljen iz 

specialne kurilne naprave, hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih in regulacijskih ventilov, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi. 

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje račun za nakup in vgradnjo kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote ali prospekt oziroma kopija prospekta vgrajene opreme ali drug dokument, iz katerega so nedvoumno razvidne tehnične karakteristike vgrajene opreme. 

6. Zahtevana dokazila 

K vsaki vlogi je potrebno priložiti: 

· dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo o najemu objekta ter ostala pooblastila in soglasja: 

V kolikor lastninska pravica ni vpisana v zemljiško knjigo, je potrebno priložiti kopijo overjene kupoprodajne pogodbe ali druge ustrezne pogodbe, iz katere je razviden prenos lastninske pravice. Če vlogo vlaga pooblaščenec ali upravnik večstanovanjskega objekta, je vlogi potrebno predložiti pooblastilo upravičenca/ev oziroma, če vlogo vlaga skrbnik mora vlogi predložiti ustrezno dokazilo o zastopanju upravičenca (npr. odločba CSD). 

Če je objekt v solastnini lahko, vlogo vloži eden izmed solastnikov, pri čemer mora imeti pisno soglasje ostalih solastnikov objekta, da soglašajo z izvedbo investicijskega ukrepa. Pisno soglasje (obrazec A) mora biti priloženo vlogi. 

V kolikor je upravičenec najemnik objekta, mora priložiti veljavno najemno pogodbo, iz katere mora biti razvidna pravica sovlaganja v objekt. V kolikor iz najemne pogodbe ni razvidna pravica do sovlaganja, mora predložiti pisno soglasje lastnika objekta k izvedbi investicijskega ukrepa. 

V kolikor večstanovanjska stavba nima upravnika, mora upravičenec pridobiti soglasja etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe. Pisno soglasje (obrazec C) mora biti priloženo vlogi. 

Kopija pogodbe o opravljanju upravniških storitev, v kolikor vlogo vlaga upravnik objekta.
· kopijo originalnega računa o izvedbi ukrepa: 

Na računu mora biti naveden ime in priimek, naslov upravičenca ter mora vsebovati specifikacijo del oziroma količino in vrsto vgrajenih materialov (npr. število in dimenzije vgrajenih oken ali površino in debelino položene toplotne izolacije). V kolikor iz računa ni razvidna specifikacija del oziroma količina in vrsta vgrajenih materialov je potrebno predložiti dodatni dokument, iz katerega je to razvidno (npr. ponudbo). 

· fotografije vseh izvedenih investicijskih ukrepov: 
Vsaj na eni fotografiji mora biti vidna hišna številka objekta.
· kopija dokumenta o popolni številki TRR upravičenca, na katerega se nakaže finančna 

spodbuda: 
v kolikor je predložena št. TRR druge osebe, ki ni upravičenec, mora biti predložena tudi izpolnjena izjava (obrazec D).
· dokazila o izpolnjevanju tehničnih kriterijev, opredeljena v točki 5 tega navodila. 

7. S podpisom vloge upravičenec oziroma vlagatelj kazensko in odškodninsko odgovarja za resničnost navedenih podatkov. 

