## rekapitulacija
POGLAVJE 4
(ponudnik)
PREDRAČUN ŠT. __________________
Projekt: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del:
SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost (v €)
1. PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
2. FASADERSKA DELA |  | 0
3. SANACIJA PODSTREŠJA |  | 0
4. STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
5. DOKUMENTACIJA, SPLOŠNO |  | 0
SKUPAJ (1-5) |  | 0
EVENTUELNI POPUST _______%
SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM |  | 0
DDV 22% |  | 0
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ |  | 0
| (žig) | (ime in priimek osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum |  | (podpis)

## popis del
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1.2. Popis del
OPOMBE:
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu (meja -zun.linija fasade), skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi deli.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije. 'Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunane v vgrajenem oz raščenem stanju, zato mora izvajalec v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnega količin na faktor).
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del. Terminski plan je potrebno uskladiti z investitorjem. Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem. Zanja, oz.zaradi le teh, izvajalec pri obračunu po tem popisu tudi ne more uveljavljati stroškov za "dodatna dela".
Izvajalec lahko v soglasju z projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam.postavkah navedeno (opisasano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
A - GRADBENA DELA
|  | POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
ENERGETSKA SANACIJA
Energetska sanacija obstoječe šole - razrednega in predmetnega pouka
1. PRIPRAVLJALNA DELA
| 1. | Demontaža kolesarnice na vzhodni strani fasade predmetnega pouka, skladiščenje na začadni deponiji in ponovna montaža po zaklučenih gradbenih delih | m1 | 14
| 2. | Demontaža steklene kritine iz kaljenega stekla nadstreška na vzhodni strani šole, skladiščenje na začasni deponiji, ponovna montaža po zaključenih delih in montaža dodatne alu obrobe ob fasadi z vsemi tesnitvenimi deli ter poravilom eventuelno poškodovanih delov. | m2 | 90
| 3. | Demontaža okenskih polic pri že zamenjanih oknih in odvoz na stalno deponijo, vključno s stroški odvoza in deponiranja | m1 | 220
| 4. | Demontaža in odvoz na stalno deponijo aluminjastih žaluzij na oknih predmetne stopnje vključno s stroški odvoza in deponiranja | m2 | 247
| 5. | Demontaža vertikalnih odtočnih žlebov s spodnjimi ojačitvenimi deli, skladiščenje na začasni deponiji in ponovna montaža po zaključenih delih | m1 | 265
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. FASADERSKA DELA
A.5. | 6. | Izdelava topl.izol.fasade s tankoslojnim zrakopropustnim ometom v sestavi: (kamena volna 20cm, osn.+ arm.sloj, zaključni sloj kot npr.Timfas Silikat (z večjimi rustikalnimi zrni) - določi investitor (okoli oken pritličja pas - šir.do 20cm z gladkim ometom v svetlem tonu), z dobavo vsega materiala in pom.deli in vsemi izravnalnimi deli na neravninah obstoječe fasade | m2 | 1179
A.5. | 7. | Izdelava topl.izol.podstavka fasade po sistemu kot n. primer TIM Laško Demit PLUS v kompletni sestavi: ekstrudiran polistiren-profilirane plošče deb.20cm pritrjen na AB zid z lepilom in sidri (do 2kom/m2), osn.+arm.omet; zaključni sloj vodoodbojen (kot npr. Kulirpalst enobarven rustikalno obdelan) - po navodilih projektanta, z dobavo vsega potrebnega materiala in pom.deli. (skupne viš.do 1m)povprečna višina 45cm, vključno z vsemi sanacijskimi deli odpravljanja kapilarne vlage in odpravo vseh neravnin | m2 | 209.7
A.5. | 8. | Izdelava fasadnih vencev iz dekorativnih profilov iz steklocementa TIM Laško (tip določi projektant), z lepljenjem profilov na Demit podlago, lepljenjem - armiranjem stikov med posameznimi elementi in opleskom le teh s fasadno barvo (akrilno, silikatno,..- po zahtevah proizvajalca sistema) - ton barve določi projektant, z dobavo materiala in pom.deli (zaščita pred nanosom finalnga fasadnega sloja in čiščenje). Fasadni (do 55/25m) - zatrepni napušč | m1 | 265.5
| 9. | Pozidava parapeta v glasbeni učilnici z modularno opeko deb 20cm in notranjo oblogo iz vodoodpornih knauf plošč | m2 | 6.5
|  | FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. SANACIJA PODSTREŠJA
A.5. | 10 | Dobava in polaganje toplotne izolacije podstrehe v sestavu 25cm kamene volne + Tyveck + Pvc folija z vsemi demontažnimi in montažnimi deli in dela dostave materiala na podstreho z deli rakrivanje obstoječe kritine in ponovno pokrivanje in krpanje eventuelno poškodovanih delov obstoječe kritine in dobavo pohodnih desk za komunikacijo vzdrževalcev po podstrehi širine 40cm v skupni dolžini 115m. V ceni morajo biti zajeti vsi eventuelni dodatni stroški glede na težavnost sanacijskih del | m2 | 1711
A.5. | 11 | Menjava poškodovane kritine (barvana Alu profilirana pločevina s protikondenznim nanosom na spodnji strani kritine) z vsemi demontažnimi in montažnimi deli in odvozom stare kritine | m2 | 987
| 12 | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih žlebov iz barvane alu pločevine Ø15cm | m1 | 265
|  | SANACIJA PODSTREŠJA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. STAVBNO POHIŠTVO
A.5. | 13 | Okna deljena v rastru, (dim od 8,00x280 /osemkrilna okna-odpiranje krilno in na ventus/ do 1,20x160cm/dvokrilno/) z vsemi potrebnimi ojačitvami glede na velikosti posameznih oken Na oknih vgrajena zun.Al polica (tipska-profilna) šir.do 35cm; na notr.lesena polica šir.do 15cm, obložena z laminatom "postforming" deb.do 5cm (vidni rob) Zunaj Al barvane žaluzije šir.min. 80mm z ojačitvenim robom in vpetimi v vertikalna vodila odpornim na sunke vetra(kot Medle,Krpan,...), ročno upravljanje iz prostora-monokomanda, s tipsko omarico in vodili iz Al barvanih profilov, vključno z vsem tesnenjem pri parapetu, stropu in obeh stranskih zidovih in izdelavo zaključne fasadne maske med dvemi okni, vključno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli. Vsa okna izvedbe z največjo dovoljeno toplotno prevodnostjo Umax (1,17W/m2K)
|  | Okna | m2 | 358
A.5. | 14 | Pregled in servisno popravilo /barvanje z UV obstojno barvo/obstoječih PVC oken | m2 | 268
| 15 | Zamenjava kritine osvetljenega hodnika med šolo in telovadnico v sestavi varjeni večslojni leksan z UV odporno zaščito s dovoljeno toplotno prevodnostjo največ 1,17 W/m2K z vsemi montažnimi deli in odvozom stare kritine. | m2 | 10.35
| 16 | Dobava in montaža ALU ojačanih okenskih polic šir 35cm na obstoječih obnovljenih oknih | m1 | 220
| 17 | Dobava in montaža zunanjih Alu barvanih žaluzij šir.min. 80mm z ojačitvenimi robovi vpetimi v vertikalna vodila odpornim na sunke vetra(kot Medle,Krpan,...), ročno upravljanje iz prostora-monokomanda, s tipsko omarico in vodili iz Al barvanih profilov, vključno z vsem tesnenjem pri parapetu, stropu in obeh stranskih zidovih in izdelavo zaključne fasadne maske med dvemi okni, vključno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli | m2 | 247
A.5. | 18 | Montaža, demontaža in čiščenje cevnih fasadnih odrov viš.do 12 m z vsemi manipulativnimi stroški. (podan je oder za fasade in masko strehe iz panelov, ter steklno steno vhoda) | m2 | 1946
| 19 | Odvoz na stalno deponijo vsega odvečnega kosovnega in ostalega materiala vključno s plačilom takse | ocena | 1
|  | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0
5. DOKUMENTACIJA, SPLOŠNO
A.6. | 2 | Projektantski nadzor in spremljanje objekta med gradnjo (ruštvena dela, arhitektonsko gradbeni del, ZU, el. Inst. In strojne inst.) | ur | 40
A.6. | 9 | Razna nepredvidena dela, po vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih količinah. (cena cca 3% predračunske vrednosti projekta) | oc. | 1
|  | DOKUMENTACIJA, SPLOŠNO SKUPAJ |  |  |  | 0