## predračun_PRIMAR
PRIMAR DN 250 mm
Šifra | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2*3)
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.1. | cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm, | m1 | 6
1.1.2. | cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 250 mm, | m1 | 529
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | EU - kos za cev NL f 80 mm, Vi | kos | 6
1.2.2. | EU - kos za cev NL f 250 mm, Vi | kos | 12
1.2.3. | F- kos za cev NL f 250 mm, Vi | kos | 2
1.2.4. | Vmesni kos za cev NL f 250 mm, Vi, D= 400 mm | kos | 1
1.2.5. | Vmesni kos za cev NL f 250 mm, Vi, D= 800 mm | kos | 1
1.2.6. | T f 80/80 mm | kos | 1
1.2.7. | T f 250/80 mm | kos | 4
1.2.8. | T f 250/100 mm | kos | 2
1.2.9. | FF f 80 mm, D= 500 mm | kos | 1
1.2.10. | FF f 80 mm, D= 800 mm | kos | 1
1.2.11. | MDK f 250 mm | kos | 2
1.2.12. | N 90° f 80 mm | kos | 3
1.2.13. | FFK 22,1/2° f 250 mm | kos | 1
1.2.14. | FFK 30° f 250 mm | kos | 2
1.2.15. | MMK 11,1/4° f 250 mm | kos | 5
1.2.16. | MMK 22,1/2° f 250 mm | kos | 1
1.2.17. | MMK 30° f 250 mm | kos | 5
1.2.18. | MMK 45° f 250 mm | kos | 6
1.2.19. | Univerzalna spojka G.F. tip 3057 DN 250 | kos | 2
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | EV zasun f 250 mm z ročnim kolesom | kos | 1
1.3.2. | EV zasun f 80 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo. | kos | 3
1.3.3. | Nadtalni hidrant DN 80 - 16 - 1.3 | kos | 2
1.3.4. | Podtalni hidrant DN 80 - 16 - 1.3 | kos | 1
1.3.5. | Avtomatski zračnik Havle DN 80 mm z eno kroglo, vgradbeno garnituro in cestno kapo. | kos | 1
| SKUPAJ CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 66
2.2. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 6
2.3. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 250 mm | m1 | 529
2.4. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 58
2.5. | Montaža ovanih zasunov z ročnim kolesom
2.5.1. | f 250 mm | kos | 1
2.7. | Montaža ovanih zasunov z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo.
2.7.1. | f 80 mm | kos | 3
2.9. | Montaža avtomatskega zračnika | kos | 1
2.10. | Montaža nadtalnih in podtalnih hidrantov | kos | 3
2.11. | Tlačni preizkus | m1 | 535
2.12. | Dezinfekcija cevovoda | m1 | 535
2.13. | Postavitev oznak na jaške in zasune | kos | 6
2.14. | Tesnilni in vijačni material potreben za montažo | ocena | 1
2.15. | Izdelava geodetskega posnetka in načrta PID | m1 | 535
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk | m1 | 535
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 800
3.3. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 76
3.4. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m2 | 321
3.5. | Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom v debelini vsaj 10-20 cm nad temenom cevi | m3 | 168
3.6. | Kompletna izdelava armirano betonskega jaška dimenzije 2.00 x 3.50 x 1.85 m z dodtatnim izkopom, opažem, armaturo, betonom, zasipom, LTŽ pokrovom 60x60 cm in montažno vstopno lestvijo iz jeklenih cevi z montažnim varnostnim nastavkom.. | kos | 1
3.7. | Kompletna izdelava armirano betonskega jaška dimenzije 2.50 x 3.80 x 1.85 m z dodtatnim izkopom, opažem, armaturo, betonom, zasipom, LTŽ pokrovom 60x60 cm in montažno vstopno lestvijo iz jeklenih cevi z montažnim varnostnim nastavkom.. | kos | 1
3.8. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in podložno gumo | kom | 12
3.9. | Zasipanje jarkov z gramoznim materialom v slojih po 30 cm z utrjevanjem. | m3 | 676
3.10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materialala s III. ktg. s kamioni na razdaljo do 7.00 km, ter grobo razprostiranje pripeljanega materiala | m3 | 876
3.11. | Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z ostalimo obstoječimi napravami (ocenjeno) | kos | 8
3.12. | Kompletna izdelava zaščite pri križanju s ploščatim prepustom z vgraditvijo zaščitne PVC cevi DN 500 ali DN 600 mm, SN8. Zaščitna cev pod talno ploščo je polno obbetonirana in na konceh vodtesno zaprta s plastičnim kitom. | kos | 1
3.13. | Rušenje obstoječega asfalta na obeh koncih obnove vodovoda za izdelavo priklopov na obstoječo PVC cev, vključno z zarezanjem in obnovo asfaltnih slojev v obstoječih dimenzijah. | ocena | 1
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## predračun_SEKUNDAR
SEKUNDAR 100 mm
Šifra | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2*3)
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.1. | cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm, | m1 | 8
1.1.2. | cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm, | m1 | 354
1.1.3. | cevi PEHD DN 63/12.5 | m1 | 26
1.1.4. | cevi PEHD DN 32/12.5 in zaščitne cevi PEHD DN 50/10 | m1 | 60
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | EU - kos za cev NL f 80 mm, Vi | kos | 7
1.2.2. | EU - kos za cev NL f 100 mm, Vi | kos | 30
1.2.3. | T f 100/50 mm | kos | 3
1.2.4. | T f 100/80 mm | kos | 8
1.2.5. | T f 100/100 mm | kos | 6
1.2.6. | TT f 100/100 mm | kos | 1
1.2.7. | FF f 80 mm, D= 200 mm | kos | 1
1.2.8. | FF f 80 mm, D= 400 mm | kos | 1
1.2.9. | FF f 100 mm, D= 200 mm | kos | 1
1.2.10. | FF f 100 mm, D= 600 mm | kos | 2
1.2.11. | FF f 100 mm, D= 800 mm | kos | 9
1.2.12. | N 90° f 80 mm | kos | 6
1.2.13. | N 90° f 100 mm | kos | 1
1.2.14. | FFK 22,1/2° f 100 mm | kos | 2
1.2.15. | FFK 30° f 100 mm | kos | 5
1.2.16. | FFK 45° f 80 mm | kos | 2
1.2.17. | FFK 45° f 100 mm | kos | 7
1.2.18. | MMK 11,1/4° f 100 mm | kos | 2
1.2.19. | MMK 22,1/2° f 100 mm | kos | 2
1.2.20. | MMK 30° f 100 mm | kos | 2
1.2.21. | MMK 45° f 250 mm | kos | 2
1.2.22. | X f 100 mm | kos | 1
1.2.23. | FFR f 250/100 mm, D= 300 mm | kos | 2
1.2.24. | Univerzalna spojka G.F. tip 3057 DN 80 | kos | 2
1.2.25. | Univerzalna spojka G.F. tip 3057 DN 100 | kos | 4
1.2.26. | Zobata spojka za cev PEHD DN 63/12.5 | kos | 3
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | EV zasun f 100 mm z ročnim kolesom | kos | 13
1.3.2. | EV zasun f 50 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo. | kos | 1
1.3.3. | EV zasun f 80 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo. | kos | 7
1.3.4. | Nadtalni hidrant DN 80 - 16 - 1.3 | kos | 6
1.3.5. | Hišni priključek z navrtnim zasunom za cev NL DN 100 mm, teleskopsko vgr. Garnituro in varovalno c. kapo z gumi tesnilom (IZTOK 1") | kos | 7
1.3.6. | Hišni priključek z navrtnim zasunom za cev NL DN 100 mm, teleskopsko vgr. Garnituro in varovalno c. kapo z gumi tesnilom (IZTOK 2") | kos | 2
1.3.7. | Avtomatski zračnik Havle DN 80 mm z eno kroglo, vgradbeno garnituro in cestno kapo. | kos | 1
1.3.8. | Ventil za redukcijo tlaka f 100 mm. | kos | 2
1.3.9. | Varnostni ventil f 50 mm . | kos | 2
1.3.10. | Lovilec nesnage f 100 mm . | kos | 2
| SKUPAJ CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 155
2.2. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 8
2.3. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm | m1 | 354
2.4. | Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 63/12.5 | m1 | 26
2.5. | Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 32/12.5 z uvlačenjem v zaščitne cevi PEHD DN 63/10 | m1 | 60
2.6. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 112
2.7. | Montaža ovanih zasunov z ročnim kolesom
2.7.1. | f 100 mm | kos | 13
2.8. | Montaža ovanih zasunov z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo.
2.8.1. | f 50 mm | kos | 1
2.8.2. | f 80 mm | kos | 7
2.9. | Montaža avtomatskega zračnika | kos | 1
2.10. | Montaža nadtalnih in podtalnih hidrantov | kos | 6
2.11. | Montaža hišnih priključkov | kos | 9
2.12. | Montaža hventilov za redukcijo tlaka in varnostnih ventilov | kos | 4
2.13. | Tlačni preizkus | m1 | 448
2.14. | Dezinfekcija cevovoda | m1 | 448
2.15. | Postavitev oznak na jaške in zasune | kos | 9
2.16. | Tesnilni in vijačni material potreben za montažo | ocena | 1
2.17. | Izdelava geodetskega posnetka in načrta PID | m1 | 388
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk | m1 | 388
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 600
3.3. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 84
3.4. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m2 | 269
3.5. | Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom v debelini vsaj 10-20 cm nad temenom cevi | m3 | 95
3.6. | Kompletna izdelava armirano betonskega jaška dimenzije1.40 x 1.40 x 1.85 m z dodtatnim izkopom, opažem, armaturo, betonom, zasipom, LTŽ pokrovom 60x60 cm in montažno vstopno lestvijo iz jeklenih cevi z montažnim varnostnim nastavkom.. | kos | 1
3.7. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in podložno gumo | kom | 15
3.8. | Zasipanje jarkov z gramoznim materialom v slojih po 30 cm z utrjevanjem. | m3 | 562
3.9. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 30 cm z utrjevanjem. | m3 | 20
3.10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materialala s III. ktg. s kamioni na razdaljo do 7.00 km, ter grobo razprostiranje pripeljanega materiala | m3 | 664
3.11. | Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z ostalimo obstoječimi napravami(ocenjeno) | kos | 8
3.12. | Kompletna izdelava zaščite pri križanju s ploščatim prepustom z vgraditvijo zaščitne PVC cevi DN 300 mm, SN8. Zaščitna cev pod talno ploščo je polno obbetonirana in na konceh vodtesno zaprta s plastičnim kitom. | kos | 1
3.13. | Rušenje obstoječega asfalta vključno z zarezanjem in obnovo asfaltnih slojev v obstoječih dimenzijah. | m2 | 300
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA: | PRIMAR | SEKUNDAR | SKUPAJ
1. | CEVNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
2. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0