PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

PREDLAGATELJ:ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA OBMOČJA V MOSTAH – M1

2. obravnava

UVOD IN OBRAZLOŽITEV

Na 17. seji Občinskega sveta Občine Žirovnica dne 16.09.2004 je bil ponovno v 1. obravnavi obravnavan predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah – M1.
Projektant je glede na prvotni ZN prilagodil gradbene parcele in število objektov na sedanje stanje, ga naredil uporabnejšega in predvidel vso potrebno komunalno infrastrukturo takega naselja. Območje celotnega zazidalnega načrta je ostalo nespremenjeno, njegova meja se je prilagodila le dejanskemu stanju ob meji z AC, kar pomeni, da ni posegal v nova kmetijska zemljišča.

Na podlagi usmeritev javne obravnave in občinskega sveta na 13. redni seji, je bilo območje sprememb in dopolnitev ZN zmanjšano na tisti del, ki se je moral zaradi delno spremenjene trase AC prilagoditi dejanskemu stanju, da bi bila gradnja stanovanjskih hiš sploh možna. Severni del, nad zadnjo, severno dovozno cesto, kjer je bila predvidena večstanovanjska zazidava, pa je ostal nespremenjen glede na potrjeni ZN Moste M1 (11 stanovanjskih enot - vrstnih hiš). Skupno število še nepozidanih stanovanjskih enot v spremembah in dopolnitvah ZN je bilo torej 23, vseh stanovanjski enot skupaj z že pozidanimi pa 42 (po veljavnem ZN 45).

Občinski svet je na svoji 17. seji sledil predlogu Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo ter sprejel sklep, da se predlog odloka sprememb in dopolnitev ZN MOSTE-M1 v prvi obravnavi sprejme pod pogojem, da se ZN Moste v predlagani obliki korigira tako, da se pozidava z zemljišča g. Pintariča umakne, če ta podpiše zavezujoč sporazum, da bo podal vlogo za spremembo namembnosti zemljišča nazaj v kmetijsko v novi strategiji prostorskega razvoja občine oz. to vlogo poda na občino do 26.09.2004.
G.Pintarič je ustrezno vlogo do omenjenega datuma prinesel na Občino Žirovnica in tudi podpisal zavezujoči sporazum.
Projektant je zato iz predloga odloka črtal pozidavo vrstnih hiš na severnem robu ter temu primerno prilagodil tudi komunalno infrastrukturo, v ostalem pa je predlog ostal nespremenjen.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Sprejetje sprememb in dopolnitev odloka nima finančnih posledic za občino, realizacija ZN pa je veliko zahtevnejša od samega projekta, tako po organizacijski kot tudi po finančni plati. Najidealneje bi bilo, da bi občina odkupila vsa prosta zemljišča, naročila parcelacijo, jih opremila s komunalno infrastrukturo in prodala. V končni fazi bi bil finančni rezultat za občino pozitiven, vendar glede na vse predvidene nujne investicije v prihodnjih letih, občina verjetno ne bo mogla vložiti začetnega kapitala v urejanje. 

Za realizacijo ZN je možna sklenitev urbanistične pogodbe med investitorjem načrtovane prostorske ureditve in občino (73.člen Zakona o urejanju prostora). Z urbanistično pogodbo se lahko določi, da mora investitor vse ali del, v občinskem lokacijskem (zazidalnem) načrtu določenih gradenj, izvesti v določenem roku po njegovi uveljavitvi, ali da mora zgraditi v lokacijskem načrtu določene objekte, ki so v javno korist oz. da mora v določenem roku zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja. Če urbanistična pogodba zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se obremenitve lahko odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se določi s to pogodbo.

CILJ

Cilj teh sprememb in dopolnitev ZN je občanom in drugim zainteresiranim dati  realno možnost gradnje individualnih stanovanjskih objektov ter izboljšanje komunalne infrastrukture na tem območju.
Priloga:
· predlog odloka

· zazidalna situacija

· sporazum med Občino Žirovnica, Rev Ivanko in Pintarič Slavkom
PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica ( Ul RS, št. 23/99, 71/01, 109/01) in 68.člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica predlagam Občinskemu svetu v sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema predlog odloka sprememb in dopolnitev ZN MOSTE-M1 v drugi obravnavi.

Številka:35003-0001/2003

Datum: 07.10.2004

Franc Pfajfar, gr. ing.

ŽUPAN

Pripravila: 

Marija Lužnik, u.d.i.g.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na ___ . redni seji dne __.__.____ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega  načrta Moste - M1

I.  UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Moste - M1 za območje J6/S2/5 ZN MOSTE, kot ga opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana občine Jesenice (UL RS; št. 51/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica (UVG, št. 22/04). Zazidalni načrt Moste - M1 je Skupščina Občina Jesenice z odlokom o potrditvi dne 03.11.1977 sprejela na zboru združenega dela, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnem zboru, objavljen pa je bil v 18. številki Uradnega vestnika Gorenjske leta 1977. Na svoji 92. seji je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice dne 15.04.1980 dovolil manjši odmik od Odloka o potrditvi zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah – M1, po novelaciji dokumentacije št. III/1698-1/77-A, ki jo je izdelal Biro za urbanizem in stanovanjsko poslovanje Jesenice. Spremembe in dopolnitve le-tega je izdelalo podjetje Atelje Prizma, d.o.o. Jesenice, Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice, pod številko 093/03 z dne 21.01.2004 ( v nadaljevanju besedila: ZN) in je sestavni del tega odloka.

2. člen

Soglasja in pogoji, ki so jih k ZN iz 1. člena tega odloka dali soglasjedajalci, so sestavni del tega odloka.

3. člen

Zazidalni načrt vsebuje besedilo in grafične priloge.

Besedilo obsega:

· besedilo odloka,

· obrazložitev odloka,

· pogoje in soglasja.

Grafični prikazi obsegajo:


1. izrez iz dolgoročnega plana Občine Žirovnica,

2. kopijo katastrskega načrta 1:1000,

3. geodetsko podlogo - obstoječe stanje M 1:500,

4. zazidalno situacijo M 1:500,

5. prometno in komunalno ureditev M 1:500,

6. urejanje zelenih površin M 1:500,

7. parcelacijo M 1:500.

II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

4. člen

Ureditveno območje zajema parcele v katastrski občini Žirovnica. Opis meje je podan na osnovi katastrskega načrta in teče po naslednjih mejah:

severna meja parcele 839/1, zahodna meja parcele 839/1, zahodna meja parcele 1241/2, južna meja parcele 1241/2, jugozahodna meja parcel 829/13, 829/1, 827/2, 829/5, zahodna meja parcele 825/1, južna meja parcel 825/1, 826/7, 826/6, 826/2, 826/1, vzhodna meja parcele 826/1, južna meja parcele 826/5, prečka cesto - parcela  1189 ter ob njeni meji v razdalji do največ 2,0 m vzporedno do severnega dela parcele 728/1, kjer poteka po meji med občinsko cesto s parcelno številko 1189 in državno cesto do višine SV vogala parcele 839/1, kjer prečka cesto – parcela 1189 in se priključi na severno mejo parcele 839/1.

Površina ureditvenega območja zajema 37.088 m2. Od tega je z novogradnjami zajeta površina 8.978 m2, z gradnjo novih cest 3.009  m2 in z razširitvijo obstoječe ceste 1729 m2. 

5. člen

Ureditveno območje zajema naslednje parcelne številke:

839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 838, 836/1, 836/6, 1241/3, 1241/2, 837/5, 836/5, 836/4, 836/3, 837/1, 837/6, 837/7, 837/3, 837/2, 837/4, 836/2, 835/2, 834/2, 834/5, 834/4, 835/3, 835/4, 834/1, 835/1, 834/3, 834/6, 1239, 832/1, 832/4, 831/1, 831/8, 833, 831/4, 832/3, 831/3, 832/2, 1189 cesta, 830/1, 830/3, 831/5, 831/2, 830/2, 831/6, 831/7, 829/13, 829/2, 829/12, 829/11, 828/2, 828/4, 828/3, 829/1, 827/2, 829/4, 829/9, 829/7, 829/3, 829/8, 829/10, 825/1, 826/7, 826/6, 826/2, 826/1, 826/5, 829/5, 836/7, 825/2.

Parcele v območju zazidalnega načrta, ki bodo prizadete s širitvijo občinske ceste s parcelno številko 1189 k.o. Žirovnica na vzhodni strani, so:

741/1, 741/4, 741/3, 741/7, 741/8, 738/8, 734/4, 738/10, 737/1, 7376, 737/7, 733/4, 734/1, 734/5, in 728/1.

III: USKLAJENOST ZN S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI PLANSKIH AKTOV OBČINE ŽIROVNICA

6. člen

Obravnavano območje zajema območje zazidave J6/S2/5 ZN MOSTE, ki ga določa meja iz 4. člena tega odloka in je z odlokom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana občine Jesenice (UL RS; št. 51/98) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica (UVG, št. 22/04) predvideno za ureditev stanovanjske cone.

IV. NAMEMBNOST OBMOČJA

7. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Moste - M1 predvidevajo pozidavo še preostalih površin s stanovanjskimi objekti. Predvidena je gradnja 12 eno do dvostanovanjskih hiš z dvojnimi garažami.

Z novimi objekti bo pozidan severozahodni del zemljišča ter zapolnjene nezazidane površine med objekti.

Protihrupni nasip na zahodni strani zazidave se lahko ozeleni, ozeleni se spodnji del roba na severu z listnatim drevjem, da se zmehča izpostavljeni rob naselja. Severni del ostane nepozidan in ohrani sedanjo kulturo. Na tem zemljišču se zgradi samo dostopna cesta do objektov - cesta "B".

V. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE

8. člen

Za posamezne objekte so podani vsi elementi za določitev gradbene parcele, lokacijo objekta s predvidenimi tolerancami, ureditev dostopa in ureditev komunalnih priključkov. 

Parcelacija se izvede v skladu s parcelacijo, ki je izrisana v grafični obliki. Točne koordinate posameznih točk pa so podane v DWG obliki, na osnovi katere je izrisan grafični del parcelacije.

Za postavitev pomožnih objektov se upoštevajo določila veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo vrsto, največjo velikost, način gradnje, rabe in oblikovanje teh objektov, pa tudi odmike od meje in druge pogoje.

9. člen

Novozgrajene stanovanjske hiše morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

Stanovanjska hiša številka 1 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 1 obsega zemljišče s parcelnimi številkami  831/5 in 829/2 v skupni izmeri 738 m2.

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Tlorisna velikost garaže  je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe, razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom geodetske podloge.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 1 in je oddaljen 

v smeri zahod 37,20 m, 

v smeri jug 40,76 m.

Kot zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom zakoličbe.

Kota pritličja je 546,50 m. 

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 %,  vendar mora biti odmik od parcele številka 831/2 najmanj 4,00 m in odmik od parcele 827/2 najmanj 6,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta. Višine slemena ni dovoljeno presegati.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 2 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 2 obsega del zemljišče s parcelno številko  829/13 in del zemljišča 830/1 v skupni izmeri 558 m2. 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 8,00 x 10,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,00 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka. 

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 2 in je oddaljen 

v smeri zahod 62,15 m, 

v smeri jug 39,64 m.

Kot zakoličbe 3,30 stopinj od zahoda proti severu.

Kota pritličja je 545,00 m .

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 829/2 in 831/5 najmanj 2,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 3 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 3 obsega zemljišče s parcelnimi številkami  831/1 in 832/1 v skupni izmeri 1019 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 1 in je oddaljen 

v smeri zahod 56,01 m, 

v smeri jug 10,80 m.

Kot zakoličbe  je vzporeden s koordinatnim sistemom zakoličbe.

Kota pritličja je 545,70 m. 

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 832/4 najmanj 6,00 m  merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 4 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 4 obsega del zemljišča s parcelnimi številkami 832/3 in 831/3 v skupni izmeri 826 m2 

Dostop do parcele je po obstoječi cesti s parcelno številko 830/3.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 1 in je oddaljen 

v smeri vzhod 36,14 m, 

v smeri jug 10,01 m.

Kot zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom zakoličbe.

Kota pritličja je 548,70 m. 

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 833 najmanj 3,50 m in odmik od parcele 832/2 najmanj 4,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 5 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 5 obsega  zemljišče s parcelnimi številkami  831/6 in 828/4 v skupni izmeri 685 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 5 in je oddaljen 

v smeri vzhod 39,66 m, 

v smeri jug 41,04 m.

Kot zakoličbe je 3,24 stopinj od vzhoda proti jugu.

Kota pritličja je 547,50 m.

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 828/2 najmanj 1,00 m in odmik od parcele 828/3 najmanj 1,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 6 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 6 obsega zemljišče s parcelnimi številkami  831/7 in 828/3 v skupni izmeri 690 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 8,00 x 10,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,00 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 6 in je oddaljen 

v smeri vzhod 64,27 m, 

v smeri jug 45,71 m.

Kot zakoličbe je 3,24 stopinj od vzhoda proti jugu.

Kota pritličja je 548,50 m. 

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 828/4 najmanj 3,00 m in odmik od vzhodne meje parcele 831/7 najmanj 1,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 7 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 7 obsega del zemljišča s parcelnimi številkami  834/1 in 831/1 v  skupni izmeri 751,90 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 7 in je oddaljen 

v smeri zahod 55,51 m, 

v smeri severu 13,18 m.

Kot zakoličbe zakoličba je vzporedna s koordinatnim sistemom zakoličbe.

Kota pritličja je 546,10 m .

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od vzhodne meje gradbene parcele najmanj 4,00 m in odmik od južne meje gradbene parcele najmanj 6,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 8 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 8 obsega zemljišče s parcelno številko  834/1 v izmeri 562,37 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 8,00 x 10,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 8 in je oddaljen 

v smeri zahod 9,28 m, 

v smeri jug 13,71 m.

Kot zakoličbe je 1,01 stopinje od zahoda proti jugu.

Kota pritličja je 547,50 m. 

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 835/1 najmanj 4,00 m in odmik od zahodne meje gradbene parcele najmanj 2,10 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 9 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 9 obsega del zemljišče s parcelno številko  834/2 v skupni izmeri 642 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 8,00 x 10,00 m

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,00 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 9 in je oddaljen 

v smeri zahod 49,24 m,

v smeri sever 40,53 m.

Kot zakoličbe je 0,75 stopinje odmaknjen od smeri zahod proti jugu.

Kota pritličja je 546,50 m .

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od vzhodne meje gradbene parcel najmanj 4,00 m in odmik od vzhodne meje najmanj 3,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 10 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 10 obsega zemljišče s parcelnimi številkami  834/5 in del 834/2 v skupni izmeri 665 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 8,00 x 10,00 m.

Tlorisna velikost garaže 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SV vogal nove stanovanjske hiše št. 10 in je oddaljen 

v smeri zahod 5,01 m, 

v smeri sever 41,04 m.

Kot zakoličbe je 0,75 stopinje odmaknjen od smeri zahod proti jugu.

Kota pritličja je 546,50 m. 

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše:

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od zahodne meje gradbenega zemljišča najmanj 3,00 m in odmik od parcele 835/4 najmanj 3,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 11 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 11 obsega zemljišče s parcelno številko  834/4 v izmeri 608,07  m2 

Dostop do parcele je po obstoječi cesti s parcelno številko 1239.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 11 in je oddaljen 

v smeri vzhod 27,71 m, 

v smeri jug 44,22 m.

Kot zakoličbe zakoličba je vzporedna s koordinatnim sistemom zakoličbe.

Kota pritličja je 549,70 m.

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od parcele številka 835/4 najmanj 2,00 m in odmik od  vzhodne meje gradbene parcele najmanj 3,00 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela stanovanjske hiše.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

Stanovanjska hiša številka 12 z garažo

Gradbeno zemljišče stanovanjske hiše številka 12 obsega zemljišče s parcelnimi številkami  837/5 in 836/1 v skupni izmeri 743 m2 

Dostop do parcele je po cesti, ki je predvidena z zazidalnim načrtom.

Tlorisna velikost  stanovanjske hiše je 9,00 x 12,00 m.

Tlorisna velikost garaže je 6,30 x 6,30 m.

Odmik garaže od stanovanjske hiše je 0,90 m. Lahko je brez odmika ali pa se poveča do 1,5 m z upoštevanjem omejitev odmika od sosednjih parcel.

Višinski gabariti stanovanjske hiše so: 

klet, pritličje, izrabljeno podstrešje.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je1,50 m,

maksimalna višina slemena je 8,50 m nad koto pritličja.

Oblikovanje strehe

Smer slemena na hiši in garaži je VZ,

naklon strehe je 35 do 45 stopinj.

Kritina naj bo drobne strukture in sive barve.

Streha ima lahko frčade, katerih sleme ne sme gledati čez  sleme stanovanjske hiše in mora imeti enak naklon kot osnovna streha. Velikost frčad je lahko 1/3 strehe,razen če ni streha izvedena nad členjenim tlorisom.

Višinski gabariti garaže so: 

pritličje, izrabljeno podstrešje, lahko tudi neizkoriščeno podstrešje. Naklon strehe je enak kot na stanovanjski hiši, višina kolenčnega zidu je prav tako enaka kot na stanovanjski hiši. Oblikovanje  strehe in kritina naj bosta enaka kot na stanovanjski hiši. Višina slemena je lahko največ 7,00 m nad koto pritličja.

Zakoličba

Izhodiščna točka A je mejni kamen na stičišču parcel 833, 835/1,834/1 in 832/1. Koordinatni sistem zakoličbe je vzporeden s koordinatnim sistemom posnetka.

Fiksna točka zakoličbe je SZ vogal nove stanovanjske hiše št. 12 in je oddaljen 

v smeri zahod 25,29 m, 

v smeri sever  64,42 m.

Kot zakoličbe je 2,71 stopinje odmaknjen od smeri zahod proti jugu.

Kota pritličja je 549,10 m.

Tolerance pri projektu stanovanjske hiše

Objekt lahko odstopa od navedenih mer v vsako smer za 15 % vendar mora biti odmik od zahodne meje gradbene parcele  najmanj 9,50 m in odmik od parcele 836/5 najmanj 3,50 m merjeno od najbolj izpostavljenega dela novega objekta.

Tolerance pri zakoličbi

Pri zakoličbi so dovoljena odstopanja od predpisanih mer za 0,30 m v obe smeri. Tolerance se ne seštevajo in je potrebno paziti, da se ne prekoračijo odmiki od sosednjih parcel.

Pri višini kote pritličja so dovoljena odstopanja 0,30 m navzdol in 0,50 m navzgor.

Zunanja ureditev in komunalne naprave

Ograje se smejo postavljati v skladu z določili veljavnih občinskih oz. državnih predpisov, ki opredeljujejo njihovo višino, način izvedbe in odmike od meje. 

Meteorne vode s strehe se morajo odvajati preko lovilca peska v ponikovalnico.

Meteorne vode z asfaltnih površin pred garažo in iz garaže se morajo odvajati preko lovilca olj v ponikovalnico .

Meteorne vode s parcele in s poti ni dovoljeno speljati na cesto ali na bankino. 

10. člen

BalkoniXE "balkon" oz. gankiXE "gank" na čelnih fasadahXE "fasada" stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. 

Ograje balkonov oz. gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm.

Fasadne oblogeXE "fasadna obloga" iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki niso dopustne. 

Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi barvi. 

Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, dopustne so tudi žive meje in polni zidovi (in sicer le avtohtoni kamen), ki pa ne smejo zakrivati pregleda na izvozih in križiščih.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

11. člen

Promet

Rekonstrukcije in novogradnje cest so v grafični predlogi označene z "A", "B", "C" in "E". 

Rekonstruira se cesta "A". Rekonstrukcija obsega razširitev ceste. Nov profil ceste bo imel dve bankini po 0,75 m in asfaltni pas za dvosmerni promet v skupni širini 5,5 m. Posestne ograje se postavijo na rob bankin. 

Možno je gradnja pločnika v delnem poteku na zahodni strani ceste A, kar se predvidi v projektu ceste. 

Pri rekonstrukcijahXE "rekonstrukcija" cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša. Pri prečkanju grap z vodo je treba izvesti ustrezne prepuste. 

Na novo se zgradi cesta "B", "C" in "E". Profil ceste je sestavljen iz dveh bankin po 0,75 m in asfaltnega apasu širine 3,5 m. Posestne ograje se postavijo na rob bankin. Izogibanje je predvideno na križiščih in na uvozih k posameznim hišam, ki so tudi asfaltirani.

Ograje je dovoljeno postavljati ob cesti, vendar ne smejo ovirati preglednosti na zavojih in izvozih ter ne smejo segati v prostor ceste.

Rekonstruira se tudi del ceste "B", in sicer južni del, ki poteka od zahoda do vzhoda  v območju zazidave ZN Moste - M1.

Pri rekonstrukcijah in novogradnjah je potrebno upoštevati: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega  prometa, Uredba o kategorizaciji državnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah, Tehnični normativi za projektiranje in opremo  mestnih prometnih površin(FAGG PTI 1991), Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih , ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah, Pravilnik o temeljnih pogojih , ki jih morajo izpolnjevati  ceste in njihovi elementi zunaj naselij s stališča prometne varnosti, Pravilnik o zvočni zaščiti stavb in ostale normative iz cestogradnje.

12. člen

Komunalno in energetsko omrežje

Vse infrastrukturne vode je potrebno voditi po skupnih trasah, z upoštevanjem obstoječih in novih vodov. Pri izdelavi projektov komunalnih naprav je možno odstopati od predvidenih povezav, zaradi tehničnih ali ekonomskih razlogov, vendar je potrebno upoštevati obstoječe skupne trase, ki tečejo v cesti ali ob cesti. Izogibati se je nepotrebnim služnostim.

Vodovod

Vodovod se izdela tako, da je možno postaviti nadzemne hidrante. Trasa novega cevovoda za oskrbovanje teče po novozgrajeni cesti v bankini ali v cestišču. Objekti se navežejo na osnovni cevovod ( vodovodni priključki za posamezen objekt  niso vrisani v grafičnih prilogah). Za naselje je potrebno izdelati hidravlični izračun omrežja in hidrantno omrežje (požarna varnost). Primarno vodovodno omrežje , ki poteka od rezervoarja Moste do Brega, je na odcepu od magistralne  ceste do AC  iz LTŽ cevi fi 80 mm, od rezervoarja do magistralne ceste pa iz LTŽ cevfi 125. Smotrno je, da se cevovod obnovi s duktil cevjo fi 150 mm. Obnovitev vodovoda se izvede ob izgradnji kanalizacije oziroma izgradnji cestne povezave z upoštevanjem vseh komunalnih napeljav.

13. člen

Kanalizacija in odvajanje voda

Vse nove objekte bo potrebno priključiti na javno kanalizacijo, ko bo ta zgrajena. Začasno se fekalne odplake odvajajo v nepretočno nepropustno greznico na praznjenje, ki mora biti locirana tako, da je možno priključiti  objekt na bodočo kanalizacijo. Vsi novi objekti morajo imeti izpust kanalizacije na stran, kjer teče predvidena kanalizacija. Fekalne vode v objektu se zajamejo pod stropom nad kletjo in se vodijo v globini, kjer ni nevarnosti zmrzovanja     (70- 80 cm) v greznico. Fekalne odplake iz kleti se zbirajo in odvajajo v greznico preko črpalke. V primeru nastajanja  odpadne vode pri opravljanju  raznih dejavnosti, ki se priključujejo  na javno kanalizacijo, morajo biti v kvaliteti , ki jo  za iztok določa  Uredba o emisiji  snovi in toplote pri odvajanju  odpadnih voda iz virov onesnaženja.

Na celotnem območju je potrebno urediti ločen sistem kanalizacije. Za meteorne vode  z dvorišč, dovoznih poti  in drugih utrjenih površin se uredi odvajanje preko peskolova in lovilca maščob v meteorno  kanalizacijo z iztokom v ponikovalnico. Za strešne  vode, za talno in zaledno vodo  je potrebno urediti ponikanje v tla.

Javna kanalizacija naj poteka izven voznih površin v kolikor je to mogoče, da je omogočen varen dostop  in izvajanje vzdrževanja. Revizijski jaški morajo  biti v nivoju terena in dostopni upravljavcu javne kanalizacije. 

14. člen

Elektrika in javna razsvetljava

Območje novih objektov se priključuje na obstoječo TP na JZ strani ZN Moste - M1. Večina napajanja poteka po bankini ob novi cesti "B".  Prav tako je predvidena javna razsvetljava na novih delih ceste in vseh cestah v območju zazidave. Vsa napeljava se izvede v tleh s kabli. Za novi del območij zazidalnega načrta Moste - M1 je potrebno izdelati projekt oskrbe predvidenih objektov z električno energijo, ki bo upošteval tudi obstoječe  elektronaprave na obravnavanem območju.

Savske elektrarne

Pri zahodnem delu stanovanjskega območja pride do prekrivanja s traso dovodnega tunela za planirano HE Moste II. V jugozahodnem delu območja trasa vstopi pod avtocesto oziroma galerijo Moste. Glede na to je potrebno predvideti zahtevo oziroma pogoj, da se pri projektiranju objektov upošteva možne posedke na navedenem mestu (reda velikosti centimetrov).

15. člen

Telefonsko omrežje in CATV

Na področju stanovanjskega območja v Mostah M1 je bila v letih 2000-2001 izvedena investicija Krajevno telefonsko kabelsko omrežje  LX Žirovnica gr. dov. 351-733/99 z dne 20.03.2000, projekt PGD /PZI 53-36-416 PAP Informatika. S tem projektom so pokrite  trenutne potrebe po TK priključkih. V primeru večjih pozidav je potrebno  obdelati priklope novih objektov na TK omrežje Telekoma. Na mestih,  kjer pozidava tangira obstoječe TK kable,  je potrebno le-te v času gradnje ustrezno zaščititi. Načini zaščite bodo dogovorjeni na terenu pri ogledu nadzornika Telekoma Slovenije, PE Kranj in predstavnika investitorja oziroma izvajalca del. Pogoji morajo biti vpisani v gradbeni dnevnik. Vsa morebitna križanja  z obstoječimi TK napravami mora pogledati nadzornik Telekoma pred zasutjem gradbene jame, z vpisom ogleda v gradbeni dnevnik. Vsaj 14 dni pred gradbenim posegom  se mora   pismeno obvestiti nadzor Telekoma.

Telefonsko omrežje se priključi na obstoječe omrežja ali pa se izvede delno novo omrežje za novozgrajene stanovanjske in vrstne hiše glede na zahteve podjetja za telefonske storitve. 

16. člen

Ogrevanje

Objekti se lahko ogrevajo na plin, olje, drva elektriko in sončno energijo.

Sončnih zbiralnikovXE "sončni zbiralnik" ni dopustno postavljati nad slemenomXE "streha".

Plin

v komunalni situaciji je vrisano plinovodno omrežje. Vse objekte je možno priključiti na plinovodno omrežje.

Pri načrtovanju komunalne infrastrukture predlagamo, da se izvedejo vsi komunalni objekti na isti trasi. Pri projektiranju komunalne opreme je potrebno upoštevati pogoje podjetja PLINSTAL, d.d. Jesenice.

Na SV vogalu območja ZN teče plinovod R29 premer 200 mm tlak 50 bar stacionaža cca 41870 obč. Žirovnica. V pasu 2x5 m se dela izvajajo pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca Geoplina. Odmiki  in gradnja v bližini magistralnega plinovoda morajo biti v skladu z veljavnim Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev , obratovanje in vzdrževanje plinovodov in vzdrževanje plinovodov z tlakom nad 16 bar  in Energetskim zakonom.

17. člen

Komunalni odpadki

Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje. Za vse objekte so predvidena  ustrezna mesta za  postavitev zabojnikov za odpadke. Mesta morajo biti dostopna s specialnimi vozili za odvoz odpadkov v vseh letnih časih. Velikost in število zabojnikov se določi tako, da se smeti odvažajo  2x tedensko. Na SZ delu območja je predvidena  ureditev ekološkega otoka za ločeno zbiranje sekundarnih surovin. 

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

1

18. člen

NasipeXE "nasip", odkopne brežineXE "brežina" in druga izpostavljena pobočjaXE "pobočje" je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je potrebno zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo zasaditev z grmovnicami.

Betonske škarpeXE "škarpa" morajo biti obložene z avtohtonim kamnom ali arhitekturno oz. krajinsko oblikovane.

19. člen

Ulična oprema, turistične oznake, napisi in reklame

Ulična opremaXE "ulična oprema" in turistične oznakeXE "turistična oznaka" morajo biti locirani tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo značilnih pogledov ter da ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

NapisiXE "napis" in reklameXE "reklama" ne smejo biti postavljeni nad slemenom hišXE "streha". 

Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom. Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati v liniji robnika ali neposredno ob njem.

VIII. ZAŠČITA PRED POŽAROM

20. člen

Podatki in pogoji za zaščito pred požarom:

· Objekti morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljen varen umik ljudi, živali in premoženja. 

· Objekti imajo dostop z intervencijskimi vozili po načrtovanih poteh po možnosti z dveh strani.

· Za požarno zaščito so predvideni  hidranti na novem delu vodovoda in v rekonstruiranem delu vodovoda za oskrbo novega  dela zazidave.

· Upoštevati je potrebno potek plinovoda R29 premer 200 mm tlak 50 bar na SV delu zazidave.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

21. člen

Do začetka izvajanja  zazidalnega načrta  ostanejo zemljišča v dosedanji rabi. Lahko se izvaja komunalna oprema območja na osnovi ustreznih upravnih dovoljenj.

Zazidalni načrt se lahko izvaja v več fazah:

I. parcelacija zemljišč v skladu z zazidalnim načrtom

II. komunalno opremljanje območja in gradnja ceste 

III. izgradnja objektov

Objekte na zemljišču s parcelno številko 828/4 in 831/6 (objekt 5), 828/3 in 831/7 (objekt 6), 834/4 (objekt 11), je možno graditi po sprejetju ZN in ureditvi lastništva, objekt na zemljišču s parcelnimi številkami je možno graditi po odmeri gradbene parcele in ureditvi zemljišča po ZN, ker se vsi nahajajo v območju strnjene zazidave in so dopolnilna gradnja, ostale pa samo po prehodni odmeri gradbene parcele v skladu s tem ZN.
22. člen

V času izvajanja te spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se lahko na gradbenih zemljiščih, na katerih so že zgrajeni stanovanjski objekti, izvajajo vsa dela skladno z veljavnim Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za  podeželje v občini Jesenice, ki se nanašajo na občino Žirovnica za stanovanjska območja enodružinske zazidave (e). Enako se urejajo tudi novozgrajeni objekti po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zazidalni načrt neha veljati, ko imajo vsi objekti uporabno dovoljenja oziroma do preklica veljavnosti zazidalnega načrta.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

23. člen

Investitorji morajo pri izvajanju ZN, gradnji in uporabi objektov, naprav in rabi zemljišča upoštevati pogoje in soglasja priložena  zazidalnemu načrtu in določbe tega odloka. 

Poleg zahtev in pogojev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji  in izvajalci :

· zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,

· upoštevati določila Odloka o spremembah in dopolnitve zazidalnega načrta Moste - M1 v fazi izdelave tehnične dokumentacije in sami izvedbi,

· zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bo zagotovljena varnost in nemotena raba zemljišč,

· predvideti nujne ukrepe za ravnanje v primeru nesreč in nezgod,

· vse predvidene  posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in gospodarno, pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih zemljiščih,

· upoštevati okoljevarstvene ukrepe, kot jih določajo tehnični in drugi predpisi iz področja varstva okolja, ki veljajo za obravnavane posege,

· izvajati gradnjo etapno  oziroma v celoti skladno s tem odlokom.

V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe:
· pri emisijah v zrak vlaženje materialov, da se ne prašijo,

· pri emisijah odpadnih voda, je treba vode, ki bodo nastale pri gradnji, zbrati in ponovno uporabiti (mešalec za beton),

· pri emisijah odpadkov mora izvajalec pred začetkom gradnje skleniti pogodbo za odvoz gradbenih odpadkov,

· pri emisije hrupa je treba upoštevat  Zakon o hrupu v bivalnem in delovnem okolju.

V času obratovanja je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe:

· pri emisijah v zrak je treba kurilno napravo in gorilnik redno čistiti in vzdrževati ter opravljati predpisane meritve,

· pri emisijah odpadne vode je treba padavinske vode s strehe speljati v ponikovalnico, odpadne vode z asfaltiranega parkirišča je potrebno speljati preko lovilca olj v ponikovalnico, komunalne vode in odpadne vode iz objekta v javno kanalizacijo, ko bo zgrajena,

· lovilce olj je potrebno zgraditi v vodotesni obliki in predpisati poslovnik za njihovo obratovanje.

XI. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Občini Žirovnica in na Upravni enoti Jesenice.

25. člen

Pri izdelavi je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del ZN. Uradno razlago določb odloka na predlog župana sprejme Občinski svet.

26. člen

Nadzor nad izvajanjem opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Številka:_____________________

Datum:  _____________________

















Franc Pfajfar, ing.gradb.

Župan

1
4

