[image: image1.png]W




	[image: image4.wmf]
	
	Občina Žirovnica  

Breznica 3 

4274 Žirovnica


PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
za območje urejanja z

OPPN Žirovnica center – ŽI2, Občina Žirovnica
Domžale, 5. 5. 2015

PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Domžale, 5. maj 2015
	Pripravljavec:
	Občina Žirovnica  

Breznica 3 

4274 Žirovnica

	Pobudnik:
	Janez in Mateja Smolej

Cesta talcev 17
4270 Jesenice

	Izdelovalec: 
	Ipsum, okoljske investicije, d. o. o.

Ljubljanska cesta 72

1230 Domžale

Matična številka: 1924982

ID številka za DDV: SI43967604

t. (01) 7244 055

f. (01) 7244 054

e-pošta: info@ipsum.si

www.ipsum.si

	Prostorsko izvedbeni akt:
	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje Žirovnica - novi center - ŽI2, 

Občina Žirovnica

	Dokument:
	Program opremljanja stavbnih zemljišč

za območje urejanja z OPPN za del območja Žirovnica - novi center - ŽI2,  Občina Žirovnica 

	Številka projekta:
	043-106/15

	Datum projekta:
	maj 2015

	Vodja projekta:


	Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem., IZS T-0582


	Sodeloval:
	Branko Štrekelj, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0953

Aleksander Jenko, univ. dipl. inž. gozd.

Alenka Kejžar, ekon.


1st Kazalo

31.
Kazalo

2.
Uvod
5
2.1
Podatki o izdelovalcu in naročniku
5
2.1.1
Pripravljavec občinskega izvedbenega prostorskega akta
5
2.1.2
Izdelovalec programa opremljanja
5
2.2
Ozadje in namen programa opremljanja
5
2.3
Podlage za izdelavo programa opremljanja
6
2.3.1
Pojasnilo k vsebini programa opremljanja
6
2.3.2
Predpisi
7
2.3.3
Projektna in druga dokumentacija
7
2.4
Opis predvidene ureditve
7
2.4.1
Lokacija območja in vsebina prostorske ureditve
7
2.4.2
Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju
10
2.4.3
Predvidena ureditev komunalne infrastrukture
11
3.
Predvidena komunalna oprema na območju OPPN
12
3.1
Cestno omrežje in cestna razsvetljava
12
3.2
Vodovodno in hidrantno omrežje
13
3.3
Kanalizacija komunalne odpadne vode
13
3.4
Kanalizacija padavinskih odpadnih vod
13
3.5
Elektroenergetsko omrežje
13
3.6
Telekomunikacijsko omrežje (TK), optično omrežje in kabelska televizija (KTV)
14
3.7
Plinovodno omrežje
15
3.8
Ravnanje z odpadki
15
4.
Podlage za odmero komunalnega prispevka na območju načrtovane investicije
16
4.1 Obračunsko območje
16
4.2
Skupni in obračunski stroški investicije
16
4.3
Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo na merske enote
19
4.4
Indeksiranje stroškov opremljanja
20
4.5
Obračun komunalnega prispevka po posameznih funkcionalnih celotah
20
4.6
Upoštevanje vlaganj investitorjev v izgradnjo komunalne opreme na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju
21
4.7
Operacionalizacija programa opremljanja
21
4.7.1
Način izbora izvajalca v primeru, da je nosilec izvedbe občina
21
4.7.2
Priključevanje uporabnikov komunalne infrastrukture
21
5.
Terminski načrt
22


Kazalo tabel

10Tabela 1: Površina parcel objektov

Tabela 2: Ocenjena neto tlorisna površina objektov
10
Tabela 3: Obračunski stroški pridobivanja in priprave zemljišč
16
Tabela 4: Obračunski stroški predvidenih investicij v cestno omrežje in cestno raztsvetljavo
17
Tabela 5: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod
17
Tabela 6: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo padavinskih odpadnih vod
17
Tabela 7: Obračunski stroški predvidenih investicij v vodovodno in hidrantno omrežje
17
Tabela 8: Obračunski stroški predvidenih investicij v ravnanje z odpadki (eko-otok)
18
Tabela 9: Obračunski stroški predvidenih investicij v elektroenergetsko omrežje
17
Tabela 10: Obračunski stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko (TK) omrežje
17
Tabela 11: Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI
18
Tabela 12: Obračunski stroški predvidenih investicij v komunalno opremo
18
Tabela 13: Cena opremljanja m2 parcele objekta z novo komunalno opremo za območju OPPN
19
Tabela 14: Cena opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo
19


Kazalo slik
8Slika 1: Prikaz lege in namenske rabe območja OPPN znotraj naselja Žirovnica


9Slika 2: Prikaz načrtovane ureditve znotraj območja OPPN




PRILOGE:
Situacija, zbirna karta komunalne opreme s prikazom obračunskega območja, 1:1000;

2nd Uvod

1.1  Podatki o izdelovalcu in naročniku

1.1.1  Pripravljavec občinskega izvedbenega prostorskega akta
Občina Žirovnica
Breznica 3
4274 Žirovnica
Župan: Leopold Pogačar
Matična št.: 1332201 

ID št. za DDV: SI 59713631 

Račun: 01392-0100007760
t: 04 580 91 00 

f: 04 580 91 09 

E-pošta: obcina@zirovnica.si 
splet: http:// http://www.zirovnica.si/
1.1.2  Izdelovalec programa opremljanja
Ipsum, okoljske investicije, d. o. o.

Ljubljanska cesta 72

1230 Domžale

Odgovorna oseba: Ivo Kejžar
Matična številka: 1924982

ID št. za DDV: SI 43967604
t. (01) 724 40 55

f. (01) 724 40 54

e-pošta: info@ipsum.si

splet: http://www.ipsum.si

1.2  Ozadje in namen programa opremljanja

Predmet programa opremljanja stavbnih zemljišč je območje, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Žirovnica – novi center - ŽI2 (Ur. l. RS št. 30/13,  14/14) (v nadaljevanju OPPN). V skladu z veljavnimi predpisi je program opremljanja stavbnih zemljišč sestavni del izvedbenega prostorskega akta, kot priloga ali pa se ga sprejme kot ločen odlok.
Območje urejanja OPPN za del območja enote urejanja prostora z oznako ŽI2, se nahaja med obstoječo stanovanjsko sosesko na severozahodu (SZ) naselja Žirovnica, na praznem prostoru, na začetku naselja, če vstopamo iz strani naselja Moste. 
Območje obsega območje nepozidanih stavbnih površin namenjenih individualni stanovanjski gradnji in območje zelenih površin.
Območje OPPN obsega površino 9.002 m2 oz. 0,9 ha. 
Za realizacijo prostorske ureditve je na obravnavanem območju potrebna izgradnja nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Načrtovanih deset (10) stanovanjskih stavb predstavlja notranji razvoj obstoječega naselja. Gre za območje nepozidanih stavbnih zemljišč, (v naravi travnik), kjer se načrtujejo novogradnje. Znotraj območja že stoji stanovanjska hiša. Stavba ima dostop urejen po makadamski cesti, ki se priključuje na obnovljeno regionalno cesto. Območje reliefno ni razgibano, nakloni so minimalni. Območje je obdano s kmetijskimi površinami in železniško progo.
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI), okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.

Program opremljanja tako določa usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo (druga GJI) za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje, za omogočanje možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo in služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka.

Program opremljanja sprejme ali zavrne občinski svet. Program lahko zavrne, če ta ni v skladu s predpisi oziroma če stroški niso prikazani realno. Komunalna infrastruktura se lahko financira iz proračuna občine, iz sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o opremljanju in iz drugih virov.

Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora obsegajo povezave z obstoječo cesto in zgrajeno javno komunalno infrastrukturo, ki poteka v območju obstoječe ceste in umestitev območja OPPN znotraj širšega območja.
1.3  Podlage za izdelavo programa opremljanja

1.3.1  Pojasnilo k vsebini programa opremljanja

Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), ki v 74. členu predpisuje, da se stavbna zemljišča s komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi programa opremljanja, v skladu z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in na podlagi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07).

Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del odloka, s katerim se sprejme prostorski akt občine, kot spremembe in dopolnitve takega odloka, ali s posebnim odlokom o programu opremljanja, ki mora biti skladen s prostorskim aktom občine, v konkretnem primeru OPPN.
V skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) lahko občina sklene z investitorjem načrtovane prostorske ureditve pogodbo o opremljanju. Investitor se obveže, da bo sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi poravnal del komunalnega prispevka za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno komunalno opremo. Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine.

Če pogodba o opremljanju zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se obremenitve odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se določi s pogodbo o opremljanju.
1.3.2  Predpisi

· Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12);
· Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 20/11 Odl.US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13);
· Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.US, 112/06 Odl.US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13);
· Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 (14/23 popr.), 101/13);
· Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, 19/14);
· Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07);
· Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, (Ur. l. RS, št. 109/11);
· Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07);
· Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center - ŽI2 (Ur. l. RS št. 30/13,  14/14);

· Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Žirovnica (Ur.l.RS.št. 34/2011);
· Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 43/11)
1.3.3  Projektna in druga dokumentacija

Program opremljanja je bil izdelan na podlagi:
· Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica - novi center - ŽI2 (Ul. RS št. 30/13, 14/14):
· tekstualni in kartografski del OPPN;
1.4  Opis predvidene ureditve
1.4.1  Lokacija območja in vsebina prostorske ureditve
Območje OPPN se nahaja v občini Žirovnica in sicer znotraj naselja Žirovnica (glej spodnjo sliko). 
[image: image2.jpg]



Slika 1: Prikaz lege in namenske rabe območja OPPN znotraj naselja Žirovnica   
(vir: OPPN Žirovnica - novi center - ŽI2, Domplan d.d.,  2014)

Površina ureditvenega območja OPPN znaša 9.002 m2 (0,9 ha).

Območje OPPN je namenjeno dvema prostorskima enotama:

· območju z oznako SS - območju prostorske enote namenjene stanovanjskim površinam, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi
· območju z oznako K1 - območju prostorske enote – površine najboljših kmetijskih zemljišč.
[image: image3.jpg]55420 S5
X
[TES—r
P oo
K
s5a20 i
/ M \\ om0
1
0 0w
K
o010
s
3 i
M
8
s
a
©
N
8
8
& ﬂ
i
]
|
| ; I





Slika 2: Prikaz načrtovane ureditve znotraj območja OPPN 
(vir: OPPN Žirovnica - novi center - ŽI2, Domplan d.d.,  2014)

Območje obsega zemljiške parcele za gradnjo desetih prostostoječih enodružinskih stanovanjskih hiš (glej zgornjo sliko). Na posamezni zemljiški parceli namenjeni gradnji je potrebno zagotoviti 2 parkirišči (dve zunanji parkirni mesti za potrebe stanovanja). Stavbe so dostopne iz predvidene dostopne ceste.
Urbanistična zasnova nove soseske desetih enodružinskih hiš z vrtovi izhaja iz lastnosti prostora in značilnosti obstoječega podeželskega okolja. Območje se z glavno osjo imenovano »Cesta A« navezuje na regionalno cesto. Ob glavni prometni osi se nizajo enodružinske hiše z orientacijo, ki sledi obstoječim stavbam. Bivalni deli stavb so skupaj z bivalnimi deli vrtov prednostno orientirani na jug, jugozahod in jugovzhod. Prometna povezava napaja enodružinske hiše, ki predstavljajo nov rob naselja.
Napajalna cesta - regionalna cesta R3-638/1131 na katero se območje OPPN navezuje, se deloma preuredi in postavi semafor iz smeri Begunj, ki bo usklajen z delovanjem zapornic na železniškem prehodu in bo omogočil v primeru prihoda vlaka, vozilom, ki čakajo na levo zavijanje, da takoj zapustijo območje železniškega prehoda. Ob napajalni cesti na območju prostorske enote ZP se uredi ekološki otok - zbirališče ločenih frakcij z širšega območja.
Ob robu prostorske enote ZP se ponika meteorne vode z območja predvidene dostopne ceste. 
Novi objekti morajo biti priključeni na predvideno vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in plinovodno infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov. 
Komunalni, energetski, telekomunikacijski in plinovodni vodi morajo predvidoma potekati v javnih površinah in površinah v javni rabi.
1.4.2  Površina parcel objektov in neto tlorisna površina objektov na območju

Skupna površina ureditvenega območja OPPN znaša 9.002 m2. V spodnjih tabelah so navedene površine parcel objektov in ocenjene neto tlorisne površine objektov znotraj območja OPPN. 
Tabela 1: Površina parcel objektov

	Št. stavbe oz. lokacije parcele objekta
	Površina parcele objekta [m2]

	S01
	550

	S02
	550

	S03
	550

	S04
	850

	S05
	500

	S06
	435

	S07
	515

	S08
	630

	S09
	615

	S010
	615

	SKUPAJ
	5.810


Tabela 2: Ocenjena neto tlorisna površina objektov
	Št. stavbe
	Etažnost objekta
	Tloris osnovnega objekta [m]
	Bruto tlorisna površina objekta [m2]

	1
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	2
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	3
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	4
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	5
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	6
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	7
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	8
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	9
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	10
	K+P+M
	8,40 x 12,00
	302,40

	SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV
	3.024,00

	SKUPAJ NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV
	2.607


· OPOMBE:
· 
Največji tlorisni gabariti in etažnost stanovanjskih stavb so določeni z OPPN.
· Neto tlorisna površina je izračunana kot ocenjena bruto površina objekta deljena s količnikom 1,16. 

Skupna površina parcel predvidenih objektov na območju znaša 5.810 m2. Ocenjena neto tlorisna površina objektov znaša 2.607 m2. 
1.4.3  Predvidena ureditev komunalne infrastrukture
Kot je razvidno iz spodnje slike na območju OPPN ni obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (GJI), zato bo potrebno urediti:

· komunalno opremo

· cestno omrežje s cestno razsvetljavo,
· vodovodno in hidrantno omrežje,
· kanalizacija komunalne odpadne vode,
· kanalizacija padavinske odpadne vode,
· zbirno mesto za ločeno zbiranje odpadkov (EKO-OTOK) in
· drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI):

· elektroenergetsko omrežje,
· telekomunikacijsko (TK), optično in omrežje KTV
· plinovodno omrežje.

V obračunske stroške komunalnega opremljanja, ki so osnova za izračun višine komunalnega prispevka ni zajeta izgradnja elektroenergetskega, telekomunikacijskega omrežja (TK) in plinovodnega omrežja. Ta omrežja niso del lokalne gospodarske javne infrastrukture oz. komunalne opreme. Ureditev teh omrežij na območju urejanja je v programu opremljanja opisana in prikazana v grafičnem delu.
Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške pod postavko cest. Omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah /ZCes-1/, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14).
3rd  Predvidena komunalna oprema na območju OPPN
1.5  Cestno omrežje in cestna razsvetljava
Območje OPPN leži ob:

· regionalni cesti R3-638/1131 Žirovnica – Begunje na južni strani,
· železniški progi Ljubljana – Jesenice – državna meja na zahodni strani in

· javni poti oznake JP 650071 R3 – Žirovnica 21 – Žirovnica 33 na severni strani.
Priključek nove pozidave je možen samo neposredno na regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica –

Begunje v km 0+128 preko že obstoječega priključka. Priključek je potrebno deloma preurediti in

postaviti semafor iz smeri Begunj, ki bo usklajen z delovanjem zapornic na železniškem prehodu in bo omogočil v primeru prihoda vlaka, vozilom, ki čakajo na levo zavijanje, da takoj zapustijo območje železniškega prehoda. Ureditev priključka bo izvedena istočasno z rekonstrukcijo manjkajočega odseka regionalne ceste na območju železniškega prehoda. Predvidena razširitev cestnega priključka na državno cesto poteka izven območja OPPN.

Interna ulica poteka po sredini območja OPPN v smeri sever-jug. Interna ulica poteka po sredini območja OPPN v smeri sever-jug. Asfaltirano vozišče je širine 3,00 m z obojestransko bankino širine 0,50 m.
Ureditev parkirnih mest je predvidena za posamezni stanovanjski objekt v sklopu zemljiških parcel namenjenih gradnji. Parkirne površine se predvidijo tako v garažah, kot na dvorišču. Za posamezni objekt se predvideva po 2 parkirni mesti.
Poleg zgoraj navedenih določil za prometno omrežje je potrebno upoštevati tudi naslednja določila:

· Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.
· V vsaki gradbeni etapi oziroma fazi izgradnje je treba zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
· Širina dostopne ceste je 3 m, zaključena z obojestransko bankino 0,5 m.
· Situativni in višinski potek cest se izvede skladno z zasnovo ureditve območja.
Na območju OPPN se bo uredilo 941 m2 cestnih površin. Predvidena je tudi ureditev dostopne ceste izven OPPN v skupni površini 232 m2.
Cestna razsvetljava
Izvedba omrežja cestne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske stroške. V skladu z ZPNačrt cestna razsvetljava ni samostojna komunalna oprema, vendar je cestna razsvetljava predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (Zakon o cestah Ur. l. RS, št. 109/10, 48/1, 36/14).

Ob predvideni dostopni cesti se izvede prestavitev enega droga javne razsvetljave.
Na območju OPPN ni predvidena ureditev cestne oz. javne razsvetljave.
1.6  Vodovodno in hidrantno omrežje

Za oskrbo območja OPPN s pitno vodo je potrebno zgraditi ustrezno sekundarno vodovodno omrežje. Predvidena je navezava na obstoječe vodovodno omrežje, ki se ga preuredi in opremi in poteka na Z strani območja urejanja. Vodovod bo izveden tudi z javnimi nadzemnimi hidranti razporejenimi glede na predpise. Individualni vodomerni jaški se izvedejo (na nepovozno površino) ob vstopu vodovoda na pripadajočo parcelo namenjeno gradnji. Križanja in odmiki vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami morajo potekati v skladu s Tehničnim pravilnikom.
Na območju urejanja z OPPN se bo uredilo 279,9 m vodovodnega in hidrantnega omrežja.
1.7  Kanalizacija komunalne odpadne vode
V območju urejanja je predviden ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih vod (fekalne vode) in padavinskih odpadnih voda. Z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine, skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije.
Na območju urejanja z OPPN se bo uredilo 238 m kanalizacijskega omrežja.
1.8  Kanalizacija padavinskih odpadnih vod
Urediti je potrebno odvajanje padavinskih voda. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Večje količine vode ni dovoljeno  spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin. V čim večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbaniziranih površin.

Padavinske vode z dovozne ceste  se vodijo z vzdolžnimi in prečnimi skloni v kanalete ali cestne požiralnike in v meteorno kanalizacijo, ki se jo uredi kot ponikalni cevovod ali se cevovod kanalizacije zaključi v več ponikalnih »vodnjakih« ustrezne globine. Kanalizacija poteka težnostno oz. gravitacijsko. Pri projektiranju mora biti računsko dokazana ponikovalna sposobnost ponikovalnic.

Padavinske vode z utrjenih površin na posamezni parceli namenjeni gradnji se s ponikanjem rešuje na lokaciji posameznega objekta. Pri projektiranju mora biti računsko dokazana ponikovalna sposobnost ponikovalnic. Padavinske odpadne vode s streh objektov bodo preko peskolovov priključene na sistem padavinske kanalizacije in ponikanje na lokaciji posameznega objekta.
Na območju urejanja z OPPN se bo uredilo 203 m kanalizacije padavinske odpadne vode.

1.9  Elektroenergetsko omrežje
Preko obravnavanega območja potekajo trase SN in NN kablovodov namenjenih oskrbi obstoječih in predvidenih novih odjemalcev z električno energijo.

Za napajanje novih odjemalcev z električno energijo se predvidi izgradnja novega NN kabelskega omrežja iz obstoječe TP 482 Reber Žirovnica do priključno merilnih omaric lociranih na parcelnih mejah posameznih objektov. Priključno merilne omarice morajo biti dostopne iz javnih površin njihove lokacije bodo določene v projektu elektrifikacije območja.
Na celotnem območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom ŽI2 so dovoljene gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve elektroenergetske infrastrukture v javni rabi, za katere ni predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. 1. RS št. 70/96).

Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. 
Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.
Obstoječa NN kabelska priključka za objekta na zemljišču parc. št. 17/2 in 21/6 k.o. Žirovnica se opusti. Izvedeta se nova elektro priključka do obstoječih merilnih omaric preko novega NN kabelskega omrežja.

V sklopu ureditve OPPN se bo odstranilo 108,2 m obstoječe prostozračnega NN elektroenergetskega omrežja in uredilo 299,65 m NN  elektroenergetskega omrežja.
Elektroenergetsko omrežje je v programu opremljanja prikazano, stroški izvedbe so upoštevani v skupnih, ne pa tudi v obračunskih stroških ter s tem posledično tudi ne v komunalnem prispevku. Stroške, ki lahko nastanejo občini v zvezi z izvedbo in ali prestavitvijo elektroenergetskega omrežja se uredi v skladu z določili Pravilnika o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08).

1.10  Telekomunikacijsko omrežje (TK), optično omrežje in kabelska televizija (KTV)
Telefonsko kabelsko kanalizacijo je potrebno zgraditi skladno z "Navodilom za graditev kabelske kanalizacije iz PE cevi s profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo telekoma Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 2000), cevi za gradnjo kanalizacije pa morajo biti izdelane skladno z navodilom "Tehničnimi pogoji za polietilenske zaščitne cevi in cevi za kabelsko kanalizacijo s profilirano zunanjo in gladko notranjo površino" (Ur. glasilo telekoma Slovenije št. 4, z dne 27. 10. 2000).
Stanovanjski objekti znotraj območja OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko kabelsko omrežje Telekoma Slovenije d.d.. Točka priključitve kabelski jašek A2 je na južni strani ob cesti R III Žirovnica - Begunje. Interni kabel bo potekal pod novo načrtovano ulico do meje vseh zemljiških parcel.
V večjem delu načrtovanih posegov je kabelska KKS položena ob cevno KK Telekoma Slovenije, zato je treba upoštevati umeščenost. Možnost izvedbe cevne KK je ob drugih TK vodih, vendar z ločenimi vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih stavb. 

Načrtovani prostorski posegi bistveno vplivajo na obstoječe omrežje KKS, zato je treba predvideti in načrtovati delno prestavitev oz. rekonstrukcijo omrežja KKS. 
Priključitev novih objektov na obstoječe KKS omrežje je možno v opredeljenih predajnih točkah, ki jih za vsak posamezen primer projektno obdela Telemach d.o.o. Kabelska kanalizacija je izvedljiva z umestitvijo cevi ustreznega premera (fi 110 mm) in z izvedbo cevne KK od vstopnih točk na omrežju do pozicije odjema na objektih.
V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 343,61 m telekomunikacijskega omrežja in odstranilo 245,46 m prostozračnih vodov.
V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 257,55 m omrežja Kabelske TV.

Telekomunikacijsko omrežje, optično omrežje in omrežje kabelske TV, so v programu opremljanja prikazani, stroški izvedbe pa niso upoštevani v skupnih in obračunskih stroških ter s tem posledično v komunalnem prispevku, saj ne gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo oz. omrežje, na katerega je obvezen priklop.

1.11  Plinovodno omrežje

Plinovodnega omrežja na območju ureditvenega načrta še ni. Vse objekte bo možno priključiti na plinovodno omrežje (PE 32-160, p= 2-4 bar) glede na kapaciteto omrežja. 

Za ogrevanje objektov se predvideva zemeljski plin. Plinovod naj se projektira po dovozni poti za objekte, iz katere se bodo kasneje izvedeli tudi hišni priključki za posamezen objekt.

Pred pričetkom kakršnih koli del v varovalnem pasu plinovoda (2 m od osi plinovoda) je obvezno naročiti zakoličbo in nadzor nad izvajanjem del.
V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 238,10 m plinovodnega omrežja.
1.12  Ravnanje z odpadki
Za ločeno zbiranje odpadkov je v skladu z občinskimi predpisi na območja določena lokacija zbiralnice ločenih frakcij (EKO-OTOK). Izvedena mora v skladu z normativi ter skladno z obstoječimi zbiralnicami ločenih frakcij.
Predvidena je postavitev enega (1) eko-otoka, na površini ca. 38 m2.
4th Podlage za odmero komunalnega prispevka na območju načrtovane investicije
4.1  Obračunsko območje

Skupna površina ureditvenega območja OPPN znaša 9.002 m2. Skupna površina parcel predvidenih objektov na območju znaša 5.810 m2. Parcele objektov so hkrati tudi obračunsko območje za vse vrste komunalne opreme na območju urejanja. Ocenjena neto tlorisna površina objektov znaša 2.607 m2.
4.2  Skupni in obračunski stroški investicije

Za posamezno investicijo se ovrednotijo stroški investicije na območju OPPN in stroški investicije v komunalno infrastrukturo izven območja urejanja, ki so neposredno povezani z izvedbo.

Ovrednotijo se tudi stroški obstoječe komunalne infrastrukture. Stroški načrtovanih investicij in stroški za obremenitev komunalne opreme izven območja urejanja so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet načrtovane investicije.

Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov. Občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta delež predstavlja obračunske stroške.

Obračunski stroški komunalne opreme se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. Vsota vseh komunalnih prispevkov, ki se bodo po oceni zbrali, predstavlja obračunske stroške.
Tabela 3: Obračunski stroški pridobivanja in priprave zemljišč

	 
	količina
	€/enoto
	vrednost [€]

	1. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
	 
	 
	 

	1. javne površine (ceste)
	941 m2
	20,00 €
	18.822 €

	2. javne površine (obojestranski pas ob cesti)
	232 m2
	20,00 €
	4.648 €

	3. javne površine (zelene površine - ponikalnica, eko-otok, potencialno igrišče oz. lokacija za skupno MKČN)
	86 m2
	20,00 €
	1.721 €

	2. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
	
	 
	 

	1. geodetski načrt, komasacija in parcelacija
	
	
	4.000 €

	2. projektna dokumentacija ureditve komunalne   infrastrukture
	
	
	15.000 €

	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	44.192 €


Tabela 4: Obračunski stroški predvidenih investicij v cestno omrežje in cestno razsvetljavo
	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Nova cesta
	m2
	941
	47.050 €

	2
	Nova cesta (ceste - ob OPPN oz. dostop za obstoječe objekte)


	m2
	232
	11.600 €

	3
	Cestna oz. javna razsvetljava 
	kos (svetilka)
	1
	1.200 €

	
	SKUPAJ brez DDV
	
	
	59.850 €


Tabela 5: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo komunalnih odpadnih vod

	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Fekalni kanal DN 250
	m
	ca. 238
	47.600 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	 
	 
	47.600 €


Tabela 6: Obračunski stroški predvidenih investicij v kanalizacijo padavinskih odpadnih vod

	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Padavinski kanal
	m
	203
	40.600 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	40.600 €


Tabela 7: Obračunski stroški predvidenih investicij v vodovodno in hidrantno omrežje

	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Nov vodovod
	m
	279,90
	41.990 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	41.990 €


Tabela 8: Obračunski stroški predvidenih investicij v elektroenergetsko omrežje
	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	NN vod - odstranitev prostozračnih vodov
	m
	108,20
	1.082 €

	2
	NN vod - kabelska kanalizacija
	m
	299,65
	20.975 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	22.058 €


Tabela 9: Obračunski stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko (TK) omrežje, optično omrežje in kabelsko TV (KTV)
	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Telekom vod - odstranitev prostozračnih vodov
	m
	245,46
	2.454 €

	2
	Telekom vod - omrežje v kabelski kanalizaciji
	m
	343,61
	24.052 €

	3
	Kabelska TV
	m
	257,55
	18.028 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	44.535 €


Tabela 10: Obračunski stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko (TK) omrežje
	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Plinovod
	m
	238,10
	15.000 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	15.000 €


Tabela 11: Obračunski stroški predvidenih investicij v ravnanje z odpadki (eko-otok)
	Infrastruktura
	enota
	količina 
	vrednost [€]

	1
	Eko-otok
	kos
	1
	2.500 €

	 
	SKUPAJ brez DDV
	
	 
	2.500 €


Tabela 12: Skupni stroški predvidenih investicij v komunalno opremo in drugo GJI
	Investicije
	vrednost [€]

	1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
	44.192 €

	2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME
	/

	CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA
	59.850 €

	KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
	47.600 €

	KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
	40.600 €

	VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
	41.990 €

	RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK)
	2.500 €

	PLINOVOD
	15.000 €   

	ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
	22.058 €

	TELEKOMUNIKACIJSKO, OPTIČNO IN KTV OMREŽJE
	44.536 €

	
	 

	SKUPNI STROŠKI brez DDV
	318.325 €


Tabela 13: Obračunski stroški predvidenih investicij v komunalno opremo

	Investicije
	vrednost [€]

	1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
	44.192 €

	2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME
	/

	CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA
	59.850 €

	KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
	47.600 €

	KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
	40.600 €

	VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
	41.990 €

	RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK)
	2.500 €

	
	 

	SKUPNI STROŠKI brez DDV
	236.732 €


Skupni stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarska javno infrastrukturo (GJI) znašajo 318.325,00 €. Obračunski stroški investicij v novo komunalno opremo na območju znašajo 236.732,00 € (brez DDV) in ne vključujejo stroškov izgradnje elektroenergetskega, plinovodnega, telekomunikacijskega in optičnega omrežja ter omrežja kabelske TV,  ki ne spadajo med omrežja za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine).
4.3  Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo na merske enote

Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo so skupaj s stroški za obstoječo komunalno opremo na območju (oz. priklop na obstoječo komunalno opremo ob območju) osnova za izračun komunalnega prispevka. Za potrebe izračuna komunalnega prispevka se obračunske stroške investicij preračuna na enoto mere (skupno površino parcel novih objektov in skupno neto tlorisno površino novih objektov).

Program opremljanja v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino parcele objektov in delež, s katerim se obremeni neto površine objekta s komunalnim prispevkom. Na obravnavanem območju bo to razmerje 0,7 : 0,3. To pomeni, da se s prvim deležem vpliva na višino komunalnega prispevka cena opremljanja m2 parcele objektov, z drugim deležem pa vpliva na višino komunalnega prispevka ceno opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta.
Tabela 14: Cena opremljanja m2 parcele objekta z novo komunalno opremo za območju OPPN
	
	Površina parcel [m2]
	Obračunski stroški [€]
	Cpi [€/m2]

	1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
	5.810
	44.192
	7,61

	2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME
	/
	
	/

	CESTE
	5.810
	59.850
	10,30

	KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE1
	5.810
	47.600
	8,19

	KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
	5.810
	40.600
	6,99

	VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
	5.810
	41.990
	7,23

	RAVNANJE Z ODPADKI
	5.810
	2.500
	0,43

	
	SKUPAJ
	236.732
	40,75


Tabela 15: Cena opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo

	
	NETO površina objektov [m2]
	Obračunski stroški [€]
	Cti [€/m2]

	1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
	2.607
	44.192
	16,95

	2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME
	/
	
	/

	CESTE
	2.607
	59.850
	22,96

	KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE1
	2.607
	47.600
	18,26

	KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
	2.607
	40.600
	15,57

	VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
	2.607
	41.990
	16,11

	RAVNANJE Z ODPADKI
	2.607
	2.500
	0,96

	
	SKUPAJ
	236.732
	90,81


Višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se izračuna po formuli:

KPi = (Ap * Cpi * Dpi) + (K * At * Cti * Dti))

KP = KPi * i

pri čemer je:

	KPi
	- komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

	Ap
	- površina parcele (m2)

	At
	- neto tlorisna površina objekta (m2)

	Dp
	- delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,7)

	Dt
	- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (0,3)

	Cpi
	- indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

	Cti
	- indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.

	i
	- indeks rasti cen v gradbeništvu.

	KP
	- celotni izračunani komunalni prispevek


Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) določa, da se podrobnejša merila določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč.

Faktor dejavnosti (K) se lahko določi za posamezne vrste objektov glede na dejavnost. Pri določitvi vrst objektov glede na dejavnost je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Ur. l. RS, št. 95/07 in Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, (Ur. l. RS, št. 109/11)).
Faktor dejavnosti se za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne opreme glede na prevladujočo dejavnost v objektu v razponu od 0,7 do 1,3.
Za faktorje dejavnosti (Kdejavnost) se uporabi faktorje, ki so določeni z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Žirovnica.
4.4 Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (i) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela - ostala nizka gradnja« na naslednji način:

Cpi1 = Cpi • i
Cti1 =Cti • i
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
4.5 Obračun komunalnega prispevka po posameznih funkcionalnih celotah
Obračunski stroški za komunalni priklop območja OPPN na obstoječo komunalno opremo izven obravnavanega območja se določijo na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Žirovnica. Pri odmeri se upošteva, da območje OPPN ni komunalno opremljeno, odmeri se primarni del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme.
4.6. Upoštevanje vlaganj investitorjev v izgradnjo komunalne opreme na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju

Kolikor se investitor in občina s pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno opremo, ki je predmet tega programa opremljanja, se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo.

S programom opremljanja je predvideno, da se lahko med investitorjem pozidave in občino sklene pogodba o opremljanju za fazno izgradnjo komunalne opreme v kateri bodo podrobneje opredeljene vse medsebojne obveznosti. V tem primeru se bodo investitorju pri odmeri komunalnega prispevka na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, upoštevala njegova vlaganja v izgradnjo komunalne opreme na območju OPPN.
Z izvedbo opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z določili pogodbe o opremljanju bo investitor v naravi plačal del komunalnega prispevka za novo načrtovano komunalno opremo.
4.7. Operacionalizacija programa opremljanja

4.7.1.  Način izbora izvajalca v primeru, da je nosilec izvedbe občina
Izvajalec gradbenih del bo izbran skladno z veljavno zakonodajo.
Pri tem je smiselno uporabiti kriterije, ki postavljajo domnevo, da je izvajalec tehnično in finančno sposoben izvesti javno naročilo.
4.7.2.  Priključevanje uporabnikov komunalne infrastrukture

Hišni priključek bo vsak investitor financiral sam, priključki pa morajo biti izvedeni skladno s tehničnimi predpisi, ki določajo način priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Praviloma priključke izvede izvajalec ustrezne gospodarske javne službe.
5th Terminski načrt

Terminski načrt izgradnje komunalne opreme ni znan in je odvisen od zasebnih investitorjev, ki bodo komunalno opremo na območju gradili sami, vse obveznosti in razmerja do Občine Žirovnica pa bodo urejali po pogodbah o opremljanju, sklenjene na podlagi določil ZPNačrt-a.
