[image: image1.wmf]

Datum: 23.04.2012
OBČINA ŽIROVNICA 

OBČINSKI SVET

 ODGOVOR NA  POBUDO ŠT. 17
ki jo je dal član občinskega sveta g. Jurij Dolžan glede priprave akta oz. pravilnika o koriščenju pitne vode za industrijske namene ter glede stanja vodovodov ter starih zajetij:
V občini Žirovnica nimamo nobene industrije, ki bi potrebovala za svojo proizvodno veliko vode oz. sploh nimamo industrije. Največji porabniki vode v občini so (vendar v letu 2011 nihče nad 4000 m3 letno):

· Golf in kamp Bled,

· Savske elektrarne,

· OŠ Žirovnica,

· dve večji kmetiji (živinoreja),

· gostišča.

Ti porabniki ne porabijo niti približno toliko kot Acroni, ki uporablja pitno vodo za tehnologijo in letno porabi cca  200.000 m3 vode. Žal Občina Žirovnica ne more sprejeti akta, ki bi veljal za sosednjo občino, še zlasti ne zato, ker zajetja Završnice niso v celoti njena, ampak si jih delimo po delitveni bilanci med občinama 87% : 13% (Občina Žirovnica). V prilogi posredujemo še odgovor Acroni Jesenice na naše zastavljeno vprašanje, na katerega so prijazno odgovorili.
Vzdrževanje vodovoda se opravlja redno, s tem, da je možno pregledovati le objekte (jaški, zajetja, vodohrani, razbremenilniki) in strojne elemente v njih (zasuni, ventili, objemke, ipd.). Največ problemov je zaradi okvar na samih vodovodnih ceveh, ki so dotrajane ali iz neprimernih materialov (v določenih obdobjih v preteklosti niti ni bilo mogoče nabaviti vseh materialov kot bi bili potrebni). Ker so cevovodi vkopani, jih ni mogoče pregledovati, ampak se ugotovi okvara glede na padec tlaka v cevovovodu, nenavadno hitro enormno porabo vode, ipd. Občina Žirovnica zaradi navedenih problemov ob gradnji kanalizacije in pločnika istočasno obnavlja oz. zamenjuje primarno in sekundarno vodovodno napeljavo.
Vaška korita se nekatera napajajo iz opuščenih vodnih zajetij, nekatera pa so sedaj vezana kar na vodovodno omrežje (kjer je voda na koritu pitna). Stara vodna zajetja (Žirovnica, Selo, Smokuč, Rodine) imamo v Odloku o varovanju vodnih virov opredeljena kot rezervne vodne vire in jih postopoma obnavljamo (letos je v planu zajetje Rodine). V skrajni potrebi bi se dali uporabiti ob kloriranju vode in zgolj lokalno, saj so zajetja premalo izdatna in prenizko nameščena (nizek tlak), da bi lahko v celoti nadomestila izpad takih vodnih virov kot so zajetje Ajdna in zajetja Završnice.

Leopold Pogačar
   ŽUPAN 

Pripravila: Marija Lužnik, univ.dipl. inž.grad.




Breznica 3, 4274 Žirovnica


tel.: 04 5801 459, fax: 04 5801 458








C:\Users\Marija\Documents\POBUDE SVETNIKOV 4.MANDAT\pobuda št. 17 - Dolžan.doc

