## SPREMNI LIST
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
Investitor: | Občina Žirovnica
Breznica 3
4274 Žirovnica
Naročnik: | Občina Žirovnica
Breznica 3
4274 Žirovnica
Objekt: | UREDITEV PLOČNIKA OB LC 150061
ŽIROVNICA-BREG
Št. projekta: | K 153191
Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: | Rok Ahačič, univ.dipl.inž.grad.
Popis izdelala: | Jernej Plaznik gr.tehnik
Datum izdelave popisa: | januar, 2020

## Splošno
UREDITEV PLOČNIKA OB LC 150061
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 28 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v točkah 1-28!
1. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
2. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
3. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
4. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
5. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
6. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
7. | Poročila o kakovostni vgradnji.
8. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
9. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
10. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
11. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
12. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
13. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
14. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja…
15. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
16. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
17. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
18. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
19. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
20. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
21. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen matr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
22. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
23. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
24. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
25. | Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
26. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
27. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
28. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
OPOMBE:
- V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah soglasodajalcev (arheološka izkopavanja,…).
- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.
- Izvajalec bo moral priložiti dokazila o deponiranju izkopa od pooblaščene deponije.
Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika

## PREDDELA
1. | PREDDELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PREDDELA
1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotnem območju predvidenega pločnika. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso/območje predvidene infrastrukture in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov in gradbišč pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje pločnika. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel skupaj z enojnim ali dvojnim drogom in temelji ter ponovna postavitev. Znaki "STOP", "Zbirni center Žirovnica" in plinska označevalna tablica. | kos | 3 |  | 0
4 | Demontaža prometnih smernikov, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo. Stroški deponiranja so vključeni. | kos | 4 |  | 0
5 | Demontaža kandelabrov vključno s stroški in odklopom iz električnega omrežja ter ponovna postavitev obstoječih kandelabrov vključno s temelji in ponovnim priklopom na omrežje. V ceni je zajet ves drobni material za ponovno montažo. Priklop in nadzor med delom upravljalec JR. | kos | 2 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih, kamnitih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 4 |  | 0
7 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 18 |  | 0
8 | Površinski izkop humusa v debelini cca 20 cm, z deponiranjem materiala na začasni gradbiščni deponiji. | m3 | 47 |  | 0
|  |  |  | PREDDELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PLOČNIK
2. | PLOČNIK
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljalce komunalnih vodov, ki se nahajajo na obravnavanem območju.
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba pločnika v gričevnatem terenu. | m1 | 88 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste v ravninskem terenu. | kos | 6 |  | 0
3 | Rezanje asfalta. | m1 | 265 |  | 0
4 | Rezkanje asfalta v debelini do 4 cm. | m2 | 165 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
5 | Široki strojni izkop v terenu III.-IV. ktg, izkop v globini do 0,3 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 95 |  | 0
6 | Naprava podlage za zasejanje trave z nakladanjem humusa na kamion in dovozom iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 25 |  | 0
7 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 110 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
8 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 203 |  | 0
9 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega materiala v klin in nasip, granulacije 0-100 mm v debelini cca 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). Vgrajevanje v slojih največ do 50 cm. | m3 | 88 |  | 0
10 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 30 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 100 MPa). | m3 | 49 |  | 0
11 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 142.5 |  | 0
12 | Čiščenje asfaltne površine in pobrizg asfalta - Dobava in strojni premaz z bitumensko emulzijo - Čiščenje ceste s krtačo pred nanašanjem emulzije | m2 | 165 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  | 0 |  | 0
| - AC 8 surf B70/100 A5 4 cm (hodnik) | m2 | 140 |  | 0
| - AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 4 cm | m2 | 165 |  | 0 | 0 | 0
| - AC 22 base B50/70 A2 7 cm (grbina za umirjanje) | m2 | 52 |  | 0
14 | Obdelava / premaz vzdolžnega stika med starim in novim asfaltom. | m1 | 265 |  | 0
15 | Dobava in postavitev predfabriciranih betonskih cestnih robnikov dimenzij 15 x 25 x 100 cm (položeni pokončno, 12 cm nad vozno površino) ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm. | m1 | 265 |  | 0
16 | Dodatek na postavitev utopljenih robnikov v višini asfalta. | m1 | 57 |  | 0
17 | Dodatek na postavitev robnikov v krivini. | m1 | 78 |  | 0
18 | Dodatek za robnik z vtočno odprtino in izvedbo koritnice z navezavo na že izvedeno koritnico na brežini. | kpl | 3 |  | 0
19 | Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov dimenzij 5 x 20 x 100 cm. Kompletno s pripravo podlage, betonom C12/15 in vsemi pomožnimi deli. Zastičenje s cementno malto. | m1 | 105 |  | 0
20 | Dodatek za polaganje lamel v krivini. | m1 | 39 |  | 0
21 | Dobava in vgraditev čepastih taktilnih oznak iz betonskih prefabrikatov dimenzij 30/30 cm, komplet s pripravo podlage in ureditvijo fug. | m2 | 10 |  | 0
22 | Sanacija obstoječih razpok na asfaltu: Čiščenje razpok in strojno zalivanje razpok na asfaltnih površinah | m1 | 30 |  | 0
23 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 5 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | PROMETNA UREDITEV
24 | Barvanje cestnih označb z belo oz. rumeno enokomponentno barvo za asfalt:
| 5111 Ločilna neprekinjena črta | m1 | 21 |  | 0
| 5121 Ločilna prekinjena črta | m1 | 29 |  | 0
| 5211 Neprekinjena široka prečna črta | m2 | 12 |  | 0
| 5231 Prehod za pešce | m2 | 24 |  | 0
| 5335-1 Stalne ovire za umirjanje prometa | m2 | 4 |  | 0
|  |  |  | PROMETNA UREDITEV skupaj: | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| PLOČNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0

## METEORNA
3. | METEORNA KANALIZACIJA
Med izvajanjem nasipa je potrebno niveleto nasipa pripraviti tako, da bodo dela za izvedbo meteorne kanalizacije potekala optimalno. Pred pričetkom izvajanje del na meteorni kanalizacije je potrebno višino nasipov je pripraviti v višini 50 cm nad niveleto meteorne kanalizacije. Po vgrajeni meteorni kanalizaciji in zasipu jarka, se izvede naslednja plast nasipa. Z opisanim načinom dela vgrajenih cevi ne bo potrebno dodatno ščititi z obbetoniranjem.
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 45 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški, požiralniki) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec). | m3 | 31 |  | 0
4 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 29 |  | 0
5 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 21 |  | 0
6 | Nakladanje odvečnega materiala na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 10 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | ODVODNJAVANJE
7 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto na podložni plasti iz cementnega betona v debelini 10 cm. | m2 | 4 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi s peskom (frakcije 0-8 mm) do 30 cm nad temenom cevi: |  | 0 |  | 0 | 0
| - PVC cev DN 160 mm | m1 | 35 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi s peskom (frakcije 0-8 mm) do 30 cm nad temenom cevi: |  |  |  | 0
| - PVC cev DN 200 mm | m1 | 9 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev požiralnika iz betonskih cevi fi Ø 40 cm, globine 1,5 m, z LTŽ REŠETKO 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400) in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo vseh priključkov. | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in vgraditev požiralnika iz betonskih cevi fi Ø 40 cm, globine 1,5 m, z LTŽ pokrov fi 45 cm (nosilnosti 25 t, C250) in montažnim AB vencem iz betona C25/30 (vtok pod robnikom). Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo vseh priključkov. | kos | 2 |  | 0
12 | Kompletna dobava in izdelava ponikovalnice: |  |  |  | 0
| -ponikovalnica iz perforiranih betonskih cevi, |  |  |  | 0
| -na vrhu se napravi AB venec iz betona C25/30, na katerega se vgradi LTŽ pokrov, |  |  |  | 0
| -izdelava priključkov za kanalizacijo, |  |  |  | 0
| -izdelava in dobava ponikovalnice zajema tudi vsa potrebna zemeljska dela in sicer izkop v obliki prisekanega stožca v globini cca 4,50 m pod naklonom 65°, širina dna izkopa je 100 cm od zunanjega roba cevi, performirane cevi se obsipajo s kamnitimi kroglami Ø 50-150 mm brez finih frakcij (do višine perforiranih cevi), nad vtokom v ponikovalnico pa se na zasip s krogel vgradi glinen naboj v debelini 30 cm in se ga zaščiti s polipropilensko polstjo (400g/m2), nad polstjo se izdela zasutje z gramozom |  |  |  | 0
| -nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja; |  |  |  | 0
| - Ponikovalnica Ø 100 cm skupne globine cca 3,0 m od tega efektivne minimalno 2,0 m, LTŽ pokrov Ø 60 cm (40t) | kos | 2 |  | 0
0
13 | Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. | m1 | 45 |  | 0
14 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila. | m1 | 45 |  | 0
|  |  |  | ODVODNJAVANJE skupaj: | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
IV. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## JR-GRAD.DELA
4. | JAVNA RAZSVETLJAVA
GRADBENA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase nove kabelske kanalizacije. | m1 | 81 |  | 0
0
2 | Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD EL cevi 1x Ø 63 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 81 |  | 0
3 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja (dxšxv) 90x50x90 cm z luknjo Ø 23 cm za natik kandelabra, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom, kot VIPRO ali enakovreden. Kandelaber zalit z betonom za nabrekanje. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## JR - MONT.DELA
5. | JAVNA RAZSVETLJAVA
I. | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL
Dobava in montaža
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Kabel NYY-J 4x10mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 310 |  | 0
2 | Priklop kabla v kandelaber z izdelavo kabelskih končnikov in uvlek kabla do spončne letve | kpl | 21 |  | 0
3 | Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za srednje široke ceste, 4949 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 50W, barvna temperatura vira 2000K brez sevanja v modrem delu spektra, indeks barvnega videza višji od 40. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke. Tip:PHILIPS BGP307 LED84-4S/420 I DM11 DDF2 D18 48/60 | kos | 5 |  | 0
4 | Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za srednje široke ceste, 1780 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 12W, barvna temperatura vira 2000K brez sevanja v modrem delu spektra, indeks barvnega videza višji od 40. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke. Tip:PHILIPS BGP307 LED18-4S/420 I DM12 D18 48/60 | kos | 4 |  | 0
5 | Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4 mm. | m | 300 |  | 0
6 | Križna sponka Fe-Zn na izvodih za ozemljitev kandelabrov, zaščitena s protikorozijskim premazom. | kos | 15 |  | 0
7 | Reducirani kandelaber za vkop, vroče pocinkan, višine 9 m (8 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), prenapetostno zaščito Imax: 10kA - Littelfuse, vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 250x85 mm. Izdelava spoja s pocinkanim valjancem na kandelaber, z dvema vijakoma M10. | kos | 5 |  | 0
8 | Reducirani kandelaber za vkop, vroče pocinkan, višine 5 m (4 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), prenapetostno zaščito Imax: 10kA - Littelfuse, vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 250x85 mm. Izdelava spoja s pocinkanim valjancem na kandelaber, z dvema vijakoma M10. | kos | 4 |  | 0
9 | Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški, stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi izvajalci. (5 % od post. 1. do 8.) | % | 5 |  | 0
10 | Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in ozemljitve. | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava meritev in merilnih protokolov vodoravne osvetljenosti cestišča. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| JR - MONTAŽNA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
6. | RAZNA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
1 | Izdelava in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest, vključno s pregledom elaborata oziroma sheme cestne zapore in izvedba zapore z ustrezno signalizacijo. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov in jaškov), predani v 6 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del (PID ) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej. Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK Gji) in oddaja na GURS. | kpl | 1 |  | 0
4 | Projektantski nadzor. | ura | 4 |  | 0
5 | Geomehanski nadzor. | ura | 2 |  | 0
7 | Nadzor upravljalca omrežja JR. | ura | 4 |  | 0
|  |  |  | RAZNA DELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| RAZNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0